druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-02OM/ 16/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 312 16 00  faks +48 312 16 01

- Przedmiot zamówienia: wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót, założeń do planu BiOZ oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Laboratorium Badań Ogniowych, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

- Termin realizacji zamówienia: dostarczenie gotowego projektu przygotowanego do uzyskania pozwolenia na budowę nie później niż 16 maja 2016 r.

- Termin związania ofertą. Złożona oferta jest ważna przez okres 30 dni od daty jej złożenia. Zamawiający może zwrócić się o przedłużenie jej ważności o określony w wezwaniu czas

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- Wymagania szczególne:

Składający ofertę winien legitymować się przygotowaniem zawodowym potwierdzonym posiadanymi uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń  w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjno-sanitarnej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Składający ofertę może wykazać, że wymienione uprawnienia posiadają osoby, zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, lub też inne, którymi będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia. Listę wszystkich uczestniczących w wykonywaniu zlecenia osób, z których uprawnień korzysta, Wykonawca powinien zamieścić w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  Oferent jak i wszystkie wymienione w Załączniku nr 3 osoby powinny być zrzeszone w Izbie Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie powyższych wymagań składający ofertę powinien załączyć do oferty kopie wszystkich wymaganych uprawnień i zaświadczeń.

Zamawiający wymaga, aby składający ofertę lub osoba/y wymienione w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert jako posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w branży konstrukcyjnej legitymowała/y się co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem w projektowaniu oraz prowadzeniu nadzorów autorskich, zaś pozostałe osoby wymienione w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w pozostałych branżach legitymowały się co najmniej trzyletnim doświadczeniem w projektowaniu. Osoby spełniające to kryterium powinny udokumentować ten fakt zaświadczeniem lub innym równoważnym dokumentem.

Składający ofertę powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat wykonał projekty co najmniej trzech obiektów przemysłowych o powierzchni co najmniej 1.000m2 lub kubaturze 5.000m3 potwierdzonymi referencjami inwestorów. Co najmniej jedna z takich realizacji winna być zakończona i co najmniej nad jedną winien być przeprowadzony nadzór autorski.

### Oferent powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 2.000.000,00 zł. Sposób spełniania tego wymagania opisany jest w p. 7 Załącznika nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert „Przedmiot oferty i wykaz prac”

Powyższe warunki udziału w postępowaniu winny być spełnione na dzień wyznaczony na składanie ofert

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%) na podstawie formularza cenowego z Załącznika nr 2.

Sposób obliczania całkowitej wartości oferty - całkowita wartość ofert będzie obliczona jako suma następujących kwot:

- Wartość projektu (wg w. 1 tabeli)  z mnożnikiem „1”

- Nadzór autorski, wynagrodzenie za jeden dzień pobytu na budowie (wg w. 2 tabeli) z mnożnikiem „5”

- Nadzór autorski, wynagrodzenie za udział w naradach technicznych lub komisjach (wg w. 3 tabeli) z mnożnikiem „5”

- Odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:

- oferta jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert.

- oferta zawiera cenę rażąco niską.

- cena oferty przekracza budżet Zamawiającego.

- oferta jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- oferta została złożona przez Wykonawcę, który nienależycie wykonał zamówienie na rzecz Zamawiającego w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu.

- oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

- oferta wpłynęła po upływie terminu określonego w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

- nie istnieje możliwość wybrania żadnej ze złożonych ofert ze względu na fakt iż wszystkie oferty zawierają ceny przekraczające budżet Zamawiającego.

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, np. cofnięcie środków budżetowych

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

- Badanie dotyczące cen.

- Cena rażąco niska

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może również zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości. Przedmiotem badania mogą być także poszczególne elementy składowe oferty.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może odrzucić oferty bez przeprowadzenia procedury badania ceny rażąco niskiej.

- Cena przekraczająca budżet Zamawiającego.

- W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta zawiera ceny które przekraczają budżet Zamawiający może zaprosić Wykonawcę w celu negocjacji zaoferowanych cen.

- W przypadku w którym różnica jest znaczna Zamawiający ma prawo od razu odrzucić ofertę Wykonawcy.

- Negocjacje dotyczące złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen zaoferowanych przez Wykonawców. Wybór zaproszonych do negocjacji Wykonawców należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu C.

- Podczas negocjacji ceny zaproponowane przez pozostałych Wykonawców (zarówno w ofercie jak i podczas negocjacji) nie mogą być ujawnione podmiotowi lub podmiotom z którymi prowadzone są negocjacje.

- Prowadzone negocjacje oparte są o zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

- Jeśli w wyniku negocjacji zaproponowane ceny mogą mieć charakter cen rażąco niskich Zamawiający zastosuje procedurę badania określoną w punkcie 8. litera a niniejszego Ogłoszenia

- Badanie i ocena ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w szczególności w celu zbadania jej zgodności z treścią niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w przypadku nie złożenia takich dokumentów lub złożenia dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższa procedura może być zastosowania wyłącznie jeden raz.

- Informacje o wyniku ofert.

Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający podaje wszystkim Wykonawcom ostateczne ceny złożonych ofert a w przypadku dokonania czynności odrzucenia również o podstawie odrzucenia.

- Postępowanie odwoławcze.

W ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Wykonawca ma prawo wniesienia skargi z prośbą o dokonanie ponownej oceny ofert. Skarga musi być umotywowana.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje możliwości podpisania umowy a Zamawiający nie musi na nią odpowiadać. W razie potwierdzenia się zarzutów Zamawiający powtarza czynność badania ofert w zakresie wskazanym w skardze.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście, faksem na numer +48 312 16 01. lub e-mailem na adres: j.kobylarczyk@itb.pl w terminie do dnia 08.02.2016 do godz. 12.00

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Kierownik Oddziału Mazowieckiego mgr inż. Janusz Kobylarczyk

tel. +48 312 16 00, +48 312 16 03,   faks .+48 312 16 01,   e-mail j.kobylarczyk@itb.pl

Ogłoszenie zawiera 6 załączników, w tym:  Załącznik nr 1 - „Przedmiot oferty i wykaz prac”, Załączniki od 2 do 5 – formularze, Załącznik nr 6 – „Istotne dla stron postanowienia umowy”

### Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie  DO-250-02OM/16/KO

### Przedmiot oferty i wykaz prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki ul. Przemysłowa 2.

- Opis przedmiotu zamówienia: 	przedmiotem zamówienia jest kompletne dzieło – projekt, na podstawie którego Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę, przeprowadzi postępowanie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie obiektu, zleci i poprowadzi budowę oraz poprawnie ją rozliczy.

Wykonawca musi wziąć pod uwagę również wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami wykonawczymi.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące elementy:

  - projekt budowlany

    - Projekt zagospodarowania terenu, do którego Zamawiający dostarczy aktualną mapę do celów projektowych oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

    - Projekt architektoniczno-budowlany, w którym Wykonawca może wykorzystać ekspertyzę NW-0540/P/06 z 2006 roku wykonaną przez Zakład Konstrukcji i Badań Wytrzymałościowych Instytutu Techniki Budowlanej oraz ekspertyzę p.t. „Koncepcja wzmocnienia słupów kratowych estakady” wykonaną  j.w.

  - Pozostałe składniki dzieła

    - Projekt budowlany wykonawczy

    - STWiOR

    - Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót

    - Założenia do planu BiOZ

  - Dodatkowe ekspertyzy, opinie i uzgodnienia niezbędne do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Teren realizowanej obecnie przez Zamawiającego inwestycji stanowią działki o nr ewid. 1464/46, 1464/63, 1464/64, 1464/66, 1464/67, 1464/68 i 1464/69 położone przy ul. Przemysłowej 2 w Pionkach w województwie mazowieckim. Teren jest ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym ze zgrzewanych paneli stalowych  na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie z cokołem z prefabrykatów betonowych. Teren inwestycji jest terenem płaskim.

  - W poziomie posadowienia istniejących fundamentów występują grunty piaszczyste. Woda gruntowa występuje na głębokości 3,0 ÷ 3,5 m poniżej posadowienia fundamentów.

  - Obecnie działka jest zabudowana i uzbrojona. Teren projektowanego obiektu przylega do wschodniej ściany Hali A. W Hali A funkcjonuje Laboratorium Badań Ogniowych. W części oznaczonej osiami 1 do 14 znajduje się hala badania odporności ogniowej, w osiach 14 do 16 znajduje się część techniczna z laboratorium badania produktów spalania, w części od osi 14 do osi 27 znajduje się część Laboratorium badająca reakcję na ogień.

  - Budynek Hali A wykonany jest w konstrukcji stalowej, ze ścianami z płyt warstwowych. We wschodniej ścianie hala A posiada pięć zewnętrznych segmentowych, bram wjazdowych,

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

# Suwnica pomostowa dwudźwigarowa – parametry:

# Udźwig  - 12,5 T.

# Rozpiętość – 12m

# Prędkość podnoszenia [m/min]: 4/1,3

# Prędkość jazdy wciągarki [m/min]: 0-20 regulacja bezstopniowa

# Prędkość jazdy suwnicy [m/min]: 0-40  regulacja bezstopniowa

# Sterowanie poziomu roboczego z kasety radiowej oraz dodatkowo kasety sterowniczej na kablu przy uwzględnieniu że sterowanie suwnicą będzie z poziomu roboczego

  - Estakada suwnicy – parametry:

    - Rozpiętość słupów estakady – 13,0m (w osi)

    - Odległość pomiędzy słupami (moduł) – 6,0m (w osi)

    - Ilość sekcji estakady – 2

    - Długość sekcji północnej – 8 modułów = 48,0m

    - Długość sekcji południowej – 9 modułów = 54,0m

    - Całkowita długość estakady – 103,0m

  - Konstrukcja i stan techniczny estakady

    - Stan pierwotny został opisany w ekspertyzie NW-0540/P/06 z 2006 roku

    - Aktualna konstrukcja belki podsuwnicowej i pomostu została zaprojektowana i wykonana w procesie remontu i modernizacji estakady. Dokumentacja jest dostępna u Zamawiającego

    - Ocenę aktualnej nośności i stateczności konstrukcji Wykonawca powinien wykonać własnym staraniem a wnioski skonsultować z autorami ekspertyzy z p. 4.c.i)

- Wymagania funkcjonalno-użytkowe stawiane konstrukcji projektowanego obiektu

  - Typ obiektu – wiata z częściowym przekryciem ścian czołowych i bocznych

  - Zamawiający wymaga, aby projekt obiektu przewidywał etapowanie budowy. Konstrukcja obiektu powinna umożliwić wykonanie i oddanie do użytkowania kolejnych części obiektu przy zachowaniu funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.

  - Długość obiektu – przykrycie estakady suwnicy na całej długości

  - Szerokość obiektu – przykrycie pola pracy suwnicy wraz z estakadą

  - Wysokość obiektu:

    - Od wewnątrz – konstrukcja obiektu ma zapewniać bezkolizyjną pracę suwnicy z zachowaniem wymaganych przepisami odstępów od ruchomych elementów suwnicy i przestrzenni obsługowej

    - Od zewnątrz – górna powierzchnia dachu obiektu nie może być wyższa od attyki hali Laboratorium Badań Ogniowych, spadek dachu na zewnątrz pola pracy suwnicy.

  - Ściany szczytowe – konstrukcja  nie może powodować kolizji z innymi elementami infrastruktury

  - Ściana boczna zewnętrzna:

    - W modułach naprzeciw bram wjazdowych do hali konstrukcja obiektu nie może wnosić utrudnień komunikacyjnych większych niż elementy estakady suwnicy (wysokość ok. 8m)

    - W modułach naprzeciw obecnych stężeń konstrukcji estakady konstrukcja obiektu powinna umożliwiać swobodny przejazd pomiędzy słupami o wysokości nie mniejszej niż 3m

    - W pozostałych modułach konstrukcja obiektu powinna umożliwiać swobodny przejazd pomiędzy słupami o wysokości nie mniejszej niż 4,5m

    - konstrukcja obiektu nie powinna ograniczać swobodnego przejazdu pomiędzy słupami na szerokość mniejszą niż wymiar w świetle stóp fundamentowych.

  - Zamawiający nie wymaga wykonania ściany od strony hali. Konstrukcja projektowanego obiektu powinna zapewnić uszczelnienie połączenia hali z projektowanym obiektem

  - Zamawiający wymaga zastosowania doświetlania światłem naturalnym przestrzeni wewnątrz projektowanego obiektu. Sposób realizacji tego warunku i jego skuteczność Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym

  - Konstrukcja obiektu nie powinna wnosić zmian do infrastruktury podziemnej oraz projektu nawierzchni placu. W przypadku ingerencji w te elementy, Wykonawca powinien wykonać projekt zamienny dla zmienianych obszarów lub rozwiązań.

- Wymagania konstrukcyjno-instalacyjne stawiane konstrukcji projektowanego obiektu.

  - Posadowienie konstrukcji

    - Zamawiający sugeruje, żeby projektowany obiekt został posadowiony na stopach fundamentowych estakady suwnicy. W celu sprawdzenia tej możliwości Wykonawca powinien wykonać lub zlecić ekspertyzę.

    - Zamawiający sugeruje, żeby projektowany obiekt wykorzystywał słupy estakady. W celu sprawdzenia tej możliwości Wykonawca powinien wykonać lub zlecić ekspertyzę

    - W przypadku, gdyby konstrukcja projektowanego obiektu wymagała ingerencji w konstrukcję ustroju nośnego estakady suwnicy Wykonawca projekt zmian powinien skonsultować z autorami ekspertyzy z p. 4.c.i)

    - Każde inne rozwiązanie konstrukcji projektowanego obiektu powinno być zatwierdzone przez Zlecającego

  - Konstrukcja ściany bocznej zewnętrznej

    - Elementy ściany bocznej powyżej wysokości określonych w p. 5.g. mogą być zabudowane dowolnym systemem ściennym

    - Elementy ściany bocznej poniżej wysokości określonych w p. 5.g. powinny być wykonane jako łatwo otwierane lub podnoszone.

    - Elementy ściany bocznej naprzeciw bram wjazdowych powinny być zamykane opuszczanymi bramami segmentowymi

    - Wszystkie rozwiązania, które będą ingerować w konstrukcję hali Laboratorium Badań Ogniowych należy konsultować z nadzorem autorskim zadania: Przebudowa i remont hali przemysłowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ulicy Przemysłowej 2 – roboty realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 1300/2007 z dnia 22.08.2007, zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych  oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej

  - Instalacje sanitarne

    - Odprowadzenie wody opadowej z połaci dachu powinno się odbywać z wykorzystaniem zaprojektowanego cieku betonowanego lub istniejącej kanalizacji deszczowej

    - Wykonawca powinien zaprojektować i skonsultować z Zamawiającym rozwiązanie miejscowego ogrzewania

    - Wszystkie rozwiązania instalacji sanitarnych należy konsultować z nadzorem autorskim zadania: Przebudowa i remont hali przemysłowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ulicy Przemysłowej 2 – roboty realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 1300/2007 z dnia 22.08.2007, zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych  oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej

  - Instalacje elektryczne:

    - Wykonawca powinien zaprojektować oświetlenie elektryczne przestrzeni wewnątrz projektowanego obiektu. Sposób realizacji tego warunku i jego skuteczność powinien uzgodnić z Zamawiającym

    - Wykonawca powinien zaprojektować oświetlenie elektryczne zmierzchowe drogi komunikacyjnej wzdłuż projektowanego obiektu. Sposób realizacji tego warunku i jego skuteczność powinien uzgodnić z Zamawiającym

    - Wewnątrz projektowanego obiektu Wykonawca powinien zaprojektować sieć rozdzielnic elektrycznych. W jej skład powinno wchodzić 5 nowych rozdzielnic gniazdowych równorzędnych ze stosowanymi w hali LBO oraz rozdzielnica gniazdowa dla stanowiska badania wentylatorów.

    - Wszystkie rozwiązania instalacji elektrycznych należy konsultować z nadzorem autorskim zadania: Przebudowa i remont hali przemysłowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ulicy Przemysłowej 2 – roboty realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 1300/2007 z dnia 22.08.2007, zatwierdzonego projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych  oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

- Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z warunkami miejscowymi poprzez wizję lokalną, którą należy wcześniej uzgodnić z pracownikami działu OMT. Wizję lokalną należy przeprowadzić wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy. Na potwierdzenie zapoznania się z warunkami miejscowymi składający ofertę winien załączyć oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia o konkursie ofert.

- Wykonawca, w okresie realizacji oferty winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz szkód wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia. Poprzez okres ubezpieczenia należy rozumieć okres projektowania obiektu wydłużony o czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, proces wyłonienia wykonawcy obiektu oraz okres nadzoru autorskiego podczas budowy.

- Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami zawartej umowy, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

Obowiązki Wykonawcy, w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności:

  - Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

  - wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

  - uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

  - opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

  - ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

  - dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

  - udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,

  - poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

Przewiduje się iż roboty budowlane nad którymi będzie sprawowany nadzór autorski będą wykonywane do 31.12.2018

### Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-02OM/16/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót, założeń do planu BiOZ oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki oferujemy wykonanie zlecenia w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu oferty oraz wyjaśnieniami i uzupełnieniami wniesionymi w trakcie postępowania. Cena oferty obejmuje wszystkie składniki projektu, niezbędne w trakcie realizacji poprawki wraz z kosztem  niezbędnych ekspertyz i uzgodnień

| l.p. | wyszczególnienie | cena jednostkowa w zł (netto) | mnożnik (ilość do kalkulacji) | wartość pozycji w zł (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt, kompletne dzieło na podstawie którego Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę, przeprowadzi postępowanie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie obiektu, zleci i poprowadzi budowę oraz poprawnie ją rozliczy |  | 1 |  |
| 2. | Nadzór autorski, wynagrodzenie za jeden dzień pobytu na budowie |  | 5 |  |
| 3. | Nadzór autorski, wynagrodzenie za udział w naradach technicznych lub komisjach |  | 5 |  |

| Wartość netto projektu PLN |  |
| --- | --- |
| Stawka VAT (%) |  |
| Wartość brutto projektu PLN |  |

Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia w terminie określonym w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

……….………………….…, dnia ___.___ 2016 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-02OM/16/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót, założeń do planu BiOZ oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki oświadczamy, że dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonywania powyższego zlecenia, których listę wraz z posiadanymi uprawnieniami zamieszczamy poniżej.

| l.p. | IMIĘ I NAZWISKO | POSIADANE UPRAWNIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4, |  |  |
| 5, |  |  |
| 6, |  |  |

Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ............... tabeli będą nam oddane do dyspozycji w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia tych osób (Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy)..

……….………………….…, dnia ___.___ 2016 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 4 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-02OM/16/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót, założeń do planu BiOZ oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia podobne:

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia, a także wskazanie miejsce wykonania zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia podobne zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

……….………………….…, dnia ___.___ 2016 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 5 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-02OM/16/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem robót, założeń do planu BiOZ oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej natorowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z warunkami miejscowymi przedmiotu oferty.

- zapoznaliśmy się z dokumentacją wymienioną w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert „Opis przedmiotu oferty i wykaz prac”

- zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego w zakresie oczekiwanej funkcjonalności projektowanego obiektu zawartymi w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert „Opis przedmiotu oferty i wykaz prac”; p. 5 i p. 6 opisu.

- zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy zawartym w Załączniku nr 6 do ogłoszenia o konkursie ofert, którą zobowiązujemy się podpisać niezwłocznie po ogłoszeniu przez Zamawiającego o wyborze naszej oferty w niniejszym postępowaniu.

……….………………….…, dnia ___.___ 2016 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 6 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-02OM/16/KO

Istotne dla stron postanowienia umowy

UMOWA Nr DO-250- 02OM/16

zawarta w dniu ____.____.2016 r. pomiędzy:

Instytutem Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000158785, REGON: 000063650, NIP 525 000 93 58, zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

- mgr Joannę Krzemińską - Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych

- mgr Grażynę Pałyska - Zastępcę Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych – Gł. Księgowego

a

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________, REGON: _________________, NIP: _________________, zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

- ____________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

§ 1

Przedmiotem umowy jest  wykonanie projektu budowlanego, projektu budowlanego wykonawczego, STWiOR, kosztorysu inwestorskiego, założeń do planu BiOZ oraz wykonywanie nadzoru autorskiego przy budowie  obiektu budowlanego o charakterze wiaty stanowiącego osłonę przestrzeni pracy suwnicy pomostowej dwudźwigarowej na torowej zlokalizowanej przy hali Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2, zlokalizowanej na działce 1464/69 obręb Pionki. zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia __.__.2016, oraz ofertą po negocjacjach z dnia __.__.2016 wybraną w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie konkursu ofert i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy

§ 2

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie:

- dostarczenie gotowego projektu przygotowanego do uzyskania pozwolenia na budowę nie później niż 16 maja 2016 r

- nadzór autorski będzie sprawowany do 31.12.2018.

§ 3

- Przedmiot umowy zostanie wykonany przez osoby wskazane przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert.

- Wykonawca może wykorzystywać na potrzeby projektu opracowania i ekspertyzy innych osób i podmiotów, informując za każdym razem Zamawiającego w jakim zakresie i do której części projektu będzie je wykorzystywał.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy: ITB Oddział Mazowiecki, Pionki ul. Przemysłowa 2,

- Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego projekt:

- Będzie kompletnym dziełem – projektem, na podstawie którego Zamawiający uzyska pozwolenie na budowę, przeprowadzi postępowanie publiczne w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie obiektu, zleci i poprowadzi budowę oraz poprawnie ją rozliczy.

- Spełniać będzie wszystkie wymagania funkcjonalne i użytkowe wymienione w Załączniku nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert.

- Umożliwi realizację inwestycji w kilku etapach. Konstrukcja obiektu powinna umożliwić wykonanie i oddanie do użytkowania kolejnych części obiektu przy zachowaniu funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania.

- Będzie uwzględniał nawierzchnie i instalacje z projektu zatwierdzonego w pozwoleniu na budowę nr 1300/2007 z dnia 22.08.2007, w przypadku kolizji wykona projekt uzupełniający

- Będzie umożliwiał równoległe wykonywanie nowej konstrukcji i pozostałych robót z pozwolenia na budowę nr 1300/2007 z dnia 22.08.2007.

- Wykonawca dostarczy cztery komplety dokumentacji w wersji papierowej i jeden komplet w wersji elektronicznej:

  - projekt budowlany

    - Projekt zagospodarowania terenu, do którego Zamawiający dostarczy aktualną mapę do celów projektowych oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

    - Projekt architektoniczno-budowlany, w którym Wykonawca może wykorzystać ekspertyzę NW-0540/P/06 z 2006 roku wykonaną przez Zakład Konstrukcji i Badań Wytrzymałościowych Instytutu Techniki Budowlanej oraz ekspertyzę p.t. „Koncepcja wzmocnienia słupów kratowych estakady” wykonaną  j.w.

  - Pozostałe składniki dzieła

    - Projekt budowlany wykonawczy

    - STWiOR

    - Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót

    - Założenia do planu BiOZ

  - Dodatkowe ekspertyzy, opinie i uzgodnienia niezbędne do wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę

- Wykonawca w ramach wynagrodzenie ryczałtowego za projekt będzie wykonywał wszystkie uzupełnienia i poprawki wymagane w procesie uzyskania pozwolenia na budowę.

- Wykonawca będzie wykonywał nadzór autorski podczas całego procesu inwestycyjnego projektowanego obiektu budowlanego pobierając wynagrodzenie określone w Załączniku nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert. Sposób wykonywania nadzoru autorskiego określony jest w §4.

- Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie dokonany po ukończeniu dzieła. Warunkiem odbioru jest podpisanie protokołu bez uwag. Strony przystąpią do odbioru pracy i spisania protokołu odbioru nie później niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę faktu ukończenia prac i dostarczenia kompletnego dzieła do siedziby Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach, ul. Przemysłowa 2.

§ 4

            - Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania.

            - Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności:

  - Nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,

  - wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,

  - uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,

  - opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,

  - ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,

  - dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,

  - udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,

  - poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

- W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 3.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego, jak również wynikających z § 4 ust. 2 pkt.”i”.

- Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych – z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 - wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą – z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 2 pkt „b”, „d”, „g”, i oraz § 4 ust.5 - podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski :

  - zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

  - rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują

  - wpisy do dziennika budowy,

  - protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

- Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie.

- W przypadku etapowania robót postanowienia niniejszej umowy odnoszą się w całości do każdego z etapów, przy czym Zamawiający obowiązany jest na piśmie poinformować Wykonawcę o zakresie i terminie realizacji etapu (etapów) oraz o wykonawcy robót budowlanych i sprawującym nadzór inwestorski tego etapu (etapów).

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:

  - przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń,

  - pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu; każdy musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy,

  - czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt „b” i „c”, powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, a w odniesieniu do czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt „d”, w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad ustalonych w § 4 ust. 3.

- W przypadku zwłoki (braku reakcji) Wykonawcy stosownie do postanowień ust. 9 pkt. „c”, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu projektantowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań projektowych bez odrębnego wynagrodzenia

- Osoby upoważnione do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową:

  - ze strony Zamawiającego: ……………………………………….., tel. ……………..

  - ze strony Wykonawcy: ……………………………..……………., tel. …………….

§ 5

- Wykonawca w projekcie obiektu budowlanego wykorzystywał będzie najlepszą wiedzę inżynierską i rozwiązania konstrukcyjne do zrealizowania wszystkich wymagań funkcjonalno-użytkowych stawianych konstrukcji projektowanego obiektu i opisanych w p. 5  „Przedmiotu oferty i wykaz prac”

- Wykonawca w projekcie obiektu budowlanego wykorzystywał będzie najlepszą wiedzę inżynierską i rozwiązania konstrukcyjne do zrealizowania wszystkich  wymagań konstrukcyjno-instalacyjnych stawianych konstrukcji projektowanego obiektu i opisanych w p. 6  „Przedmiotu oferty i wykaz prac”

- Wykonawca każde rozwiązanie konstrukcji projektowanego obiektu odbiegające od opisanych w p. 5 i p.6 opisu przedmiotu oferty i wykazu prac z Załącznika nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert powinien przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Każde takie rozwiązanie musi być opisane i zatwierdzone na piśmie przez Zamawiającego.

- Wykonawca na etapie uzgodnień będzie informował Zamawiającego o przewidywanych kosztach realizacji proponowanych rozwiązań.

- Stosowane rozwiązania konstrukcyjne nie mogą naruszać przepisów budowlanych ogólnych i szczególnych oraz przepisów ustawy o Dozorze Technicznym i rozporządzeń dotyczących wymagań stawianych urządzeniom transportu bliskiego.

§ 6

            - Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych.

            - Wykonawca, w okresie realizacji umowy winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz szkód wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług. Kopia posiadanej polisy stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 2.000.000,00 zł (słownie dwa miliony złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia. Poprzez okres ubezpieczenia należy rozumieć okres projektowania obiektu wydłużony o czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, proces wyłonienia wykonawcy obiektu oraz okres nadzoru autorskiego podczas budowy.

§ 7

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto  ___.______,00 PLN (słownie: ____________________________ _______________________________________________________________________ zł 00/100), do której zostanie doliczony 23% podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto ___.______,00 PLN (słownie: _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ zł 00/100)

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Z tytułu wykonywania nadzoru autorskiego Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto ___.______,00 PLN (słownie: _____________________________________ zł 00/100) za jeden dzień pobytu na budowie oraz za udział w naradach technicznych lub komisjach, do której zostanie doliczony 23% podatek VAT, co w sumie daje kwotę ___.______,00 PLN (słownie: _______________________________________________________________________ zł 00/100).

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 3 płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 14 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

- Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust.1 i 3 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 8

- Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących koniecznością wprowadzenia takiej zmiany – za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana może zostać wprowadzona tylko w takim zakresie, w jakim jest ona uzasadniona okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10

- Strony zobowiązując się załatwiać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ustawy Kodeks Cywilny.

- Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

  - Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert pt. „Przedmiot oferty i wykaz prac”

  - Kopia oferty Wykonawcy z dnia ____.____.2016

  - Kopia oferty po negocjacjach z dnia ____.____.2016

  - Kopia oferty ostatecznej z dnia ____.____.2016 (jeśli wystąpi)

  - Kopia polisy zgodnie z §6 p.2

Zamawiający						                         Wykonawca

# Text boxes

FORMULARZ CENOWY

(wykaz stawek i narzutów)

POTENCJAŁ KADROWY

(wykaz pracowników i uprawnień)

DOŚWIADCZENIE

(wykaz wykonanych zleceń podobnych)

OŚWIADCZENIE

(o znajomości przedmiotu oferty i warunków miejscowych)