INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

UL.  FILTROWA  1

00 –611  WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane :

„Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”

o wartości poniżej 5.000.000 EURO

postępowanie Nr DO-250- 32OM/13

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska

Warszawa, dnia 25.10.2013r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Tom I: 	Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami

Rozdział 1	Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział 2	Oświadczenia Wykonawcy :

Formularz 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu;

Formularz 2.2.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Formularz 2.3.	Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej;

Formularz 2.4.	Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym;

Formularz 2.5.	Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu.

Rozdział 3 Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty :

Formularz 2.6. Formularz ofertowy;

Formularz 2.7. Wycena ofertowa;

Formularz 2.8. Wykaz stawek i narzutów;

Formularz 2.9. Harmonogram realizacji przedmiotu umowy.

Tom II: 	Dokumentacja projektowa	na wykonanie osłony termicznej ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3.

Tom III:	Założenia techniczno-technologiczne  do wykonania projektu wykonawczego technologiczno - montażowego dotyczącego wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 oraz pozostałe założenia techniczno – technologiczne i realizacyjne.

Tom IV:	Istotne dla stron postanowienia umowy

Tom V:	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Tom I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z FORMULARZAMI

Rozdział 1

Instrukcja dla Wykonawców

  - ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Instytut Techniki Budowlanej

Adres: Warszawa, ul. Filtrowa 1; kod pocztowy 00-611

telefon: /+48 22/ 825 13 03, fax +48 22 825-52-86

e-mail: instytut@itb.pl, adres strony internetowej: www.itb.pl/zamowienia-publiczne

  - OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
DO-250--32OM/13. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

  - TRYB POSTĘPOWANIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.907).

- Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

  - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 polegające na:

  - Wykonaniu projektu wykonawczego technologiczno – montażowego dotyczącego wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 i montaż wentylatorów wraz z instalacjami.

  - Wykonaniu osłony termicznej ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3.

Zamawiający posiada projekt budowlany i projekt wykonawczy osłony termicznej ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3. Do opracowania przez Wykonawcę zgodnie z pkt. a) jest projekt wykonawczy technologiczno – montażowy w zakresie wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 wraz z instalacjami, oraz montaż wentylatorów wraz z instalacjami.

- Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, 45310000 - Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu, 45320000 - Roboty izolacyjne, 45330000 - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych.

- Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.

- Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach II – V niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści również „SIWZ” lub „specyfikacją”.

  - TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

  - PODWYKONAWSTWO

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców i jednocześnie wymaga wskazania w treści oferty części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

7.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu 	na podstawie art. 24 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 	ustawy Pzp i opisane przez Zamawiającego poniżej, a dotyczące:

a) 	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania ww. warunku.

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane o wartości min. 150.000 PLN netto każde polegające na  wykonaniu robót budowlano – montażowych i instalacyjnych w budynkach przemysłowych.

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 	    do wykonania zamówienia

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej.

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.2.	Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp,  natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą 	spełniać łącznie.

7.3.	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 8 niniejszej Instrukcji dla 	Wykonawców.

  - DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA I SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

  - Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania  powinien on złożyć niżej wymienione dokumenty:

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Tomie I, Rozdział 2 SIWZ (Formularz 2.1.),

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o treści określonej formularzem zamieszczonym w Tomie I, Rozdział 2 SIWZ (Formularz 2.3.)

  - Dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien przedłożyć:

8.2.1.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Tomie I, Rozdział 2 SIWZ (Formularz 2.2).

8.2.2.	Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z treścią formularza pt. „DOŚWIADCZENIE” zamieszczonego w Tomie I, Rozdział 2 SIWZ -  Formularz 2.5.) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Jako najważniejsze roboty Zamawiający uznaje roboty budowlane, które co najmniej spełniają wymagania określone w punkcie 7.1.b).

8.2.3.	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z treścią formularza pt. „POTENCJAŁ KADROWY” zamieszczonego w Tomie I, Rozdział 2 SIWZ - Formularz 2.4.).

8.2.4.	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

8.3.	Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.4.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.1.2.  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w tym pkt. Powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.5. 	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 8.1. lub odpowiadające im wymienione w pkt. 8.4. powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę; oświadczenie wymienione w punkcie 8.2.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w punkcie 8.2.2 - 8.2.4. powinien przedłożyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy potwierdzają spełnienie warunku określonego w punkcie 7.1. pkt. b) i c).

8.6.	Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków opisanych w pkt  7.1. pkt. b) i c) polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów:

a)	oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8.1.1. i 8.1.2;

b)	pisemnego zobowiązania tych podmiotów (lub innych dokumentów, z których zobowiązanie będzie wynikać) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

c)	dokumentów dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tymi podmiotami, zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.

8.7.	Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1.1., 8.1.3. i 8.2.1. powinny być złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty mogą być złożone jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

8.8.	 Jeżeli w dokumentach Wykonawcy potwierdzających spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia kwoty zostały określone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikuje średnich kursów walut, zostanie przyjęty pierwszy, opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1. 	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie.

  - Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz „Oferta” ( Formularz 2.6. ). Do oferty należy załączyć niżej wymienione dokumenty:

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile prawo do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub odpisu notarialnego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, o ile prawo do reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych  wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty w formie oryginału lub odpisu notarialnego lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

    - Wycenę ofertową zawierającą zestawienie kosztów wykonania zamówienia sporządzoną zgodnie z treścią Formularza 2.7 .

    - Kosztorys ofertowy dla zakresu określonego Przedmiarami robót.

    - Wykaz stawek i narzutów sporządzony zgodnie z treścią Formularza 2.8.

    - Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z treścią Formularza 2.9.

    - Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna, Wykonawca powinien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w kasie Zamawiającego, natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

    - Dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 8.

  - Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

  - Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, wymieniony w pkt. 9.5. i sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie musi być parafowane przez Wykonawcę.

  - Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron.

  - W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Ofertę należy sporządzić i złożyć w oryginale, umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

oraz opisane: Oferta –  „Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”

# „Nie otwierać przed dniem 25.11.2013 r. , godz. 12:00.”

  - Wymagania określone w pkt. 9.11. – 9.13. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

10.1.	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie faksu, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert i zamieści na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ, Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ..

  - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

  - Zamawiający wyznacza Pana Pawła Wątły do kontaktowania się z Wykonawcami.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  - Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu, którego wzór stanowi Formularz 2.7. Za wykonanie zakresów określonych w pozycji 1 i 2 Formularza 2.7 Wykonawca określi cenę ryczałtową. Dla określenia ceny robót opisanych w pozycji 3 Wykonawca sporządzi metodą kalkulacji uproszczonej kosztorys ofertowy w oparciu o Przedmiary robót zawarte w Tomie II niniejszej SIWZ.

  - Cena oferty powinna być określona przez Wykonawcę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w Tomach II – V niniejszej SIWZ i powinna obejmować całkowity koszt realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

  - Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.

  - Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie należne opłaty, w szczególności podatki –  w tym podatek VAT.

  - Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny  podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12 000 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

  - Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form:

a). pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w banku PEKAO S.A., nr  konta: 16 1240 5918 1111 0000 4906 9512,

b). poręczeniach bankowych;

c). poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

d). gwarancjach bankowych;

e). gwarancjach ubezpieczeniowych;

f). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

  - Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i powinno obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy powinno wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 12.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 12.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy  którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto, Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

    - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie;

    - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 27, w terminie do 25.11.2013 roku, do godziny 11:00.

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania niezwłocznie.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 14.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- OTWARCIE OFERT

  - Zamawiający dokona otwarcia ofert w swojej siedzibie, w pokoju nr 149, w dniu 25.11.2013 r., o godzinie 12:00.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  - Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie jedynie kryterium ceny:

- Cena oferty – 100%.

  - Spośród ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę z najniższą ceną.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru):

        - pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

        - poręczeniach bankowych,

        - poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

        - gwarancjach bankowych,

        - gwarancjach ubezpieczeniowych,

        - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie IV niniejszej SIWZ.

- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 16.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wynikach postępowania, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego ich badania i ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Konsorcjum Wykonawców, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego powinno przedłożyć umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Umowy, w której partner wiodący będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów.

  - O terminach złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19.1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i innym podmiotom jeżeli mają lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

  - Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)	odrzucenia oferty odwołującego;

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób.

  - Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołania inne niż określone w pkt 20.5. i 20.6. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:

a)	w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b)	1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na którą nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp;

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 20.9. Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (Prezesa KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołanie powinno:

1)	wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

2)	określać żądanie odwołującego;

3)	zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

1)	nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp;

2)	uiszczono wpis.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  - Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  - Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

  - Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

  - KIO rozstrzyga odwołanie zgodnie z art. 188-192 ustawy Pzp.

  - Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

  - Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z przepisami Rozdziału 3 Działu VI ustawy Pzp.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

Rozdział 2

Formularz 2.1.

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2,

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________ dnia __. __._________ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

Formularz 2.2.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu   nieograniczonego na Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2, oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________ dnia __. __._______ r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

Formularz 2.3.

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2, oświadczamy, że:

1)   nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp*

2) należymy do grupy kapitałowej i składamy następującą listę podmiotów do niej należących*:

| LP. | Nazwa podmiotu | Adres głównej siedziby |
| --- | --- | --- |

__________________, dnia ___.___.______   roku		________________________

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz 2.4.

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2, oświadczamy, że w realizacji zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, którymi dysponujemy:

| L.p. | Nazwisko i imię | KWALIFIKACJE (w tym rodzaj i specjalność posiadanych uprawnień ) | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |

__________________ dnia __.__.________ r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

Formularz 2.5.

| pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2, oświadczamy, że wykonaliśmy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienia :

| l.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość (netto) zamówienia wykonanego przez Wykonawcę (PLN) | Informacje o rodzaju wykonanych zamówień (opis robót potwierdzający spełnienie warunku opisanego w pkt 7.1.b) IDW | Data wykonania (mm,rrrr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączamy dokumenty potwierdzające wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ich ukończenie.

__________________ dnia __.__.__________ r.

______________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Rozdział 3

Formularz 2.6.

Formularz Oferty

Do:

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(*w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ wprowadzonymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ____________________ PLN (słownie złotych: _____________________________________________________________), powiększoną o podatek VAT _________ %, co w wyniku daje cenę brutto ____________ PLN (słownie złotych: __________________________________________________________) obliczoną zgodnie z załączonym Formularzem 2.7.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie …….……… dni od daty podpisania umowy (maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy).

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie:*

(zakres powierzonych robót)

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto określonej w pkt 3 oferty.

- OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z tymi postanowieniami, niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _____________________________________________________

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

__________________ dnia __ __ ______ roku

_____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niepotrzebne skreślić

Formularz 2.7.

Formularz wyceny ofertowej

Zestawienie kosztów wykonania zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 stanowi wypełniona, poniższa Tabela

| L.p. | Rodzaj prac i robót | Wartość robót (netto) [PLN] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie projektu wykonawczego technologiczno – montażowego dotyczącego wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 ( wraz z instalacjami ) - ryczałt. |  |
| 2. | Montaż oraz uruchomienie wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 ( wraz z instalacjami ) na podstawie projektu wykonawczego, o którym mowa w pkt 1 - ryczałt. |  |
| 3. | Wykonanie osłony termicznej ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3 na podstawie dokumentacji projektowej Zamawiajacego - wartość robót wyliczona w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza. |  |
| Razem ( 1+2+3 ) netto |  |
| Stawka VAT % |  |
| Wartość podatku VAT |  |
| Razem ( 1+2+3 ) brutto |  |

______________________ dnia __ __ _____ roku

____________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz 2.8.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy stosować następujące stawki i narzuty:

| l.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDNOSTKA | STAWKA OBLICZENIOWA PLN netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOCIZNA (R) | 1 r-g |  |
| 2. | SPRZĘT (S) | 1 m-g | wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 3. | MATERIAŁY (M) | j.m. | wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 4. | KOSZTY ZAKUPU MATERIAŁÓW (KZ) | % |  |
| 5. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) od R+S | % |  |
| 6. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) od R+S+Kp | % |  |

Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót nieprzewidzianych i/lub zamiennych, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie wykonania osłony termicznej ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3, stosownie do postanowień umowy.

______________________ dnia __ __ ____ roku

_______________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Formularz 2.9.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 oświadczamy, że zamówienie będzie realizowane zgodnie z następującym harmonogramem:

| l.p. | Opis robót podstawowych | Czas wykonania robót (w dniach) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie projektu wykonawczego technologiczno – montażowego dotyczącego wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 ( wraz z instalacjami ). |  |
| 2. | Montaż oraz uruchomienie wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 ( wraz z instalacjami ). |  |
| 3. | Wykonanie osłony dachu hali |  |
| 4. | Wykonanie osłony ściany podłużnej – osłona stała |  |
| 5. | Wykonanie osłony ściany podłużnej – osłona panelowa |  |
| 6. | Wykonanie osłony ściany poprzecznej – osłona stała |  |
| 7. | Wykonanie osłony ściany poprzecznej – osłona panelowa |  |
| 8. | Wykonanie osłon z tkaniny technicznej |  |
| Łącznie ilość dni (maksymalnie 60 dni) |  |

____________________ dnia __ __ _____ roku

__________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Tom II

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

I. Pozwolenie na budowę osłon termicznych ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3, projekt budowlany, projekt wykonawczy, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Pozwolenie na budowę - wykonanie osłony termicznej ścian i dachu przy stanowisku do badań  ogniowych F3- Decyzja Starosty Radomskiego numer 1855.2013 z dnia 05.09.2013r.  W wersji elektronicznej plik pod nazwą  pozwolenie.pdf

- Projekt budowlany – osłona termiczna ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3. W wersji elektronicznej plik pod nazwą projekt budowlany. rar

- Projekt wykonawczy – osłona termiczna ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3. W wersji elektronicznej plik pod nazwą projekt wykonawczy. rar

- Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zawarta w pkt. III.1. Projektu budowlanego.

II. Przedmiary robót:

- Przedmiar robót - wykonanie osłony termicznej ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3. W wersji elektronicznej plik pod nazwą przedmiar.pdf

Tom III

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE

- Założenia techniczno-technologiczne  do wykonania projektu wykonawczego technologiczno - montażowego dotyczącego wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 oraz pozostałe założenia techniczno – technologiczne i realizacyjne.

- Parametry stanowiska badawczego :

  - Wymiary wewnętrzne: W=7m, S=10m, G=3m

  - Materiał wyłożenia:

    - Ściany i sufit: Moduł typ 1430, 210kg/m3 o wymiarach 300x300x300mm

    - Podłoga: Prostka JM28 o wymiarach 230x114x64mm

  - Moc cieplna stanowiska: 15MW

  - Maksymalna temperatura pieca: 1150°C

  - Medium grzejne: gaz ziemny

- Parametry osłony termicznej

  - Wielkość strefy: D=24m, S=15m, H=10,5m

- Obliczeniowa ilość gazów do odprowadzenia i wydajność systemu:

  - Ilość gazów do odprowadzenia w pierwszej minucie: 500m3 o temp. 300°C

  - Czas rozładowania stanowiska do temperatury poniżej 300°C: 15min

  - Oczekiwana wydajność: ok. 100.000Nm3/h

- Konfiguracja układu wentylacji

  - Ilość wentylatorów: 4szt ( do analizy nośności istniejącej konstrukcji dźwigarów kratowych przyjęto ciężar 1 wentylatora 240kg. W przypadku konieczności przyjęcia przez Wykonawcę innego ciężaru wentylatorów konieczne będzie uzgodnienie tego z Zamawiającym i nadzorem autorskim Zamawiającego ).

  - Sterowanie: zdalne z poziomu stanowiska i ze sterowni

  - Zasilanie: układ falowników

  - Reżim pracy:

    - W trakcie badania na stanowisku  – min. 10Hz,

    - Rozładowanie stanowiska – maksimum wydajności  osiągane automatycznie z bezpiecznym przyrostem po ręcznym wyzwoleniu

- Uwarunkowania klimatyczne:

  - Osłona urządzeń powinna zabezpieczać ich funkcjonowanie przy pracy całorocznej w warunkach klimatycznych odpowiadających miejscu instalacji.

  - Konstrukcja układu wentylatorów powinna zapewniać izolacyjność dachu hali niepogorszoną w stosunku do parametrów obecnych.

- Pozostałe założenia techniczno – technologiczne i  realizacyjne:

  - Instalacja elektryczna zasilająca wentylatory oraz elementy instalacji  – do zaprojektowania przez Wykonawcę w projekcie wykonawczym i wykonania z istniejącej rozdzielni elektrycznej n/n zlokalizowanej w obiekcie.

  - Instalacja sterownicza  do sterowania układem wentylatorów zarówno z poziomu stanowiska jak i ze sterowni zlokalizowanej w części biurowej obiektu  – do zaprojektowania przez Wykonawcę w projekcie wykonawczym i wykonania przez Wykonawcę.

  - Montaż wentylatorów powoduje konieczność demontażu 4 istniejących świetlików dachowych i częściowej zabudowy pozostałych po nich otworów dachowych ( sposób montażu wentylatorów, konstrukcji wsporczej i w/w zabudowy ustalić z producentem urządzeń ). Zabudowa j.w. powinna zapewniać zachowanie izolacyjności i szczelności dachu hali w miejscu jej wykonania. Wykonanie tej zabudowy wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

  - W zakres projektu wykonawczego oraz wykonania przedmiotowego układu wentylatorów wchodzą  wentylatory i pozostałe elementy instalacji , instalacje elektryczne, instalacje sterownicze i sygnalizacyjne oraz zabudowa o której mowa w pkt. II.c.

  - Roboty budowlane w zakresie montażu wentylatorów z instalacjami jak i roboty polegające na wykonaniu osłony termicznej dachu i ścian będą odbywały się w czynnym obiekcie Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się do zasad organizacyjnych na terenie obiektu Zamawiającego. Przejęty teren wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany oznakować i zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpieczyć uwzględniając specyfikę robót, elementy i instalacje obiektu oraz znajdujące się w obiekcie stanowiska badawcze i urządzenia techniczne. Wykonawca będzie zobowiązany do dbałości o należyty stan i porządek na terenie robót. Wykonawca będzie zobowiązany do koordynowania swoich czynności z kadrą inżynieryjno – techniczną Zamawiającego oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego. W trakcie prowadzenia przez Zamawiającego badań na stanowiskach piecowych mogą okazać się konieczne przerwy w pracy Wykonawcy na czas przeprowadzenia konkretnego badania – kadra inżynieryjno – techniczna Zamawiającego będzie koordynowała współpracę z Wykonawcą w tym zakresie. Z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniej temperatury w hali badawczej wymagane jest zamykanie bram wjazdowych celem zapobieżenia wychłodzeniu hali badawczej.

  - Roboty budowlane prowadzone na dachu budynku hali muszą odbywać się z zabezpieczeniem połaci dachowej w strefie wykonywania robót oraz strefach  komunikacji zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji użytkowania pokrycia dachowego będącej w posiadaniu Zamawiającego . Między innymi niezbędne jest zastosowanie zabezpieczenia w postaci płyty OSB lub sklejki wodoodpornej, maty piankowej pod płytą OSB której podkład zabezpieczy płytę warstwową przed ewentualnym  uszkodzeniem, niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych na niezabezpieczonej powierzchni dachu z płyt warstwowych.

  - W zakres projektu wykonawczego oraz wykonania przedmiotowego układu wentylatorów wchodzi również ewentualne przełożenie, przesunięcie lub demontaż elementów istniejących instalacji obiektowych które mogłyby się znaleźć w kolizji z projektowanymi przez Wykonawcę elementami.

  - W zakres wykonania osłony termicznej wchodzi również wykonanie zaleceń zawartych w pkt. 3 Projektu budowlanego i projektu wykonawczego osłony.

Tom IV

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR DO-250-………………………..

zawarta w dniu……………………………...........r., pomiędzy:

Instytutem Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie przy ul. Filtrowej 1, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a

……………….. z siedzibą w ………….. przy ul. …………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- ……………………………………….

Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o numerze DO-250-…………..

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy tj.:

Wykonanie zabezpieczenia termicznego przy stanowisku badawczym odporności ogniowej F3 w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2, w tym:

  - Wykonanie projektu wykonawczego technologiczno – montażowego dotyczącego wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 i montaż wentylatorów wraz z instalacjami.

  - Wykonanie osłony termicznej ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3.

- Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, w tym w Dokumentacji Projektowej zawartej w Tomie II SIWZ oraz w Założeniach techniczno-technologicznych zawartych w Tomie III SIWZ.

- Przedmiot umowy, w tym w szczególności roboty budowlane o których mowa w ust.1 oraz wykonanie projektu wykonawczego technologiczno – montażowego dotyczącego wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 wraz z instalacjami , zostanie wykonany przez Wykonawcę w zakresie zgodnym z:

  - pozwoleniem na budowę - wykonanie osłony termicznej ścian i dachu przy stanowisku do  badań  ogniowych F3 - Decyzja Starosty Radomskiego numer 1855.2013 z dnia 05.09.2013r.

  - projektem budowlanym – osłona termiczna ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3.

  - projektem wykonawczym - osłona termiczna ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3.

  - Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

- Projekt wykonawczy technologiczno – montażowy dotyczący wentylatorów oddymiających i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3wraz z instalacjami, zostanie wykonany przez Wykonawcę w 4 egzemplarzach i podpisany przez osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej  specjalności.

- Projekt wykonawczy o którym mowa w ust.4 będzie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno – użytkowego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  w sprawie szczegółowego zakresu  i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r., Nr 120, poz.1133 z późniejszymi zmianami ).

§2

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń własnych, oraz wyrobów budowlanych własnych.

- Wyroby budowlane o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm. ) oraz wymaganiom określonym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Maszyny i urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym Ustawą z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz.844 z późn. zm.), Polskimi Normami, Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2087 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz.1596 z późn. zm.), oraz wymaganiom jakościowym, które są zawarte w innych aktach prawnych, a które regulują wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów, maszyn  i urządzeń dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2.

- W ramach ceny umownej Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

- Wykonawca potwierdza, iż otrzymał od Zamawiającego pełen opis przedmiotu umowy, w szczególności Dokumentację Projektową , niezbędny do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych i dostawą urządzeń uzyskać od Zamawiającego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych wyrobów, a w przypadku urządzeń – akceptację ich dostawy :

    - dla wyrobów budowlanych - okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane i Dokumentacją Projektową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania okazania Zamawiającemu próbki tych wyrobów lub wykonania badania tych wyrobów na koszt Wykonawcy.

    - dla urządzeń - przedkładając informacje ( w postaci dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń, instrukcji montażu urządzeń, instrukcji użytkowania urządzeń, warunków gwarancji ) od producentów lub importerów potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych dokumentacją projektową.

§3

Termin realizacji umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy biegnie od daty zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: ……. dni od daty zawarcia umowy, zgodnie z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §6.

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy netto, tj. bez podatku VAT, za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie z ofertą szacunkowo na kwotę:_____________,___ PLN (słownie: ____________________________________________________________ , ___ /100 PLN).

- Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostaje doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, który na dzień zawierania niniejszej umowy wynosi ______%.

- Wynagrodzenie Wykonawcy brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT, za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają szacunkowo zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: ___________ , ____PLN (słownie: _____________________________________ ___ /100 PLN).

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 2 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

§5

Zmiany umowy

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecić Wykonawcy na piśmie:

- zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych kosztorysami ofertowymi,

- wykonanie robót uwzględnionych w Dokumentacji Projektowej, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych,

- wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji Projektowej,

- dokonanie zmiany kolejności wykonania robót oraz odpowiedniej aktualizacji Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy,

- wykonanie robót nie uwzględnionych oraz nie przewidzianych w Dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub kosztorysach ofertowych wynikających z charakteru wykonywanych robót,

- wstrzymania realizacji robót na okres nie dłuższy niż 2 dni robocze w przypadku, w którym będzie to konieczne z uwagi na prawidłową koordynację robót wykonywanych przez Wykonawcę z robotami prowadzonymi równolegle przez innych wykonawców.

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

- Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami §6 i §8 umowy.

- Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami §3 i §6 ust.1 niniejszej umowy.

- Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1  będą wprowadzane do umowy w drodze aneksu, a ich podstawą będzie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszy paragraf umowy.

§6

Zmiana terminów realizacji umowy

- Jeżeli zmiany, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1) do 5) będą miały istotny wpływ na czas wykonania poszczególnych robót podstawowych wyszczególnionych w Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, to Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany do dokonania w terminie trzech dni od zawiadomienia Zamawiającego o tych zmianach, odpowiedniej aktualizacji Harmonogramu, o którym mowa w §3 ust. 3 i do przedstawienia jej Zamawiającemu do akceptacji.

- Jeżeli Wykonawca nie dochowa terminu określonego w ust. 1 lub jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę uaktualniony Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy nie będzie zawierał wszystkich wymaganych elementów lub będzie przewidywał nieuzasadnione przedłużenie terminów, to Zamawiający samodzielnie sporządzi aktualizację Harmonogramu, a Wykonawca zobowiązany będzie do jego przestrzegania.

- Jeżeli aktualizacja dokonana przez Wykonawcę będzie satysfakcjonująca, wówczas Zamawiający niezwłocznie zatwierdzi uaktualniony Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku polecenia wstrzymania robót, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 6) termin realizacji umowy, w tym także termin realizowanych zgodnie z Harmonogramem realizacji przedmiotu umowy robót podstawowych,  może ulec przedłużeniu o okres, na jaki Zamawiający wstrzymał realizację robót.

- Aktualizacja dokonana przez Zamawiającego albo przez niego zatwierdzona wiąże strony niniejszej umowy.

§7

Zmiana wynagrodzenia

- Jeżeli roboty wynikające z wprowadzenia zmian, o których mowa w §5 ust.1 pkt 1) do 5), odpowiadają opisom pozycji w kosztorysach ofertowych, cena jednostkowa określona w kosztorysach ofertowych używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli roboty wynikające ze zmian o których mowa w §5 ust.1 pkt 1) do 5), nie odpowiadają opisom pozycji w kosztorysach ofertowych, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy, cen materiałów i pracy sprzętu nie wyższych od średnich cen tzw. "warszawskich" publikowanych w wydawnictwie "Sekocenbud" oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów w KNR wg innych ogólnie stosowanych katalogów, lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2, oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

- Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę wyceny opartą na własnych wyliczeniach.

§8

Ogólne postanowienia dotyczące wynagrodzenia

- Dla robót w stosunku do których Zamawiający nie będzie korzystał z uprawnień określonych w §5 ust.1, lub skorzysta jedynie z uprawnień określonych w § 5 ust. 1 pkt 4) lub § 5 ust. 1 pkt 6), wynagrodzenie określone w kosztorysach ofertowych jest wiążące dla stron i obejmuje wszelkie koszty konieczne dla wykonania tych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i zgodnie z niniejszą umową.

- W przypadku określonym w ust. 1 strony uznają, iż wynagrodzenie określone w §4 ust.3 obejmuje wszelkie czynności, wszelkie wyroby, wszelkie urządzenia konieczne dla zrealizowania niniejszej umowy.

§9

Rozliczenie stron

- Rozliczenie za wykonane elementy robót wyszczególnionych w Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru tych robót i w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys powykonawczy.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe za wykonanie projektu wykonawczego technologiczno – montażowego dotyczącego  wentylatorów oddymiających  i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 wraz z instalacjami . W tym przypadku Zamawiający może dokonać jedynie potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę tego projektu wykonawczego ale nie będzie  to stanowiło odbioru projektu wykonawczego pod względem jego zawartości merytorycznej.

- Wysokość faktur częściowych VAT nie może przekroczyć wysokości 80% wartości wykonanych i odebranych robót. Pozostała kwota będzie wypłacona w fakturze końcowej po bezusterkowym protokole odbioru końcowego robót.

- Faktura częściowa VAT nie może być wystawiana częściej niż 1 raz w miesiącu.

- Kosztorys powykonawczy za roboty stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach ofertowych stanowiących załącznik do oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych ustalonych zgodnie z postanowieniami §7 i §8.

- Zamawiający dokona końcowego odbioru robót objętych przedmiotem umowy po wykonaniu, tych robót  przez Wykonawcę pod warunkiem bezusterkowego wykonania tych robót w pełnym zakresie zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz pozwoleniem na budowę - Decyzją Starosty Radomskiego numer 1855.2013 z dnia 05.09.2013r.

- Faktura końcowa VAT zostanie wystawiona w oparciu o bezusterkowy protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty każdej faktury w terminie do 21 dni licząc od dnia doręczenia tej faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnych płatności przysługujących Wykonawcy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, tj. …………………………………………………….

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada 
NIP 525-000-93-58.

§10

Pozostałe zobowiązania Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie, z zastrzeżeniem §20 ust. 2 umowy, terenu  budowy w terminie 2 dni od daty podpisania umowy,

  - wyznaczenie miejsca na zorganizowanie zaplecza socjalno - technicznego,

  - zapewnienie źródła poboru energii elektrycznej i wody,

  - zapłata za wykonane i odebrane roboty,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego z wyjątkiem nadzoru autorskiego w zakresie projektu wykonawczego technologiczno – montażowego dotyczącego wentylatorów oddymiających  i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 wraz z instalacjami którego to zapewnienie jest obowiązkiem Wykonawcy.

  - przeprowadzenie odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - ze względu na specjalistyczny charakter projektowanych i wykonywanych robót Zamawiający wykazuje gotowość do współpracy z Wykonawcą na etapie wykonania przez Wykonawcę  projektu wykonawczego technologiczno – montażowego dotyczącego wentylatorów oddymiających  i odprowadzających ciepło znad stanowiska badawczego F3 wraz z instalacjami.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

- przyjęcie terenu budowy od Zamawiającego,

- wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- wykonanie przed przystąpieniem do realizacji robót i przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektów organizacji budowy i ruchu wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami,

- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w terminie i zakresie określonym w specyfikacjach technicznych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt,

- informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- zagospodarowanie terenu budowy w szczególności zorganizowanie zaplecza socjalno technicznego w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

- zainstalowanie na koszt własny liczników poboru energii elektrycznej i wody oraz ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody  na podstawie faktur VAT /+23%/, w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Wykonawcy. W razie nieterminowej płatności w/w faktur VAT, Zamawiający ma prawo potrącania ich płatności z bieżących faktur dla Wykonawcy za realizację robot,

- wykonanie na koszt własny tymczasowego ogrodzenia terenu robót oraz oznaczenie terenu robót i innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub zabezpieczające,

- zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: protokołów badań i sprawdzeń, protokołów technicznych odbiorów, dziennika budowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu czystego i nadającego się do użytkowania,

- wykonywanie robót rozbiórkowych i demontażowych w uzgodnionym z Zamawiającym przedziale czasowym,

- uzgadnianie z Zamawiającym godzin wyłączenia prądu i innych mediów,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego lub wymianie na nowy na własny koszt,

- strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty jego przejęcia do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,

- ustawienie kontenera na odpady bieżące, opróżnianie tego kontenera,

- przeprowadzenie próby pracy zainstalowanych urządzeń i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi tych urządzeń zgodnie z warunkami technicznymi odbioru,

- natychmiastowego wykonania prac w przypadku konieczności usunięcia awarii lub zapobieżenia rozprzestrzeniania się skutków tej awarii lub zagrożenia dla ludzi lub mienia powstałego w budynku w którym realizowane będą roboty objęte niniejsza umową.

§11

Zapewnienie jakości

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości wbudowywanych wyrobów budowlanych i wykonanych robót, oraz instalowanych urządzeń.

- Badania, o których mowa w ust. 1 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową personel kierowniczy posiadający wymagane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie robót, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innych osób niż określone w ust. 3 może spowodować odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§12

Nadzór budowlany

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§13

Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego

Obowiązki koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ………………………………….….. tel. …………..

§14

Kierownik budowy

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:………………….., zam. w ……………….przy ul. …………….  …/…., tel……………………...

- Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie Prawo budowlane.

§15

Odbiory

- Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzenie wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego są elementy robót wyszczególnionych w Harmonogramie realizacji przedmiotu umowy.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu do eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania zgodnie z §9 ust.5.

- Odbiory robót innych niż wymienione w ust.1 dokonywane będą komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego robót w formie pisemnej. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę na piśmie o terminie odbioru tych robót, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór częściowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót.

- W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dziennik budowy, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów technicznych, protokoły badań i sprawdzeń o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 Prawa budowlanego, oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust.1 pkt. 2 lit. „a”, lit. „b” oraz pkt 3 Prawa Budowlanego, inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 5 Prawa budowlanego oraz dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 10 ust. 2 lit. m).

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości lub nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 7.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

- Z czynności odbioru częściowego, odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru robót przed upływem okresu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu gwarancji rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 18 ust. 4.

§16

Wady

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, nadające się do usunięcia to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§17

Gwarancja

        - Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz na dostarczone urządzenia na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi za wady Strony rozszerzają na okres 36 miesięcy.

        - Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, a dla wymienianych wyrobów i urządzeń z dniem ich ewentualnej wymiany.

        - Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

        - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku  koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§18

Zabezpieczenie

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3, tj. kwotę: ……………….. PLN.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie .......................... w wysokości: …………… PLN (słownie: …………………………………………………………………………../100 PLN).

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może, po wykonaniu zamówienia i uznaniu go za należycie wykonane, zatrzymać na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

  - 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19

Odstąpienia

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Wykonawca nie przystępuje do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy dłużej niż 14 dni.

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze sztuką budowlaną oraz ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

  - Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Wykonawcę.

§20

Ubezpieczenia

- W związku z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez co najmniej okres realizacji przedmiotu umowy następujących rodzajów ubezpieczeń:

- Ubezpieczenia budowlano/montażowego na bazie wszystkich ryzyk z sumą ubezpieczenia odpowiadającą wartości niniejszej umowy (pełna wartość odtworzeniowa).

- Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem robót wynikających z niniejszej umowy w miejscu ubezpieczenia z uwzględnieniem podwykonawców i pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji, dla zabezpieczenia prawa do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia, nie niższą jak wysokości 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) i maksymalnym udziałem własnym w wysokości 5.000,00 PLN. (słownie: pięć tysięcy złotych).

Kopie zawartych umów ubezpieczeń określonych w pkt. a) i b), z kopią umowy ubezpieczenia określoną w pkt. a) objętą cesją na rzecz Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu udostępnienia terenu budowy.

- Wykonawca przystępujący do realizacji niniejszej umowy winien posiadać własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowo - kontraktowej w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia, nie niższą niż wartość niniejszej umowy, maksymalnym  udziałem własnym w wysokości 5.000,00 PLN. (słownie: pięć tysięcy złotych).  Kopię zawartej umowy ubezpieczenia określonej w pkt. c) i potwierdzonej notarialnie, Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu udostępnienia terenu budowy.

- Uprawnionym do otrzymania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia o którym mowa w §20 ust. 1 lit. a) jest każdy podmiot wymieniony w umowie ubezpieczenia jako Ubezpieczony pod warunkiem wykazania tytułu własności przedmiotu szkody oraz Zamawiający jako beneficjent cesji.

- Zamawiający nie przekaże terenu  budowy do wypełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie i traktować będzie powstałe z tego tytułu uchybienie terminu jako zwłokę Wykonawcy w przejęciu terenu budowy w przypadku niespełnienia wymogu wskazanego w ust. 1 lit. a i b.

- Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązków określonych w ust. 1, to Zamawiający według własnego wyboru, ma prawo do:

- zawarcia wymienionych umów ubezpieczeń i potrącenia kosztów związanych z zawarciem tych umów ubezpieczeń z pierwszej i o ile zajdzie konieczność z każdej następnej faktury wystawionej przez Wykonawcę lub

- wypowiedzenia niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia szkody, za którą ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania w części lub całości, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia niewypłaconej wartości odszkodowania na rzecz Zamawiającego.

§21

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze w okresie gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 3 niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 3 niniejszej umowy.

Kary umowne za każde opisane w punktach a) ÷ d) przewinienie będą naliczane niezależnie od siebie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury.

- Strony mają prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- Wysokość kar umownych naliczanych z powodu każdej z okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) lub c) umowy nie może przekroczyć 7% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszej umowy. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 3 umowy.

- Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności Strony za szkodę poniesioną przez drugą Stronę. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub, które, choć przewidywalne, były nieuniknione , nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia, jak: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

§22

Zakaz cesji

- Zakazuje się przenoszenia na osoby trzecie praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§23

Postanowienia końcowe

- W sprawach, których niniejsza umowa nie reguluje stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory, wynikające lub związane z realizacją niniejszej umowy, których Strony
niniejszej umowy nie zdołały rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

- Załączniki stanowiące integralną część umowy:

Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia złożona z:

Tomu I – Instrukcja dla Wykonawców

Tomu II – Dokumentacja projektowa

Tomu III – Założenia techniczno-technologiczne

Tomu IV – Istotne dla stron postanowienia umowy

Tomu V – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

..................................................................     	 	....................................................................

Zamawiający				                                              Wykonawca

Tom V

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – osłona termiczna ścian i dachu hali badań ogniowych przy stanowisku do badań odporności ogniowej F3. W wersji elektronicznej plik pod nazwą specyfikacje.pdf

# Footnotes

Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa w oryginale odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

* niepotrzebne skreślić

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

WYCENA OFERTOWA

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW