INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

UL. Filtrowa 1

00-611 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Sukcesywne dostawy termoelementów typu K

i

drutu termoparowego typu K

dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach.

**DO-250-02TZ/16**

ZATWIERDZIŁ

Warszawa, dn. 22.01.2016 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Organizacyjno – Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Rozdział II: FORMULARZ OFERTY ORAZ FORMULARZE

Załącznik nr II.1 Formularz Cenowy

Załącznik nr II.2 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Załącznik nr II.3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr II.4 Wzór oświadczenia dotyczącego art. 26 ust. 2d) Ustawy Pzp

Rozdział III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozdział IV: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „specyfikacją”.

 Rozdział I – instrukcja dla Wykonawców

1. Zamawiający.

Nazwa: Instytut Techniki Budowlanej

Adres: 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1;

telefon: /+48 22/ 825 13 03, fax /+48 22/ 825 77 30.

e-mail: instytut@itb.pl, adres strony internetowej: [www.itb.pl](http://www.itb.pl/)

1. Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem:

DO-250-02TZ/16 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane oznaczenie.

1. Tryb postępowania.
	1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2014 r, poz. 1232 ).
	2. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.
2. Przedmiot zamówienia.

4.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne termoelementów typu K i drutu typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach.

4.2 Właściwe dla przedmiotu zamówienia nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):38417000–1.

4.3 Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III i IV niniejszej SIWZ.

4.4 W przypadku, gdy w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania zamawiającego

1. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2. Oferty wariantowe i częściowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
3. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

1. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy.

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

* 1. a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakłaniają obowiązek ich posiadania’
	2. b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
	3. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
	4. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
	5. Dla warunków wskazanych w pkt a)-d) powyżej Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

8.3 Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-11 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

8.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt 9 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

8.5 Zamawiający może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności składając oświadczenia i dokumenty zawierające określenie:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów,

- sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów tych podmiotów przy wykonywania zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tymi podmiotami,

- zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia.

Dodatkowo, jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w punkcie 8.2.b) SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

1. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

9.1 Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinien on złożyć niżej wymienione dokumenty:

9.1.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr II.2).

* + 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,.
		2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr II.4).

9.2 Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.3 Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 8.2 SIWZ:

9.3.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr II.3).

9.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 9.1 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę, natomiast oświadczenie wymienione w punkcie 9.3.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

9.5 Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1.1, 9.1.3 oraz 9.3.1. oraz pełnomocnictwa składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale. Pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (wymagane poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu).

9.6 W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

9.7 Do oferty należy załączyć ponadto:

9.7.1pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia *( w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),*

9.7.2 pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą).

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego dotyczące dostaw będących przedmiotem zamówienia zostały opisane w Załączniku II.1 do Formularza oferty – Formularz cenowy oraz w Rozdziale III – Opis Przedmiotu Zamówienia.
2. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

11.1 Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie pisemnie lub faksem (nr faksu Zamawiającego: /+48-22/ 825 77 30).

11.2 Na prośbę Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający odpowie najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

11.3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

11.4 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: p. Zbigniew Deptuła, tel. /+48 22/ 843-29-41. Informacje będą udzielane w dni robocze w godzinach od 1000 do 1500.

1. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

12.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą orzeczenia.

1. Opis sposobu przygotowania ofert.

13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę, sporządzona zgodnie z treścią Formularza „Oferta” (Rozdział II niniejszej SIWZ).

13.3. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa wymienione w pkt. 8 i 9 niniejszej instrukcji dla Wykonawców.

13.4. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

13.5. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.

13.6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc, musi być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione. Oferta powinna zawierać spis załączników, z podaniem numerów stron.

13.7. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść powinny być kolejno ponumerowane oraz ze sobą połączone, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 13.8.

13.8. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, kartki winny być ze sobą połączone, a strony ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji.

13.9 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, **nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł,** że nie mogą być one udostępnione **oraz wykazał**, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy P.z.p., a w szczególności nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy P.z.p. lub odrębnych przepisów, oferta taka zostanie odtajniona przez zamawiającego w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych przepisów. O odtajnieniu oferty zamawiający powiadomi wykonawcę.

13.10. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

oraz opisane:

„**Oferta – sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K**

**dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach.”**

oraz

„Nie otwierać przed dniem 09.02.2016 r., godz. 13.30”.

13.11. Wymagania określone w pkt 13.7. – 13.10. nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

13.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

1. Miejsce i termin składania ofert.

14.1 Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 w pokoju nr 27, w terminie **do 09.02.2016 roku, do godziny 13.00.** Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

1. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.

15.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1, w pokoju nr 149, w dniu **09.02.2016 roku, o godzinie 13.30.**

15.2. Otwarcie ofert jest jawne.

15.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

1. Wymagania dotyczące wadium - wadium nie jest wymagane.
2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

17.1 Cenę oferty Wykonawca powinien wyliczyć w oparciu o Formularz cenowy, którego wzór znajduje się w Rozdziale II niniejszej SIWZ. W Formularzu cenowym należy podać ceny jednostkowe, a następnie – na ich podstawie - należy obliczyć cenę całkowitą za wykonanie zamówienia.

17.2 Podane przez Zamawiającego w Formularzu cenowym (załącznik II.1) ilości dostaw są szacunkowe, oparte na dotychczasowym zapotrzebowaniu zamawiającego i nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do ich zamówienia.

17.3 Podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym cena całkowita oferty brutto będzie służyła wyłącznie do porównania złożonych ofert pod kątem ich wyboru, stanowiąc jednocześnie maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego wynikającą z realizacji umowy. Strony umowy będą się rozliczały za faktycznie zrealizowane dostawy według cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym.

17.4 Cena całkowita oferty i ceny jednostkowe musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

17.5 Cena całkowita oferty oraz ceny jednostkowe powinny obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Rozdziale IV – Istotne dla stron postanowienia umowy.

17.6 Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostaw, należne opłaty i podatki – w tym podatek VAT oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia.

17.7 Cena określona przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji zamówienia nie będzie ulegała zmianie, ani podlegała rewaloryzacji.

1. Informacje o trybie oceny ofert.

18.1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

18.2 Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 A) cena (90 %)

 liczba punktów zdobyta w kryterium cena będzie obliczona wg wzoru:

Pn = Cmin / Cn x W

gdzie:

Pn - liczba punktów w kryterium cena

Cmin - najniższa cena łączna brutto spośród nadesłanych ofert

Cn - cena łączna brutto badanej oferty.

W - waga kryterium.

 W kryterium cena: można uzyskać maksymalnie 90 punktów

**B) termin płatności (10 %)**

 liczba punktów zdobyta w kryterium „termin płatności” będzie obliczona wg wzoru:

0 punktów – otrzyma Wykonawca który zadeklaruje termin płatności wynagrodzenia w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.

5 punktów – otrzyma Wykonawca który zadeklaruje termin płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni włącznie od daty wystawienia faktury.

10 punktów – otrzyma Wykonawca który zadeklaruje termin płatności wynagrodzenia w terminie 21 lub 28 dni włącznie od daty wystawienia faktury.

**UWAGA:**

**Zaproponowanie terminu płatności poniżej 7 dni od daty wystawienia faktury spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.**

Określenie terminu płatności w sposób inny niż wskazany w przedmiotowym kryterium (7,14,21 lub 28 dni) spowoduje brak możliwości przyporządkowania liczby punktów. W takim wypadku łączna liczba punktów Wykonawcy będzie równa liczbie punktów otrzymanych w kryterium cena.

19.2 Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznawana oferta która łącznie (suma punktów w obu kryteriach) otrzyma najwyższą liczbę punktów i jednocześnie nie będzie podlegać odrzuceniu.

19.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

19.4 Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

1. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

1. Udzielenie zamówienia.

21.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

21.2. Zamawiający zamieści informację o wyniku postępowania na stronie internetowej [www.itb.pl](http://www.itb.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i niezwłocznie powiadomi o wynikach wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

22. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż 3 dni robocze od daty wezwania Zamawiającego) pisemnego poinformowania Zamawiającego o osobach, które będą podpisywały umowę ze strony Wykonawcy oraz przekazania innych danych odnoszących się do Wykonawcy, jakie zostaną zawarte w umowie (w szczególności numeru konta bankowego, na jakie następować będą płatności a w przypadku złożenia oferty projektu dokumentu gwarancji jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone w formie gwarancji). Następnie Zamawiający wezwie do podpisania umowy wyznaczając termin (nie dłuższy niż 7 dni od przesłania wezwania) i miejsce podpisania. Niestawienie się przedstawiciela wykonawcy w wyznaczonym terminie i miejscu zostanie uznane za uchylanie się od zawarcia umowy. Z uwagi na powyższe wymagania prosimy o zapewnienie stałej dostępności osoby uprawnionej do podpisania umowy.

1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
	1. Wykonawcom i innym osobom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
	2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.
	3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia
	4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
		1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
		2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
		3. odrzucenia oferty odwołującego.
	5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na którą nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.
	6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli została przesłana w inny sposób.
	7. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
	8. Odwołania inne niż określone w punkcie 23.6 i 23.7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę ich wniesienia.
	9. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:
* w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
* 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
	1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
	2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, określać żądanie, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.
	3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp,

b) uiszczono wpis.

* 1. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
	2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
	3. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
	4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie KIO oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
	5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
	6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.
	7. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.
	8. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.
	9. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ II – FORMULARZ OFERTY

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OFERTA |

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy **termoelementów typu K i drutu typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach**

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującą w ww. postępowaniu (dalej „SIWZ”).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców\* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 {wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja}

1. OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zakresem i cenami jednostkowymi wskazanymi w Załączniku nr II. 1 do oferty za łączną cenę netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN

 (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), powiększoną o podatek VAT \_\_\_ %, co w wyniku daje cenę łączną brutto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN. (słownie złotych: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

1. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
2. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami\*/z udziałem Podwykonawców\*:

...........................................................................................................................................

 *(zakres zamówienia powierzonego do wykonania podwykonawcom)*

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. OŚWIADCZAMY, iż termin płatności wynosi ….. dni od daty wystawienia faktury.
3. OŚWIADCZAMY, iż wybór mojej oferty *będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

*Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:*

*…………………………………………………………...............................................................................................................*

1. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.
3. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr faxu:……………………….. adres email: …………………………………….
4. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na \_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
5. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

1/…………………………………………………………

2/…………………………………………………………

3/…………………………………………………………

 ...................................., dnia \_\_ \_\_ 2016 roku

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

 **ZAŁĄCZNIK NR II.I do Formularza Oferty - Formularz cenowy na dostawy do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach**

|  |  |
| --- | --- |
|  *(Pieczęć Wykonawcy)* | **FORMULARZ CENOWY** |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K** do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z określonymi w poniższej tabeli cenami.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.A | OpisB | j.mC | Ilość jedn.D | Cena jedn. nettoPLNE | Wartość netto PLN(DxE) |
| 1. | Termopary powierzchniowe typ K z przylutowanym ( lut twardy-srebro ) krążkiem miedzianym o śr. fi =12 mm , gr = 0.2 mm . Długość termopary L = 6 m.Drut termoparowy o średnicy d = 0.5 mm.Izolacja drutów termoparowych : tkanina szklana.Średnica termopary z izolacją : max. 2.5 mm.Temperaturowy zakres pracy termopar : 0 ÷ 400 º C.Parametry termopar: wg normy PN-EN-60584:1997W celu zapewnienia dobrego kontaktu termicznego termopary z krążkiem miedzianym, druty termoelementu (gorący koniec) powinny być przylutowane do miedzianego krążka. Dopuszczalne jest stosowanie termoelementów o drutach skręconych ze sobą , a następnie przylutowanych do w/w krążka miedzianego : wykonanie wg. PN-EN-1363-1:2012 .Wymagane jest wzorcowanie w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji każdej termopary w 3 punktach : 10ºC ; 140 ºC ; 400 ºC.Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć do każdej termopary certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 (potwierdzenie klasy 1) dla oznaczonego zakresu pracy termopar ( 0 ÷ 400 º C ). | szt. | 2500 |  |  |
| 2. | Termopary powierzchniowe typ K z przylutowanym ( lut twardy-srebro ) krążkiem miedzianym o śr. fi =12 mm , gr. = 0.2 mm . Długość termopary L = 8 m.Drut termoparowy o średnicy d = 0.5 mm.Izolacja drutów termoparowych : tkanina szklana.Średnica termopary z izolacją : max. 2.5 mm.Temperaturowy zakres pracy termopar : 0 ÷ 400 º C.Parametry termopar: wg normy PN-EN-60584:1997W celu zapewnienia dobrego kontaktu termicznego termopary z krążkiem miedzianym , druty termoelementu ( gorący koniec ) powinny być przylutowane do miedzianego krążka. Dopuszczalne jest stosowanie termoelementów o drutach skręconych ze sobą , a następnie przylutowanych do w/w krążka miedzianego : wykonanie wg. PN-EN-1363-1:2012 .Wymagane jest wzorcowanie w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji każdej termopary w 3 punktach : 10ºC ; 140 ºC ; 400 ºC.Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć do każdej termopary certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 ( potwierdzenie klasy 1 ) dla oznaczonego zakresu pracy termopar ( 0 ÷ 400 º C ). | szt. | 500 |  |  |
| 3. | Termopary powierzchniowe typ K z przylutowanym ( lut twardy-srebro ) krążkiem miedzianym o śr. fi =12 mm , gr. = 0.2 mm .Długość termopary L=10 m.Drut termoparowy o średnicy d = 0.5 mm.Izolacja drutów termoparowych : tkanina szklana.Średnica termopary z izolacją : max. 2.5 mm.Temperaturowy zakres pracy termopar : 0 ÷ 400 º C.Parametry termopar : wg normy PN-EN-60584:1997W celu zapewnienia dobrego kontaktu termicznego termopary z krążkiem miedzianym, druty termoelementu ( gorący koniec ) powinny być przylutowane do miedzianego krążka. Dopuszczalne jest stosowanie termoelementów o drutach skręconych ze sobą , a następnie przylutowanych do w/w krążka miedzianego : wykonanie wg PN-EN-1363-1:2012 .Wymagane jest wzorcowanie w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji każdej termopary w 3 punktach : 10ºC ; 140 ºC ; 400 ºC.Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć do każdej termopary certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584 :1997 ( potwierdzenie klasy 1 ) dla oznaczonego zakresu pracy termopar ( 0 ÷ 400 º C ). | szt. | 300 |  |  |
| 4. | Termoelement płaszczowy ze spoiną izolowaną typu K o średnicy 1,5 mm o długości 2,3 m, izolacja wewnętrzna ceramiczna, kabel kompensacyjny silikonowy dł. 2,0 m, wtyczka MINI z płaskimi końcówkami.Temperaturowy zakres pracy termopar : 0 ÷ 1260 º C.Wymagane jest wzorcowanie w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji każdej termopary w 4 punktach : 50ºC ; 500 ºC ; 900 ºC ; 1100 ºC.Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć do każdej termopary certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 ( potwierdzenie klasy 2 ) dla oznaczonego zakresu pracy termopar ( 0 ÷ 1200 º C ). | szt. | 430 |  |  |
| 5. | Termoelement płaszczowy ze spoiną izolowaną typu K o średnicy 1,5 mm o długości 3 m, izolacja wewnętrzna ceramiczna, kabel kompensacyjny silikonowy dł. 2,0 m, wtyczka MINI z płaskimi końcówkami.Temperaturowy zakres pracy termopar : 0 ÷ 1260 º C.Wymagane jest wzorcowanie w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji każdej termopary w 4 punktach : 50ºC ; 500 ºC ; 900 ºC ; 1100 ºC.Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć do każdej termopary certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 (potwierdzenie klasy 2) dla oznaczonego zakresu pracy termopar (0 ÷ 1200 º C). | szt. | 200 |  |  |
| 6. | Termoelement płaszczowy ze spoiną izolowaną typu K o średnicy 1,5 mm o długości 4,8 m, , izolacja wewnętrzna ceramiczna kabel kompensacyjny silikonowy dł. 2,0 m, wtyczka MINI z płaskimi końcówkami.Temperaturowy zakres pracy termopar : 0 ÷ 1260 º C.Wymagane jest wzorcowanie w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji każdej termopary w 4 punktach : 50ºC ; 500 ºC ; 900 ºC ; 1100 ºC.Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć do każdej termopary certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 (potwierdzenie klasy 2) dla oznaczonego zakresu pracy termopar (0 ÷ 1200 º C). | szt. | 200 |  |  |
| 7. | Drut termoparowy fi. 2 x 0,8 mm w izolacji ceramicznej, nie lakierowany; temperatura pracy do 1200oC. Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584 :1997 (potwierdzenie klasy 2) dla oznaczonego zakresu pracy drutu ( 0 ÷ 1200 º C). | mb | 3000 |  |  |
| 8. | Drut termoparowy fi. 2 x 0,8 mm w izolacji kwarcowej, nie lakierowany; temperatura pracy do 1000oC. Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 (potwierdzenie klasy 2) dla oznaczonego zakresu pracy drutu (0 ÷ 1000 º C). | mb | 1500 |  |  |
| 9. | Drut termoparowy fi. 2 x 0,5 mm w izolacji ceramicznej, nie lakierowany; temperatura pracy do 1200oC. Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 (potwierdzenie klasy 2) dla oznaczonego zakresu pracy drutu ( 0 ÷ 1200 º C ). | mb | 300 |  |  |
| 10. | Drut termoparowy fi. 2 x 0,5 mm w izolacji kwarcowej, nie lakierowany; temperatura pracy do 1000oC. Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 (potwierdzenie klasy 2) dla oznaczonego zakresu pracy drutu (0 ÷ 1000 º C). | mb | 300 |  |  |
| 11. | Drut termoparowy fi. 2 x 0,5 mm w izolacji szklanej, nie lakierowany; temperatura pracy do 600oC. Dostawca termopar zobowiązany jest dołączyć certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 (potwierdzenie klasy 2) dla oznaczonego zakresu pracy drutu (0 ÷ 600 º C). | mb | 300 |  |  |
| RAZEM |  |

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje nazwa producenta lub znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych technicznie, jakościowo i eksploatacyjnie

Uwaga: należy wypełnić wszystkie kolumny i wiersze!

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość ceny całkowitej netto PLN |  |
| Podatek VAT |  |
| Wartość ceny całkowitej brutto PLN |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2016 roku

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

Załącznik NR. II.2 do Formularza Oferty

 – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu

**OŚWIADCZENIE**

**o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy**

**z udziału w postępowaniu**

**(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień) publicznych)**

*(pieczęć Wykonawcy/ów)*

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **sukcesywne termoelementów typu K i drutu typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach** oświadczamy, iż nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia nas z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2016 roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

**ZAŁĄCZNIK NR II 3 do Formularza Oferty – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

|  |  |
| --- | --- |
|  *(pieczęć Wykonawcy/ów)* | **OŚWIADCZENIE****o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)** |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach** oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w w/w. postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2016 roku

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

**Załącznik Nr II.4 do Formularza Oferty -** Wzór oświadczenia dotyczącego art. 26 ust. 2d) ustawy Pzp

|  |  |
| --- | --- |
| (pieczęć Wykonawcy/ów) | **INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ** |

**MY NIŻEJ PODPISANI** [[1]](#footnote-1)

działając w imieniu i na rzecz

*{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }*

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie **przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu typu K dla Mazowieckiego Oddziału ITB w Pionkach** oświadczamy, że:

1) *nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp\**

*2) należymy do grupy kapitałowej i składamy następującą listę podmiotów do niej należących*\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa podmiotu | Adres głównej siedziby |
|  |  |  |

...................................., dnia ................ 2016 roku ...................................................

*(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

 **Rozdział III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K, do Oddziału Mazowieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2,  w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Dostarczane termoelementy i drut termoparowy muszą być zgodne z opisem niniejszego SIWZ. Podane przez Zamawiającego w Formularzu cenowym ilości dostaw są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia, zwiększenia lub przesunięcia pomiędzy pozycjami nie więcej niż o 30% w zakresie poszczególnych pozycji, do wysokości wartości umowy brutto, w cenach wynikających z formularza cenowego.
3. Każdy dostarczany termoelement musi być wzorcowany w punktach temperatury wskazanych w Formularzu cenowym. Na potwierdzenie w/w wzorcowania musi być dołączony dokument wystawiony przez laboratorium wzorcujące akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji.

4. Dostawca termopar i drutu termoparowego zobowiązany jest dołączyć do każdej termopary i każdego odcinka drutu certyfikat zgodności z normą PN-EN-60584:1997 ( na potwierdzenie klasy ) dla oznaczonego zakresu pracy.

5. Dostawy mogą się odbywać w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 830 - 1530.

**Rozdział IV – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY**

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy termoelementów typu K i drutu termoparowego typu K nazywanych dalej „termoelementami”.
2. Zakres rzeczowy umowy oraz oferowaną cenę określa Oferta Wykonawcy z dnia ............., oraz przedmiotowa SIWZ stanowiące integralną część niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania termoelementów sukcesywnie w okresie od dnia .\_\_.\_\_.2016 r. do dnia.\_\_.\_\_.2017 r. w rodzaju, ilościach i terminach wymaganych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do określenia w powiadomieniu terminu, wielkości i rodzaju dostaw na 4 tygodnie przed terminem dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania termoelementów własnym transportem do lokalizacji Instytutu w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.
4. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do dokonania odbioru termoelementów Zamawiający upoważnia Pana Ryszarda Sobczuka. Zmiana osoby upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą i dokonania odbioru termoelementów odbędzie się na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
5. Termoelementy  dostarczane będą Zamawiającemu na  koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Odbiory będą dokonywane w terminach poszczególnych dostaw częściowych.
7. W przypadku stwierdzenia iż termoelementy:

a) nie zostały dostarczony w terminie;

b) termoelementy dostarczono w ilości mniejszej niż określono to w powiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2;

c/ dostarczono inne termoelementy niż określono w to w powiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2;

d/ dostarczone termoelementy nie spełniają wymagań określonych w Rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularzu cenowym,

przedstawiciel Zamawiającego odmówi podpisania protokołu odbioru w zakresie objętym wadami. W takim przypadku, strony w trybie roboczym, ustalą nowy termin dostawy elementów nie dostarczonych bądź objętych wadami. Nowy termin nie wpływa na możliwość oceny konieczności zapłaty kar umownych, zgodnie z § 4 ust. 1.

**§ 3**

1. Strony postanawiają, że za dostarczane termoelementy  Zamawiający zapłaci wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości dostarczonego asortymentu oraz cen jednostkowych wyszczególnionych w Formularzu cenowym będącym elementem oferty Wykonawcy, powiększoną o podatek VAT w obowiązującej w dniu dostawy wysokości.
2. Szacunkowa wartość umowy wynosi : netto …………………..PLN (słownie złotych: ..............)

 brutto ...........................PLN ( słownie: .................................................................................).

1. Do cen jednostkowych netto stosuje się podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego.
2. Umowa niniejsza wygasa w przypadku osiągnięcia kwoty, o której mowa w ust. 2.
3. Podane przez Zamawiającego w Formularzu cenowym ilości dostaw są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ich zmniejszenia, zwiększenia lub przesunięcia pomiędzy pozycjami nie więcej niż o 30% w zakresie poszczególnych pozycji, do wysokości wartości brutto umowy zgodnie z § 3 ust 2, w cenach wynikających z formularza cenowego.
4. Wykonawca oświadcza, że cena określona w Ofercie Wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty ponoszone w związku z prawidłową realizacją niniejszej umowy.
5. Należność za fakturę uregulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy …………………………………………………………… w ciągu …… dni od daty dostarczenia faktury do siedziby lub przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w § 2 ust. 4 Istotnych Postanowień Umowy.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru danej dostawy. Ewentualne wady danej dostawy nie wpływają na możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonaną usługę w części nie objętej wadami. Zdanie drugie nie dotyczy ostatniej planowanej, w ramach niniejszej umowy dostawy, gdzie podstawą wypłaty wynagrodzenia za daną dostawę będzie podpisanie protokołu odbioru danej dostawy bez jakichkolwiek wad.
7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wydania bankowi obsługującemu rachunek Zamawiającego polecenia przelewu na konto Wykonawcy.

**§ 4**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto części dostawy za każdy dzień zwłoki, jeżeli z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca:
2. termoelementy nie zostały dostarczone w terminie.
3. termoelementy dostarczono w ilości mniejszej niż określono to w powiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2;
4. dostarczono termoelementy inne niż określono to w powiadomieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2;
5. dostarczone termoelementy nie spełniają wymagań określonych w Rozdziale III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Formularzu cenowym.
6. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych z tytułu każdej z tych okoliczności odrębnie.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 lit a) – d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do świadczenia zgodnego z umową i bezskutecznego upływu wyznaczonego dodatkowego terminu. Postanowienia § 4 ust 1 stosuje się.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.
10. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub przez oświadczenie o potrąceniu z przysługującemu Wykonawcy wynagrodzenia.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy.

**§ 5**

1. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
2. Wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie przez przedstawicieli Stron, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia – przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. W przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują konieczność wprowadzenia zmian do umowy, Strony mogą wprowadzić taką zmianę.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

1. Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa w oryginale odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

\*niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)