druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-03TA/15/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

Wentylator oddymiający typ NSR 560 (hb figura R360) do stanowiska badawczego o rozszerzonej charakterystyce pracy.

| Wymagane parametry techniczne: |  |
| --- | --- |

- Wydajność 16.000m3/h

- Spręż całkowity 2.000Pa

- Temperatura pracy 6200C

- Moc silnika max 15kW

- Amortyzowany na podwoziu czterokołowym ze wszystkimi kółkami skrętnymi z czterema hamulcami.

Wraz z wyposażeniem:

- amortyzatory

- osłona silnika i napędu pasowego

- izolacja cieplna i akustyczna obudowy wentylatora

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Pionki ul. Przemysłowa 2, Zakład Badań Ogniowych.

- Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres t.wlodarczyk@itb.pl  ,w terminie do dnia  27.02.2015r (cały dzień).

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Piotr Głąbski tel.:22 5664108, lub Janusz Kobylarczyk tel.609-099-930.