druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-35OM/ 15/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 312 16 00  faks +48 312 16 01

- Przedmiot zamówienia: wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych budynku hali Laboratorium Badań Ogniowych, biurowca oraz hali Oczyszczalni Spalin w Oddziale Mazowieckim Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Laboratorium Badań Ogniowych, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

- Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie nie później niż 11.01.2016, zakończenie nie później niż 30 kwietnia 2016

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Wymagania szczególne:

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych na obiektach i instalacjach przemysłowych oraz posiadać odpowiednie uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym do 1 kV. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować wykwalifikowanym personelem, którego listę powinien zamieścić w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto Wykonawca powinien dysponować właściwym do przedmiotu zlecenia wyposażeniem pomiarowym, które to wyposażenie musi posiadać aktualne świadectwa wzorcowania.

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%) na podstawie formularza cenowego z Załącznika nr 2

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer +48 312 16 01. lub e-mailem na adres: j.kobylarczyk@itb.pl w terminie do dnia 12.12.2015

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

p.o. Kierownika Oddziału Mazowieckiego mgr inż. Janusz Kobylarczyk tel. +48 312 16 00, 	faks.+48 31216 01, e-mail j.kobylarczyk@itb.pl

### Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie  DO-250- 35OM/15/KO

### Opis przedmiotu zamówienia  i wykaz prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych budynku hali Laboratorium Badań Ogniowych, biurowca oraz hali Oczyszczalni Spalin w Oddziale Mazowieckim Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.

- Opis przedmiotu zamówienia: 	przedmiotem zamówienia są okresowe pomiary elektryczne w obiekcie budowlanym wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, Rozdział  6- Utrzymanie obiektów budowlanych
Art.62:  p.1.ust.2 Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

  - pomiar rezystancji izolacji przewodów należy wykonać zgodnie z:  PN-HD 60364-6-61 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

  - pomiar ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać zgodnie z: PN-HD 60364-4-41 "Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

  - pomiar rezystancji uziemień instalacji piorunochronnej należy wykonać zgodnie z: PN-EN 62305-1,2,3,4

  - badania wyłączników różnicowoprądowych należy wykonać zgodnie z: PN-EN 61008-1:2013-05E- "Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.

- Prace obejmują w szczególności następujące kategorie pomiarów:

  - Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 wyceniane wg KNR 4-03 1202-01, przewidywana ilość obwodów - 573

  - Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 wyceniane wg KNR 4-03 1205-02, przewidywana ilość pomiarów - 309

  - Pomiar skuteczności zerowania wyceniane wg KNR 4-03 1205-05, KNR 4-03 1205-06, przewidywana ilość pomiarów - 884

  - Pomiar instalacji odgromowej wyceniane wg KNR 4-03 1205-03, KNR 4-03 1205-04, przewidywana ilość pomiarów - 20

  - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próby działania wyłącznika różnicowoprądowego wyceniane wg KNR-W-5-08 0902-05, KNR-W-5-08 0902-06, przewidywana ilość sprawdzeń - 294

  - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – pomiar rezystancji uziemienia wyceniane wg KNR-W-5-08 0902-03, KNR-W-5-08 0902-04, przewidywana ilość sprawdzeń - 103

- Rzeczywista ilość pomiarów i sprawdzeń może odbiegać od deklarowanej w p. 2 z uwagi na różnice w terminach odbioru obiektów i instalacji. Wykonawca sporządza protokoły z pomiarów oraz sprawozdanie do powykonawczego rozliczenia prac. W sprawozdaniu przy każdej pozycji pomiaru powinna być odnotowana informacja wg której pozycji KNR  wykonano pomiar. Forma i zawartość sprawozdania powinna być uzgodniona z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym do 1 kV. Wykaz osób przewidzianych do wykonywania zlecenia zamieszczony powinien być w Załączniku nr 3

- Zamawiający oddeleguje swojego pracownika do koordynacji wykonywanych pomiarów i sprawdzeń z bieżącą pracą laboratorium.

- Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z przedmiotem oferty poprzez wizję lokalną, którą należy wcześniej uzgodnić z pracownikami działu OMT. Wizję lokalną należy przeprowadzić wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy.

- Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie i w obiektach Zamawiającego, kolejne etapy prac uzgadniać ze wskazanym pracownikiem oraz wyraźnie oznaczać i zabezpieczać miejsce robót. Wykonywane prace nie powinny utrudniać funkcjonowania laboratorium oraz komunikacji na terenie Zamawiającego. W przypadku konieczności czasowego wstrzymania badań w obrębie prowadzonych prac oraz utrudnień i ograniczeń w funkcjonowaniu laboratorium należy o takich utrudnieniach powiadomić wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- Wycena prac do ofertowania oraz rozliczenia powykonawczego będzie się odbywać na podstawie załączonego do oferty formularza cenowego i pozycji z Katalogu Nakładów Rzeczowych wymienionych w p. 2.

- Wykonawca, w okresie realizacji prac winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem oraz szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług. Umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o szkody w rzeczach lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 200.000,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia.

### Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-35OM/15/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych budynku hali Laboratorium Badań Ogniowych, biurowca oraz hali Oczyszczalni Spalin w Oddziale Mazowieckim Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 oferujemy wykonanie robót w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu oferty wycenianych na podstawie odpowiednich pozycji KNR oraz poniższych stawek.

| l.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKA | STAWKA OBLICZENIOWA PLN netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOCIZNA (R) | 1 r-g |  |
| 2. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) od R | % |  |
| 3. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) od R+Kp | % |  |

| Wartość netto roboczogodziny z narzutami PLN |  |
| --- | --- |
| Stawka VAT (%) |  |
| Podatek VAT PLN |  |
| Wartość brutto roboczogodziny z narzutami PLN |  |

Powyższy formularz będzie stanowić podstawę kalkulacji powykonawczej robót, o których mowa w punkcie 2 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia

Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia w terminie określonym w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

……….………………….…, dnia ___.___ 2015 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

### Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250-35OM/15/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

WYKONAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie pomiarów elektrycznych okresowych budynku hali Laboratorium Badań Ogniowych, biurowca oraz hali Oczyszczalni Spalin w Oddziale Mazowieckim Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 oświadczamy, że dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonywania powyższego zlecenia, których listę wraz z posiadanymi uprawnieniami zamieszczamy poniżej  .

| l.p. | IMIĘ I NAZWISKO | POSIADANE UPRAWNIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4, |  |  |
| 5, |  |  |
| 6, |  |  |

Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ............... tabeli będą nam oddane do dyspozycji w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia tych osób (Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy)..

……….………………….…, dnia ___.___ 2015 roku

(miejscowość)    						……………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

# Text boxes

FORMULARZ CENOWY

(wykaz stawek i narzutów)

POTENCJAŁ KADROWY

(wykaz pracowników i uprawnień)