druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-10TA /14/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 14.000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

telefon 	(+48 22) 56 64 126 	faks 	(+48 22) 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

Deflektometr do pomiaru nośności sztucznych nawierzchni

CPV:38425500-5

Masa całkowita ok. 21 kg

Długość cylindra 1200 mm

Średnica cylindra ok. 130x160 mm, Średnica płyty naciskowej 200 (300) mm

Masa obciążnika 10 kg, Wysokość spadku ok. 800 m

Obciążenie dynamiczne F ok. max 20 kN

Nacisk na powierzchnię (d=0 mm)

- dla płyty 200 mm ok. 0.7 MPa

- dla płyty 300 mm ok. 0.3 MPa

Napięcie 3x9V, Zakres pomiarowy ok. 0.10...10 mm, Wyświetlacz LCD

Wykonywane pomiary Redukcja siły (absorpcja siły uderzenia)

Zwrotne przekazanie energii, Odkształcenie pionowe

Gwarancja-12 miesięcy

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa Filtrowa 1

- Termin realizacji zamówienia: w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 0 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia 18.04.2014r do godz. 16.00.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krystyna Krzyżanowska

tel. 0 22 57 96 324

faks 0 22 56 64 164

e-mail k.krzyzanowska@itb.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska