druk nr 18

Znak sprawy: DO-250/21TA/14/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia: CPV:39420000-3

Standardowy kontroler ciśnienia i objętości – szt.2

o ciśnieniu roboczym 3MPa, objętości roboczej 200cm3,  wyposażony w złącze komunikacyjne USB, klawiaturę niezależnego sterowania (możliwa praca również bez sterowania przez PC), wyposażony w automatyczne zabezpieczenia od przekroczenia dopuszczalnych ciśnień i objętości, dokładność objętości 0,25% mierzonej wartości, dokładność ciśnienia 0,15% pełnego zakresu, rozdzielczość sterowania//wyświetlania objętości 1mm3, rozdzielczość sterowania/wyświetlania ciśnienia 1kPa.

Możliwość współpracy z oprogramowaniem GDS Standard Triaxal Testing Module + świadectwo wzorcowania kontrolerów.

Uruchomienie i przeszkolenie

Gwarancja 12 miesięcy, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa ul. Ksawerów 21 Zakład Geotechniki i Fundamentowania,

- Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres m.moszczyński@itb.pl i k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia 09/07//2014r.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Michał Moszczyński

tel.:  22 5664172,  faks:  22 5664164

e-mail m.moszczyński@itb.pl