druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-23TA/14/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

Konserwacja, przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych, nawilżających i osuszających w obiektach ITB w Warszawie.

##### Przedmiotem zamówienia jest: konserwacja, przeglądy urządzeń na gwarancji i naprawy pogwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych (104 sztuk), nawilżających (38 sztuk) i osuszających (23 sztuki) zgodnie z poniższym wykazem. Wymieniona ilość urządzeń do konserwacji i naprawy może ulegać zmianie. (Wykaz urządzeń zostanie dołączony do umowy).

##### Wymagana częstotliwość konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych :

##### – raz na  pół roku -84 szt.

##### - raz na kwartał  - 20 szt.

##### lub według zgłoszeń pisemnych od zamawiającego.

  - Zakres czynności konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych:

- Regulacja parametrów chłodniczych

- Regulacja automatyki i sterowania według potrzeb

- Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

- Czyszczenie skraplaczy powietrznych

- Czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza

- Regulacja temperatury przegrzania

- Czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania

- Dopełnienie freonem instalacji chłodniczej oraz prowadzenie ewidencji czynności serwisowych w tym każdą operację odzysku czynnika i dopełnienia instalacji czynnikiem.

- Kontrola szczelności urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających HFC –zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1516/2007 z 19 grudnia 2007r.

- Sprawdzenie i kontrola etykietowania produktów zawierających HFC – zgodnie z rozporządzeniem KE 1494/2007 z 17 grudnia 2007r.

  - Zakres czynności konserwacji urządzeń nawilżających i osuszających:

    - Czyszczenie zbiornika na wodę i układu podawania wody (pompa, węże) usuwanie kamienia.

    - Kontrola stanu i ewentualna wymiana filtra.

    - Kontrola, czyszczenie i ewentualnie wymiana czujników poziomu wody.

    - Kontrola funkcjonalna i sprawności wydajności oraz możliwości regulacji

    - wentylatora i pompy wody.

    - Sprawdzenie poprawności regulacji wilgotności i funkcjonalności całego nawilżacza.

  - Naprawy pogwarancyjne urządzeń - według zleceń pisemnych od zamawiającego.

  - Przeglądy urządzeń na gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta według stawek jak za konserwację.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerów 21

- Termin realizacji zamówienia: 3 lata

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

Wymagane certyfikaty wystawione przez firmy Electra, Fujitsu, Aerial, Nordmann, Mitsubishi Electric na prowadzenie autoryzowanego serwisu w/w urządzeń oraz aktualne świadectwo kwalifikacji tzw. Zielona Karta.

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium poszczególnych składników oferty,

Wagi ustalane będą w następujący sposób:

      - Cena konserwacji jednego urządzenia klimatyzacyjnego – 40%.

      - Cena konserwacji jednego urządzenia nawilżającego  – 10%.

      - Cena konserwacji jednego urządzenia osuszającego – 10%.

      - Stawka za roboczogodzinę  – 15%,

      - Narzut na koszty zakupu części zamiennych – 10%

f.      Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu) – 15%

Składnikom oferty w pkt. a - f Zamawiający przyzna odpowiednio:

najniższej cenie, najniższej stawce, najniższemu narzutowi, najkrótszemu czasowi reakcji  po 100 pkt, zaś pozostałym proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

[wartość  najniższa,/wartość badaną] x 100pkt.

Punkty uzyskane przez Wykonawcę w poszczególnych składnikach zostaną pomnożone przez wagi tych składników, a następnie zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

| Lp. | Opis pozycji | Cena jednostk. netto (PLN) | Podatek VAT (%) | Cena jednostk. brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena wykonania konserwacji urządzeń | X | X | X |
| 1 | Jednego urządzenia klimatyzacyjnego |  |  |  |
| 2 | Jednego urządzenia nawilżającego |  |  |  |
| 3 | Jednego urządzenia osuszającego |  |  |  |
| 4 | Stawka za roboczogodzinę |  |  |  |
| 5 | Narzut na koszty zakupu części zamiennych -% | ..............% | X | X |
| 6. | Czas reakcji serwisu (czas przystąpienia do naprawy po zgłoszeniu) | ..................godz | X | X |

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia 21.07.2014r.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami: osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Zbigniew Kowalczyk faks:  22 5664164 tel. 22 56 64 297.