| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:	Instytutu Techniki Budowlanej

ul.  Filtrowa 1

00-611 Warszawa

DO-250- 25 TA/14/KO

Nr postępowania

Nawiązując do Ogłoszenia w postępowaniu w trybie Konkursu Ofert na

Roboty budowlane: „Sieć wodociągowa ETAP I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w OGŁOSZENIU o  postępowaniu znak DO-250- 25 TA/14/KO,

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę netto .................... PLN, (słownie.................................................................................................................................), powiększoną o podatek VAT ___ %, co w wyniku daje cenę brutto ................ PLN, (słownie złotych ..................................................................................................), zgodnie z kosztorysem ofertowym.

- AKCEPTUJEMY  okres rękojmi wynoszący 2 lata liczony od daty odbioru końcowego.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych dla stron postanowieniach umowy.

- Oświadczamy, że nie zalegamy z płatnościami do US i ZUS

- Akceptujemy termin wykonania 7 tygodni  od daty wprowadzenia na budowę.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(zakres powierzonych robót)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w trakcie negocjacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

faks___________________, tel._______    ______, e-mail __________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: ( proszę zaznaczyć):

(	1)  Kosztorys ofertowy (wg wzoru zał.4) na cenach scalonych

(	2)  Zał. 1 Tabela wartości elementów scalonych

(	3)  Zał. 2  Wykaz stawek i narzutów

(	4)  Zał. 3 Wykaz realizacji (min. 2)

(	5)  referencje

(	6) dokumenty rejestrowe firmy

7) Zał. 5 Potencjał kadrowy - Kierownik budowy z uprawnieniami

INNE

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __.__.2014 r.

_______________________________

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 1

# do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH |
| --- | --- |

DO-250- 25 TA/14/KO

Nr postępowania

Roboty budowlane: „Sieć wodociągowa ETAP I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie Konkursu Ofert, podaję poniżej zestawienie wartości elementów scalonych

| L.p. | Poz. kosztorys. | Wyszczególnienie elementów | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Etap 1 | Razem |  |
| 1. | 1-7 | Roboty w zakresie burzenia/rozbiórki |  |
| 2. | 8-62 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów |  |
| 3. | 63-73 | Roboty w zakresie naprawy dróg |  |
|  | Etap 2 | Razem |  |
| 1. | 1-25 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów |  |
|  |  | RAZEM NETTO |  |
|  |  | VAT __. % |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |

__________________ dnia __.__.2014 r.		__________________________________

# (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW |
| --- | --- |

DO-250- 25 TA/14/KO

Nr postępowania

Roboty budowlane: „Sieć wodociągowa ETAP I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

Składając ofertę w trybie Konkursu Ofert, oświadczamy, że przy realizacji zamówienia zobowiązujemy się stosować poniżej podane stawki i narzuty:

| POZYCJA | WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNIKÓW PRODUKCJI | JEDNOSTKA | STAWKA OBLICZENIOWA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ROBOCIZNA KOSZTORYSOWA (R) a) roboty sanitarne/budowlane | zł/1 r-g | …………………. |
| 2. | SPRZĘT (S) | 1 m-g | wg aktualnych cen podanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 3. | MATERIAŁY (M) * | j.m. | wg aktualnych udokumentowanych cen zakupu, jednak nie wyższe niż podawane w wydawnictwie „SEKOCENBUD” |
| 4. | KOSZTY POŚREDNIE (KP) od R+S | % | ……. |
| 5. | ZYSK KALKULACYJNY (Z) od R+S+Kp | % | …… |

*) Koszt zakupu i transportu materiałów nie stanowi osobnej pozycji kalkulacyjnej-uznaje się , że został uwzględniony w pozostałych elementach cenotwórczych.

Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót dodatkowych a nieprzewidzianych w opisach robót, przedmiarach robót lub kosztorysie ofertowym, lub zamiennych, koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

_______________ dnia __ __ 2014 roku		________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | WYKAZ REALIZACJI |
| --- | --- |

DO-250- 25 TA/14/KO

Nr postępowania

Składając ofertę w konkursie ofert na:

Roboty budowlane: „Sieć wodociągowa ETAP I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

oświadczamy, że w ostatnich 4-ech latach tj. 2011-2014, wykonaliśmy następujące zamówienia w zakresie robót instalacyjnych:

| Lp | Zakres zamówień –koszt netto | Zamawiający | Okres realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

______________ dnia __ __ 2014 r			      _______________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Uwaga: dołączyć Referencje

ZAŁĄCZNIK NR 4

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KOSZTORYSY OFERTOWE (układ wzorcowy) |
| --- | --- |

DO-250–25 TA/14/KO

Nr postępowania

Roboty budowlane: „Sieć wodociągowa ETAP I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie Konkursu Ofert, załączamy kosztorysy ofertowe (wartości netto)

(poniżej Zamawiający przedstawia wzorcowy układ uproszczonych kosztorysów ofertowych na roboty z cenami scalonymi  )

| L.p. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów | Jednostka | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyceny | rozliczeniowych ROBÓT | Nazwa | Ilość | jedn. PLN (netto) | PLN (NETTO) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
|  |  | RAZEM |  |  |  | … |

__________________ dnia __.__.2014 r.

Uwaga: w danej pozycji kosztorysu, cenę jednostkową scaloną [ kol.6] i wartość [ kol.7] należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

______________________________

# (podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

# ZAŁĄCZNIK NR 5

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

DO-250–25 TA/14/KO

Nr postępowania

Roboty budowlane: „Sieć wodociągowa ETAP I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie Konkursu Ofert, oświadczamy, że przy realizacji zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych, którymi dysponujemy:

| L.p. | Nazwisko i imię | FUNKCJA Przewidziana przy realizacji niniejszego zamówienia | KWALIFIKACJE (w tym rodzaj ,specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych) |
| --- | --- | --- | --- |

__________________ dnia __.__.2014 r.

__________________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DO-250- 25 TA/14/KO

Nr postępowania

Roboty budowlane: „Sieć wodociągowa ETAP I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

- Remontowana zewnętrzna sieć wodociągowa zasila w wodę bytową , technologiczną i pożarową istniejące budynki oraz zapewnia wodę pożarową do zasilania zewnętrznych i wewnętrznych hydrantów.

- Przedmiot postępowania - ETAP I obejmuje (nowe trasy prowadzenia przewodów):	
a) Etap 1 -  od komory K2 (p.8) w kierunku budynków G,F,J – do komory K2 w kanale przełazowym , dalej w wykopie oraz	
b) Etap 2 -  od komory K2 (p.8) w kierunku budynku S1 – w kanale przełazowym

- Nową sieć wodociągową należy połączyć z istniejącą starą siecią wykonaną z rur azbesto-cementowych , przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania obiektów na terenie ; wszystkie przerwy w dostawie wody muszą być uzgadniane z Zamawiającym , ze względu na prowadzone badania laboratoryjne

- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wybranemu w postępowaniu Wykonawcy ,zamówienia na dalsze etapy 3 lub 4, zgodne z projektem , do łącznej wartości 30.000 Euro (aktualny próg ustawy)

- W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych , z uwagi na przyjęty okres realizacji , uwzględnia się możliwość realizacji (dokończenia) części robót w okresie wiosennym 2015 roku

- Roboty będą realizowane tylko na wewnętrznym terenie należącym do Zamawiającego

- Zamawiający zapewnia nieodpłatne korzystanie z wody i prądu oraz możliwość postawienia nieodpłatnie kontenera Wykonawcy	

Roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, przy zastosowaniu niezmiennych oferowanych cen jednostkowych i narzutów. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca rozliczy je przy zastosowaniu stawek i narzutów zgodnie z Załącznikiem nr 2.

Wymagania ogólne:

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie warunków p.poż. i BHP na terenie wykonywania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego i osoby trzecie w wyniku prowadzonych prac.

- Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia swojej działalności oraz polisę OC.

- Obowiązek utylizacji odpadów po dokonanej instalacji spoczywa na Wykonawcy.

Warunki odnośnie wbudowanych materiałów.

- Wszystkie materiały podstawowe dostarczone przez wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany do okazania dokumentów świadczących o dopuszczeniu zastosowanych urządzeń i materiałów do stosowania i obrotu na każde  żądanie Zamawiającego, a także do dołączenia ich do  dokumentacji powykonawczej.

Zakres robót szczegółowo opisuje :

- Projekt

- Specyfikacja techniczna

- Kosztorys - etap 1 (.pdf, .ath)

- Kosztorys - etap 2 (.pdf, .ath)

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego

Roboty budowlane: „Sieć wodociągowa ETAP I na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Ksawerów 21 w Warszawie”

- Zgodnie ze złożoną ofertą , która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy..

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( t.j. Dz. U z 2010 r. Nr243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) na podstawie dokumentacji technicznej,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Ogłoszeniu.

- Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, a także poznał istniejący stan faktyczny z należytą starannością.

- Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem kosztorysowym określonym w § 8, do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 i 2.

§ 2

- Rozpoczęcie robót określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania terenu robót, co nastąpi w okresie do 5 dni roboczych, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, tj w dniu ……….2014 r..

- Zamawiający nie przekaże terenu robót do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zakończenie robót nastąpi do dnia __.__.2014 r., czyli nie później niż 7 tygodni od daty przekazania terenu robót, zgodnie z § 2 p.1. Za termin zakończenia robót uważa się datę pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę potwierdzoną przez inspektora nadzoru.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 4 Wykonawca zgłosi na piśmie propozycję przedłużenia terminu wraz z opisaniem powyższych okoliczności i uzasadnieniem. Zamawiający ma prawo zmodyfikować propozycję dotyczącą terminu stosownie do opisanych okoliczności.

§ 3

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie ................................................................ i powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane

- Wykonawca ustanawia kierownika Robót w osobie ................................................, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ………………….. nr ……………...

- Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt (w uzgodnieniu z Zamawiającym) doprowadzi energię elektryczną i wodę w celu realizacji robót. Zamawiający użyczy mediów nieodpłatnie. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren robót wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren robót oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swoich robót.

- Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu robót, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013, poz. 21 ze zmianami).

- Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

- przyjęty teren robót do dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego jego części lub całości,

- wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 12 ust. 3 w ciągu 2 dni od daty stwierdzenia takich faktów,

- bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności książki obmiaru wykonanych i odebranych robót.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia bezusterkowego odbioru końcowego tych robót.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte umową w kwocie brutto określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót; zmiana kwoty określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy nie powoduje zmiany kwoty ubezpieczenia;

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych

- wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię) umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania mu terenu robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca na co najmniej 3 dni przed upływem terminu zakończenia ubezpieczenia przedłuży ubezpieczenie OC,  zachowując jego ciągłość do końca terminu realizacji, i przekaże niezwłocznie odpis (kopię) polisy Zamawiającemu.

§ 6

- Przedmiot umowy powinien być wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren robót wszystkie materiały - określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji technicznej, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Materiały, o których mowa w ust.1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać wymaganiom określonym  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) , a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń właściwe oznakowanie CE lub znakiem budowlanym, kopię certyfikatu i/lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

§ 7

- *Wykonawca oświadcza , że wszystkie roboty wykona siłami własnego przedsiębiorstwa

- *Wykonawca oświadcza, że następujące, wskazane w ofercie, roboty wykonane zostaną przez podwykonawców:

................................................................................................................................................

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy, jak za działania lub zaniechania własne.

* niepotrzebne skreślić

§ 8

1.	Wstępne wynagrodzenie kosztorysowe za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ,strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy i kosztorysem ofertowym (zał.4) na kwotę ..................................... pln bez VAT (słownie .................................................................... złotych), powiększoną o podatek VAT w wysokości ....%, co stanowi kwotę ................................ pln łącznie z VAT (słownie ............................... złotych).

2.	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy branżowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej.

3.	Wynagrodzenie końcowe Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 11.

§ 9

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez właściwego inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe (lecz nie częściej niż co 2 tygodnie) do wysokości  70% wartości umownej określonej w § 8 ust.1. 	
Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru częściowego podpisany przez Zamawiającego oraz ustalone zgodnie z ust.3, zestawienie wartości wykonanych robót, zweryfikowane przez Inspektora Nadzoru

- Wynagrodzenie Wykonawcy (częściowe i końcowe), ustalone w zestawieniu wartości wykonanych robót stanowić będzie wynik iloczynu ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 11.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury końcowej, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Zapłata za fakturę częściową, której mowa w ust.2, nastąpi w terminie 10 dni. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany  w wystawionej przez Wykonawcę fakturze.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 525-000-93-58.

§ 10

- W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 8 ust.1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, i pomiarów niezbędnych do przekazania przedmiotu umowy. Zamawiający zleci wykonanie pomiarów wydajności hydrantów przeciwpożarowych firmie zewnętrznej.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

  - wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót;

  - wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej;

  - wykonanie robót nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, a których  wykonanie okaże się niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

- Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 2, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 3 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 11.

§ 11

      - Podstawą do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o których mowa w § 10 ust. 2, jest odpowiedni kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z instrukcjami stanowiącymi „Metody kosztorysowania robót budowlanych” (wydawca: WACETOB Sp. z o.o. Ośrodek Kosztorysowania Robót Budowlanych oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydanie 1, Warszawa 2008) i w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania Wykonawcy  załączone do oferty (załącznik nr 2). Kosztorys powinien być akceptowany przez Zamawiającego.

      - Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym powinna być zastosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

      - Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 2 nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien sporządzić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania (załącznik nr.2) oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli ceny jednostkowe będą skalkulowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu oraz ustępu 2. niniejszego paragrafu Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

      - Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 i przedłożyć je Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem robót, których te ceny dotyczą.

§ 12

- Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Potwierdzenie zgłoszenia lub brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia.

- Przedmiotem odbioru będzie wykonanie dzieła określonego niniejszą umową

- Bezusterkowy odbiór końcowy , ma na celu przekazanie Zamawiającemu określonego w umowie przedmiotu umowy, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokołami konieczności oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Odbiór robót innych niż wymienione w ust. 1 dokonywany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o terminie odbioru tych robót, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie uczestniczył w pracach komisji.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykonał w całości zgłoszonych do odbioru robót, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 6, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie robót w całości. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie upoważniony do naliczania kar o których mowa w §14. Terminem od którego Zamawiający będzie naliczał kary umowne Wykonawcy jest określony w § 2 pkt.3.

- Nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację projektową powykonawczą, niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów, protokoły badań i sprawdzeń.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi wynosić będzie 10 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5.

- Z czynności odbioru końcowego, i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 7 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. Po usunięciu ewentualnych wad, strony umowy podpisują protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót.

§ 13

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi 3 lata od daty zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 14

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w poniższych przypadkach:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT,

- za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady  – w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT

- za każdy dzień przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  – w wysokości 0,3 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5 % kwoty określonej w § 8 ust. 1 bez podatku VAT.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5 % wartości netto od części zamówienia, które nie będzie wykonywane.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

§ 15

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Poza postanowieniami ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w trakcie jej realizacji,  ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym również z powodu przyczyn określonych w § 2 ust.2

- Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni i nie podjął prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, w trakcie jej realizacji, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. Powyższe prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie jeszcze nie zrealizowanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty odstąpienia , protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy ponosi Strona winna odstąpienia od umowy.

§ 16

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 17

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.).

  - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Wykaz  załączników  stanowiących  integralne  części  umowy:

- Oferta Wykonawcy z dnia ______________________ ,

- Kosztorys ofertowy

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY