druk nr 18

Znak sprawy: DO-250- 40OM/ 14/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 312 16 00  faks +48 312 16 01

- Przedmiot zamówienia: Wykonanie osłony układu pomiarowego w ciągu odprowadzania spalin nad halą badania reakcji na ogień Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Laboratorium Badań Ogniowych, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

- Termin realizacji zamówienia: 12.02.2015 (Zamawiający zakłada wykonywanie robót w okresie zimowym)

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Wymagania szczególne:

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz spełniać wymagania normy PN-EN1090-1+A1:2012 w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji oraz PN-EN1090-2+A1:2012 w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych w klasie do EXC2. Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu konstrukcji stalowych, budynków lub budowli przemysłowych o wartości netto min. 33.000,00 zł każda.

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%)

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer +48 312 16 01. lub e-mailem na adres: p.watly@itb.pl w terminie do dnia 24.11.2014

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Kierownik Oddziału Mazowieckiego mgr inż. Paweł Wątły

tel. +48 312 16 00, 	faks .+48 312 16 01, 		e-mail p.watly@itb.pl

### Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie  DO-250- 40OM/14/KO

### Przedmiot oferty i wykaz prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie osłony układu pomiarowego w ciągu odprowadzania spalin nad halą badania reakcji na ogień Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2

- Osłona na rurociągu odprowadzającym spaliny wykonana ma być nad dachem hali nr 2 przy osi nr 22 budynku.

- Opis techniczny osłony: zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym

- Prace obejmują w szczególności:

  - Sporządzenie planu BIOZ

  - Zabezpieczenie przed uszkodzeniem konstrukcji, instalacji, urządzeń  i infrastruktury znajdującej się w obrębie prac. Wykonawca z najwyższą starannością zabezpieczy połać dachu tj. powierzchnie płyt warstwowych i związanych z nimi elementów przed wszystkimi czynnikami i zagrożeniami, które mogą powstać podczas przemieszczania się po powierzchni dachu i wykonywania prac montażowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji dachu hali).

  - Wykonanie wszystkich koniecznych prac przygotowawczych i zabezpieczających.

  - Przed wbudowaniem wyrobów budowlanych należy uzyskać od inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych wyrobów okazując dokumenty wymagane Ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania okazania Zamawiającemu próbki tych wyrobów.

  - Wykonanie osłony układu pomiarowego spalin

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.

  - Uprzątnięcie miejsca robót

- Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy).

- Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z przedmiotem oferty poprzez wizję lokalną i dokonanie własnych pomiarów z natury, które to czynności  należy wcześniej uzgodnić z pracownikami działu OMT wymienionymi w p.9 Ogłoszenia. Wizję lokalną i własny obmiar powierzchni robót należy przeprowadzić wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy.

- Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie i w obiektach Zamawiającego, kolejne etapy prac uzgadniać ze wskazanym pracownikiem oraz wyraźnie oznaczać i zabezpieczać miejsce robót. Wykonywane prace nie powinny utrudniać funkcjonowania laboratorium oraz komunikacji na terenie Zamawiającego. W przypadku konieczności czasowego wstrzymania badań w obrębie prowadzonych prac oraz utrudnień i ograniczeń w ruchu na terenie laboratorium należy o takich utrudnieniach powiadomić wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

- W/w roboty budowlane będą wykonywane na podstawie Pozwolenia na budowę nr 2091.2014 z dnia 23.10.2014 oraz zatwierdzonego projektu budowlanego, projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR i decyzja są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

- Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone (użyte do wykonania przedmiotu zamówienia) materiały i wyroby.

- Wykonawca, w okresie realizacji prac, winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem oraz szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług (odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa). Umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia.

### Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250- 40OM/14/KO

### OFERTA dla:

### Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

telefon (+48 48) 312 16 00 	faks (+48 48) 312 16 01

DOSTAWCA  składający ofertę:

…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)

………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie osłony układu pomiarowego w ciągu odprowadzania spalin nad halą badania reakcji na ogień Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 oferujemy wykonanie robót w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu oferty, oraz otrzymaną dokumentacją. Pozycje zestawienia kosztów wg przedmiaru.

| lp. | Opis | wartość netto PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa |  |
| 3 | Obudowa ścian i dachu, ślusarka |  |
| 4 | Elementy dodatkowe |  |
| 5 | Wzmocnienie istniejących wiązarów kratowych |  |
| 6 | Instalacje elektryczne |  |

| Wartość netto razem PLN |  |
| --- | --- |
| Stawka VAT (%) |  |
| Podatek VAT PLN |  |
| Wartość brutto razem PLN |  |

Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia w terminie określonym w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

……….………………….…, dnia ___.___ 2014 roku

(miejscowość)

…………………………………………………….

(podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert

### Postępowanie DO-250- 40OM/14/KO

_________________________________

(pieczęć Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE

„Wykaz wykonanych zamówień podobnych”

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie osłony układu pomiarowego w ciągu odprowadzania spalin nad halą badania reakcji na ogień Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia podobne:

| L.p. | Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia, a także wskazanie miejsce wykonania zamówienia | Zakres rzeczowy zamówienia | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia podobne zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

_____________________________

(miejsce, data)

_______________________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Text boxes

FORMULARZ CENOWY

(wartość prac do wyceny ofertowej)