druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-21 /13/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  14.000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

telefon 	(+48 22) 56 64 126 	faks 	(+48 22) 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

System składający się z urządzeń i oprogramowania do zarządzania i kontrolowania czasu pracy i statusu stanowisk badawczych, sprzętu i urządzeń pomiarowych, czujników oraz kalibratorów a także etykietowania i identyfikacji próbek do badań, sprzętu, osprzętu i materiałów pomocniczych, badań i personelu.

Elementy składowe systemu, funkcje i zasady działania:

- 3 bezprzewodowe akumulatorowe, przenośne, ręczne skanery laserowe do kodów kreskowych lub obrazkowych z programowalnymi przyciskami i/lub kontekstowym menu oraz ekranem lcd (skanery z komunikacją WI-FI z komputerami na których zainstalowane będzie oprogramowanie),

- 2 drukarki przenośne akumulatorowe kodów kreskowych lub obrazkowych na etykietach samoprzylepnych (metoda druku – termiczna lub inna wodoodporna) z możliwością wydrukowania etykiety w dowolnym miejscu/pomieszczeniu wewnątrz budynku laboratorium, sterowanie drukarkami za pomocą menu skanerów, połączenie ze skanerami za pomocą WI-FI lub Bluetooth,

- oprogramowanie w j. polskim do komputerów klasy PC z systemem operacyjnym Windows 32 oraz 64 bitowym, współpraca z oprogramowaniem biurowym Microsoft Office 2007 (Word i Excel) oraz nowszym(5 komputerów z systemami operacyjnymi Windows oraz  Microsoft Office 2007 lub nowszym podłączenie do sieci LAN połączonej z siecią WI-FI oraz drukarki A4 zapewnia Zamawiający),

- instalacja oprogramowania na 5 komputerach,

- wymiana danych i synchronizacja pomiędzy 5 komputerami, na których zainstalowano oprogramowanie,

- drukowanie raportów z 5 komputerów na drukarkach A4

- możliwość przeniesienia oprogramowania z dowolnego z 5 komputerów na inny komputer we własnym zakresie przez Zamawiającego w przypadku wymiany komputera lub awarii komputera,

- identyfikacja próbek na wyświetlaczu skanera – numer zlecenia, nazwa Klienta, numer próbki, odpowiedzialny za badanie, wykonawcy badania,  data dostarczenia próbki, przyjmujący próbkę,  data wykonania próbki, data zakończenia sezonowania lub klimatyzacji, wymagana data badania, data przeprowadzenia badania, data demontażu próbki, uwagi dotyczące próbki,

- identyfikacja sprzętu na wyświetlaczu skanera – numer LP lub LPP, numer T1 lub N1, nazwa, data ostatniego wzorcowania lub sprawdzenia, data następnego wzorcowania lub sprawdzenia, data ostatniej konserwacji konserwacji/przeglądu, data następnej konserwacji/przeglądu,

- identyfikacja osprzętu i materiałów pomocniczych na wyświetlaczu skanera – numer T1, N1 lub inny, nazwa, data zakupu, data pierwszego użycia, data przydatności do użycia, data ostatniej konserwacji/przeglądu, data następnej konserwacji przeglądu, awaria/uszkodzenie/zużycie, uwagi dotyczące osprzętu i materiałów pomocniczych,

- identyfikacja badania na wyświetlaczu skanera – numer badania LPP, data badania, numer próbki, stanowisko badawcze i sprzęt pomiarowy oraz czujniki, odpowiedzialny za badanie, wykonawcy badania, czas trwania badania, uwagi dotyczące badania,

- identyfikacja personelu na wyświetlaczu skanera –  numer pracownika ITB (wg kadr), inicjały, imię i nazwisko, stanowisko, data badań lekarskich, data następnych badań lekarskich, przypisane metody badawcze, rodzaje obsługiwanych stanowisk badawczych i urządzeń pomiarowych, uwagi dotyczące personelu,

- alarmy na wyświetlaczu skanera w przypadku stwierdzenia np. braku możliwości użycia sprzętu pomiarowego, niewłaściwej próbki, braku upoważnienia do obsługi stanowiska itp.

- wyświetlanie dodatkowo na wyświetlaczu skanera dokładności, niepewności, narastająco czasu pracy, rodzaju metod badawczych wykonywanych na danym stanowisku, awaria/uszkodzenie/zużycie, uwagi dotyczące sprzętu/osprzętu/kalibratorów/czujników/próbek/personelu

- wszystkie dane i statusy powinny być wyświetlane na skanerze – wybieranie z menu kontekstowego

- możliwość dodawania przez Zamawiającego w oprogramowaniu kolejnych rekordów w kolumnach i/lub wierszach

- szkolenie 15 osób,

- gwarancja 2 lata,

- serwis pogwarancyjny 5 lat,

Rodzaje raportów: (raportowanie na formularzach w formacie MS Office Word i Excel oraz PDF)

- raporty dotyczące próbek,

- raporty dotyczące stanowisk/sprzętu/osprzętu/czujników/kalibratorów,

- raporty dotyczące materiałów pomocniczych,

- raporty dotyczące badań,

- raporty dotyczące personelu.

Konieczność zapoznania się z infrastrukturą i specyfiką procesów badawczych na spotkaniu przed złożeniem oferty (informacje w sprawie spotkania: Marek Łukomski tel. 691 670 389)

Etapy pracy:

- Etap I – uzgodnienie koncepcji funkcjonowania systemu i oprogramowania oraz doboru urządzeń z Zamawiającym w ciągu 3 tygodni (21 dni kalendarzowych) od podpisania umowy (uzgodnienia w dniach roboczych tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w Warszawie Zamawiającego na ul. Ksawerów 21 lub Pionkach na ul. Przemysłowej 2). Wynikiem uzgodnień objętych Etapem I powinien być projekt wykonawczy systemu obejmujący sprzęt, oprogramowanie i funkcjonowanie systemu.

- Etap II – wykonanie oprogramowania, dostawa i uruchomienie urządzeń oraz uruchomienie systemu, szkolenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej z licencjami, kodami i kluczami do oprogramowania

Płatność – 30% po wykonaniu Etapu I na podstawie protokołu odbioru Etapu I. Zamawiający nie dopuszcza podpisania protokołu z uwagami oraz 100% narastająco po wykonaniu Etapu II na podstawie protokołu odbioru Etapu II. Zamawiający nie dopuszcza podpisania protokołu z uwagami.

Warunki:

Nieterminowe wykonanie Etapu I będzie skutkować zerwaniem umowy z winy Wykonawcy/Dostawcy i naliczeniem kary umownej.

Nieterminowe wykonanie Etapu II będzie skutkować zerwaniem umowy z winy Wykonawcy/Dostawcy i naliczeniem kary umownej.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Pionki ul. Przemysłowa 2

- Termin realizacji zamówienia: w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 0 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia 10.10.2013r.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krystyna Krzyżanowska

tel. 0 22 57 96 324

faks 0 22 56 64 164

e-mail k.krzyzanowska@itb.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska