druk nr 18

Znak sprawy: DO-250-23TA /13/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  14.000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

telefon 	(+48 22) 56 64 126 	faks 	(+48 22) 56 64 164

- Przedmiot zamówienia:

Wzmacniacz pomiarowy MX840A

- Uniwersalny wzmacniacz 8-kanałowy z indywidualnie regulowanymi wejściami,

- Prędkość próbkowania: od 19.2 kHz górę dla poszczególnego kanału,

- 24-bit konwerter A/C na kanał dla synchronicznych, równoległych pomiarów,

- Filtry; Bassel’a, Butterworth’a od 0.01Hz, do 3.2 kHz (-3dB),

- Napięcie zasilania dla aktywnych przetworników: 5…24 VDC regulowany dla każdego kanału

Akcesoria dodatkowe:

1-NTX001 – 92 € +23% VAT- zasilacz,

1-KAB275-3 – 120 € +23% VAT - kabel 3 m FireWire z modułu do PC,

1-IF-001 – 176 € +23% VAT – adapter PCMCIA - FireWire IEEE 1394b PC-CARD,

1-KAB416 – 44 € +23% VAT - adapter DSub HD na DSub,

1-SUBHD15-SAVE – 82 € +23% VAT- wtyczka ochronna,

1-SCM-SG350 – 157 € +23% VAT – Adapter umożliwiający podłączenie 1/4 mostka 350Ω,

1-SCM-SG120 – 157 € +23% VAT - Adapter umożliwiający podłączenie 1/4 mostka 120Ω,

1-TEDS-PAK – 35 € +23% VAT- zestaw TEDS - EEPROM DS24B33 (IEEE 1451.4 TEDS),

Oprogramowanie

Do obróbki otrzymanych danych proponujemy program „CATMAN”, czyli oprogramowanie z dziedziny technik pomiarowych w zakresie podstawowym (wersja „EASY”) oraz w wersji rozbudowanej (wersja „AP”)

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Oddział Śląski Katowice Al. Korfantego 191

- Termin realizacji zamówienia: w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie: cena.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 0 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia 10.10.2013r.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krystyna Krzyżanowska

tel. 0 22 57 96 324

faks 0 22 56 64 164

e-mail k.krzyzanowska@itb.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska