**druk nr 18**

*Znak sprawy:* ***TO-250-18TA /17/KO***

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT**

**(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

telefon: 22 825 04 71; fax: 22 825 52 86; e-mail: ci@itb.pl

1. **Przedmiot zamówienia:** Komora klimatyczna do ekspozycji próbek

• komora o pojemności: ok. 30 - 40 litrów

• wymiary wewnętrzne przestrzeni testowej:

- wysokość: ok. 310 mm;

- szerokość: ok. 350 mm;

- głębokość: ok. 300 mm;

• ze stali nierdzewnej;

• wymiary zewnętrzne komory:

- wysokość: ok. 980 mm;

- szerokość: ok. 640 mm;

- głębokość: ok. 930 mm;

• obciążalność podłogi max. 25 kg;

• obciążalność półki max. 10 kg;

• zakres temperatur: -40 .... +180 °C;

• zakres wilgotności 10...95% r.h.;

• zakres punktu rosy 5,5...94,0 °C;

• szybkość chłodzenia ok. 6 K/min;

• szybkość grzania ok. 4 K/min;

• otwór przepustowy 50 mm na bocznej ścianie komory;

• jedna półka;

• kolorowy wyświetlacz dotykowy 3,5” z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie komorą w języku polskim;

• złącza: USB, Ethernet;

• możliwość rejestrowania zadanych oraz osiągniętych parametrów pracy komory na pamięci zewnętrznej USB lub zewnętrznym dysku;

* instrukcja obsługi w języku polskim;
* transport i instalacja w laboratorium ul. Ksawerów 21, Warszawa (Zakład NZF).
* uruchomienie komory i przeszkolenie pracowników w jej obsłudze;
* bezpieczeństwo zgodnie z wymogami UE.

1. Gwarancja: min. 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Czas dostawy: max. 12 tygodni od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy.
3. Czas reakcji serwisu na informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia max. 2 dni robocze.

Naprawa gwarancyjna realizowana jest w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy / otrzymania zlecenia naprawy. Dopuszczalne wydłużeniu czasu naprawy w przypadku, gdy do naprawy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przesłanie sprzętu do specjalistycznego serwisu do producenta.

1. **Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Warszawa ul. Ksawerów 21 Zakład NZF**
2. **Warunki udziału w konkursie ofert:**

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

1. **Ocena oferty:**

Kryterium oceny ofert będzie cena.

1. **Zastrzeżenie:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

1. **Miejsce, termin oraz forma składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia **25.09.2017r do godz. 15.00.**

1. **Osoba do kontaktu z Wykonawcami:**

Krystyna Krzyżanowska

tel. 603 560 143

fax: 22 56 64 164.

e-mail: k.krzyzanowska@itb.pl