**druk nr 18**

**Znak sprawy: TO-250-19TA/17/KO**

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT**

**(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon: 22/825 04 71**;** fax: 22/825 52 86; e-mail: ci@itb.pl

1. **Przedmiot zamówienia:**

Kontrola okresowa i badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach Instytutu Techniki Budowlanej zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i Ksawerów 21.

Kody CPV:

**71314100-3 Usługi elektryczne**

71356100-9 Usługi kontroli technicznej

65320000-2 Eksploatacja instalacji elektrycznych

50711000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. **Miejsce realizacji zamówienia / usługi :** obiekty ITB w Warszawie: ul Filtrowa 1 (Śródmieście) i Ksawerów 21 (Mokotów).

1. **Termin realizacji zamówienia:** 2 miesiące od daty podpisania umowy**.**
2. **Warunki udziału w konkursie ofert:**

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się aktualnymi uprawnieniami BHP oraz uprawnieniami do wykonywania pomiarów w zakresie do 1 kV ( oświadczenie w Ofercie).

* 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

1. **Ocena oferty - dwa kryteria cenowe :**

a) cena scalona 95%

b) stawka roboczogodziny kosztorysowej 5% (dla robót uzupełniających)

1. **Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.**

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium – **cena 100%** w tym:

Podkryterium 1 - Cena scalona - o wadze 95 %

Podkryterium 2 - Stawka za roboczogodzinę ogólną brutto - o wadze 5 %

W podkryteriach 1 i 2, oferty będą ocenione zgodnie z następującym wzorem:

Cena scalona (stawka r-g) oferty najtańszej

---------------------------------------------------------------- x 100 pkt.

Cena scalona (stawka r-g) oferty badanej

Punkty przyznane w poszczególnych podkryteriach zostaną przemnożone przez wagę danego podkryterium a następnie zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów.

1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Ceny oferty zostaną określone:

1. W zbiorczym zestawieniu wartości oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikami 2A i 2B do formularza Oferty.
2. W załącznik nr 3do formularza Oferty **– „**Wykaz stawek i narzutów”.

Cena scalona netto, określona w Zestawieniu (załącznik nr 1 do formularza Oferty), stanowi sumę iloczynów ilości usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz cen jednostkowych netto za ich wykonanie.

Wykonawca określi scalone ceny jednostkowe netto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach.

W podsumowaniu (załącznik nr 1 do formularza Oferty) do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT i wyliczyć wartość brutto oferty, wpisując ją do Formularza oferty.

**Uwaga**:

Ilość poszczególnych usług pomiarowych, przyjmowana w załącznikach do formularza Oferty nr 2A i 2B, stanowi jedynie orientacyjną wielkość którą Wykonawca przyjmuje do wyceny. Ilości te mogą ulec zmianie wg faktycznego obmiaru powykonawczego.

Cena roboczogodziny określona w **Formularzu wykaz stawek i narzutów** (załącznik nr 3 do formularza Oferty) stanowi stawkę za 1 roboczogodzinę pracy i służy do rozliczenia rodzaju usług nie ujętych w Formularzu cenowym, podobnie jak pozostałe elementy cenotwórcze z załącznika nr 3 do Formularza oferty.

Ceny winny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (kol. 5 i 6 załącznika nr 2A i 2B do formularza Oferty ) lub w procentach z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego (kol. 4 , poz. 4 i 5 załącznika nr 3 do formularza Oferty) oraz zawierać wszelkie upusty, narzuty, podatki oraz opłaty.

Koszty związane z dojazdem, dojściem do budynków, transportu zewnętrznego i wewnętrznego materiałów oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia określonego w niniejszej OPZ nie podlegają oddzielnej wycenie i ustala się, że ujęte zostały w cenach i wskaźnikach narzutów, podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do formularza Oferty.

Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót (załaczniki nr 2A i 2B do formularza Oferty ).

Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje przedmiarowe*.*

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac.

1. **Zastrzeżenie:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

1. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę można złożyć w formie e-mailowej na adres: [a.kotowicz@itb.pl](mailto:a.kotowicz@itb.pl) i/lub [a.orzełek@itb.pl](mailto:a.orzełek@itb.pl) w terminie **do dnia 02.10.2017r. do godz. 12:00**. Dopuszcza się możliwość złożenie oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 pok. 27 (Kancelaria) lub faksem na nr 22/825 52 86, o ile oferta dotrze do Zamawiającego w terminie j.w.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi złożyć ofertę w oryginale w formie papierowej.

1. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami (w tym przyjmowania pytań w sprawie postępowania) jest:

mgr Andrzej Orzełek

tel., 22/5796460

e-mail: a.orzelek@itb.pl

**Załącznikami do postępowania są:**

Załącznik nr 1 Formularz Oferty

Zał. nr 1 do formularza Oferty – Zbiorczo Filtrowa Ksawerów (formularz).

Zał. nr 2A do formularza Oferty – Tabela Filtrowa (formularz).

Zał. nr 2B do formularza Oferty – Tabela Ksawerów (formularz).

Zał. nr 3 do formularza Oferty – Wykaz stawek i narzutów.

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3 – Wykaz szczegółowy Filtrowa.

Załącznik nr 4 – Wykaz szczegółowy Ksawerów.

Załącznik nr 5 – Tabela Budynki ITB podstawowe dane o obiektach

Załącznik nr 6 – Mapa terenu Ksawerów.

Załącznik nr 7 – Istotne dla stron postanowienia umowy.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska