**druk nr 18**

*Znak sprawy: TO-250-27TA/18/KO*

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT**

**(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 825 04 71; fax 22 825 52 86

1. **Przedmiot zamówienia:** Rozbudowa aparatu Taber do badania ścieralności.

**CPV:** 38 54 00 00 -0 Aparatura kontrolna i badawcza

**Dostawa elementów do rozbudowy aparatu Taber do badania ścieralności o następujące elementy:**

* Szlifierka do kółek wraz z dwoma jednopunktowymi narzędziami diamentowymi do regeneracji kółek ścierających H-10, H-18, H-22,
* Dozownik żwiru o regulowanej wysokość dyszy dozującej, z możliwością ustawienia z lewej lub prawej strony aparatu Taber, przeznaczony do testów według wymagań normy PN-EN 660-2 dla pokryć podłogowych. Pojemność zbiornika 4500 g.
* Dozownik wraz z zawartym wyposażeniem:
* kółka skórzane (model S-39) - 2 szt.
* płytki wzorcowe (model S-38), 10 szt.
* żwir, tlenek aluminium #240, (S-41), 50 funtów (ok. 23kg)
* Zestaw adaptacyjny do jednogłowicowego aparatu Taber  5135
* szafka wyciszająca do użytku z dozownikiem żwiru,
* uchwyt do próbek z podniesionym brzegiem (model E140-75),
* uchwyt do próbek ze szpilkami mocującymi (model E140-19),
* zestaw kółek Calibrase (model CS-10) - 1szt.,
* zestaw kółek Calibrade (model H-18) - 2 szt.,
* zestaw kółek Calibrade (model H-22) - 2 szt.,
* zestaw kółek gumowych (model CS-0) - 1 szt.,
* paski papieru ściernego, samoprzylepne (model S-42) - 500szt.,
* tarcze do regeneracji kółek, papier ścierny ziarno 150 (model S-11)  - 200szt.,
* płytki wzorcowe, ocynkowane (model S-34), 5 szt.,
* pędzel do oczyszczania płytek na próbki.

Do każdego rodzaju kółek (tj. S-39, CS-10, H-18, H-22, CS-0), pasków papieru ściernego (S-42), płytek wzorcowych (S-38, S-34) oraz żwiru (S-41) dołączony certyfikat zgodności.

**Wymagana gwarancja 12 miesięcy.**

**3. Miejsce realizacji zamówienia:** Warszawa ul. Filtrowa 1

**4. Termin realizacji zamówienia:** do 10 grudnia 2018r.

**5. Warunki udziału w konkursie ofert:**

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

**6. Ocena oferty:**

Kryterium oceny ofert będzie cena 100%.

**7. Zastrzeżenie:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
2. **Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku jej realizacji do dnia 10 grudnia 2018r. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.**

**8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl lub z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia 15.10.2018r do godz. 15.00.

**9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:**

Zbigniew Kowalczyk tel. 22 56 64 297 email: z.kowalczyk@itb.pl

Krystyna Krzyżanowska, tel. 603 560 143, faks 22 56 64 164, e-mail: k.krzyzanowska@itb.pl

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

W dniu **……………………...** w Warszawie pomiędzy

**Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie ul. Filtrowa 1** wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158785 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

……………………………………………

z jednej strony, a

…………………………………………………………………………………… zarejestrowanym w ………………………….. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć elementy do rozbudowy aparatu Taber do badania ścieralności zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10grudnia 2018r.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy przedmiotu umowy.
2. Elementy dostarczone będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Miejsce dostawy Instytut Techniki Budowlanej Warszawa ul. Filtrowa 1

§ 4

1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie: **………………** netto (słownie zł: ……………), do którego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: 23%. Wynagrodzenie brutto wynosi: **…………….** (słownie zł: …………………………).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 będzie płatne przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 21 dni od doręczenia faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

§ 5.

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję w języku polskim

§ 6

Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:

- …………………………………………………………………………………

- Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:

 ...............................................................................................................................

§ 7

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru.
2. Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych.

§ 8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 1.

**Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku jej realizacji do dnia 10 grudnia 2018.** W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt. 1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nie ważności.

§ 10

W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający Wykonawca**

**Załącznik nr 1 do Umowy nr …………**

**KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon (22) 579 466; adres email: w.klimczak@itb.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit.b, c, h.
4. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu oraz nie będzie ich udostępniać innym odbiorcom.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i służy do realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Ewentualne niepodanie tych danych znacząco utrudni realizację umowy (zlecenia).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na mocy przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Czas przechowywania jest określony w wewnętrznej instrukcji ITB. Dla zawartej umowy czas ten zapewnia możliwość wykorzystania danych w całym cyklu życia wyrobu/usługi będącego przedmiotem tej umowy.