**druk nr 18**

*Znak sprawy: TO-250-31 TA/18/KO*

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT**

**(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon: 22 825 04 71; fax: 22 825 52 86

1. **Przedmiot zamówienia:**

**Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem przystawki olfaktometrycznej z dodatkowym wyposażeniem: komputerem stacjonarnym, komputerem przenośnym oraz urządzeniem wielofunkcyjnym.**

**CPV:** 38 54 00 00 -0 Aparatura kontrolna i badawcza

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. **W skład zestawu wchodzą:**
3. **Port olfaktometryczny z biblioteką związków zapachowych:**
4. **Detektor olfaktometryczny kompatybilny z urządzeniem GCMS-Q2020 oraz termodesorberem TD-20 firmy Schimadzu** z wyposażeniem oraz o parametrach i funkcjonalności według poniższej specyfikacji:
* Linia transferowa do 300°C;
* Kontrola przepływu gazu : 0-50 ml/min;
* Długość przewodu 100 cm;
* Brak „zimnych miejsc” możliwość wykrycia związków o wysokich temperaturach wrzenia;
* Ochrona nosa przed wysychaniem przez dodawanie wilgotnego powietrza do portu;
* Łatwe podpięcie do kolumny kapilarnej;
* Budowa kompaktowa;
* Rozpoznawanie mowy, nagrywanie komunikatów, tabela zapachów;
* Nazwa jest drukowana na chromatogramie i w tabeli wyników;
* Możliwość opisu intensywności (niska, średnia, wysoka);
* System do analizy odorów;
* Spliter do podziału strumienia gazów na dwa detektory;
* Zestaw instalacyjny olfaktometru;
1. **Najnowsza wersja biblioteki związków smakowych i zapachowych.**
2. **Komputer stacjonarny z zainstalowanym oprogramowaniem:**
3. **Wymagane oprogramowanie**:
* **Zainstalowane i aktywowane Oprogramowanie bezterminowe**: System operacyjny: Windows 10 Professional PL; Microsoft Office 2016, wersja językowa: polska;
* Oprogramowanie do obsługi detektora alfaktometrycznego z biblioteką związków smakowych i zapachowych.
1. **Konfiguracja komputera nie gorsza niż:**
* Płyta główna: Gniazdo procesowe: socet 1151; Chipset: Intel B250;
* Procesor: Inter Core i5 7400 3,0 GHz 6MB; Liczba rdzeni procesora: 4; Częstotliwość taktowania procesora: 3,0-3,5 GHz;
* Pamięć operacyjna: Pamięć RAM 8 typ; Typ obsługiwanej pamięci: GB DDR4 2400 MHz; Dwukanałowa obsługa pamięci; Gniazda pamięci: 2 DDR4-2400;
* Karta graficzna:nVIDIA® GeForce GTX1050 2 GB
* Napęd**:** DVD; Dysk twardy: 256GB SSD SATA;
* Zintegrowana karta dźwiękowa
* Wejścia wyjścia: Łącze HDMI; 2 złącza USB 2,06 złączy USB 3,0; Wejście i wyjście liniowe audio
* Wyposażenie: Klawiatura i mysz bezprzewodowa, kabel zasilający.
1. **Monitor o parametrach nie gorszych niż:**
* P[rzekątna ekranu:](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1331986770)27 cali;
* [Typ matrycy:](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2774330350) IPS,
* [Rozdzielczość:](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1331991634)1920 x 1080;
* [Współczynnik kontrastu:](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264616932) 20000000 :1;
* [Jasność ekranu:](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14392524361) 250 cd/m2;
* [Czas reakcji matrycy:](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264054278) 5 ms;
* Funkcje dodatkowe:  [głośniki](https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14147466065&productCode=1108186" \o "Wbudowane głośniki);
* Złącze HDMI kompatybilne z kartą graficzną komputera, waga do 5 kg.
1. **Instrukcje obsługi; karty gwarancyjne - gwarancja 24 miesiące.**
2. **Komputer przenośny z zainstalowanym oprogramowaniem**
3. **Wymagane oprogramowanie:**
* **Zainstalowane i aktywowane Oprogramowanie bezterminowe**: system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa), pakiet MS Office 2016, Wersja językowa: polska; Microsoft Office 2016, wersja językowa: polska,
* Oprogramowanie do odczytu analizy danych z detektora olfaktometrycznego.
1. **Konfiguracja komputera nie gorsza niż:**
* Procesor Intel Core i5-8250U;
* Pamięć 12 GB;
* Dysk SSD SATA 480 GB;
* Grafika NVIDIA GeForce MX150, + Intel HD Graphics 620;
* Typ ekranu Matowy, LED; Przekątna ekranu 17,3 ’’;
* Karta graficzna NVDIA GeForce MX150; + Intel HD Graphics 620;
1. **Instrukcja obsługi; karta gwarancyjna - gwarancja 24 miesiące.**
2. **Urządzenie wielofunkcyjne o parametrach nie gorszych niż:**
* Technologia druku : Laserowa, kolorowa;
* Obsługiwany format nośnika : A4, A5, A6, B5;
* Podajnik papieru : 150 arkuszy;
* Rodzaje podajników papieru : Kasetowy;
* Ilość podajników papieru : 2;
* Odbiornik papieru : 50 arkuszy;
* Szybkość druku w kolorze : 4 str./min;
* Szybkość druku w mono : 18 str./min;
* Maksymalna rozdzielczość druku : 2400 x 600 dpi;
* Maksymalny format skanu : A4;
* Maksymalna gramatura papieru : 220 g/m²;
* Interfejsy : USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), AirPrint, NFC
* Instrukcja obsługi; karta gwarancyjna - gwarancja 24 miesiące.
1. **Instalacja**
2. Adaptacja układu pneumatycznego GC dla potrzeb użytkowania detektora olfaktometrycznego;
3. Instalacja i sprawdzenie poprawność działania po zainstalowaniu.
4. **4-dniowe szkolenie instalacyjne z obsługi aparatu i oprogramowania, polska instrukcja obsługi.**
5. **Gwarancja : 24 miesiące.**
6. **Miejsce realizacji zamówienia:** ITB Warszawa ul. Filtrowa 1 zakład NZF
7. **Termin realizacji zamówienia:** do 15 grudnia 2018r.
8. **Wymagane dokumenty:**
9. **Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:**
* Karty katalogowe oferowanych urządzeń wchodzących w skład zestawu;
* Dokument wykazujący, że osoba podpisująca ofertę jest do tego upoważniona, np. odpis właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oryginał pełnomocnictwa jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.
1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.
2. **Ocena oferty:**

Kryterium oceny ofert będzie cena 100%.

Ocena ofert zostanie dokona przy wykorzystaniu wzoru:

Najniższa cena brutto ocenianych ofert

C = --------------------------------------------------- x 100 pkt.

 cena brutto oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

W przypadku złożenia ofert zawierających tą samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych zawierających niższe ceny.

1. **Termin związania z ofertą:**

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni**.** Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania, jednak nie dłużej niż 30 dni.

1. **Zastrzeżenie:**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
3. **Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku jej realizacji do dnia 15 grudnia 2018r. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia.**
4. **Miejsce, termin oraz forma składania ofert:**

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl lub z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia **05.11.2018** r. do godz. 15.00.

1. **Osoby do kontaktu z Wykonawcami:**

Zbigniew Kowalczyk tel. 22 56 64 297 email: z.kowalczyk@itb.pl

Krystyna Krzyżanowska, tel. 603 560 143, faks 22 56 64 164, e-mail: k.krzyzanowska@itb.pl

1. **Wymagania co do oferty:**

Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie należy podać dane wymagane niniejszym ogłoszeniem lub wzorem formularza oferty, w tym cenę i okres gwarancji.

1. **Badanie i ocena ofert**
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w szczególności w celu zbadania jej zgodności z treścią niniejszego ogłoszenia.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub innych wymaganych dokumentów, w przypadku nie złożenia dokumentów wraz z ofertą lub złożenia dokumentów nieprawidłowych. Powyższa procedura może być zastosowania wyłącznie jeden raz.
4. Dopuszcza się dokonywanie przez Zamawiającego drobnych poprawek w treści ofert o ile nie narusza to zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
5. **Rażąco niska cena.**

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może również zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości. Przedmiotem badania mogą być także poszczególne elementy składowe oferty.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1. **Negocjacje dotyczące złożonych ofert.**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen i innych istotnych elementów wynikających z ofert złożonych przez Wykonawców, w szczególności podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Wybór zaproszonych do negocjacji Wykonawców należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego, przy czym zaproszenie do negocjacji może zostać skierowane także tylko do jednego z Wykonawców (ppkt 3 stosuje się odpowiednio).
3. Negocjacje są poufne. Informacje i propozycje przekazywane w toku negocjacji nie mogą być ujawniane.
4. Prowadzone negocjacje oparte są o zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.
5. Jeśli w wyniku negocjacji zaproponowane ceny mogą mieć charakter cen rażąco niskich Zamawiający zastosuje procedurę badania określoną w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia.
6. **Podstawy odrzucenia oferty:**

Zamawiający odrzuci oferty w następujących sytuacjach:

1. oferta nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia lub innym wymaganiom merytorycznym określonym w niniejszym ogłoszeniu;
2. złożenie oferty narusza przepisy lub stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3. oferta zawiera cenę rażąco niską;
4. oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w konkursie;
5. oferta jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących;
6. oferta wpłynęła po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert,

**17. Unieważnienie postępowania:**

Zamawiający unieważni postępowanie konkursu ofert w przypadku:

1. nie została złożona żadna oferta (dla zawarcia umowy wymaga się złożenia przynajmniej jednej ważnej oferty);
2. odrzucone zostaną wszystkie oferty;
3. cena najkorzystniejszej z nieodrzuconych ofert przekracza środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu konkursu a Zamawiający nie zdecyduje o ich zwiększeniu;
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, np. cofnięcie środków na realizację.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

W dniu **……………………...** w Warszawie pomiędzy

**Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie (00-611) ul. Filtrowa 1,** wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158785, NIP: 525 000 93 58, Regon: 000063650 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

……………………………………………

z jednej strony, a

…………………………………………………………………………………… zarejestrowanym w ………………………….. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest **Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem przystawki olfaktometrycznej z dodatkowym wyposażeniem: komputerem stacjonarnym, komputerem przenośnym oraz urządzeniem wielofunkcyjnym** zwanych dalej „Zestawem”, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… i Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ogłoszeniu o konkursie ofert stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.

**§ 2**

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zrealizować całość przedmiotu zamówienia w terminie do **15 grudnia 2018r.**

**§ 3**

1. Zestaw zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2. Miejsce dostawy Zestawu: ITB Warszawa ul. Filtrowa 1 zakład NZF.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczone przez niego urządzenia są fabrycznie nowe.
4. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie dokonany bezpośrednio po:
5. dostarczeniu przez Wykonawcę Zestawu do Zamawiającego,
6. instalacji i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład Zestawu,
7. przeprowadzeniu 4-dniowego szkolenia instalacyjnego z obsługi aparatu i oprogramowania,

i potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

1. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi wady, wyznaczy wykonawcy termin na ich usunięcie. Wyznaczenie terminu na usunięcie wad nie stanowi zmiany terminu realizacji zamówienia.
2. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi i karty gwarancyjne urządzeń wchodzących w skład zestawu, w języku polskim nie później niż w dniu odbioru.

**§ 4**

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto ................ PLN (słownie złotych: ........................................................................................), do której zostanie doliczony ..……% podatek VAT, co w sumie daje kwotę brutto .......................... PLN, (słownie złotych: ..........................................................................................................).
2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatna będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 21 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego.
4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
5. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

**§ 5**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres…… zgodnie ze swoją deklaracją zamieszczoną w ofercie.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny.
4. W dokumencie gwarancji Wykonawca wskaże dane kontaktowe, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać usterki.

**§ 6**

1. Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:

Mateusz Kozicki, tel.22 57 96 187.

1. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:

……………………………………………………………………………….………………………….

**§ 7**

1. Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.
2. **Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku braku jej realizacji do dnia 15 grudnia 2018. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia umownego określonego w § 4 pkt. 1.**
3. Kary umowne płatne będą w ciągu 14 dni od dostarczenia Wykonawcy noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia należnego z tytułu umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

**§ 8**

1. Strony zobowiązują się rozstrzygać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

**§ 9**

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nie ważności.

**§ 10**

W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 12**

Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający Wykonawca**

**Załącznik nr 1 do Umowy nr *TO-250-31 TA/18/KO***

**KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon (22) 579 466; adres email: w.klimczak@itb.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit.b, c, h.
4. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu oraz nie będzie ich udostępniać innym odbiorcom.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i służy do realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Ewentualne niepodanie tych danych znacząco utrudni realizację umowy (zlecenia).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na mocy przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Czas przechowywania jest określony w wewnętrznej instrukcji ITB. Dla zawartej umowy czas ten zapewnia możliwość wykorzystania danych w całym cyklu życia wyrobu/usługi będącego przedmiotem tej umowy.

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia o KO**

*(pieczęć Wykonawcy/ów)*

**OFERTA**

**Postępowanie:** *TO-250-31 TA/18/KO*

**Do:**

**Instytutu Techniki Budowlanej**

**ul. Filtrowa 1**

**00-611 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie ofert„**Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem przystawki olfaktometrycznej z dodatkowym wyposażeniem: komputerem stacjonarnym, komputerem przenośnym oraz urządzeniem wielofunkcyjnym”,**

**MY NIŻEJ PODPISANI**

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}*

* 1. **OFERUJEMY** realizację zamówienia za kwotę netto ................................... zł (słownie złotych .........................................................................), powiększoną o ……% podatek VAT, co daje cenę brutto ………………………….. zł (słownie złotych………………………………………).
	2. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do realizacji zamówienia z godnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, w tym:

**-** w terminie ………………...

**-** oferujemy ………. okres gwarancji (min. 24 miesiące)

* 1. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać, o ile są znani):

…………………………………………………………………, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia:...........................................................................................

* 1. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
	2. **OŚWIADCZAMY,** że spełniamy warunku udziału w konkursie.
	3. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Faks.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	4. **OFERTĘ** niniejszą składamy na \_\_\_\_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
	5. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszej oferty są:

- karty katalogowe oferowanych urządzeń wchodzących w skład zestawu

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2018 r

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*