**druk nr 18**

*Znak sprawy:TO-250-38OM/18/KO*

**OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT**

**(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon (+48 22) 825 04 71; faks (+48 22) 825 52 86

e-mail: ci@itb.pl, adres strony internetowej: [www.itb.pl](http://www.itb.pl)

1. **Przedmiot zamówienia:**

usługa wykonywana na podstawie umowy w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2020 w zakresie:

1. Konserwacja urządzeń transportu bliskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 30.10.2018 (Dz.U. poz.2176) w zakresie comiesięcznych przeglądów z prowadzeniem bieżących wpisów w książce konserwacji urządzenia oraz przygotowanie urządzenia do okresowego odbioru UDT i udział w badaniach odbiorczych nast. urządzeń:
	* 1. Suwnica Q=16ton – 2 szt
		2. Suwnica zewnętrzna Q=12,5tony – 1 szt
		3. Suwnica Q=5ton – 1 szt
		4. Podest ruchomy wolnobieżny nożycowy (230kg) – 1 szt
		5. Podest ruchomy wolnobieżny przegubowy (230kg) – 1 szt
		6. Wózek jezdniowy podnośnikowy elektryczny (2500kg) – 1 szt
		7. Wózek jezdniowy podnośnikowy elektryczny (2000kg) – 1 szt
		8. Wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem (4000kg) – 1 szt.
2. okresowe pomiary elektryczne UTB wymienionych w p. 2.a
3. Przeglądy, regulacje i naprawy bieżące UTB wymienionych w p. 2.a
4. Serwis (całodobowe pogotowie) do UTB wymienionych w p. 2.a z gwarantowanym czasem dojazdu nie dłuższym niż 2 godziny
5. Remonty i naprawy UTB wymienionych w p. 2.a wykonywanych na zlecenie użytkownika, do których wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić do akceptacji kosztorys obejmujący planowany koszt robocizny i wartość części.

Szczegółowy wykaz urządzeń znajduje się w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

1. **Obowiązki konserwującego**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raz w miesiącu stałej konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z §9 Rozporządzenia, zaleceniami producenta oraz ogłoszeniem o Konkursie Ofert. Zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w §6 Rozporządzenia wykonywać powinien czynności związane z bezpieczeństwem obwodów elektrycznych. Zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń i potrzebami bieżącymi wykonawca powinien wykonać prace związane z zapewnieniem właściwego smarowania wszystkich wskazanych w instrukcji eksploatacji punktów smarowania oraz uzupełniać poziom oleju i smarów.

**4. Usterki**

Zauważone drobne usterki i wady w działaniu Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć i uzupełnić lub wymienić drobne części takie jak nakrętki, śruby itp. W przypadku zauważenia usterki zagrażającej bezpieczeństwu obsługi lub grożącej awarią urządzenia, Wykonawca powinien wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Następnie Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o zaistniałym uszkodzeniu.

**5. Materiały i narzędzia potrzebne do konserwacji.**

Materiały potrzebne do wykonania przeglądów takie jak smary, oleje, materiałychemiczne czyszczące, śruby, nakrętki itp. Wykonawca powinien zapewnić we własnym zakresie. Wykonawca zapewni również narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania konserwacji i napraw.

**6. Naprawy urządzeń.**

Naprawy urządzeń będą wykonywane na podstawie zleceń od Zamawiającego.

Warunki wykonywania napraw:

1. Przystąpienie do wykonywania naprawy w czasie nie dłuższym niż określony w p.7, po otrzymaniu od Zamawiającego informacji telefonicznie, faxem lub pisemnie.
2. Zapewnienie materiałów i części zamiennych zgodnych z wymaganiami dotyczącymi konserwowanych urządzeń oraz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania naprawy.
3. Ilość i cena części zamiennych oraz pracochłonność będzie ustalana szacunkowo przed wykonaniem czynności i przedstawiana do akceptacji Zamawiającemu, zaś ostatecznierozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

**7. Czas reakcji**

Przystąpienie do usuwania awarii zgłoszonej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 nastąpi w ciągu 2 godzin, przy zgłoszeniu awarii w dni robocze po godz. 13:00 nie później niż następnego dnia do godz. 9:00. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek lub w dniu poprzedzającym święto/inne dni wolne od pracy, reakcja Wykonawcy (przystąpienie do usuwania awarii) na zgłoszenie musi nastąpić nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy lub święcie do godziny 10:00. Czas reakcji Wykonawcy po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o awarii zagrażającej zdrowiu bądź życiu ludzi lub znacznymi uszkodzeniami mienia nie może być dłuższy niż 1 godzina. Wykonawca zobowiązany jest wówczas podjąć działania również w dni ustawowo wolne od pracy a w uzasadnionych przypadkach zagrażających życiu ludzi pogotowie powinno reagować całodobowo.

**8. Termin realizacji zamówienia**

Usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą w okresie 24 miesięcy wskazanym w p. 2 Ogłoszenia.

**9. Warunki udziału w konkursie ofert.**

**9.1 Uprawnienia i doświadczenie.**

1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia wydane przez UDT do konserwacji urządzeń wymienionych w p.2.a. Składający ofertę może wykazać, że wymienione uprawnienia posiadają osoby, zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, lub też inne, którymi będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia. Listę wszystkich osób, z których zamierza korzystać w trakcie realizacji umowy, Wykonawca powinien zamieścić w Załączniku nr 2 do oferty. Na potwierdzenie powyższych wymagań składający ofertę powinien załączyć do oferty kopie wszystkich wymaganych uprawnień i zaświadczeń.
2. Wykonawca powinien wykazać (na formularzu z Załącznika nr 3 do oferty), iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonywał na podstawie umowy/zlecenia konserwację urządzeń w typach odpowiadających wymienionym w p.2.a przez co najmniej 12 miesięcy, uczestnicząc w tym czasie w badaniach odbiorczych urządzenia przez UDT
3. Wykonawca powinien złożyć na formularzu z Załącznika nr 4 do oferty oświadczenie, że jest przygotowany do wykonywania umowy w pełnym zakresie wymienionym w p. 2 niniejszego ogłoszenia, posiada odpowiedni do tych prac potencjał kadrowy i organizacyjny. Zamawiający ma prawo w toku postępowania zażądać weryfikacji tego oświadczenia.

**9.2 Ubezpieczenie.**

Wykonawca, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz szkód wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 200.000,00 zł (słownie dwieście tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia.

 **9.3 Wymagane dokumenty.**

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić również dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1 i 9.2.

**10.** **Przygotowanie oferty.**

Wykonawca w ofercie określi cenę za przegląd i konserwację UTB zgodnie z formularzem cenowym, który jest załącznikiem nr 1 do oferty oraz stawkę za jedną roboczogodzinę oraz stawkę dojazdową w PLN. Stawka ta będzie obowiązywała przy dokonywaniu napraw urządzeń.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert, odrzucenia oferty oraz w razie konieczności, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.**

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:

1. oferta jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert.
2. oferta jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
3. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.
4. oferta została złożona przez Wykonawcę, który nienależycie wykonał zamówienie na rzecz Zamawiającego w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu.
5. oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
6. oferta wpłynęła po upływie terminu określonego w Ogłoszeniu o konkursie ofert.
7. oferta nie została potwierdzona w formie pisemnej przez wybranego Wykonawcę w przypadku złożenia jej w formie mailowej lub faxowej.

11. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium

poszczególnych składników oferty.

Wagi ustalane będą w następujący sposób:

a. Cena konserwacji urządzeń dźwigowych (suma wg tab. 1) – 45%.

b. Cena roboczogodziny – 45%.

c. Stawka dojazdowa – 10%.

Zamawiający przyzna po 100 pkt składnikom ofert o najniższej wartości z pkt. 11 a do c, zaś pozostałym proporcjonalnie wg wzoru:

 wartość najniższa

 ----------------------- x 100%

 wartość badana

Punkty uzyskane przez Wykonawcę w poszczególnych składnikach zostaną pomnożone przez wagi tych składników, a następnie zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

**12. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:**

Ofertę należy składać wformie pisemnej na adres Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki, lub faksem na numer (+48 48) 312 16 01 lub e-mailem j.kobylarczyk@itb.pl w terminie do dnia 20.12.2018 r. dogodz. 15:00**.**

**13. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:**

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Janusz Kobylarczyk tel. +48 312 16 03, kom. 609 099 930 faks +48 312 16 01, j.kobylarczyk@itb.pl.

**14. Miejsce wykonywania prac konserwacyjnych:**

 Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

**15. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.**

Termin związania ofertą:30 dni

### Załącznik nr 1 do ogłoszenia o Konkursie Ofert

**Postępowanie *TO-250-38OM/18/KO***

.

**Wykaz urządzeń transportu bliskiego**

do Konkursu Ofert na konserwację UTB w Instytucie Techniki Budowlanej, Oddziale Mazowieckim, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

### Suwnica Q=16ton – suwnica natorowa dwudźwigarowa, rozpiętość 13,8m, producent Hak Sp. z o.o., typ: 5353/PL/11/1 , nr rej. N3321000304

### Suwnica Q=16ton – suwnica natorowa dwudźwigarowa, rozpiętość 13,8m, producent Hak Sp. z o.o., typ: 5353/PL/11/1 , nr rej. N3321000305

### Suwnica zewnętrzna Q=12,5tony – suwnica pomostowa dwudźwigarowa, rozpiętość 12m, producent Tech-Dźwig, typ: SPN 12.5 t , nr rej. N3321000297

### Suwnica Q=5ton – suwnica pomostowa natorowa, rozpiętość 11m, producent Tech-Dźwig, typ: SPN 5t , nr rej. N3321000306

### Podest ruchomy wolnobieżny (230kg) – ruchoma podnoszona platforma robocza z mechanizmem nożycowym, wysokość robocza 7,77m, producent AICHI Corp., typ: SV08CNL , nr rej. N3721000327

### Podest ruchomy wolnobieżny (230kg) – ruchoma platforma robocza z mechanizmem przegubowym, wysokość robocza 15m, wysięg boczny max 8m, producent HAULOTTE, typ: HA15 IP , nr rej. N3721000450

### Wózek jezdniowy podnośnikowy (2500kg) – wózek widłowy podnośnikowy czołowy z napędem elektrycznym, wysokość podnoszenia 3,3m, producent FUT Suchedniów, typ: WW-2.5EZ , nr rej. N4721002769

### Wózek jezdniowy podnośnikowy (2000kg) – wózek widłowy podnośnikowy czołowy z napędem elektrycznym, wysokość podnoszenia 4,7m, producent Hyundai, typ: 20B-9 , nr rej. N4721007453

### Wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem (4000kg) hydrauliczny z napędem spalinowym, wysokość podnoszenia 17m, producent DITTA SERIA Spa, typ: HVL 153 ( PEGASUS 40.17 TA ) , nr rej. N4727014565

**ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY**

**UMOWA NR TO-250-38OM/18/KO**

W dniu **…..2018 r.** w Warszawie pomiędzy:

**Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie (00-611) ul. Filtrowa 1** wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158785 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

**…………………………………………………………..**

**…………………………………………………………..**

z jednej strony, a

**…………………………………………………………………………………………………………**zarejestrowaną(-nym) w KRS pod numerem …………………………………………………, REGON:………………………., NIP:……………………….zwaną(-nym) dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

**…………………………………………………………..**

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest „Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń transportu bliskiego użytkowanych w Oddziale Mazowieckim ITB w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2, których typ i ilość określa Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania raz w miesiącu stałej konserwacji urządzeń transportu bliskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 30.10.2018 (Dz.U. poz.2176) oraz zaleceniami producenta i w zakresie zgodnym z Ogłoszeniem o Konkursie Ofert a w szczególności zapewni bezpieczeństwo funkcjonowania przedmiotowych urządzeń.
2. Wykonawca zapewni na własny koszt materiały eksploatacyjne oraz narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania konserwacji oraz dokona drobnych napraw.
3. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie napraw urządzeń transportu bliskiego należy:
4. Przystąpienie do wykonywania naprawy po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia telefonicznie, faxem lub pisemnie, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 w ciągu 2 godzin, przy zgłoszeniu awarii w dni robocze po godz. 13:00 nie później niż następnego dnia do godz. 9:00. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek lub w dniu poprzedzającym święto/inne dni wolne od pracy, reakcja Wykonawcy (przystąpienie do usuwania awarii) na zgłoszenie musi nastąpić nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy lub święcie do godziny 10:00. Czas reakcji Wykonawcy po otrzymaniu od Zamawiającego informacji o awarii zagrażającej zdrowiu bądź życiu ludzi lub znacznymi uszkodzeniami mienia nie może być dłuższy niż 1 godzina.
5. Zapewnienie materiałów i części zamiennych zgodnych z wymaganiami dotyczącymi urządzeń dźwigowych oraz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania naprawy.
6. W przypadku awarii, Zamawiający jest zobowiązany wyłączyć urządzenie i powiadomić Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części konserwacji w przypadku wyłączenia urządzenia dźwigowego z eksploatacji.
8. Termin przystąpienia do wykonywania czynności konserwacyjnych oraz termin zakończenia wykonywania tych czynności będzie każdorazowo ustalany w trybie roboczym.

**§ 3**

1. Wykonawca zapewni do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.
2. Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie utrzymywał ład i porządek w miejscu, w którym wykonuje czynności oraz będzie przestrzegał właściwych warunków bezpieczeństwa i p.poż.
3. Wykonawca załączy do każdej faktury wykaz wykonanych czynności potwierdzonych przez użytkownika. Wykaz powinien zawierać: rodzaj urządzenia (nazwa, typ), rodzaj wykonanych czynności, nazwę i typ wymienionych części, datę i czytelny podpis Wykonawcy i użytkownika odbierającego pracę.
4. Wykonawca udzieli 12-to miesięcznej gwarancji na materiały, części wymienione i wykonane prace naprawcze pod warunkiem przestrzegania DTR.

**§ 4**

1. Wykonawca, każdy przegląd, konserwację i naprawę urządzenia wpisze w „Książkę konserwacji” dołączoną do każdego urządzenia. Wpis powinien być poświadczony podpisem Wykonawcy.
2. Wpis, o którym mowa w ust.1 winien zawierać: datę przeglądu, konserwacji lub naprawy oraz opis wykonywanych czynności.

**§ 5**

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej napraw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie iloczynu ilości przepracowanych roboczogodzin i stawki za jedną roboczogodzinę powiększone o stawkę dojazdową oraz koszty zakupu części zamiennych wraz z narzutem. Ilość i cena części zamiennych oraz pracochłonność będzie ustalana szacunkowo przed wykonaniem czynności i przedstawiana do akceptacji Zamawiającemu, zaś ostatecznie rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
2. Rozliczenie i kosztorys powykonawczy zatwierdza Zamawiający.
3. Wynagrodzenie za czynności określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę raz w miesiącu po przedstawieniu rozliczenia określającego liczbę przepracowanych godzin i wartości użytych części.

**§ 6**

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej konserwacji i przeglądów miesięcznych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …… PLN netto (słownie: ………………………………………) miesięcznie.
2. Strony ustalają, iż wynagrodzenie w części dotyczącej napraw będzie wyliczone w oparciu o:
3. Stawkę roboczogodziny konserwatora urządzeń w wysokości …………. zł netto (słownie:………….. zł netto) powiększoną o podatek VAT.
4. Ilość roboczogodzin.
5. Koszty zakupu części zamiennych.
6. Narzut kosztów zakupu części - …..%.
7. Stawki dojazdowej
8. Jakiekolwiek koszty związane z dojazdem związanym z konserwacją UTB i badaniem UDT nie podlegają oddzielnej wycenie i zakłada się, że ujęte zostały w stawkach i wskaźnikach, o których mowa w ust.1. Koszty związane z usuwaniem awarii i naprawami urządzeń, o których mowa w ust.2, w szczególności koszty robocizny i dojazdu poniesione wielokrotnie przez Wykonawcę w wyniku nieskutecznej naprawy, braku części w magazynie lub sieci handlowej mogą obciążyć Zamawiającego adekwatnie do naprawy skutecznej i wykonanej w trakcie jednego przyjazdu.
9. Łączna wartość niniejszej umowy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty: 129 351,00 PLN netto.
10. Umowa wygasa ze skutkiem ex nunc z dniem zapłaty faktury, która po zsumowaniu z uprzednio zapłaconymi fakturami, osiąga lub przekracza równowartość kwoty, o której mowa w ust.4, określonej w PLN.
11. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania usługi. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.
12. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 7**

1. Wykonawca wyznacza przedstawiciela w osobie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do utrzymania kontaktu z Zamawiającym oraz upoważnia go do podejmowania wszelkich ustaleń koniecznych dla realizacji niniejszej umowy.
2. Przedstawicielem Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej umowy jest: Janusz Kobylarczyk tel. +48 312 16 03 faks +48 312 16 01, kom. 609 099 930, j.kobylarczyk@itb.pl.

**§ 8**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania powierzonych mu czynności w wysokości 100zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień roboczy opóźnienia liczony od ustalonej daty.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadkach:
	* Niedbałego wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawami zagrażającymi bezpieczeństwu i życiu osób obsługujących urządzenia.
	* Nie wywiązaniu się z obowiązków określonych w §3.

**§ 9**

1. Usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą w okresie **24 miesięcy** od dnia 01.01.2019r. z zastrzeżeniem § 6 ust.5.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

**§ 10**

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących koniecznością wprowadzenia takiej zmiany - za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana może zostać wprowadzona tylko w takim zakresie, w jakim jest ona uzasadniona okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

**§ 11**

1. Strony zobowiązując się załatwiać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**Zamawiający Wykonawca**

Załączniki:

1. Ogłoszenie o Konkursie Ofert
2. Oferta z załącznikami
3. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z pkt. 9.2 Ogłoszenia o KO

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FORMULARZ OFERTY** |

*(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców***)**

**Instytutu Techniki Budowlanej**

**TO-250-38OM/18/KO ul. Filtrowa 1**

 *Nr postępowania* **00-611 Warszawa**

Nawiązując do ogłoszenia o KO na: **”Konserwację, przeglądy i naprawy urządzeń transportu bliskiego w Oddziale Mazowieckim ITB w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”**

MY NIŻEJ PODPISANI

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

działając w imieniu i na rzecz

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

* + 1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu znak TO-250-….OM/18/KO.
		2. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
		3. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. **Cena ryczałtowa miesięcznie** za wykonanie usług zgodnie z ogłoszeniem o Konkursie Ofert (suma cen jednostkowych z tabeli „Formularz cenowy” poz. I (1-9) stanowiącej załącznik do oferty) wynosi : cena netto………...…………………………………………PLN, (słownie złotych...............................................................................................................................) powiększona o podatek VAT ………. %,

cena brutto wynosi………..……………………………………………………….PLN (słownie złotych...............................................................................................................).

1. **Stawka 1 roboczogodziny** z tabeli „Formularz cenowy” poz. II (1) stanowiącej załącznik do oferty wynosi**:** cena netto………………...…………………………………………PLN, (słownie złotych..............................................................................................................) powiększona o podatek VAT ………. %,

cena brutto wynosi………..……………………………………………………….PLN (słownie złotych...............................................................................................................).

1. **Stawka dojazdowa** z tabeli „Formularz cenowy” poz. II (3) stanowiącej załącznik do oferty wynosi**:** cena netto……………………………...……………………………PLN, (słownie złotych ................................................................................................................) powiększona o podatek VAT ………. %,

cena brutto wynosi………..……………………………………………………….PLN (słownie złotych ...............................................................................................................).

1. **Narzut do zakupu części zamiennych** z tabeli „Formularz cenowy” poz. II (2) stanowiącej załącznik do oferty wynosi: **…...%.**
	* 1. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. 24 miesiące.
		2. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego.
		3. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
		4. **OŚWIADCZAMY**, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od \_\_\_\_ do \_\_\_\_ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
		5. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
		6. **Działalność gospodarczą** prowadzimy w formie…………………………………………….
		 (podać należy nr wpisu do ewidencji gospodarczej lub KRS)
		7. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

faks \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e- mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. kontaktowy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

* + 1. **OFERTĘ** niniejszą wraz z załącznikami składamy na \_\_\_ kolejno ponumerowanych stronach.
		2. **ZAŁĄCZNIKAMI** do niniejszego formularza oferty są :
* Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
* Pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane)
* Dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie zawodowe zgodnie z pkt. 9.1 Ogłoszenia o KO,
* Załączniki 1 do 4 do oferty

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_.\_\_.2018 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

Załącznik nr 1 do formularza oferty

**Postępowanie *TO-250-38OM/18/KO***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(pieczęć Wykonawcy)*

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na usługę konserwacji, przeglądów, napraw i serwisu całodobowego UTB oferujemy wykonanie usługi zgodnie z opisem i określonymi w poniższej tabeli cenami:

| **lp.** | **Opis** | **j.m** | **cena jedn.****netto PLN**  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Konserwacja urządzeń transportu bliskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego z dnia 30.10.2018 (Dz.U. poz.2176) |  |  |
| 1 | Suwnica Q=16ton – nr rej. N3321000304 | szt |  |
| 2 | Suwnica Q=16ton – nr rej. N3321000305 | szt |  |
| 3 | Suwnica Q=12,5ton – nr rej. N3321000297 | szt |  |
| 4 | Suwnica Q=5ton – nr rej. N3321000306 | szt |  |
| 5 | Podest ruchomy wolnobieżny nożycowy (230kg) – nr rej. N3721000327 | szt |  |
| 6 | Podest ruchomy wolnobieżny przegubowy (230kg) – nr rej. N3721000450 | szt |  |
| 7 | Wózek jezdniowy podnośnikowy elektryczny (2500kg) – nr rej. N4721002769 | szt |  |
| 8 | Wózek jezdniowy podnośnikowy elektryczny (2000kg) – nr rej. N4721000000 |  |  |
| 9 | Wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem (4000kg) – nr rej. N4727014565 | szt |  |
| II | Remonty i naprawy UTB wykonywanych na zlecenie użytkownika, zł/jedn. |  |  |
| 1 | Stawka roboczogodziny | zł |  |
| 2 | Narzut kosztów zakupu części | % |  |
| 3 | Koszty dojazdu na wezwanie Zamawiającego | zł |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Wartość konserwacji miesięcznie netto razem PLN (poz. I. 1÷9)  |  |
| Podatek VAT PLN |  |
| Wartość brutto razem PLN |  |

Załącznik nr 2 do formularza oferty

**Postępowanie *TO-250-38OM/18/KO***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(pieczęć Wykonawcy)*

**POTENCJAŁ KADROWY**

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na usługę konserwacji, przeglądów, napraw i serwisu całodobowego UTB oświadczamy, że dysponujemy pracownikami zdolnymi do wykonywania powyższego zlecenia, których listę wraz z posiadanymi uprawnieniami zamieszczamy poniżej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp** | IMIĘ I NAZWISKO | **POSIADANE UPRAWNIENIA** |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4, |  |  |
| 5, |  |  |
| 6, |  |  |

Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ............... tabeli będą nam oddane do dyspozycji w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia tych osób *(Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy).***.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(miejsce, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

Załącznik nr 3 do formularza oferty

**Postępowanie *TO-250-38OM/18/KO***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(pieczęć Wykonawcy)*

**DOŚWIADCZENIE**

**„Wykaz wykonanych zamówień podobnych”**

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na usługę konserwacji, przeglądów, napraw i serwisu całodobowego UTB,oświadczamy, żew okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia podobne:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot usługi** | **Nazwa i adres Zamawiającego**  | **Miejsce wykonania usługi** | **Data wykonania usługi** |
| 1. | Suwnica pomostowa natorowa Q= ton |  |  |  |
| 2. | Podest ruchomy wolnobieżny przegubowy Q= kg, Hrob= m |  |  |  |
| 3. | wózek widłowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem Q= kg, H= m |  |  |  |

W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia podobne zostały wykonane.\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(miejsce, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

***\*/usługi wykonywane na potrzeby ITB nie wymagają potwierdzenia wykonania***

Załącznik nr 4 do formularza oferty

**Postępowanie *TO-250-38OM/18/KO***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(pieczęć Wykonawcy)*

**OŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na usługę konserwacji, przeglądów, napraw i serwisu całodobowego UTBoświadczamy, że spełniamy warunki wymienione w p.9 ogłoszenia w szczególności że jesteśmy przygotowany do wykonywania umowy w pełnym zakresie, posiadamy odpowiedni do tych prac potencjał kadrowy i organizacyjny.

Oświadczamy, że wszystkie powyższe informacje są zgodne z dokumentami rejestrowymi i stanem faktycznym.

W załączeniu zaświadczenia: NIP, REGON, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(miejsce, data) (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)*

***\*/niepotrzebne skreślić***

**KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej;00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon (22) 579 466; adres email: w.klimczak@itb.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit.b, c, h.
4. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu oraz nie będzie ich udostępniać innym odbiorcom.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i służy do realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Ewentualne niepodanie tych danych znacząco utrudni realizację umowy (zlecenia).
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na mocy przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Czas przechowywania jest określony w wewnętrznej instrukcji ITB. Dla zawartej umowy czas ten zapewnia możliwość wykorzystania danych w całym cyklu życia wyrobu/usługi będącego przedmiotem tej umowy.