ROZDZIAŁ II	 zAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR1	oferta

TO-250-15TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń 
i odkształceń 3D

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

status przedsiębiorstwa : 	( mikro	( małe		( średnie

(zaznaczyć właściwe dla Wykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ...................................................................................................................

{wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja}

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ  – Opis Przedmiotu Zamówienia i Załączniku nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak (dalej „SIWZ”) TO-250-15TA/20.

- OFERUJEMY REALIZACJĘ zamówienia za

cenę netto……………………............................................. 	EURO
(słownie EURO: ....................................................................................................................................)

- ZGŁOSZENIE WADY dokonywane będzie (e-mail, nr telefonu) ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*: .................................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że usługi gwarancyjne/serwis będą świadczone przez okres 12 miesięcy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz
w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________________

e-mail: ______________________________________ tel. kontaktowy:

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

        - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3, formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”).

        - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2, formularz „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”).

        - ………………

        - (…)

...................................., dnia ................ 2020 roku		                ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

TO-250-15TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń 
i odkształceń 3D”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu
z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ani ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp.

...................................., dnia ................ 2020 roku		     ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-14, 16-20, ust. 5 pkt 1, 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

Oświadczamy*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK NR 3

TO-250-15TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów oraz  NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawa optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń i odkształceń 3D”

OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału określone w przedmiotowym postępowaniu.

..............................., dnia ................ 2020 roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt.…………….., polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................., dnia ................ 2020 roku		              ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

zŁĄCZNIK NR 4

TO-250-15TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń 
i odkształceń 3D”

oświadczamy, że:

1) nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*

2) należymy do grupy kapitałowej następujących Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie *:

| LP. | Nazwa podmiotu | Adres głównej siedziby |
| --- | --- | --- |

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego oświadczenia przedstawiamy dowody, że powiązania ze wskazanymi powyżej Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...................................., dnia ................ 2020roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Dostawa optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń i odkształceń 3D”

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Optyczny system DIC do pomiaru przemieszczeń i odkształceń 3D, z dwoma głowicami pomiarowymi o regulowanym rozstawie kamer, wzorcami kalibracyjnymi, regulowanymi statywami, oświetleniem i oprogramowaniem wraz z odpowiednim zestawem komputerowym.

- Parametry:

- Zestaw kamer ze statywem i oświetleniem

- Rozdzielczość kamer min. 12Mpx

- Belka pomiarowa o podstawowej długości 800mm wraz z adapterem rozszerzającym do 1500mm

- Dwa obiektywy z liniowymi filtrami polaryzacyjnymi o ogniskowej 12mm

- Dwa obiektywy z liniowymi filtrami polaryzacyjnymi o ogniskowej 50mm

- Mocowanie, regulacja rozstawu i nachylenia kamer bez użycia dodatkowych narzędzi

- Częstotliwości wykonywania zdjęć

  - min. 25Hz przy pełnej rozdzielczości

  - min. 75Hz przy 1/3 rozdzielczości

  - maksymalna częstotliwość min. 100Hz

- Wielkość obszaru pomiarowego ustawiana w zakresie przynajmniej od 20x15mm do 1800x1500mm z belką pomiarową 800mm oraz do 3400x2600mm z belką pomiarową 1500mm

- Przewód o długości 10m

- Dwie lampy LED do pracy ciągłej umożliwiające oświetlenie obszaru min. 500x400mm

- Montaż do belki pomiarowej za pośrednictwem przegubów kulowych

- Statyw wysokości min. 2000mm, z wysięgiem min.800mm i panoramiczną głowicą.

- Dodatkowy reflektor LED do pracy ciągłej umożliwiający oświetlenie obszaru min. 3400x2600mm wraz ze statywem

- Laserowy wskaźnik do ustawiania kamer

- Kontrola oświetlenia

- Walizki bądź torby transportowe

- Zestaw kamer ze statywem i oświetleniem

- Specyfikacja jak w p.1.

- Kontroler akwizycji danych i zarządzania oświetleniem

- Obudowa rack

- Min. 8 wejścia analogowe  ±10V, przetwornik ADC 16 bit, 200kHz

- Min. 4 wyjścia analogowe ±10V, przetwornik DAC 16bit, 500H

- Wyzwalanie akwizycji obrazu za pomocą sygnału z wejść analogowych, sygnału TTL, fotokomórki bądź ręcznie przyciskiem

- Wyzwalanie akwizycji programowane w czasie, w funkcji sygnałów analogowych i TTL

- Wyzwalanie urządzeń zewnętrznych synchronicznie z akwizycją danych, z regulowanym opóźnieniem

- Synchroniczny zapis zdjęć i danych analogowych

- Transfer danych na żywo z komputera w celu przetwarzania obrazu w trakcie pomiaru

- Dioda laserowa do regulowania i pozycjonowania głowicy pomiarowej

- Sterowanie oświetleniem

- Komunikacja za pomocą protokołu TCP/IP

- Kontroler akwizycji danych i zarządzania oświetleniem

- Specyfikacja jak w p.4.

- Zestaw komputerowy

- Parametry dostosowane do potrzeb systemu

- Monitor 24’

- Przewoźna obudowa rack umożliwiająca montaż kontrolerów z poz.3 oraz 4.

- Wzorce kalibracyjne ze statywem

- Wzorce dla pełnego zakresu obszaru pomiarowego wymienionego w p.I

- Statyw z głowicą panoramiczną

- Czujnik dotykowy

- Umożliwia odczytanie przez system współrzędnych wskazanego punktu

- Akcesoria

- Zestaw znaczników pomiarowych

- Zestaw farb do przygotowania powierzchni mierzonych obiektów

- Oprogramowanie

- zarządzanie obszarami pomiarowymi i konfiguracjami czujników

- wsparcie oprogramowania w czasie wykonywania kalibracji

- komunikacja ze sterownikiem głowicy pomiarowej

- akwizycja obrazu w buforze kołowym, sterowanie zakresem bufora

- ustawienia wariantów przerwania: początek/środek/koniec

- dowolnie definiowane listy rejestracji obrazu (elementy: stała częstotliwość, stałe punkty w czasie, punkty sygnału analogowego, zewnętrzne wyzwalacze, fotokomórka, wyzwalacz ręczny)

- wszystkie elementy mogą być dowolnie łączone

- funkcja pętli

- śledzenie deformacji na żywo

- wyświetlanie na żywo współrzędnych, wartości wyników i kompletnej inspekcji

- wyjście analogowe przez kontroler akwizycji danych

- przetwarzanie obrazu i analiza deformacji

- wykorzystanie korelacji bazującej na skali szarości do stworzenia siatki punktów pomiarowych, automatyczne definiowanie punktu startowego

- obliczanie współrzędnych 3D na podstawie znaczników pomiarowych

- definiowanie komponentów na podstawie punktów lub całych powierzchni

- łączenie różnych komponentów , modeli CAD i lokalnych układów współrzędnych

- odtworzenie topologii badanej powierzchni w 3D

- wyznaczanie współrzędnych 3D i przemieszczeń 3D

- wyznaczanie odkształceń oraz ścinania przez tensor odkształceń powierzchniowych

- odkształcenia główne wraz z ich kierunkami

- redukcja grubości

- odkształcenia zastępcze Misesa

- epsilon X, epsilon Y, epsilon XY oraz kąt ścinania

- obliczanie lokalnych translacji i rotacji (6 stopni swobody)

- obliczane wyniki w próbie rozciągania: moduł Younga, Rp02, Ag, liczba Poissona

- krzywa rzeczywistych naprężeń -odkształceń

- wartość N, wartość R

- wizualizacja wyników

- import wyników z MES dla komponentu powierzchniowego w formatach •ASCII,•XML,•ANSYS

- dopasowanie danych pomiarów do danych MES (transformacja układu współrzędnych)

- Porównanie pełnego obszaru między danymi pomiarowymi a danymi MES lub pomiędzy dwoma pomiarami

- edycja siatki trójkątów

- import chmur punktów i siatek trójkątów (STL, ASCII, POL, PLY, PSL, etc.)

- poligonizacja chmur punktów do siatki trójkątów

- odległości, kąty, wirtualne suwmiarki

- kompensacja sztywnych ruchów ciała

- automatyczne bazowanie wstępne

- porównanie danych zmierzonych z modelem CAD

- moduł raportowania - szablony zdefiniowane przez użytkownika

- eksport wyników do PNG, PDF, CSV lub do pliku wideo

- wyświetlanie pozycji czujnika.

- Wymagania ogólne.

  - Wszystkie urządzenia powinny zawierać osprzęt wymagany do prawidłowego podłączenia 
i instalacji oferowanych rozwiązań.

  - Dostawa powinna obejmować wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowego połączenia, instalacji i uruchomienia wszystkich zamawianych elementów.

  - Całość dostarczonego sprzętu musi zapewniać pełną kompatybilność, oraz jak najlepsze dopasowanie rozwiązań technicznych gwarantujących integrację zamawianych komponentów na poziomie funkcjonalnym.

  - Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi systemu dla grupy do 5 pracowników, min. 2 x 8h.

- Warunki gwarancji i serwisu.

  - Gwarancja liczona będzie od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

  - Odbiór polegał będzie na sprawdzeniu poprawności działania i wykonaniu testu zadanego przez Zamawiającego: statyczna próba rozciągania metali, próba ściskania elementów murowych.

  - Gwarancja dotyczy wszystkich elementów zamówienia.

  - Zgłoszenie wady dokonane będzie zgodnie z sposobem zaoferowanym przez Wykonawcę 
w ofercie złożonej w postępowaniu (pkt. 6 formularza oferty).

  - Działania gwarancyjne i serwisowe w okresie gwarancji wykonywane są środkami i na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami ubezpieczenia, transportu, dojazdu, delegacji, części i usług itp.

Załącznik nr 6	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr……………..

zawarta w Warszawie w dniu ........................................... 2020r

pomiędzy

Instytutem Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1, 00 -611 Warszawa

reprezentowaną przez ……………………………………….…………,NIP: ..............................................., REGON: ...............................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

firmą ............................. z siedzibą

....................................................................

NIP: ......................................, REGON: ..................................................działając na podstawie..........................................reprezentowaną przez.................................................zwaną dalej Wykonawcą.

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń i odkształceń 3D” „ Nr postępowania: ………………………………. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń i odkształceń 3D, z dwoma głowicami pomiarowymi o regulowanym rozstawie kamer, wzorcami kalibracyjnymi, regulowanymi statywami, oświetleniem i oprogramowaniem wraz z odpowiednim zestawem komputerowym i instalacja zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………………………………………………….……. i Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować całość przedmiotu zamówienia w terminie do
12 tygodni od daty zawarcia umowy.

§ 3

Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Miejsce dostawy przedmiotu umowy: ITB, Warszawa ul. Filtrowa 1.

Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego przedmiot zamówienia:

jest fabrycznie nowy,

charakteryzuje się parametrami nie gorszymi niż opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ, tj. OPZ.

Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację w języku polskim, w tym instrukcję obsługi oraz dokumenty potwierdzające zgodność urządzenia z zamówieniem.

Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi wady, wyznaczy wykonawcy termin na ich usunięcie. Wyznaczenie terminu na usunięcie wad nie stanowi zmiany terminu realizacji zamówienia.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz zasad BHP w zakresie użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie dokonany w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę (po przeprowadzonym szkoleniu z obsługi) 
i zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przez obie strony.

§ 4

- Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:

……………………………… tel. …………………………….., e-mail: ………………………………………………

- Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 5

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy, zgodnie ze swoją deklaracją zamieszczoną w Ofercie.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

- Gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie naprawy, w tym wymianę podzespołów na nowe, 
a także koszty dojazdu serwisanta, koszty transportu oraz ewentualne koszty zapewnienia urządzenia zastępczego.

- Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu umowy.

- Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentu gwarancji jest warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- W dokumencie gwarancji Wykonawca wskaże dane kontaktowe, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać awarie i usterki.

§ 6

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy, ……………………. ……………………………………………….EUR  (słownie……………………..…………………… EURO), powiększoną 
o wartość podatku VAT obliczaną zgodnie z ustępem 2.

- Należny podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. Wystawiona przez dostawcę krajowego faktura w walucie obcej powinna posiadać przeliczony podatek VAT na polskie złote.

- Wystawienie faktury niezgodnie z wymogami ustępu 2 nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do korekty wystawionej faktury.

4.	Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze VAT 
z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.

5.	Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, który jest zgłoszony 
i umieszczony na „białej liście” rachunków bankowych. W przypadku, gdy na dzień płatności rachunek nie będzie znajdował się na tej liście, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności do czasu ponownego zgłoszenia i uwidocznienia tego rachunku na tej liście, co nie wpływa na terminy realizacji niniejszej umowy i nie stanowi podstawy do naliczania kar za nieterminową płatność.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

§ 7

1. Przed przystąpieniem do prac na terenie Zamawiającego Pracownicy Wykonawcy zostaną  bezpłatnie przeszkoleni przez pracowników Zamawiającego w zakresie: BHP, p.poż i ochrony środowiska, a także poinformowani o sposobie zachowywania w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia.

2. Pracownicy Wykonawcy w momencie  przechodzenia obowiązkowych szkoleń będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami  bezpiecznego wykonywania pracy oraz zachowania i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Osoba, która nie zostanie przeszkolona nie będzie mogła świadczyć usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych Wykonawcy za:

- opóźnienie w dostawie lub instalacji któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy 
w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za dany element za każdy dzień zwłoki,

- opóźnienie w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze nieprawidłowości, niezgodności, niekompletności lub wad w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto określonego za dany element dostawy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości, niezgodności, niekompletności lub wad;

- opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego za dany element dostawy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- odstąpienie od całości umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1,

- za realizację serwisu gwarancyjnego przez podmiot inny niż Producent lub Autoryzowany Partner Serwisowy Producenta – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

- Kary umowne płatne będą w ciągu 14 dni od dostarczenia Wykonawcy noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia należnego z tytułu Umowy, jak również z zabezpieczenia umowy.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń, przenieść obowiązków wynikających 
z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 9

      - W związku z realizacją przedmiotowej Umowy (wyłącznie tym celu) zamawiający i wykonawca przetwarzają dane osobowe. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych przez Strony są różne. Nie zachodzi proces powierzenia danych a każdej ze Stron przysługuje status odrębnego Administratora Danych Osobowych.

      - Strony zobowiązują się stosować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., a także wszelkie przepisy 
i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek jego późniejsze zmiany.

      - Strony oświadczają, że zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi prawa 
i chroniło prywatność osób, których dane dotyczą.

      - Strony zobowiązują się:

  - przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Strony zabezpieczą dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją;

  - dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych;

  - przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

      - Dane osobowe, będą traktowane jako informacje chronione, a osoby działające w imieniu Stron zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przeszkolone i zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

      - W czasie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym niezwłocznego informowania się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających, lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

      - W związku z faktem, że pomiędzy Stronami Umowy będącymi dwoma administratorami danych osobowych dochodzi do udostępniania danych osobowych Strony powinny zrealizować obowiązek informacyjny. Klauzulę obowiązek informacyjny do zastosowania przez zamawiającego określają zapisy w SIWZ pkt. 19. Oświadczenie  wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO określa pkt. 13 oferty.

§ 10

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy 
w przypadku:

      - Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

      - Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek ww. podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy;

      - Zmianę terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności natury technicznej uniemożliwiającej realizację umowy;

      - Zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy (siła wyższa) w terminie umownym.

  - Wskazane w ustępie 1 pkt. c) i d) okoliczności nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania powyższych zmian w przypadku ich zaistnienia. Zamawiający dokonując oceny konieczności wprowadzenia zmian objętych ustępem 1 pkt. c) i d) będzie miał na uwadze obiektywnie zaistniałe w toku realizacji przedmiotowego zamówienia okoliczności, w szczególności wspólne wszystkim potencjalnym wykonawcom zamówienia, efektywność i terminowość wykonania zamówienia oraz zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w szczególności biorących udział w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

  - Zmiana umowy w każdym przypadku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

- Wykonawca wykonana Przedmiot Umowy samodzielnie / z udziałem podwykonawców.

- Zgodnie z przedłożoną przez siebie ofertą, Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie …………………………………………….  pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje działania i działania Podwykonawców w zakresie prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wszystkie warunki i wymagania określone w umowie w stosunku do czynności i prac Wykonawcy odnoszą się również do czynności i prac wykonywanych przez Podwykonawców.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje on powierzone czynności w sposób niezgodny z postanowieniami umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy, o którym mowa w ust 8 wykonanie części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

§ 12

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień umowy, tj.:

  - opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji umowy przekraczającego 14 dni,

  - niezgodności dostarczanego urządzenia ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

- W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, zgodnie z § 7.

§ 13

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany  umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia

wykonawcy

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%

wartości pierwotnej umowy.

5.  W stanowisku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

6.  Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

7.  W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawcę.

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

§ 14

- Strony zobowiązują się rozstrzygać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks cywilny.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
 i jeden dla Zamawiającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Kopia oferty

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający							Wykonawca

ZAŁĄCZNIK NR 7   Formularz „Doświadczenie”

TO-250-15TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa optycznego systemu DIC do pomiaru przemieszczeń i odkształceń 3D” znak TO-250-15TA/20, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat następujące podobne zamówienia:

| Lp. | Opis zamówienia | Data realizacji od… do… [dd,mm,rrrr] | Wartość netto zamówienia w PLN | Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

................................., dnia ................ 2020 roku		    ...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa w oryginale odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

*niepotrzebne skreślić

§ 11 ust. 1 umowy zostanie uzupełniony na etapie zawierania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami, Wykonawca wskaże w § 11 ust. 2 umowy – w zakresie ściśle określonym w złożonej ofercie - części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy/podwykonawcom, natomiast jeżeli Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy samodzielnie ust. 2-10  zostaną usunięte.

# Text boxes

TO-250-28IT/19

Nr postępowania