ROZDZIAŁ II	 zAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR1	oferta

TO-250-35TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OFERTA |
| --- | --- |

Do:

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas i termodesorberem”:

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

status przedsiębiorstwa : 	( mikro	( małe		( średnie

(zaznaczyć właściwe dla Wykonawcy)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ...................................................................................................................

{wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja}

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ  – Opis Przedmiotu Zamówienia i Załączniku nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy.

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak (dalej „SIWZ”) TO-250-35TA/20.

- OFERUJEMY REALIZACJĘ zamówienia, tj.:

  - dostawę chromatografu gazowego z detektorem mas i termodesorberem za:

cenę brutto  ...................................................PLN

(słownie złotych: .…………….……………………………………………………………………………………………..)

w tym cena netto ………………………………………………..PLN

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..)

powiększona o podatek VAT ____ %.

  - uruchomienie, instalacja i szkolenie personelu:

cenę brutto  ...................................................PLN

(słownie złotych: .…………….……………………………………………………………………………………………..)

w tym cena netto ………………………………………………..PLN

(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..)

powiększona o podatek VAT ____ %.

- OFERUJEMY następujący przedmiot zamówienia:

- zestaw GCMS (typ, model, producent):

..………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….…….

- przystawka do termodesorpcji* (typ, model, producent):

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..

*- w przypadku zaproponowania przystawki innego producenta, niż producent zestawu GCMS Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kart katalogowych umożliwiających stwierdzenie, czy proponowane urządzenie jest w pełni kompatybilne z zestawem GCMS i z opisem przedmiotu zamówienia.

- szybkość chłodzenia pieca GC wynosi: ……………….

- maksymalna prędkość zmiany temperatury w piecu GC: ………………….

- wydajność pompy turbomolekularnej: …………………………

- OŚWIADCZAMY, że wszystkie zaproponowane w ofercie elementy zestawu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia są kompatybilne (współpracują ze sobą bezkolizyjnie).

- ZGŁOSZENIE WADY dokonywane będzie (e-mail, nr telefonu) ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*: .................................................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, że usługi gwarancyjne/serwis będą świadczone przez okres 24 miesięcy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz
w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________________

e-mail: ____________________________ tel. kontaktowy: _________________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:

        - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3, formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”).

        - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2, formularz „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”).

        - ………………

        - (…)

...................................., dnia ................ 2020 roku		                ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2

TO-250-35TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę chromatografu gazowego z detektorem mas i termodesorberem, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ani ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp.

...................................., dnia ................ 2020 roku		     ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-14, 16-20, ust. 5 pkt 1, 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

Oświadczamy*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 				…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK NR 3

TO-250-35TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów oraz  NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas i termodesorberem”

OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału określone w przedmiotowym postępowaniu.

..............................., dnia ................ 2020 roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:

Oświadczamy*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt.…………….., polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,

w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

...................................., dnia ................ 2020 roku		              ...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.

zŁĄCZNIK NR 4

TO-250-35TA/20

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę chromatografu gazowego z detektorem mas 
i termodesorberem”

oświadczamy, że:

1) nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*

2) należymy do grupy kapitałowej następujących Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie *:

| LP. | Nazwa podmiotu | Adres głównej siedziby |
| --- | --- | --- |

Jednocześnie w załączeniu do niniejszego oświadczenia przedstawiamy dowody, że powiązania ze wskazanymi powyżej Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...................................., dnia ................ 2020roku		...................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ……………. 2020r. 			…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 5	
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Chromatograf gazowy:

- Zakres temperatur pieca co najmniej: +2oC od temperatury otoczenia do 450 oC.

- Maksymalna prędkość zmiany temperatury w piecu zgodnie z kryteriami oceny ofert może zawierać się w następujących przedziałach:

a) do 120°C/min .,

b) od 121°C/min do 200°C/min,

c) powyżej 200°C/min.

- Szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50oC nie większa niż 4 min.

- Przynajmniej 32 rampy temperaturowe podczas analizy.

- Zakres ciśnień w zakresie co najmniej od 0 do 1035 kPa.

- Programowanie przepływów i ciśnienia – co najmniej 7 rampów.

- Dozownik typu split/splitless.

- Maksymalna temperatura pracy do przynajmniej 450oC.

- Tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split, splitless.

Spektrometr mas:

- Pojedynczy kwadrupolowy analizator mas z prefiltrem dla ochrony analizatora

przed zanieczyszczeniami bez konieczności grzania.

- Jonizacja elektronowa (EI) z dwoma filamentami i automatycznym przełączaniem między filamentami.

- Zakres skanowania co najmniej od 1,5 do 1090 m/z.

- Regulacja temperatury źródła jonów w zakresie co najmniej od 140oC do 300oC.

- Regulacja temperatury linii transferowej w zakresie co najmniej od 50oC do 350oC.

- Możliwość regulacji energii źródła jonizacji w zakresie 10 – 200eV.

- Fizyczna szybkość skanowania przynajmniej 20 000 amu/sek.

- Czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N ≥ 2000 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego).

- Minimalny poziom detekcji (IDL) liczony dla 100 fg/ul OFN m/z 272 (n=8) IDL ≤ 10 fg.

- Zakres dynamiczny detektora: 8 x 106.

- System próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa turbomolekularna o wydajności zgodnie z kryteriami oceny ofert:

a)    200 L/sek. - 300L/sek.– 0 pkt.,

b)    301 L/sek. - 350 L/sek. – 5 pkt.,

c)    powyżej 350 L/sek. – 10 pkt.

oraz pompa wstępna o wydajności 30 L/minutę (50/60Hz).

- Maksymalny przepływ przez kolumnę przynajmniej 15 ml/min.

- Oprogramowanie anglojęzyczne z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym.

- Zestaw instalacyjny oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu.

- Najnowsza biblioteka widm MS NIST.

- Instalacja chromatografu z doprowadzeniem gazów niezbędnych do pracy urządzenia przez autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce.

- Szkolenie instalacyjne z obsługi aparatu i oprogramowania (3-dniowe).

- zestaw analityczny fabrycznie nowy.

- Gwarancja 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu instalacyjnego.

- Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat od chwili zakupu sprzętu.

- Instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim.

System termicznej desorpcji z automatycznym podajnikiem próbek

- liczba próbek w autosamplerze co najmniej 60,

- temperatura grzania próbek: 0⁰ C do 430⁰ C (ustawiona w jednostkach co 1⁰ C),

- zakres kontrolowanego przypływu: 20-200 ml/min,

- linia transferowa z temperaturą grzania 0⁰ C do 350⁰ C,

- zawór 6-drożny z temperaturą grzania od 0⁰C do 300 ⁰C,

- chłodzenie (tzw. chłodzona pułapka) bez użycia medium chłodzącego (chłodzenie elektryczne elementem typu Peltier), chłodzona o co najmniej - 50 C ⁰ poniżej temperatury otoczenia do 80 ⁰ C,

- czas termodesorpcji w zakresie od 0 do 240 min (co 0,01 min),

- zestaw startowy do termodesorbera zawierający: o-ringi, 40 szt. rurek Tenax do adsorpcji, filtry itp.,

- zintegrowane oprogramowanie do obsługi, kontroli oraz ustawienia parametrów termodesorbera pochodzące od tego samego producenta co system GCMS

- w przypadku zaproponowania przystawki innego producenta, niż producent zestawu GCMS Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kart katalogowych umożliwiających stwierdzenie, czy proponowane urządzenie jest w pełni kompatybilne z zestawem GCMS i z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku jednego producenta GCMS i przystawki – Zamawiający nie wymaga karty katalogowej.

Zestaw komputerowy wraz z monitorem i drukarką

- komputer sterujący z polskim systemem operacyjnym co najmniej Windows 10 (64-bit), pakiet office Home & Business, monitor co najmniej 27” LED, klawiatura, mysz optyczna – kompatybilny w zestawem GCMS i spełniający wymagania  techniczne.

- urządzenie wielofunkcyjne technologia druku: Laserowa, kolorowa; Obsługiwany format nośnika: A4, A5, A6, B5; Podajnik papieru : 150 arkuszy; Rodzaje podajników papieru : Kasetowy; Ilość podajników papieru: 2; Odbiornik papieru : 50 arkuszy; Szybkość druku 
w kolorze : 4 str./min; Szybkość druku w mono : 18 str./min; Maksymalna rozdzielczość druku : 2400 x 600 dpi; Maksymalny format skanu : A4; Maksymalna gramatura papieru: 220 g/m²; Interfejsy : USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), AirPrint, NFC.

Warunki odbioru:

      - Zaakceptowanie przez Użytkownika uzyskanych parametrów zestawu w czasie pracy.

      - Dostarczenie wymaganej dokumentacji, tj.: instrukcji obsługi i instrukcji BHP w j. polskim.

      - Szkolenie pracowników ITB w liczbie 4 osób w zakresie uruchamiania, obsługi, obsługi oprogramowania oraz zasad BHP w czasie użytkownika urządzenia.

ZAŁĄCZNIK NR 7   Formularz „Doświadczenie”

TO-250-35TA/20

Nr postępowania

| (pieczęć Wykonawcy/ów) | DOŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Dostawa chromatografu gazowego z detektorem mas i termodesorberem”

znak TO-250-35TA/20,

oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat następujące podobne zamówienia:

| Lp. | Opis zamówienia | Data realizacji od… do… [dd,mm,rrrr] | Wartość netto zamówienia w PLN | Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z pkt. 7.3.1 SIWZ.

................................., dnia ................ 2020 roku		    ...................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa w oryginale odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

*niepotrzebne skreślić

# Text boxes

TO-250-28IT/19

Nr postępowania