Przedmiar robot CZĘŚĆ II

Budowa: Wymiana oświetlenia w budynkach ITB w Poznaniu

Kod CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

| <-N Nr | <-P Podstawa | <-O Opis robót |  | <-J Jm | <-I | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Kosztorys |  |  |  |  |
| 1 | Element | Wymiana oświetlenia w obiekcie przy ul. Taczaka 12 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 403/606/3 | Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na panele LED o strumieniu światła 2100 lm |  | szt |  | 7,00 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  | 7,000 |  |  |  |
| 2 | KNR 403/606/3 | Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na panele LED o strumieniu światła 4400 lm |  | szt |  | 12,00 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  | 12,000 |  |  |  |
| 3 | KNR 403/606/3 | Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na panele LED o strumieniu światła 6000 lm |  | szt |  | 53,00 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  | 16,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  | 53,000 |  |  |  |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów/gruzu |  | kontener |  | 1,00 |
| 2 | Element | Wymiana oświetlenia w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 403/606/3 | Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na panele LED o strumieniu światła 6000 lm |  | szt |  | 88,00 |
|  | Wyliczenie ilości ro | bót: |  |  |  |  |
|  | pomieszczenia labo | latoyjne | 9+17+31 |  | 57,000 |  |  |  |
|  | pomieszcenia wars | ztatowe | 25+6 |  | 31,000 |  |  |  |
|  |  | RAZEM: |  | 88,000 |  |  |  |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów/gruzu |  | kontener |  | 1,00 |

Kosztorys inwestorski

| <-N Nr | <-P Podstawa | <-O Opis robót | <-J Jm | <-I Ilość | <-C Cena jedn. | <-W | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Kody CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kosztorys |  |  |  |  |  |
| 1 | Element | Wymiana oświetlenia w obiekcie przy ul. Taczaka 12 |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 403/606/3 | Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na panele LED o strumieniu światła 2100 lm | szt | 7,00 |  |  |  |
| 2 | KNR 403/606/3 | Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na panele LED o strumieniu światła 4400 lm | szt | 12,00 |  |  |  |
| 3 | KNR 403/606/3 | Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na panele LED o strumieniu światła 6000 lm | szt | 53,00 |  |  |  |
| 4 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów/gruzu | kontener | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Razem Wymiana oświetlenia w obiekcie przy ul. Taczaka 12 |  |  |
| 2 | Element | Wymiana oświetlenia w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 403/606/3 | Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na panele LED o strumieniu światła 6000 lm | szt | 88,00 |  |  |  |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja odpadów/gruzu | kontener | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Razem Wymiana oświetlenia w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |
|  |  | Razem Kosztorys netto |  |  |
|  |  | VAT |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Nr | Nazwa |  | Wartość z narzutami |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys Stawka r-g: 22,00 zł Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+65,00%S Zysk: 8,00%R+8,00%S+8,00%Kp(R)+8,00%Kp(S) VAT: 23,00% |  |  |
| 1 | Wymiana oświetlenia w obiekcie przy ul. Taczaka 12 |  |  |
| 2 | Wymiana oświetlenia w obiekcie przy ul. św. Wawrzyńca 1/7 |  |  |
|  | Suma elementów kosztorysu |  |  |
|  |  | Razem Kosztorys netto |  |
|  |  | VAT 23,00% |  |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |  |