**Warszawa, dnia 21 września 2021**

**TO.260.17OS.2021**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

**Pismo nr 2**

dot. w postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2021 poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem jest: *„Wykonanie robót budowlanych w podziale na II części:*

*CZEŚĆ I: Wykonanie docieplenia dachu budynku C-C1: Hala Główna Badawcza- Katowice.*

*CZĘŚĆ II: Wymiana świetlików dachowych C-C1: Katowice”*.

Działając w oparciu o art. 284 ust 2, w związku z art. 284 ust 1 ww. ustawy, Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 3:**

Proszę o wskazanie producentów lub dostawców płyty poliestrowej o współczynniku przenikania ciepła k 0,15 W/m2.K

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie podaje konkretnego producenta ze względu na toczące się postępowanie przetargowe natomiast informuje, iż na rynku europejskim jest co najmniej kilku.

Niniejsze pismo nr 2 stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr TO.260.17OS.2021

Z poważaniem