## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK 5B
KSAWERÓW 21
ITB PRZEGLĄD ELEKTRYCZNY 5-LETNI
Lp | Zakres prac przeglądowo-pomiarowych | Obm j.m. | A | B | C | D | Dstol | E | F | G | G1 | H | I | J | K | L | M | N | P | R | R1 | R2 | R3 | S | S1 | S2 | T+T1 | W | X | Z | OTWR | Ośw. terenu | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
PRZEGLĄDY TECHNICZNE
1 | Złącza rozdzielcze ZR | szt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24
2 | Rozdzielnice główne RG | szt | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 44
3 | Instalacje odbiorcze | kpl | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 43
4 | Główne wył.p.poż.prądu | szt | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 47
POMIARY KONTROLNE
5 | Pomiary rezystancji izolacji
5.1 | obwody 1-faz. | obw | 121 | 4 | 60 | 45 | 11 | 4 | 166 | 110 | 100 | 70 | 25 | 140 | 15 | 47 | 50 | 25 | 7 | 57 | 1 | 1 | 1 | 14 | 50 | 15 | 145 | 4 | 20 | 109 | 36 | 0 | 1453
5.2 | obwody 3-faz | obw | 2 |  | 6 | 35 | 16 | 0 | 42 | 20 | 90 | 10 | 2 | 30 | 2 | 62 | 35 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 6 | 70 | 1 | 6 | 28 | 30 | 0 | 576
5.3 | linie zasilające | obw | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 19 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | 20 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 194
6 | Pomiary skut.ochrony od porażeń (szybkie wył.)
6.1 | Pomiary ochr obw.1 faz | pkt | 370 | 6 | 165 | 150 | 20 | 15 | 540 | 245 | 350 | 180 | 40 | 240 | 45 | 110 | 100 | 25 | 40 | 130 | 1 | 1 | 1 | 35 | 95 | 15 | 425 | 10 | 20 | 316 | 48 | 0 | 3738
6.2 | Pomiary ochr obw.3 faz | pkt | 2 |  | 3 | 15 | 12 | 0 | 45 | 15 | 50 | 10 | 2 | 20 | 0 | 35 | 30 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 6 | 70 | 2 | 6 | 28 | 38 | 0 | 477
6.3 | Pomiary ochr linie zas | pkt | 12 |  | 2 | 15 | 2 | 1 | 19 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 55 | 235
7 | Badanie obw. z wył. różnicowo-prądowym
7.1 | obwód 1-faz | pkt | 20 | 1 | 14 | 24 | 0 | 15 | 26 | 20 | 60 | 15 | 0 | 35 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 25 | 10 | 20 | 80 | 55 | 0 | 484
7.2 | obwód 3-faz | pkt | 8 |  | 7 | 22 | 8 | 0 | 37 | 32 | 20 | 11 | 3 | 15 | 1 | 13 | 20 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 4 | 57 | 2 | 6 | 11 | 24 | 0 | 347
8 | Pomiar rezystancji uziem. w pkt.PEN | pkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 44
9 | Pomiar rezystancji połączeń wyrównaw. | pkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 37 | bar: H to R
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
10 | Przegląd części nadziemnej | kpl | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | bar: H to R
11 | Pomiar ciągłości inst.nadziemnej | pkt | 6 | 2 | 0 | 11 |  | 2 | 18 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 |  | 6 |  |  |  | 11 |  | 2 | 12 |  |  | 6 | 6 | 0 | 142
12 | Pomiar uziemienia | pkt | 6 | 2 | 0 | 11 |  | 2 | 18 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 |  | 6 |  |  |  | 11 |  | 4 | 12 |  |  | 6 | 12 | 0 | 150