druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-30OM /16/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 312 16 00  faks +48 312 16 01

- Przedmiot zamówienia:

- Konserwacja urządzeń transportu bliskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego z dnia 29.10.2003 (Dz.U. Nr 193, poz.1890) w zakresie comiesięcznych przeglądów z prowadzeniem bieżących wpisów w książce konserwacji urządzenia oraz przygotowanie urządzenia do okresowego odbioru UDT i udział w badaniach odbiorczych nast. urządzeń:

    - Suwnica Q=16ton – 2 szt

    - Suwnica zewnętrzna Q=12,5tony – 1 szt

    - Suwnica Q=5ton – 1 szt

    - Podest ruchomy wolnobieżny nożycowy (230kg) – 1 szt

    - Podest ruchomy wolnobieżny przegubowy (230kg) – 1 szt

    - Wózek jezdniowy podnośnikowy elektryczny (2500kg) – 1 szt

    - Wózek jezdniowy podnośnikowy ze zmiennym wysięgiem (4000kg) – 1 szt.

- okresowe pomiary elektryczne UTB wymienionych w p. 2.a

- Przeglądy, regulacje i naprawy bieżące UTB wymienionych w p. 2.a

- Serwis (całodobowe pogotowie) do UTB wymienionych w p. 2.a z gwarantowanym czasem dojazdu nie dłuższym niż 2 godziny

- Remonty i naprawy UTB wymienionych w p. 2.a wykonywanych na zlecenie użytkownika, do których wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić do akceptacji kosztorys obejmujący planowany koszt robocizny i wartość części.

Szczegółowy wykaz urządzeń znajduje się w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki w Pionkach, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

- Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2017 do 31.12.2018

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Wymagania ogólne:

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Wymagania szczególne:

- Wykonawca winien posiadać uprawnienia wydane przez UDT do konserwacji urządzeń wymienionych w p.2.a. Składający ofertę może wykazać, że wymienione uprawnienia posiadają osoby, zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, lub też inne, którymi będzie dysponować w czasie realizacji zamówienia. Listę wszystkich osób, z których zamierza korzystać w trakcie realizacji umowy, Wykonawca powinien zamieścić w Załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  Na potwierdzenie powyższych wymagań składający ofertę powinien załączyć do oferty kopie wszystkich wymaganych uprawnień i zaświadczeń.

- Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonywał na podstawie umowy/zlecenia konserwację urządzeń w typach odpowiadających wymienionym w p.2.a przez co najmniej 12 miesięcy, uczestnicząc w tym czasie w badaniach odbiorczych urządzenia przez UDT

- Wykonawca powinien złożyć na formularzu z Załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia oświadczenie, że jest przygotowany do wykonywania umowy w pełnym zakresie wymienionym w  p. 2 niniejszego ogłoszenia, posiada odpowiedni do tych prac potencjał kadrowy i organizacyjny. Zamawiający ma prawo w toku postępowania zażądać weryfikacji tego oświadczenia.

- Uwarunkowania organizacyjne:

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  - Wykonawca wyłoniony w trakcie postępowania zobowiązany jest zawrzeć umowę na świadczenie usług będących przedmiotem postępowania, której treść stanowi Załącznik nr 6 do ogłoszenia

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%) na podstawie formularza cenowego z Załącznika nr 2

- Odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:

- oferta jest niezgodna z treścią ogłoszenia o konkursie ofert.

- oferta zawiera cenę rażąco niską.

- cena oferty przekracza budżet Zamawiającego.

- oferta jest nieważna na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

- oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- oferta została złożona przez Wykonawcę, który nienależycie wykonał zamówienie na rzecz Zamawiającego w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu.

- oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

- oferta wpłynęła po upływie terminu określonego w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

- oferta nie została potwierdzona w formie pisemnej przez wybranego Wykonawcę w przypadku złożenia jej w formie mailowej lub faxowej.

Zamawiający unieważni postępowanie jeśli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- nie istnieje możliwość wybrania żadnej ze złożonych ofert ze względu na fakt iż wszystkie oferty zawierają ceny przekraczające budżet Zamawiającego,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, np. cofnięcie środków budżetowych.

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

- Wykonawcy w toku trwania postępowania konkursowego mogą zadawać pytania do treści Ogłoszenia, w tym do Przedmiotu oferty i wykazu prac, wymagań Zamawiającego oraz Istotnych Postanowień Umowy. Wykonawca ujawni treść zapytania (bez ujawniania podmiotu pytającego) na stronie Internetowej oraz udzieli niezwłocznie odpowiedzi. Pytania mogą być zadawane w formie pisemnej, mailowej (j.kobylarczyk@itb.pl) lub fax-owej na nr +48 3121601 i muszą wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia oraz przesunie termin składania ofert.	 
Dla usprawnienia procedury udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego, pytania należy przesłać także w wersji edytowalnej na adres e-mailowy.

- Badanie dotyczące cen.

- Cena rażąco niska

- Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może również zorganizować spotkanie z Wykonawcą w celu wyjaśnienia swoich wątpliwości. Przedmiotem badania mogą być także poszczególne elementy składowe oferty.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może odrzucić oferty bez przeprowadzenia procedury badania ceny rażąco niskiej.

- Cena przekraczająca budżet Zamawiającego.

- W przypadku w którym najkorzystniejsza oferta zawiera ceny które przekraczają budżet Zamawiający może zaprosić Wykonawcę w celu negocjacji zaoferowanych cen.

- W przypadku w którym różnica jest znaczna Zamawiający ma prawo od razu odrzucić ofertę Wykonawcy.

- Negocjacje dotyczące złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen zaoferowanych przez Wykonawców. Wybór zaproszonych do negocjacji Wykonawców należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu C.

- Podczas negocjacji ceny zaproponowane przez pozostałych Wykonawców (zarówno w ofercie jak i podczas negocjacji) nie mogą być ujawnione podmiotowi lub podmiotom z którymi prowadzone są negocjacje.

- Prowadzone negocjacje oparte są o zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

- Jeśli w wyniku negocjacji zaproponowane ceny mogą mieć charakter cen rażąco niskich Zamawiający zastosuje procedurę badania określoną w punkcie 8. litera a niniejszego Ogłoszenia.

- Badanie i ocena ofert.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w szczególności w celu zbadania jej zgodności z treścią niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w przypadku nie złożenia takich dokumentów lub złożenia dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższa procedura może być zastosowania wyłącznie jeden raz.

- Informacje o wyniku ofert.

Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający podaje wszystkim Wykonawcom ostateczne ceny złożonych ofert a w przypadku dokonania czynności odrzucenia również o podstawie odrzucenia.

- Postępowanie odwoławcze.

W ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Wykonawca ma prawo wniesienia skargi z prośbą o dokonanie ponownej oceny ofert. Skarga musi być umotywowana.

Wniesienie skargi nie wstrzymuje możliwości podpisania umowy a Zamawiający nie musi na nią odpowiadać. W razie potwierdzenia się zarzutów Zamawiający powtarza czynność badania ofert w zakresie wskazanym w skardze.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer +48 312 16 01 lub e-mailem na adres j.kobylarczyk@itb.pl w terminie do dnia 09.12.2016.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Kierownik Oddziału Mazowieckiego mgr inż. Janusz Kobylarczyk

tel. +48 312 16 00, +48 312 16 03,

faks .+48 312 16 01, 609 099 930

e-mail: j.kobylarczyk@itb.pl