Instytut Techniki Budowlanej, 00-611Warszawa, ul. Filtrowa 1

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1

00-611 WARSZAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na uruchomieniu dwóch suwnic wraz z ich dostawą oraz przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.
                                                                                                                        Zatwierdził:
                                                                                                         ZASTĘPCA DYREKTORA

                                                                                              ds. Organizacyjno – Administracyjnych

                                                                                                            mgr Joanna Krzemińska
                                                                                                                         __________________________________

                                                                                                         Warszawa, dnia 19./04/2011 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Rozdział I:
Instrukcja dla Wykonawców.

Rozdział II:
Formularz Oferty Wraz Z ZaŁącznikami.

II.1 – Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

II.2. – wzór formularza „doświadczenie”

II.3 – WZÓR FORMULARZA „POTENCJAŁ KADROWY”

ii.4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

II.5 – wzór formularza gwarancji i serwisu
II.6 - WZÓR FORMULARZA „WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW”
ROZDZIAŁ III:
Opis przedmiotu zamówienia - 
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  

Rozdział IV:
Istotne dla stron postanowienia umowy. 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, „SIWZ” lub „specyfikacją”.

ROZDZIAŁ I – Instrukcja dla Wykonawców

1. Zamawiający. 

Nazwa: Instytut Techniki Budowlanej

Adres: Warszawa, ul. Filtrowa 1; kod pocztowy 00-611

Telefon: /+48 22/ 825 13 03, fax /+48 22/ 825 77 30.

Adres strony internetowej: www.itb.pl
2. Oznaczenie postępowania.

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: DO-250-19TM/11. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb postępowania.

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

3.2. Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub „Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. Przedmiot zamówienia.

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na uruchomieniu dwóch suwnic wraz z ich dostawą oraz przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2. 

4.2. Właściwe dla przedmiotu zamówienia nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 42414220-9 Suwnice mostowe, 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami, 45214620-2 Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych, 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

4.3. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

4.4. Miejsce remontu oraz dostawy i uruchomienia suwnic: PIONKI ul. PRZEMYSŁOWA 2, BUDYNEK Hala A.

4.5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

4.6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

4.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.9. Realizacja podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. z dnia 12 listopada 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

4.10. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie wyżej wymienionych parametrów nie gorszych od założonych w w/w dokumentach oraz zagwarantują realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę, a Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego wykaże w ofercie, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

5. Termin realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w ciągu 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1.1 spełniają warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w sposób opisany przez Zamawiającego poniżej, oraz 

6.1.2 nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

6.2.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w pkt. 6.1.1.: 

6.2.1.
W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wymaga wykazania się spełnienia tego warunku w sposób szczególny.

6.2.2.
W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  wykonał co najmniej 2 zamówienia, z których każde polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających na montażu i uruchomieniu co najmniej 1 suwnicy (wraz z jej dostawą) o wartości każdego z zamówień nie mniejszej niż 250 000 PLN netto. 

W przypadku, gdy wartość zamówienia określona została w walucie innej, niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

6.2.3.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko wymienione poniżej. Informacja o kandydatach musi być przedstawiona zgodnie z pkt 6.4.4 Instrukcji dla Wykonawców.
1) Kierownik robót (jedna osoba) – posiadający doświadczenie: Realizacja na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy co najmniej 2 robót polegających na remoncie, budowie lub przebudowie budynków przemysłowych lub ich części w okresie ostatnich 5 lat. 

2) Projektant (jedna osoba) – posiadający doświadczenie: Wykonanie co najmniej 2 projektów remontu, budowy lub przebudowy budynków przemysłowych lub ich części w okresie ostatnich 5 lat.

Dla Kierownika robót wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, natomiast dla Projektanta  wymagane jest posiadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadających im ważnych uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
6.2.4.
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie wymaga wykazania się spełnienia tego warunku w sposób szczególny.

6.3. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków opisanych przez Zamawiającego polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.5 SIWZ.

6.4.
Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 6.2:

6.4.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na formularzu zgodnym z treścią Formularza oświadczenia (Rozdział II załącznik nr 1 niniejszej SIWZ).
6.4.2 Wykaz zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz odbiorców (wg załącznika nr 2 do Rozdziału II SIWZ, formularz „DOŚWIADCZENIE”).
6.4.3 Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w Wykazie zamówień, o którym mowa w punkcie 6.4.2 zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
6.4.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na formularzu (zgodnym z treścią załącznika nr 3 do Rozdziału II SIWZ – „POTENCJAŁ KADROWY”)

6.4.5 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

6.5.
Dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

6.5.1.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (załącznik nr 4).

6.5.2.
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczające jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.5.1.

6.6.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

6.6.1.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.5.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony/wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

6.6.2.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

6.7.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymienione w punkcie 6.4.1 powinno być przedłożone w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 6.4.2 – 6.4.5 przedkłada ten lub ci wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, natomiast dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 6.5. powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

6.8.
Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem (wymagane poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu), za wyjątkiem oświadczeń, o których mowa w pkt 6.4.1. i 6.5.1. oraz pełnomocnictw składanych wraz z ofertą, które powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
6.9.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów polegających na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
6.10.
Do oferty należy załączyć ponadto:
6.10.1.
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
6.10.2.
pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą).

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

7.1. Wszelkie oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy będą przekazywać sobie pisemnie lub faksem (nr faksu Zamawiającego: /+48-22/ 56 64 164). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia faksem faktu otrzymania oświadczenia, pytania, wniosku, zawiadomienia czy informacji przesłanej faksem. Zaleca się, aby potwierdzenie zostało dokonane na otrzymanym faksie wraz z informacją: „otrzymałem”, datą i podpisem osoby upoważnionej oraz odesłane faksem do Zamawiającego. Zamawiający na żądanie Wykonawcy będzie dokonywał analogicznych potwierdzeń.

7.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.3. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców. Oczekujemy dokonania wizji lokalnej.

7.4. Informacje będą udzielane w dni robocze w godzinach od 1000 do 1400.

7.5. Osoba upoważniona: Zbigniew Kowalczyk tel. /+48 22 5664297, fax: 22 56 64 164, oraz Andrzej Zarębski tel. 48 22 56 64 126.
8. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

8.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 8.1. o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

9. Opis sposobu przygotowania ofert.

9.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi obejmować całość zamówienia.

9.2 Ofertę stanowi wypełniony formularz „OFERTA” zamieszczony w Rozdziale II SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty:

9.2.1.
 „GWARANCJA I SERWIS” zgodnie ze wzorem w Rozdziale II.5 SIWZ,
9.2.2.
„WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW” zgodnie ze wzorem w Rozdziale II.6 SIWZ.
9.3 Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę. Ponadto, oferta oraz wymaganie wykazy i oświadczenia powinna być sporządzone zgodnie z treścią Formularzy określonych w Rozdziale II niniejszej SIWZ.

9.4 Do oferty należy załączyć wymagane dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa wymienione w punkcie 6 oraz dowód wniesienia wadium.

9.5 Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

9.6 Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści. 

9.7 Wszelkie zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będzie ono uwzględnione.

9.8 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść powinny być kolejno ponumerowane oraz ze sobą połączone, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 9.10. W treści oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron oferty wraz z załącznikami do oferty.

9.9 Oferta powinna zawierać spis załączników.

9.10 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, kartki winny być ze sobą połączone, a strony ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji, o której mowa w pkt 9.8.

9.11 Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

oraz opisane: 

„Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na uruchomieniu dwóch suwnic wraz z ich dostawą oraz przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”

oraz 
„Nie otwierać przed 17.05.2011 godz. 12.00”.

9.12 Wymagania określone w pkt 9.8. – 9.11. nie stanowią treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

9.13 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

10. Miejsce i termin składania ofert.

10.1 Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 w pokoju nr 27, w terminie do dnia: 17.05.2011 roku, do godziny: 11.30.
10.2 Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która zostanie złożona po terminie.

11. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert.

11.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1, w pokoju nr 149, w dniu: 17.05.2011 roku, o godzinie: 12.00.
11.2 Otwarcie ofert jest jawne.

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

12. Wymagania dotyczące wadium

12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy nr 6124059181111000049069512 prowadzony przez bank PKO SA.

12.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, i/lub wymaganej formie/ach i/lub wymaganej wysokości zostanie wykluczony z postępowania.

12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1a, 2 i 4 ustawy.

12.6. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy.

13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

13.1. Wykonawca określi cenę oferty (netto i brutto) oraz wartość stawek i narzutów (Rn) w Formularzu oferty. 

13.2. Cena oferty powinna uwzględniać wszelkie podatki, opłaty i inne ewentualne obciążenia, a także wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (m.in. robót budowlanych, dostaw, uruchomienia itp.), przy czym w zakresie robót objętych ceną ryczałtową znajdują się wszystkie roboty za wyjątkiem (rozumianym ściśle) następujących elementów: remontu i modernizacji konstrukcji podtorzy z wykorzystaniem istniejących belek podsuwnicowych oraz modernizacji elementów konstrukcji nośnej budynku związanej z remontem i modernizacją podtorzy oraz instalacją suwnic 16 T, o ile będzie ona  potrzebna i będzie wynikała z zaleceń zawartych w projekcie wykonawczym. Zakres remontu i modernizacji pomostu technicznego między nawami objęty powinien być ceną ryczałtową określoną zgodnie z punktem 13.1.
13.3. Dodatkowo, Wykonawca w „Wykazie stawek i narzutów” (Załącznik nr II.6) określi stawki i narzuty, które będą miały zastosowanie dla wyceny robót budowlanych nie ujętych w cenie ryczałtowej, których konieczność wykonania będzie wynikała z zaleceń zawartych w projekcie wykonawczym, o którym mowa w punkcie 13.2. Na podstawie danych określonych w „Wykazie stawek i narzutów” Wykonawca obliczy wartość stawek i narzutów (Rn) i wskaże ją w Formularzu oferty. Określona wartość stawek i narzutów (Rn) będzie stanowiła element porównania ofert w kryterium cena.
13.4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

13.5. Cena oferty oraz stawki i narzuty, o których mowa w punkcie 13.3. nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

14. Informacje o trybie oceny ofert.

14.1 W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

14.2 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

15.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie  kryterium ceny (100%, gdzie 1%=1 punkt) przy czym kryterium ceny składa się z podkryterium:

a) ceny ryczałtowej (C) -  70%
punktacja będzie obliczana według wzoru:

cena najniższa/cena badana x 70 pkt.

b) wartości stawek i narzutów (Rn) – 30%

punktacja będzie obliczana według wzoru:

wartość stawek i narzutów najniższa/wartość stawek i narzutów w badanej ofercie x 30 pkt.

15.2 Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

15.3 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

15.4 Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na warunkach określonych w rozdziale IV SIWZ.

15.5 Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru):

a)
pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, 

b)
poręczeniach bankowych,

c)
poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

d)
gwarancjach bankowych, 

e)
gwarancjach ubezpieczeniowych,

f)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 

16.2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

17.1 Wykonawcom i innym osobom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

17.2 Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy w zakresie wynikającym w punktu 17.4.
17.4 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3)
odrzucenia oferty odwołującego.

17.5 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane faksem albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób.

17.6 Odwołanie dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.7 Odwołania inne niż określone w punkcie 17.5 i 17.6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

17.8 Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

a) w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

17.9 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2

17.10 W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 17.9, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy.

17.11 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.12 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, określać żądanie, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

17.13 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy, 

b) uiszczono wpis.

17.14 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do  wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

17.15 Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

17.16 Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

17.17 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

17.18 Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

17.19 Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy.

17.20 Izba rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy.

17.21 Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

17.22 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy.

ROZDZIAŁ II – FORMULARZ OFERTY

………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/ów)

OFERTA 
dla Instytutu Techniki Budowlanej 

ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nawiązując do ogłoszenia zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na uruchomieniu dwóch suwnic wraz z ich dostawą oraz przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”,
MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak DO-250-19TM/11 (dalej „SIWZ”).

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:
         ................................................................................................................................................................
{wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja}

4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach i w terminie określonym w SIWZ, w szczególności zawartych w Rozdziale III - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz IV - Istotne dla stron postanowienia umowy.
5. OFERUJEMY dostawę suwnic wyprodukowanych przez .................................................... (wskazać producenta) w roku .................................. (wskazać rok produkcji).
6. Oferujemy realizację zamówienia za:
a) cenę ryczałtową (C) ___________________ zł netto (słownie złotych:________________________________ _____________________________________________________________________________), powiększoną o …….% podatku VAT, co w wyniku daje cenę ryczałtową brutto _______________________ zł (słownie złotych: ________________________________ ,
        oraz
b) wartość stawek i narzutów (Rn) ___________ zł netto (słownie złotych: ________________________________________________________________________________________________________), powiększona o ……….% podatku VAT, co w wyniku daje cenę ryczałtową brutto _______________ zł (słownie złotych: ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________), obliczoną zgodnie z załączonym Wykazem stawek i narzutów.
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem podwykonawców, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*: ..................................................................................................................................
8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach umowy oraz DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto określonej w pkt 5 oferty.

10. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

13.  OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

1) Formularz Gwarancji i Serwisu

2) Formularz „Wykaz stawek i narzutów”

15. wraz z ofertą składamy także następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

2) Wykaz zamówień,

3) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień,

4) Wykaz osób,

5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,  

6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

7) Aktualny odpis z właściwego rejestru

8) .................................................................................................

* niepotrzebne skreślić.

           __________________________ dnia __ __ 2011  roku   

                                            

                ______________________________________    

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR II.1 

…………………………………….

(pieczęć Wykonawcy/ów)
OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na dostawie i uruchomieniu dwóch suwnic wraz z przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”, oświadczamy iż spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

__________________________ dnia __ __ 2011  roku

                                                                  _____________________________________________
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR II.2. 

………………………………..
(pieczęć Wykonawcy/ów)

DOŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na dostawie i uruchomieniu dwóch suwnic wraz z przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat następujące zamówienia:

	L.p.
	Opis zamówienia zawierający informacje potwierdzające spełnianie warunku
	Wartość zamówienia

(PLN netto)
	Data wykonania

(mm-rrrr)
	Nazwa i adres odbiorcy (zamawiającego)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Do Wykazu załączamy dokumenty potwierdzające, iż wykonane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.

Oświadczamy, że podmioty, na których doświadczeniu polegamy wykazując spełnienie warunku określonego w pkt 6.2.2 Instrukcji dla Wykonawców, będą brały udział w realizacji zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów zgodne z wymaganiami pkt 6.3. Instrukcji dla Wykonawców.*

*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy.

__________________________ dnia __ __ 2011 roku

                                                                         
_____________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR II.3

……………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na dostawie i uruchomieniu dwóch suwnic wraz z przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”, oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:
	L.p.
	Nazwisko i imię
	Przewidziana funkcja w niniejszym zamówieniu
	Kwalifikacje i doświadczenie

(w tym opis doświadczenia potwierdzający spełnianie warunku z punktu 6.2.3. SIWZ)
	Informacja o podstawie do dysponowania osobą

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. ............... tabeli będą nam oddane do dyspozycji w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia tych osób.*
*Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli go nie dotyczy.
__________________ dnia __. __.2011 r.
                               

           ___________________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR II.4
…………………………

(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

MY NIŻEJ PODPISANI 

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na dostawie i uruchomieniu dwóch suwnic wraz z przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
__________________ dnia __. __.2011 r.

                                                    


_______________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR II.5 

………….…………………..
(pieczęć Wykonawcy/ów)

GWARANCJA I SERWIS

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na dostawie i uruchomieniu dwóch suwnic wraz z przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”, oświadczamy, że oferujemy następujące warunki gwarancji i serwisu:

	SPECYFIKACJA MINIMALNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO
	WARUNKI OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia
	

	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki suwnicy do czasu rozpoczęcia naprawy max 24 godziny
	

	Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni.
	

	Sprzedaż części zamiennych przez co najmniej 5 lat
	


Ponadto, oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki:

· Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu instalacji urządzeń, z tym że – jeżeli naprawa u użytkownika okaże się niemożliwa i okoliczność ta zostanie przez Wykonawcę dostatecznie wykazana – dopuszczalna jest naprawa w serwisie Wykonawcy.

· Wszelkie koszty naprawy wynikające z gwarancji w trakcie jej trwania, w tym koszty transportu do i z miejsca naprawy, ponosi Wykonawca.

Niniejszym oświadczamy dodatkowo, że dysponujemy odpowiednio wykwalifikowaną kadrą do świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych oraz gwarantujemy, że suwnice nie będą wymagały przeglądów bieżących częściej niż wynikać to będzie z dostarczonych wraz z DTR harmonogramów przeglądów, a wymieniane w czasie przeglądów części Wykonawca zapewni w okresie gwarancji nieodpłatnie pod warunkiem eksploatacji zgodnie z wymaganiami DTR.

__________________________ dnia __ __ 2011 roku 

                                                                              
______________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR II.6 
…………………………..

Pieczęć Wykonawcy/ów
WYKAZ  STAWEK  I  NARZUTÓW

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na dostawie i uruchomieniu dwóch suwnic wraz z przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”, oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy stosować następujące stawki i narzuty:

	l.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE

CZYNNIKÓW PRODUKCJI
	JEDNOSTKA
	STAWKA

OBLICZENIOWA

PLN netto

	1.


	ROBOCIZNA (R)
	1 r-g
	

	2.


	SPRZĘT (S)
	1 m-g
	wg cen nie wyższych od średnich cen dla regionu warszawskiego publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym sporządzany jest kosztorys

	3.


	MATERIAŁY łącznie z kosztami zakupu (M)
	j.m.
	wg cen nie wyższych od średnich cen dla regionu warszawskiego publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym sporządzany jest kosztorys

	4.


	KOSZTY  POŚREDNIE (KP)

od R+S
	%
	

	5.


	ZYSK  KALKULACYJNY (Z)

od R+S+Kp
	%
	


Wartość stawek i narzutów (Rn) = R + R x Kp + Z (R + R x Kp) = ……………………… zł netto.

Powyższy Wykaz będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót budowlanych, o których mowa w punkcie 13.3 SIWZ.

______________________ dnia __ __ 2011 roku

_______________________________________

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ROZDZIAŁ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania: „Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na dostawie i uruchomieniu dwóch suwnic wraz z przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”.
Obiekt:
Hala A ( MT – 59 - 10117 – numeracja wg Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 57/ 2006 i KW Nr 1988 i Operatu Szacunkowego Wyceny Nieruchomości)

Adres obiektu:
ul. Przemysłowa 2, 26 – 670 Pionki

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Grupa robót

42000000-6
- Maszyny przemysłowe

Klasa robót

42400000-0
- Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

Kategoria robót
42414220-9
- Suwnice mostowe

Grupa robót

45200000-9
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia





kompletnych obiektów budowlanych lub ich





części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasa robót

45210000-2
- Roboty budowlane w zakresie budynków

Kategoria robót
45214000-0
- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów





budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214620-2- Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych

Grupa robót

45300000-0
- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robót

45310000-0
- Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robót
45311000-0
- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Zamawiający:


Instytut Techniki Budowlanej

Adres Zamawiającego:
ul. Filtrowa 1, 00 – 611 Warszawa

Opracowanie:

mgr inż. Mateusz Tumidajewicz

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

I. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1.1.1 Zakres robót budowlanych.

1.1.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.2  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2.1Przygotowanie terenu pod budowę.

1.2.2 Architektura budynku.

1.2.3 Roboty wykończeniowe.

II. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

2.1 Zalecenia ekspertyz wykonanych w hali A w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2.

2.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

I.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1.1  Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na dostawie i uruchomieniu dwóch suwnic wraz z przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2”.obejmujący zakres:

· opracowanie projektu wykonawczego i montażowego  wraz z obliczeniami dotyczącego modernizacji konstrukcji podtorzy z uwzględnieniem załączonych ekspertyz 
· remont i modernizacja konstrukcji podtorzy z wykorzystaniem istniejących belek podsuwnicowych w dwóch nawach o długości ok. 78mb każda łącznie z szynami jezdnymi, odbojami i słupami nośnymi, zgodnie z projektem wykonawczym wykonanym przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej specjalności,

· remont i modernizacja pomostu technicznego między nawami, ok.78 mb.
· wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej suwnice z istniejącej rozdzielni elektrycznej,  przeznaczonej do zasilania suwnic oraz montaż szynoprzewodów,

· dostawę i montaż 2 szt. suwnic 16 t każda,

· uruchomienia, próby, regulacje w celu przygotowania do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego, zgłoszenie przez Wykonawcę do UDT i udział w odbiorach w imieniu Zamawiającego
· udział w odbiorach UDT z zapewnieniem ciężarów i przekazanie do eksploatacji (podtorzy i suwnic) usunięcie usterek wykazanych przez UDT,

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

· Dokumentację powykonawczą konstrukcji podtorzy po modernizacji DTR dostarczonych suwnic wraz z materiałami eksploatacyjnymi
· Dokumentację geodezyjną toru jezdnego
· Dokumentację instalacji elektrycznej wraz z pomiarami
· a także inne dokumentacje przewidziane wymaganymi przepisami w języku polskim wersji papierowej i elektronicznej, niezbędnej do złożenia do UDT
przed odbiorem końcowym Wykonawca dokona stanowiskowego przeszkolenia 3 osób posiadających uprawnienia dozoru technicznego w zakresie obsługi tego typu urządzeń 

1.1.1 Zakres robót budowlanych.

Planuje się wykonanie następujących robót budowlanych:

a) Remont i modernizacja 2-ch torów podsuwnicowych w dwóch nawach o długości ok. 78mb każda łącznie z szynami jezdnymi i słupami nośnymi.

Zakres robót obejmuje:

· inwentaryzacja i sprawdzenie stanu konstrukcji słupów stalowych i belek podsuwnicowych,

· opracowanie projektu wykonawczego remontu i modernizacji konstrukcji  podtorzy z wykorzystaniem istniejących belek podsuwnicowych ,  z uwzględnieniem załączonych ekspertyz : NK 03539/P/2009 uwzględniającej zainstalowanie nowych suwnic 16 T w każdej nawie hali i NW 0540/P/06 dotyczącej połączeń węzłów belek podsuwnicowych ze słupami nośnymi wykonanego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

· demontaż torów jezdnych i belek podsuwnicowych ok. 3x78-3x6=ok.216 mb (czwarty tor belek podsuwnicowych oraz belki podsuwnicowe z osi 13-14/B-G zdemontowane, zinwentaryzowane i złożone na terenie nieruchomości Zamawiającego w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2), remont i modernizacja konstrukcji podtorzy z wykorzystaniem istniejących belek podsuwnicowych na podstawie opracowanego projektu wykonawczego. 
· oczyszczenie i przygotowanie powierzchni elementów konstrukcji stalowych do odpowiedniego stopnia czystości, zabezpieczenie antykorozyjne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową trwałymi powłokami odpornymi na warunki agresywne (dym, siarczki),

· montaż belek podsuwnicowych, 

· przeprojektowanie i montaż nowych szyn jezdnych na wyremontowanych i zmodernizowanych belkach podsuwnicowych , dostosowanych do dostarczonych suwnic 16 T. 
· stała obsługa geodezyjna zakończona dokumentacją powykonawczą,

· przystosowanie istniejących odbojów do wymagań nowych suwnic lub wykonanie nowych odbojów.

Uwaga: W zakresie robót objętych ceną ryczałtową znajdują się wszystkie roboty za wyjątkiem:

· remontu i modernizacji konstrukcji  podtorzy z wykorzystaniem istniejących belek podsuwnicowych,
· modernizacji elementów konstrukcji nośnej budynku związanej z remontem i modernizacją podtorzy oraz instalacją suwnic 16 T, o ile będzie ona  potrzebna i będzie wynikała z zaleceń zawartych w projekcie wykonawczym.

b) Remont i modernizacja pomostu technicznego między nawami.  
Zakres robót obejmuje:

· wykonanie 2 szt. wejść drabinkowych na pomost techniczny,

· wymiana skorodowanych blach pomostu,

· wykonanie barierek ochronnych na pomoście technicznym,

· oczyszczenie i przygotowanie powierzchni elementów stalowych,

· zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie trwałymi powłokami odpornymi na warunki agresywne (dym, siarczki).

Uwaga: zakres remontu i modernizacji pomostu technicznego między nawami objęty powinien być ceną ryczałtową dostawy i uruchomienia 2 szt. suwnic.
1.1.2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym, z normą: PN-91 M-45457, PN-B-06200:2002, PN-EN ISO 5817:2009 oraz z uwzględnieniem ekspertyzy NW-0540/P/06 i ekspertyzy NK-03539/P/2009, po konsultacji w fazie przygotowania projektu modernizacji z autorami ekspertyzy. Przed przystąpieniem do remontu i modernizacji konstrukcji podtorzy oraz elementów konstrukcji nośnej budynku ( o ile będzie potrzebne ) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt wykonawczy celem jego zaopiniowania przez autorów w/w ekspertyz oraz przez nadzór autorski Zamawiającego.  Zamawiający wymaga aby roboty  prowadzone były pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz: 

a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)  oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym Ustawą z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz.844 z późn. zm.), Polskimi Normami, Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2087 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 191 poz.1596 z późn. zm.), oraz wymaganiom jakościowym, które są zawarte w innych aktach prawnych, a które regulują wykonanie przedmiotu zamówienia.

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów i urządzeń dane potwierdzające spełnienie w/w wymagań. 

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Teren realizowanej obecnie przez Zamawiającego inwestycji stanowią działki o nr ew. 1464/46, 1464/63, 1464/64, 1464/66, 1464/67, 1464/68 i 1464/69 położone przy ul. Przemysłowej 2 w Pionkach w województwie mazowieckim. Stanowią one część powierzchni byłych zakładów CHEMOMONTAŻ produkujących konstrukcje stalowe i urządzenia dla przemysłu chemicznego, nieczynnych od ponad dziesięciu lat. Na sąsiednich działkach znajdują się inne zabudowania byłych zakładów CHEMOMONTAŻ. 

Działki łącznie mają kształt zbliżony do trapezu. Powierzchnia łączna działek wynosi ok. 3,5031 ha.

Od strony północnej teren inwestycyjny przylega do terenów przemysłowych.

Od strony wschodniej teren inwestycyjny przylega do terenu byłych Zakładów Przemysłowych PRONIT obecnie właścicielem terenu jest Urząd Miasta Pionki oraz firmy prywatne .

Od południa teren inwestycji przylega bezpośrednio do ul. Przemysłowej.

Obecnie działka jest zabudowana i uzbrojona.

Istniejące ukształtowanie działki:

Teren inwestycji jest terenem płaskim.

Różnica poziomów występuje w części południowej na styku z ulicą Przemysłową, która wznosi się nasypem w kierunku południowym do ok. 1,20 m.

Teren inwestycji w części wschodniej posiada zieleń wysoką i niską nieurządzoną.

W poziomie posadowienia istniejących fundamentów występują grunty piaszczyste. Woda gruntowa występuje na głębokości 3,0 ÷ 3,5 m poniżej posadowienia fundamentów. 

Wjazd na teren projektowanej inwestycji wjazdem głównym z ul. Przemysłowej od strony północnej terenu, oraz wjazd awaryjny po stronie południowej terenu.

Zasilanie w wodę rurociągiem dn 100 mm od sieci w ul. Przemysłowej.

Odbiór ścieków sanitarnych istniejącym przyłączem dn 250 mm do ul. Przemysłowej.

Odbiór wód deszczowych istniejącą kanalizacją deszczową dn 500 mm do skrzyżowania ul. Przemysłowej i ul. J. Słowackiego.

Zasilanie w energię cieplną  z kotłowni lokalnej.

Zasilanie w energię elektryczną istniejącymi dwoma liniami kablowymi 15 kV. Na terenie obiektu w różnych budynkach zlokalizowano dwie stacje transformatorowe 15/0,4 kV: ST-1  i ST-2, do zasilania instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych z transformatorami o mocy 630 kVA - 2 szt w stacji ST-2 i 630 kVA - 1szt w stacji ST-1. Aktualnie jest czynny jeden transformator 630 kVA w stacji ST-1.

Teren jest częściowo ogrodzony siatką stalową na słupach żelbetowych obsadzonych w gruncie. 

Budynek Hali A składa się z części opisanych poniżej i wykonany jest w konstrukcji stalowej, ściany murowane. 

W części 1 słupy stalowe kratowe w rozstawie 6,00 m, dźwigary kratowe dwuspadowe w rozstawie 6,00 m i rozpiętości 15,00 m. 

W części 2 słupy stalowe kratowe w rozstawie 3,00 m, dźwigary kratowe dwuspadowe w rozstawie 3,00 m i rozpiętości 12,00. 

W części 3 słupy stalowe kratowe w rozstawie 6,0 m, dźwigary kratowe jednospadowe w rozstawie 6,0 m i rozpiętości 10,90 m. 

Do hali przylega część usługowo-biurowa o konstrukcji opartej na siatce słupów stalowych 6,0 x 6,0 m dwukondygnacyjna o trzech klatkach schodowych. 

Wysokość obiektu od terenu 

– 14,53 m 

Wymiary rzutu obiektu: 

- od strony wschodniej 

- 163,07 m 

- od strony południowej
   - 37,63 m 

- od strony zachodniej 

 - 163,07 m 

- od strony północnej 


 - 37,63 m 

Powierzchnia działki


       - 35 031,00 m2 

Powierzchnia zabudowy: 

- Hala A



          - 6 093,84 m2 

- budynek demontażu 


 - 241,50 m2 
- stacja trafo i PZ-O 


 - 42,12 m2 

- śmietnik 



 - 20,00 m2 

- komin K-01



 - 15,97m2 

- absorber A-01 


              - 64,00m2 

- absorber A-01A


 - 49,00m2 

- kontener butli z butanem 

 - 9,13 m2 

razem powierzchnia zabudowy ( bez budynku biurowo – konferencyjnego i  Hali B) wynosi 6535,56 m2 

Kubatura łączna


- 70 439,25 m3 

Powierzchnia utwardzona 

- 8 961,67 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna 
- 14 081,53 m2 
1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

a) Suwnice dwudźwigarowe natorowe z podestem obsługowym o udźwigu 16 t.

· Liczba suwnic (szt.): 2, 

· Liczba suwnic w nawie ( szt.) 1,

· Udźwig (kg): 16 000,

· Rozpiętość suwnicy w osiach kół jezdnych [mm]: 13 800,

· Wymagana wielkość i położenie powierzchni, jakie muszą obsługiwać suwnice przedstawiono na Rys. 1 – załącznik nr 3,

· Grupa natężenia pracy suwnicy wg PN: min. A5,

· Grupa natężenia pracy wciągnika wg PN: min. M5,

· Odległość od najniższego punktu konstrukcji dachowej do najwyższego punktu   suwnic -0,6m przedstawiono na Rys. 2 – załącznik nr 4,

· Odległość od posadzki hali do najniższego elementu suwnicy [m]: min. 8,45m przedstawiono na Rys. 2 – załącznik nr 4,

· Odległość od posadzki hali do najwyższego elementu suwnicy [m]: max. 10,15m przedstawiono na Rys. 2 – załącznik nr 4,

· Wysokość podnoszenia wciągnika [m]: min. 8,5,

· Prędkość podnoszenia [m/min]: 0,5-9 prędkość bezstopniowa, 

· Prędkość jazdy wciągnika [m/min]: 5-38 prędkość bezstopniowa,
· Prędkość jazdy suwnicy [m/min]: 5-79 prędkość bezstopniowa, 

· System sterowania suwnicą: sterowanie radiowe z pomiarem obciążenia, wyświetlonym w kasecie sterowania,

· System zasilania suwnic: szynoprzewód,

· Napięcie zasilania: 400/230V, częstotliwość: 50Hz,

· Napięcie sterowania: 48V, częstotliwość 50Hz,

· Miejsce pracy: w hali,

· Temperatura otoczenia [°C]: -10 ÷ +45,

· Stopień ochrony IP-55,

b) Elementy wyposażenia suwnic:

· 2-stopniowy wyłącznik krańcowy dla :

- mechanizmu jazdy suwnicy

- mechanizmu jazdy wciągnika

· pomost do celów konserwacyjnych wzdłuż dźwigara suwnicy,

· podstawowe sterowanie radiowe – kaseta sterowania z wyświetlaczem cyfrowym wagi obciążenia, 

· rezerwowe sterowanie z (niezależnie przesuwnej wzdłuż dźwigara) podwieszonej kasety sterowniczej,

· wymagana sygnalizacja pracy suwnicy- dźwiękowa,

c)  System zasilania suwnic o udźwigu 16t.

Rodzaj systemu zasilania: szynoprzewód kasetowy wielobiegunowy

Parametry systemu:

· Długość linii zasilania: 78,0 [m],

· Ilość biegunów: 3P+PE,

· Napięcie zasilania: 400/230V, częstotliwość: 50Hz,

· Sposób podwieszenia: wsporniki do mocowania systemu wg rozwiązań Wykonawcy,

· Miejsce doprowadzenia kabla zasilającego: początek systemu,

W skład dostawy wchodzi:

· szynoprzewody wraz z elementami zasilania,

· komplet odbieraków prądowych, 

· wsporniki do zamocowania do systemu zasilania,

1.2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2.1 Przygotowanie terenu pod budowę.

Przygotowanie do remontu i modernizacji podtorzy z wykorzystaniem istniejących belek podsuwnicowych wymaga następujących robót rozbiórkowych (demontażowych) oraz przygotowawczych:

· inwentaryzacja i sprawdzenie stanu konstrukcji słupów stalowych i belek podsuwnicowych,

· demontaż torów jezdnych i belek podsuwnicowych ok. 3x78-3x6=ok.216 mb (czwarty tor belek podsuwnicowych oraz belki podsuwnicowe z osi 13-14/B-G zdemontowane, zinwentaryzowane i złożone na terenie nieruchomości Zamawiającego w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 

· wymiana skorodowanych blach podestu pomostu konserwacyjnego między nawami

1.2.2 Architektura budynku.

Zamawiający jest obecnie w trakcie przebudowy i remontu hali A – roboty te są wykonywane przez innych Wykonawców.

Przebudowywana i remontowana hala składa się z trzech brył. Bryła części pierwszej hali dwunawowa o rozpiętości 2x15,00 m o dachach dwuspadowych z kalenicami wzdłuż budynku. Bryła łącznika jednonawowa o rozpiętości 10,9 m, poprzeczna do budynku hali, z dachem jednospadowym w kierunku szczytu hali. Bryła części trzeciej hali ośmionawowa o rozpiętościach 6,00m i 12,00 m z kalenicami w poprzek budynku, dachy dwuspadowe. 

Część usługowo-biurowa jest przykryta dachem jednospadowym z spadkiem od hali. 

Wykonane jest nowe pokrycie dachu płytami warstwowymi izolacyjnymi systemowymi, posiadającymi certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, system w którym zawarte są również systemowe rozwiązania świetlików dachowych. 

Wykonane jest ocieplenie istniejących ścian płytami warstwowymi izolacyjnymi systemowymi posiadającymi certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. System zawiera rozwiązanie własnej konstrukcji nośnej podpłytowej, tak dla płyt ściennych jak i dachowych. 

Wykonany jest montaż stolarki okiennej i drzwiowej z PVC lub Al. Bramy zewnętrzne segmentowe rolowane. 

Istniejąca konstrukcja stalową hal jest oczyszczona i pomalowana farbami epoksydowymi. Tynki wewnętrzne zostały naprawione i pomalowane farbami emulsyjnymi. Na ścianie pomiędzy halą A, a budynkiem usługowo-biurowym została wykonana okładzina z wełny mineralnej grubości 50mm i wyprawiona tynkiem silikatowym. Wykonana została nowa podbudowa pod posadzki oraz nowa posadzka przemysłowa z fibrobetonu z zastosowaniem włókien stalowych.

1.2.3 Roboty wykończeniowe.

Roboty wykończeniowe budynku w części hali A związane z przedmiotowym zamówieniem obejmują również następujące rodzaje robót :

- roboty tynkarskie  - naprawy tynków istniejących na ścianach, naprawy płyt warstwowych obudowy hali w przypadku  ewentualnych uszkodzeń podczas prac konstrukcyjnych na belkach podsuwnicowych i słupach konstrukcyjnych hali,

- roboty malarskie – malowanie ścian j.w, malowanie konstrukcji belek podsuwnicowych po ich przebudowie, malowanie konstrukcji stalowej słupów w przypadku ewentualnych uszkodzeń podczas prac konstrukcyjnych.

- Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia przed uszkodzeniami elementów budynku oraz instalacji i zainstalowanych urządzeń.

 II. Część informacyjna programu funkcjonalno–użytkowego.

2.1.
Zalecenia ekspertyz wykonanych w hali A w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2:

· ekspertyza NW-0540/P/06 stanowi Załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

· ekspertyza NK-03539/P/2009 stanowi Załącznik nr 2 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

2.2.
 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego. 

Przy wykonywaniu zamierzenia budowlanego tj.: Dostawy i uruchomienia dwóch suwnic wraz z przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 Wykonawca zobowiązany jest spełnić odpowiednie wymagania określone w: 

· Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) 
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

· PN-91 M-45457 - Dźwignice. Tory jezdne suwnic pomostowych. Wymagania.

· PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

· PN-EN ISO 5817:2009 – Spawanie. Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką). Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych
· PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Ekspertyza NW-0540/P/06
Załącznik Nr 2 – Ekspertyza NK-03539/P/2009

Załącznik Nr 3 - Rys. 1. Rzut hali poziomy obszaru obsługi suwnic

Załącznik Nr 4 - Rys. 2. Umiejscowienie suwnic w rzucie pionowym hali

Rys. 1. Rzut hali poziomy obszaru obsługi [image: image1.wmf]Łączniki 

zasilania suwnic

1

14

L

B

161

161

G

181

160

266

350

1133

1136

266

350

7170

7170

182



[image: image2.wmf]15

170

20

40

1015

60

15

792 pomiar w osi B

796 pomiar w osi G

Pole

zarezerwowane na 

suwnice

1075-1081 pomiary róznych kratownic

222

0.00

[cm]

23

162

15

845

830

OKAPY

Przeszkoda


UWAGA : Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych winien dokonać własnych pomiarów z natury.

Rys. 2. Umiejscowienie suwnic w rzucie pionowym hali jednej nawy
ROZDZIAŁ IV

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w formule „zaprojektuj i zbuduj” polegających na uruchomieniu dwóch suwnic wraz z ich dostawą oraz przeprowadzeniem remontu i modernizacji podtorzy na potrzeby Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej, zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. 

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, zawartego w Rozdziale III - opis przedmiotu zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy w zakresie:
a)  Remont i modernizacja 2-ch torów podsuwnicowych w dwóch nawach o długości ok. 78mb każda łącznie z szynami jezdnymi i słupami nośnymi. Zakres robót obejmuje:

· inwentaryzacja i sprawdzenie stanu konstrukcji słupów stalowych i belek podsuwnicowych,

· opracowanie projektu wykonawczego remontu i modernizacji konstrukcji  podtorzy z wykorzystaniem istniejących belek podsuwnicowych ,  z uwzględnieniem załączonych ekspertyz : NK 03539/P/2009 uwzględniającej zainstalowanie nowych suwnic 16 T w każdej nawie hali i NW 0540/P/06 dotyczącej połączeń węzłów belek podsuwnicowych ze słupami nośnymi,

· demontaż torów jezdnych i belek podsuwnicowych ok. 3x78-3x6=ok.216 mb (czwarty tor belek podsuwnicowych oraz belki podsuwnicowe z osi 13-14/B-G zdemontowane, zinwentaryzowane i złożone na terenie nieruchomości Zamawiającego w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2), remont i modernizacja konstrukcji podtorzy z wykorzystaniem istniejących belek podsuwnicowych na podstawie opracowanego projektu wykonawczego,
· oczyszczenie i przygotowanie powierzchni elementów konstrukcji stalowych do odpowiedniego stopnia czystości, zabezpieczenie antykorozyjne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową trwałymi powłokami odpornymi na warunki agresywne (dym, siarczki),

· montaż belek podsuwnicowych,

· przeprojektowanie i montaż nowych szyn jezdnych na wyremontowanych i zmodernizowanych belkach podsuwnicowych, dostosowanych do dostarczonych suwnic 16 T. 

· stała obsługa geodezyjna zakończona dokumentacją powykonawczą,

· przystosowanie istniejących odbojów do wymagań nowych suwnic lub wykonanie nowych odbojów.
b) Remont i modernizacja pomostu technicznego między nawami. Zakres robót obejmuje:

· wykonanie 2 szt. wejść drabinkowych na pomost techniczny,

· wymiana skorodowanych blach pomostu,

· wykonanie barierek ochronnych na pomoście technicznym,

· oczyszczenie i przygotowanie powierzchni elementów stalowych,

· zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie trwałymi powłokami odpornymi na warunki agresywne (dym, siarczki).

Zakres remontu i modernizacji pomostu technicznego między nawami objęty jest ceną ryczałtową dostawy i uruchomienia 2 szt. suwnic.

3. Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie:

· remontu i modernizacji konstrukcji podtorzy z wykorzystaniem istniejących belek podsuwnicowych,

· modernizacji elementów konstrukcji nośnej budynku związanej z remontem i modernizacją podtorzy oraz instalacją suwnic 16 T, o ile z opracowanego przez Wykonawcę projektu wykonawczego wynikać będzie konieczność wykonania tych robót.

4. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejący stan faktyczny.

5. Wykonawca jest zobowiązany, za wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w § 9, do wykonania z należytą starannością wszelkich prac projektowych, robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego, które zostanie bezwarunkowo dopuszczone do użytkowania wraz z dostarczeniem i uruchomieniem 2 suwnic oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego.

§ 2

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1, ustala się na dzień zawarcia umowy.

2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 4. Opóźnienie w przedłożeniu dokumentów będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

3. Zakończenie realizacji umowy nastąpi do dnia __.__.2011 r., czyli nie później niż 4 miesiące od zawarcia niniejszej umowy. Za termin zakończenia realizacji umowy uważa się datę pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji umowy potwierdzaną wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym konieczności wykonania prac określonych w §1 ust. 3, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

5. Podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy są stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciągu 3 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4.

§ 3

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót budowlanych w osobie ........................................................................ posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ..........................................................., powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo budowlane

2. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie ................................................, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ..........................................

3. Wykonawca ustanawia kierownika ROBÓT  w osobie ................................................, posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności ..........................................

4. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego / inspektora nadzoru do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone w siedzibie Wykonawcy, lub złożone u kierownika ROBÓT, lub zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy. 

§ 4

1. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 

2. Zamawiający wyznaczy miejsce na zorganizowanie zaplecza socjalno –technicznego, zapewni dostęp do poboru energii i wody. Do obowiązków Wykonawcy należy zainstalowanie na własny koszt liczników energii elektrycznej i wody oraz ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody na podstawie faktur VAT, w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Wykonawcy. W razie nieterminowej płatności w/w faktur VAT, Zamawiający ma prawo potrącenia ich płatności z wynagrodzenia dla Wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 1 umowy. 
3. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać w należytym porządku i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach transportowych na potrzeby swojej budowy. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majątku Zamawiającego, Wykonawca naprawi go i doprowadzi do stanu poprzedniego na własny koszt.

4. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy:
a) przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, dotyczące osób, które sprawują funkcje przy realizacji przedmiotu umowy dla których ustawa – Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnień, w tym osób wskazanych w ofercie Wykonawcy do sprawowania tych funkcji; 

b) sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo budowlane. 

5. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu budowy, przestrzegając przepisów obowiązujących w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. DzU z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

6. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za: 

a) przyjęty teren budowy do dnia jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego, 

b) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

c) informowanie Zamawiającego / inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w §11 ust. 5 w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia takich faktów,

d) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności dziennika budowy.

§ 5

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, tj. zaprojektowania i wykonania kompletnego dzieła budowlanego wraz z przekazaniem go Zamawiającemu w celu uzyskania przez Zamawiającego administracyjnej decyzji zezwalającej na użytkowanie wykonanych szyn jezdnych oraz dostarczenia i uruchomienia 2 suwnic wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia odbioru końcowego tych robót. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić poprzez postanowienia umowy ubezpieczeniowej cesję praw z polisy OC na rzecz Zamawiającego . 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową w kwocie brutto określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót; zmiana kwoty określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy wymaga odpowiedniej zmiany kwoty ubezpieczenia;

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię) umowy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
§ 6
1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów, wyrobów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

2. Materiały, wyroby i urządzenia, o których mowa w ust. 1, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej.

3. Materiały pozyskane z rozbiórki w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej będą wykorzystane do robót  lub odwiezione na odkład odpowiednio do wskazań Zamawiającego / Inspektora nadzoru.
4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego / Inspektora nadzoru okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów. Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez  Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i/lub robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia ale wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będzie takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ.

3. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie roboty wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.
1*
Wykonawca oświadcza, że następujące wskazane w ofercie roboty wykonane zostaną przez podwykonawców:

................................................................................................................................................

*Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawców wskazanych w ofercie, którzy udostępnili Wykonawcy swój potencjał celem wykazania spełniania warunków zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn obiektywnych podwykonawca wskazany w ofercie nie będzie mógł uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy i Wykonawca przedstawi aktualne dokumenty potwierdzające, że proponowany podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowań o zamówienie publiczne na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie niższym niż podwykonawca wskazany w ofercie.
2. Nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania robót któregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót. 

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności, za wady, Wykonawcy wobec Zamawiającego.

4. Zatrudnienie podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą, o której mowa w ust. 2, może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

§ 9
1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie .......................... zł bez VAT (słownie .......................................... złotych), powiększoną o podatek VAT w kwocie .................... zł (słownie ............................. złotych), co stanowi kwotę ................................ zł łącznie z VAT (słownie ............................ złotych).

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy udzielone zostanie na podstawie kosztorysu dodatkowego sporządzonego przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania tych robót opracowanego z uwzględnieniem cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen dla regionu warszawskiego publikowanych w m-cu, w którym sporządzany jest kosztorys, cen robocizny oraz stawki i narzutów określonych przez Wykonawcę w „Wykazie stawek i narzutów” oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiającego. Kosztorys zostanie niezwłocznie sprawdzony przez INSPEKTORA NADZORU.
3. Jeżeli kosztorys dodatkowy sporządzony zostanie niezgodnie z postanowieniami  ust. 2, Zamawiający dokona korekty kosztorysu opartej na własnych wyliczeniach.

4. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.  
§ 10
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, o której mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, do faktury, o której mowa powyżej, załączy potwierdzenie odbioru robót przez Wykonawcę od podwykonawców i zapłaty za nie należnego wynagrodzenia podwykonawcom wraz z oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu przedmiotowej należności.
4. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………….. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej ___-__-__-___ oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§ 11

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami, w tym badań wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

2. W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej, konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszą umową, których oddzielenie od zamówienia podstawowego wymagałoby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych, poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności, Zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, na podstawie odrębnej umowy.
§ 12

1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w następujących sytuacjach:

a) o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski żywiołowe”),

b) o opóźnienia w uzyskaniu wymaganych decyzji, zezwoleń, itp. będące następstwem przewlekłego działania organów administracji, w szczególności gdy organ dopuści się przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
c) o czas braku niezbędnego do realizacji umowy dostępu do mediów, za którego nastąpienie Wykonawca nie odpowiada (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy).
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności określonych w ust. 1, Wykonawca upoważniony będzie do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu. Zamawiający może uwzględnić wniosek należycie uzasadniony. Zmiana terminu realizacji umowy musi być odpowiednia i proporcjonalna do czasu trwania okoliczności określonej w ust. 1.
§ 13

1. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego zostanie dokonany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w ciągu 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia kompletności wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę na podstawie sprawdzenia kompletności i jakości wykonania robót i dostawy, oraz uruchomienia suwnic określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział III SIWZ.  Wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca przedłoży dokumentację określoną w opisie przedmiotu zamówienia wraz z protokołem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.
2. Odbiór przedmiotu umowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, Dziennikiem budowy oraz niniejszą umową, protokołami konieczności oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Nie później niż w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu sporządzone w języku polskim i w zakresie niniejszej umowy: dokumentację określoną w opisie przedmiotu zamówienia, Dziennik budowy, niezbędne świadectwa kontroli jakości, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami dla materiałów i urządzeń, gwarancje dotyczące zamontowanych urządzeń, protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia Kierownika Robót o których mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. „a”, lit. „b” Prawa budowlanego. 

4. Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli Wykonawca nie  wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 3.

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji / rękojmi wynosić będzie 7 dni chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1.

7. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 5 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

8. Usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze wymaga sporządzenia protokołu. 

§ 14

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy wynosi ……. miesiące od daty zakończenia odbioru przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wad, o których mowa w niniejszym paragrafie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty, o której mowa w § 16, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
§ 15

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całego przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT,

b) za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi / gwarancji jakości – w wysokości 0,1% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 bez podatku VAT.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidłowo, Zamawiający pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty określonej w §9 ust. 1 bez podatku VAT. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminową realizację ciążących na nim płatności.

§ 16

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej określonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 łącznie z VAT, w formie ...................................................................., co stanowi kwotę ....................... zł (słownie .................................................................................. złotych). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących wysokościach i terminach:

a) 70% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj. kwotę ........................ zł, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt a) i/lub b) a także o kwoty wynikające z roszczeń, o których mowa w § 15 ust. 2 – w ciągu 30 dni od dnia końcowego odbioru robót,

b) 30% określonej w ust. 1 kwoty zabezpieczenia, tj kwotę ........................ zł, pomniejszoną w szczególności o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 15 ust. 1 pkt b), a także o kwoty wynikające z roszczeń, o których mowa w § 15 ust. 2 – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi rozpoczętego w dniu zakończenia odbioru przedmiotu umowy. 

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

§ 17

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń inspektorów nadzoru nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

c) Wykonawca przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni z przyczyn leżących po jego stronie, 

d) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. 

4. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia.

5. W razie rozwiązania umowy, Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru sporządzą w terminie do 5 dni od daty rozwiązania, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanej finansowo części przedmiotu umowy. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia realizacji umowy. 

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi Strona winna rozwiązania umowy.

§ 18

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DzU z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w ………… jednobrzmiących egzemplarzach: ………… egzemplarze dla Zamawiającego i ……. egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet załączników. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

Wykaz  załączników  stanowiących  integralne  części  umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ______________________,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca





Zamawiający




































796





Pomiar w osi G





- Pomiary   różnych kratownic





1081


1075








853





Pomiar w osi B





792








































































































� Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.





PAGE  
48

