druk nr 18
Znak sprawy: DO-250-24TA /13/KO
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
(ZAMÓWIENIE DO 14.000 EURO)
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

telefon 
(+48 22) 56 64 126 
faks 
(+48 22) 56 64 164
2. Przedmiot zamówienia:

Aparat do skalowania próbek metalowych

podziałka znakowania: 20, 10, 5, 2,5mm

zakres uchwytów: próbki płaskie i okrągłe 0-60mm, min. 2 uchwyty

całkowita długość znakowania: 800mm

dokładność znakowania: nie gorsza niż 0,1mm

waga: do 80kg

wymiary: do 1200x150x220mm

napęd: ręczny, korbą, dla największej podziałki wygrawerowanie wszystkich oznaczeń poprzez jeden obrót korby

ostrza: wymienne i dostępne w handlu

Wyposażenie dodatkowe

- komplet zapasowych ostrzy znakujących (markerów)

- pryzmy 800mm ze stali nierdzewnej do określania wydłużenia próbki po zerwaniu

3. Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa Filtrowa 1
4. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 15 tygodni od podpisania umowy
5. Warunki udziału w konkursie ofert:
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.
6. Ocena oferty:
Kryterium oceny ofert będzie: cena.
7. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 0 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia  25.10.2013r. do godz. 15.00
9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Krystyna Krzyżanowska
tel. 0 22 57 96 324 
faks 0 22 56 64 164
e-mail k.krzyzanowska@itb.pl
                                                                                                                   ZASTĘPCA DYREKTORA
                                                                                                           ds. Organizacyjno-Administracyjnych

                                                                                                                   mgr Joanna Krzemińska

PAGE  
1

