 druk nr 18
Znak sprawy: DO-250- 41TA/14/KO
OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT
(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 5664126  faks 22 56 64 164
2. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i uruchomienie przyrządu do pomiaru dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach podłogowych spełniający wymagania normy PN-EN 13893   w Zakładzie Materiałów Budowlanych ITB Warszawa ul Filtrowa 1 

Przyrząd do pomiaru dynamicznego współczynnika tarcia powinien spełnić przedstawione poniżej warunki:

1) mobilność - także do badania nawierzchni i posadzek w miejscu wbudowania (ułożenia)

2) spełnienie wymagań normy PN-EN 13893

1. Posiada dokument zatwierdzenia typu.  Dokument ten (kopia) powinien zostać dostarczony wraz z przedmiotem zamówienia.
2. Wraz z urządzeniem dostarczone powinno zostać świadectwo wzorcowania na zgodność z normą PN-EN 13893 w laboratorium akredytowanym przez PCA.  

3. Umożliwia rejestrację przebiegu czasowego 
4. Umożliwia eksport wyników pomiarów przynajmniej do pliku w formacie Excel.

5. Wraz z   dostarczone powinny zostać:

a. Zasilacz sieciowy 230V/50Hz.

b. Instrukcja w języku polskim. Jeżeli taka nie istnieje dopuszcza się dostarczenie instrukcji w języku angielskim.

c. Torba / pokrowiec transportowy.

6. Interfejs użytkownika powinien być w języku polskim i/lub angielskim.

7. Urządzenie powinno spełniać warunki szczelności nie gorsze niż klasy IP54.

8. Urządzenie powinno być odporne na uderzenie 
9. Zapis historii czasowej pomiaru z krokiem ustawianym przez użytkownika w zakresie przynajmniej od 1s (lub mniej) do pełnej długości pomiaru. Wyniki powinny być zapisywane na nieulotnej pamięci wewnętrznej. 
10. Urządzenie powinno być wyposażone w wewnętrzną baterię umożliwiającą pracę bez podłączonego zasilania.

11. 
Wraz z urządzeniem dostarczony powinien być zasilacz 230V/50Hz umożliwiający pracę oraz ładowanie wbudowanego akumulatora
12.Termin dostawy: nie dłuższy niż 4 tygodnie od złożenia zamówienia
13 .Dostarczenie dokumentacji technicznej dotyczącej obsługi układu sterującego.
14.Protokół odbioru uprawniający do wystawienia faktury, a następnie jej zapłaty zostanie podpisany przez Zamawiającego, jeżeli zostaną spełnione wymagania ze strony Dostawcy.
15.Gwarancja: min.12 miesięcy od daty wystawienia faktury.
16.Warunki płatności: 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na konto Dostawcy.
17.Czas reakcji serwisu na informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia wynosi 2 dni robocze.
18.Naprawa gwarancyjna realizowana jest w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy / otrzymania zlecenia naprawy. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy do naprawy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przesłanie sprzętu do specjalistycznego serwisu do producenta. 
3. Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: ITB Warszawa Zakład  Materiałów Budowlanych ITB Warszawa ul Filtrowa 1 
4. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni
5. Warunki udziału w konkursie ofert:
Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
6. Ocena oferty:
Kryterium oceny ofert będzie: cena
7. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres z.kowalczyk@itb.pl w terminie do dnia 27.11.2014r.
9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Zbigniew Kowalczyk faks:  22 5664164 tel. 22 56 64 297.
