druk nr 18
Znak sprawy: DO-250- 48 OM/ 14/KO
OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT
(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 312 16 00  faks +48 312 16 01
2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie galerii technologicznej w hali badania reakcji na ogień Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2
3. Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Laboratorium Badań Ogniowych, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki
4. Termin realizacji zamówienia: 12.02.2015 
5. Warunki udziału w konkursie ofert:
· Wymagania ogólne: 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.
· Wymagania szczególne: 
Wykonawca winien posiadać doświadczenie w prowadzeniu prac w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz spełniać wymagania normy PN-EN1090-1+A1:2012 w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji oraz PN-EN1090-2+A1:2012 w zakresie wykonywania konstrukcji stalowych w klasie do EXC2. Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferty w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu konstrukcji stalowych, budynków lub budowli przemysłowych o wartości netto min. 30.000,00 zł każda.

6. Ocena oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%)
7. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer +48 312 16 01. lub e-mailem na adres: p.watly@itb.pl w terminie do dnia 30.12.2014
9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Kierownik Oddziału Mazowieckiego mgr inż. Paweł Wątły
tel. +48 312 16 00, 
faks .+48 312 16 01, 

e-mail p.watly@itb.pl
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert

Postępowanie  DO-250- 48OM/14/KO

Przedmiot oferty i wykaz prac

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie galerii technologicznej w hali badania reakcji na ogień Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2
1) Galeria technologiczna ma być posadowiona pod dachem hali nr 2 przy osi nr 22 budynku. 
2)  Opis techniczny osłony: zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym
3) Prace obejmują w szczególności:
a) Sporządzenie planu BIOZ 
b) Zabezpieczenie przed uszkodzeniem konstrukcji, instalacji, urządzeń  i infrastruktury znajdującej się w obrębie prac. Wykonawca z najwyższą starannością zabezpieczy znajdującą się pod miejscem posadowienia galerii technologicznej komorę klimatyczną, w szczególności powierzchnię płyt warstwowych, sterownię nr 2 i związane z nią elementy oraz stanowisko badawcze SBI przed wszystkimi czynnikami i zagrożeniami, które mogą powstać w związku z przemieszczaniem elementów konstrukcji podczas  prac montażowych.
c) Wykonanie wszystkich koniecznych prac przygotowawczych i zabezpieczających. 
d) Przed wbudowaniem wyrobów budowlanych należy uzyskać od inspektora nadzoru zatwierdzenie zastosowania tych wyrobów okazując dokumenty wymagane Ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania okazania Zamawiającemu próbki tych wyrobów.

e) Wykonanie galerii technologicznej
f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu.

g) Uprzątnięcie miejsca robót
4) Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy).
5) Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z przedmiotem oferty poprzez wizję lokalną i dokonanie własnych pomiarów z natury, które to czynności  należy wcześniej uzgodnić z pracownikami działu OMT wymienionymi w p.9 Ogłoszenia. Wizję lokalną i własny obmiar powierzchni robót należy przeprowadzić wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy.
6) Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie i w obiektach Zamawiającego, kolejne etapy prac uzgadniać ze wskazanym pracownikiem oraz wyraźnie oznaczać i zabezpieczać miejsce robót. Wykonywane prace nie powinny utrudniać funkcjonowania laboratorium oraz komunikacji na terenie Zamawiającego. W przypadku konieczności czasowego wstrzymania badań w obrębie prowadzonych prac oraz utrudnień i ograniczeń w ruchu na terenie laboratorium należy o takich utrudnieniach powiadomić wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

7) W/w roboty budowlane będą wykonywane na podstawie Pozwolenia na budowę nr 2171.2014 z dnia 05.11.2014 oraz zatwierdzonego projektu budowlanego, projektu wykonawczego i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR i decyzja są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

8) Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę 36-cio miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i dostarczone (użyte do wykonania przedmiotu zamówienia) materiały i wyroby.
9) Wykonawca, w okresie realizacji prac, winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem oraz szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług (odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa). Umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o szkody w rzeczach (ruchomych lub nieruchomych) stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem, powstałe w czasie ich wykonywania. W przypadku gdyby Wykonawca korzystał na podstawie pisemnej umowy z usług podwykonawców posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia.
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie ofert

Postępowanie DO-250-48 OM/14/KO
OFERTA dla:

Instytut Techniki Budowlanej,  ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Oddział Mazowiecki, 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2 

telefon (+48 48) 312 16 00 
faks (+48 48) 312 16 01

DOSTAWCA  składający ofertę:
…………………………………………………………………………….….. (imię, nazwisko/firma)

…………………………………………………………………………….….. (adres, siedziba)
………………………………(telefon)…………………..……………….….. (faks)

…………………………………………………………………………….….. (e-mail)

Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na wykonanie galerii technologicznej w hali badania reakcji na ogień Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 oferujemy wykonanie robót w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu oferty, oraz otrzymaną dokumentacją. Pozycje zestawienia kosztów wg przedmiaru. 

	lp.
	 

Opis
	wartość

netto

PLN

	1
	Pomost w poziomie +8,34
	

	2
	Pomost w poziomie +7,58
	

	Wartość robót wyliczona zgodnie z pozycjami przedmiaru w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego formularza


	Wartość netto razem PLN
	

	Stawka VAT (%)
	

	Podatek VAT PLN
	

	Wartość brutto razem PLN
	


Zobowiązujemy się do wykonania zlecenia w terminie określonym w Ogłoszeniu o konkursie ofert.

……….………………….…, dnia ___.___ 2014 roku                   

(miejscowość)    

                 





  …………………………………………………….


              



   
  
    (podpis osoby/osób  reprezentujących Wykonawcę)

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o konkursie ofert
Postępowanie DO-250- 48OM/14/KO

_________________________________

                   (pieczęć Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE
„Wykaz wykonanych zamówień podobnych”
Składając ofertę w konkursie ofert ogłoszonym przez Instytut Techniki Budowlanej na Wykonanie galerii technologicznej w hali badania reakcji na ogień Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 oświadczamy, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące zamówienia podobne: 
	L.p.
	Nazwa i adres Zamawiającego
	Przedmiot zamówienia, a także wskazanie miejsce wykonania zamówienia
	Zakres rzeczowy zamówienia
	Data wykonania zamówienia

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	


W załączeniu przedstawiamy wymagane dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia podobne zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.

_____________________________

 (miejsce, data)

_______________________________________________






               (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)




FORMULARZ CENOWY


(wartość prac do wyceny ofertowej)








