druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-14 OM /17/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon +48 312 16 03 faks +48 312 16 01

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji techniczno-ekonomicznej naprawy instalacji technologicznej oczyszczania spalin w zakresie:

- Inwentaryzacja instalacji transportu i oczyszczania spalin w Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach w zakresie opisu ilościowego i jakościowego destrukcji i ubytków materiałowych przewodów spalinowych i aparatury spowodowanych eksploatacją i korozją.

- Ekspertyza stanu technicznego instalacji w ujęciu globalnym w aspektach przyczynowo skutkowych uszkodzeń, oraz w ujęciu lokalnym opisu newralgicznych oraz reprezentatywnych miejsc poddanych oddziaływaniu niszczącemu i spowodowanych tam uszkodzeń materiałowo-strukturalnych.

- Projekt naprawy instalacji obejmujący:

  - technologię naprawy poszczególnych typów uszkodzeń,

  - Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót ,

  - projekt organizacji robót,

  - projekt organizacji ruchu instalacji w trakcie naprawy,

  - projekt organizacji ruchu maszyn i pojazdów na placu budowy i w obrębię drogi pożarowej,

  - projekt organizacji powierzchni stanowisk roboczych i placów odkładczych,

  - instrukcję BIOZ,

  - wykaz robót, materiałów i sprzętu,

  - przedmiar robót i kosztorys inwestorski

Zamawiający posiada dokumentację instalacji oczyszczania spalin. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się w siedzibie Zamawiającego z jej zakresem i uwzględnić tą informację w procesie składania oferty i podczas wykonywania projektu technologicznego.

Inwentaryzacja instalacji transportu i oczyszczania spalin obejmuje swoim zakresem wszystkie elementy ciągu technologicznego przebiegu spalin od układu pomiarowego przepływu spalin do wylotu z emitera z wyłączeniem aparatury kontrolno-pomiarowej, elementów elektromechanicznych i pneumatycznych automatyki sterowania, wentylatorów i pomp, zbiorników oraz innych składników armatury będących częścią obiegu cieczy reakcyjnej.

Opis destrukcji eksploatacyjnej powinien obejmować elementy wykonane z każdego typu materiału, zaś opis skutków korozji dotyczyć powinien elementów metalowych instalacji.

Inwentaryzacja powinna określić zakres uszkodzeń definiując wszystkie typy destrukcji, ich zakres ilościowy w ujęciu elementów instalacji, wielkości zdegradowanej powierzchni i długości negatywnie zweryfikowanych połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Inwentaryzacja w ujęciu jakościowym powinna określić ilość uszkodzeń klasyfikowanych do nieingerencyjnego zabezpieczenia przed dalszą destrukcją oraz ilość uszkodzeń klasyfikowanych do napraw ingerencyjnych.

Ekspertyza stanu technicznego powinna obejmować sporządzenie  analizy  chemicznej  spalin i oparów, ocenę doboru  gatunków  stali z  której   wykonano armaturę i rurociągi  spalinowe, ocenę   jakości  wykonanych  spawów i  materiałów  użytych  do  ich   wykonania. Ekspertyza powinna wymieniać wszystkie charakterystyczne miejsca instalacji sklasyfikowane co do typu powierzchni, położenia, orientacji przestrzennej i lokalnych źródeł oddziaływania.

Wykonawca składając ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia powinien wyspecyfikować koszty wykonanie poszczególnych etapów pracy tj. co najmniej etapu inwentaryzacji, etapu ekspertyzy oraz etapu projektu naprawy. W koszcie wykonania projektu naprawy należy wyodrębnić koszt wykonania poszczególnych składników dokumentacji co najmniej w zakresie projektu technologii naprawy.

Wykonawca przedstawia pracę do odbioru etapami zgodnie z podanym powyżej zakresem zaczynając od inwentaryzacji (p.I), następnie ekspertyzy (p.II) oraz wstępnej wersji projektu technologicznego (p. IIIa.). Po zakończeniu każdego z etapów po jego weryfikacji przez Zamawiającego strony podpisują protokół odbioru zakończonego etapu prac. Wstępny projekt technologiczny powinien być wykonany w co najmniej dwóch wariantach różniących się sposobem zatrzymania destrukcji i wykonywanych zabezpieczeń, które muszą być spójne wewnętrznie i dające możliwość wyceny kosztów jednostkowych.

W  przypadku   zaproponowania  przez   Wykonawcę  wariantów   rozwiązań , które  nie będą  odpowiadały oczekiwaniom  Zamawiającego, Zamawiający  ma  prawo  do  zakończenia   zlecenia . Za  wykonane   prace  Zamawiającemu  przysługuje   częściowa  zapłata   zgodna z specyfikacją kosztową oferty.

Po wyborze przez Zamawiającego  technologii spośród wariantów wskazanych przez Wykonawcę wykonywane będą pozostałe części opracowania.

Kompletna dokumentacja będzie wykorzystana do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie naprawy instalacji oczyszczania spalin w zakresie objętym opracowaniem. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie uczestniczył w tym postępowaniu w charakterze eksperta na etapie odpowiadania na pytania.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Mazowiecki, Pionki, ul. Przemysłowa 2

- Termin realizacji zamówienia: 10 października 2017

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz dotyczących stanu technicznego instalacji chemicznych lub podobnych obiektów technologicznych i udokumentował w ofercie ten fakt co najmniej dwiema referencjami  potwierdzającymi fakt wykonania takich ekspertyz. Wykonawca może w tym zakresie korzystać z doświadczenia innych osób lub podmiotów. Wykonawca musi udokumentować, że w celu wykonania ekspertyzy będą oddane do jego dyspozycji osoby lub podmioty na których doświadczenie się powołał.

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę wszystkich części zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia innym osobom lub podmiotom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy innym podmiotom lub osobom i podania danych jednoznacznie identyfikujących te osoby bądź podmioty.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem otwarcia ofert. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%)

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer +48 312 16 01. lub e-mailem na adres:  j.kobylarczyk@itb.pl w terminie do dnia  24.08.2017r do godz. 14.00.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Janusz Kobylarczyk ITB,

tel. +48 312 16 03, 609 099 930

faks +48 312 16 01

e-mail j.kobylarczyk@itb.pl

Inne wymagania:

Zamawiający wymaga, aby prace  projektowe   były wykonywane i nadzorowane  przez  osoby posiadające   uprawnienia budowlane do projektowania w  specjalności instalacji  sanitarnych  i  konstrukcyjno-budowlanej (konstrukcje stalowe ) oraz udokumentowane  doświadczenie ( osoby mające wykonywać prace projektowe powinny razem z ofertą przedstawić zaświadczenie, że po uzyskaniu uprawnień budowlanych do projektowania w odpowiedniej specjalności przez co  najmniej 5 lat były zatrudnione w charakterze projektanta lub wykonywały projekty w ramach działalności gospodarczej )

Wykonawca przystępujący do konkursu ofert powinien zapoznać się z przedmiotem oferty poprzez wizję lokalną i dokonanie własnych pomiarów z natury, które to czynności  należy wcześniej uzgodnić z pracownikami działu OMT wymienionymi w p.9 Ogłoszenia. Wizję lokalną i własny obmiar powierzchni robót należy przeprowadzić wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Zleceniodawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia winien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem oraz szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania prac i usług (odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa). W przypadku gdyby Wykonawca na podstawie pisemnej umowy powierzał wykonania części zamówienia innym osobom lub podmiotom posiadana przez niego umowa ubezpieczenia winna być rozszerzona o takie działanie. Suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy nie może być niższa niż 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej bezzwłocznego odnowienia i przedstawienia Zamawiającemu uaktualnionego dokumentu ubezpieczenia.

Wykonawca w trakcie realizacji zlecenia musi bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie i w obiektach Zamawiającego.

Formularz ofertowy

TO-250-14OM/17/KO

Nr postępowania

Do: Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o Konkursie Ofert na wykonanie dla  Instytutu Techniki Budowlanej dokumentacji techniczno-ekonomicznej naprawy instalacji technologicznej oczyszczania spalin

My niżej podpisani

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu o Konkursie Ofert,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotem zamówienia oraz innymi wymaganiami wykonania zamówienia

- Deklarujemy wykonanie poszczególnych składników opracowania w następujących cenach jednostkowych:

| Etap | Opis |  | Cena jednostkowa netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Inwentaryzacja instalacji transportu i oczyszczania spalin |  |  |  |
| II | Ekspertyza stanu technicznego instalacji |  |  |  |
| III | Projekt naprawy instalacji |  |  |  |
|  | A | Technologię naprawy poszczególnych typów uszkodzeń, | W tym |  |
|  | B | Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót , | W tym pozostałe |  |
|  | C | Projekt organizacji robót, |  |  |
|  | D | Projekt organizacji ruchu instalacji w trakcie naprawy, |  |  |
|  | E | Projekt organizacji ruchu maszyn i pojazdów na placu budowy i w obrębię drogi pożarowej, |  |  |
|  | F | Projekt organizacji powierzchni stanowisk roboczych i placów odkładczych, |  |  |
|  | G | Instrukcję BIOZ, |  |  |
|  | H | Wykaz robót, materiałów i sprzętu, |  |  |
|  | I | Przedmiar robót i kosztorys inwestorski |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że obliczona w tabeli kosztów jednostkowych łączna cena netto wynosi _____________ zł (słownie złotych _________________________), powiększona o podatek VAT ___ %, co w wyniku daje cenę brutto ___________ zł (słownie złotych ___________________________________________________ ),

- Oferujemy termin płatności faktury 21 dni liczony od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. Za dzień płatności uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia do 10.10.2017

- Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale innych firm (osób)*:

a) ______________________________________________________________________

(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć innym osobom lub podmiotom oraz ich dane identyfikacyjne)

b) ______________________________________________________________________

(część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć innym osobom lub podmiotom oraz ich dane identyfikacyjne)

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: _________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_________________________________________________________________________

Faks __________________ , e-mail _________________________tel. __________________

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __.__.2017 r

___________________________

(podpis Wykonawcy)