Znak sprawy: DO-250-14TA/13/KO                          
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
                                               (ZAMÓWIENIE DO 14 000 EURO)
1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

telefon (+48 22) 825 13 03 faks 
(+48 22) 825 77 30
2. Przedmiot zamówienia:
„Dostawa automatycznego titratora do oznaczania chlorków”.
Kod CPV - 38540000–2
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa


3.   Zakres dostawy:
 - automatyczny titrator
 - elektroda srebrowa
- drukarka laserowa współpracująca z aparatem

- naczynka szklane miar. 250ml – 10szt.

- instalacja, szkolenie, wzorcowanie biurety i napędu aparatu  

4  Podstawowe parametry:
· Zakres pomiarowy elektrody: od -2000 mV  do +2000 mV
· Dokładność elektrody: 0,1  mV

· Rozdzielczość elektrody: 0,1 mV

· Rozdzielczość biurety: 0,5 μl 
5.   Wymagana dokumentacja:
         - świadectwo wzorcowania biurety

         - świadectwo wzorcowania elektrody

         - wzorcowanie napędu

         - sprawdzenie wejść pomiarowych  

         - deklaracje zgodności CE
         - karta gwarancyjna 
6.  Termin realizacji zamówienia:  3 tygodnie od daty podpisania umowy.
7.  Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania,  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.
8.  Ocena oferty:
Oferta powinna zawierać cenę oferowanych urządzeń, warunki płatności i warunki gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz w razie konieczności, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
9.  Miejsce, termin oraz forma składania ofert:
 Ofertę należy składać w formie pisemnej na adres ITB, 02-656 W-wa, ul. Ksawerów 21,  dział TA, lub faksem na numer (+48 22) 56 64 164 lub e-mailem m.nerc@itb.pl   w terminie do dnia 04.07.2013r godz. 15:00
10.  Termin związania ofertą: 30 dni.
11.  Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w sprawach formalnych jest Andrzej Zarębski tel. 022 56 64 126,   Marek Nerć tel. 022 56 64 181 faks 022 56 64 164, m.nerc@itb.pl.  
Osobą do kontaktów w sprawach technicznych jest Filip Chyliński Tel. 22 5796 438 f.chylinski@itb.pl.

12.   Miejsce dostawy: Instytut Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1. 
[image: image1.png]



PAGE  
1

