druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-18TA /17/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

telefon: 22 825 04 71;  fax: 22 825 52 86; e-mail: ci@itb.pl

- Przedmiot zamówienia: Komora klimatyczna do ekspozycji próbek

• komora o pojemności: ok. 30 - 40 litrów

• wymiary wewnętrzne przestrzeni testowej:

- wysokość: ok. 310 mm;

- szerokość: ok. 350 mm;

- głębokość: ok. 300 mm;

• ze stali nierdzewnej;

• wymiary zewnętrzne komory:

- wysokość: ok. 980 mm;

- szerokość: ok. 640 mm;

- głębokość: ok. 930 mm;

• obciążalność podłogi max. 25 kg;

• obciążalność półki max. 10 kg;

• zakres temperatur: -40 .... +180 °C;

• zakres wilgotności 10...95%  r.h.;

• zakres punktu rosy 5,5...94,0 °C;

• szybkość chłodzenia ok. 6 K/min;

• szybkość grzania ok. 4 K/min;

• otwór przepustowy 50 mm na bocznej ścianie komory;

• jedna półka;

• kolorowy wyświetlacz dotykowy 3,5” z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie komorą w języku polskim;

• złącza: USB, Ethernet;

• możliwość rejestrowania zadanych oraz osiągniętych parametrów pracy komory na pamięci zewnętrznej USB lub zewnętrznym dysku;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- transport i instalacja w laboratorium ul. Ksawerów 21, Warszawa (Zakład NZF).

- uruchomienie komory i przeszkolenie pracowników w jej obsłudze;

- bezpieczeństwo zgodnie z wymogami UE.

- Gwarancja: min. 12 miesięcy od daty zakupu.

- Czas dostawy: max. 12 tygodni od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy.

- Czas reakcji serwisu na informację o usterce oraz określenie sposobu jej usunięcia max. 2 dni robocze.

Naprawa gwarancyjna realizowana jest w terminie 14 dni roboczych licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy / otrzymania zlecenia naprawy. Dopuszczalne wydłużeniu czasu naprawy w przypadku, gdy do naprawy wymagane jest sprowadzenie części zamiennych od producenta lub przesłanie sprzętu do specjalistycznego serwisu do producenta.

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Warszawa ul. Ksawerów 21 Zakład NZF

- Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie cena.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia 25.09.2017r do godz. 15.00.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Krystyna Krzyżanowska

tel. 603 560 143

fax: 22 56 64 164.

e-mail: k.krzyzanowska@itb.pl