## ZAŁ3_FILTROWA 1
ZAŁĄCZNIK 3
Wykaz szczegółowy
FILTROWA 1
ITB PRZEGLĄD ELEKTRYCZNY 5-LETNI
Lp | Zakres prac przeglądowo-pomiarowych | Obm j.m. | Bud. Główny | Hala NW | Warsztat przy NW | Rozdzielnica Główna RG | Razem | Cena [PLN] | Wartość [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 5 | 6
I PRZEGLĄDY TECHNICZNE [poz.1+2+3+4+5.2] | [8 empty] | 0
1 | Złącza rozdzielcze ZR | szt | 4 | 1 | 1 | 0 | 6
2 | Rozdzielnice główne RG | szt | 4 | 1 | 1 | 1 | 7
3 | Instalacje odbiorcze | kpl | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
4 | Główne wył.p.poż.prądu | szt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6
5 | Oświetlenie awaryjne i kier
5.1 | Ilość kpl. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
5.2 | Ilość pkt. | pkt | 94 | 26 | 0 | 0 | 120
II POMIARY KONTROLNE [poz.6+7+8] | [8 empty] | 0
6 | Pomiary rezystancji izolacji
6.1 | obwody 1-faz. | obw | 760 | 75 | 15 | 0 | 850
6.2 | obwody 3-faz | obw | 190 | 38 | 7 | 0 | 235
6.3 | linie zasilające | obw | 43 | 38 | 10 | 14 | 105
7 | Pomiary skut.ochrony od porażeń (szybkie wył.)
7.1 | Pomiary ochr obw.1 faz | pkt | 1845 | 190 | 15 | 0 | 2050
7.2 | Pomiary ochr obw.3 faz | pkt | 175 | 60 | 15 | 0 | 250
7.3 | Pomiary ochr linie zas | pkt | 43 | 38 | 10 | 14 | 105
8 | Badanie obw. z wył. różnicowo-prądowym
8.1 | obwód 1-faz | pkt | 102 | 4 | 4 | 0 | 110
8.2 | obwód 3-faz | pkt | 105 | 48 | 17 | 0 | 170
9 | Pomiar rezystancji uziem. w pkt.PEN | pkt | 9 | 3 | 2 | 1 | 15
10 | Pomiar rezystancji połączeń wyrównawczych | pkt | 9 | 3 | 2 | 1 | 15
III INSTALACJA PIORUNOCHRONNA [poz.12+13] | [8 empty] | 0
11 | Przegląd części nadziemnej | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 2
12 | Pomiar ciągłości inst.nadziemnej | pkt | 6 | 16 |  | 0 | 22
13 | Pomiar uziemienia | pkt | 6 | 16 |  | 0 | 22
[8 empty] | RAZEM | 0