## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK 4
Wykaz szczegółowy
KSAWERÓW 21
ITB PRZEGLĄD ELEKTRYCZNY 5-LETNI
Lp | Zakres prac przeglądowo-pomiarowych | Obm j.m. | A | C | D | Dstol | F | G | G1 | H | I | J | K | L | M | N | R | S | S1 | T+T1 | Z | Teren-urządz. techn | Budynek ST-1 Rozdzieln RG1 | Budynek T1 Rozdzieln RG2 | Ośw. terenu | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
I PRZEGLĄDY TECHNICZNE
1 | Złącza rozdzielcze ZR | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20
2 | Rozdzielnice główne RG | szt | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32
3 | Instalacje odbiorcze | kpl | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30
4 | Główne wył.p.poż.prądu | szt | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40
5 | Oświetlenie awaryjne i kier
5.1 | Ilość kpl. | kpl | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18
5.2 | Ilość pkt. | pkt | 12 | 0 | 5 | 2 | 16 | 9 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100
II POMIARY KONTROLNE
6 | Pomiary rezystancji izolacji
6.1 | obwody 1-faz. | obw | 115 | 60 | 35 | 11 | 166 | 110 | 100 | 70 | 25 | 120 | 15 | 47 | 42 | 15 | 54 | 14 | 50 | 135 | 109 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1300
6.2 | obwody 3-faz | obw | 0 | 6 | 25 | 16 | 42 | 20 | 90 | 10 | 2 | 30 | 2 | 62 | 32 | 7 | 13 | 23 | 40 | 70 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 520
6.3 | linie zasilające | obw | 12 | 2 | 12 | 2 | 19 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 14 | 18 | 4 | 6 | 20 | 16 | 7 | 210
7 | Pomiary skut.ochrony od porażeń (szybkie wył.)
7.1 | Pomiary ochr obw.1 faz | pkt | 360 | 165 | 130 | 20 | 540 | 245 | 350 | 180 | 40 | 220 | 45 | 110 | 90 | 25 | 120 | 35 | 95 | 407 | 316 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3500
7.2 | Pomiary ochr obw.3 faz | pkt | 2 | 3 | 12 | 12 | 45 | 15 | 50 | 10 | 2 | 19 | 0 | 35 | 27 | 7 | 15 | 23 | 40 | 70 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 420
7.3 | Pomiary ochr linie zas | pkt | 12 | 2 | 12 | 2 | 19 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 14 | 18 | 4 | 8 | 20 | 16 | 55 | 260
8 | Badanie obw. z wył. różnicowo-prądowym
8.1 | obwód 1-faz | pkt | 18 | 14 | 14 | 0 | 26 | 20 | 60 | 15 | 0 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 13 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320
8.2 | obwód 3-faz | pkt | 8 | 7 | 22 | 8 | 37 | 32 | 20 | 11 | 3 | 15 | 1 | 13 | 20 | 2 | 8 | 13 | 22 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
9 | Pomiar rezystancji uziem. w pkt.PEN | pkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 40
10 | Pomiar rezystancji połączeń wyrównaw. | pkt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | [9 empty] | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 30 | bar: H to S
III INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
11 | Przegląd części nadziemnej | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | bar: H to S
12 | Pomiar ciągłości inst.nadziemnej | pkt | 6 | 0 | 11 |  | 18 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 11 |  | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 134
13 | Pomiar uziemienia | pkt | 6 | 0 | 11 |  | 18 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 11 |  | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 134