druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-23OS/17/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Korfantego 191, 40-154 Katowice

Telefon: 32 730 25 16; fax:32 730 29 25; e-mail: katowice@itb.pl

- Przedmiot zamówienia:

Kontrola okresowa i badania instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach Instytutu Techniki Budowlanej zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Korfantego 191.

Kody CPV:

71314100-3	Usługi elektryczne

71356100-9	Usługi kontroli technicznej

65320000-2	Eksploatacja instalacji elektrycznych

50711000-2	Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji	 			            budynkowych
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Miejsce realizacji zamówienia / usługi : obiekty ITB w Katowicach: ul Korfantego 191.

- Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

- Warunki udziału w konkursie ofert:

  - Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się aktualnymi uprawnieniami BHP oraz uprawnieniami do wykonywania pomiarów w zakresie do 1 kV ( oświadczenie w Ofercie).

  - Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

- Ocena oferty - dwa kryteria cenowe :

a) cena scalona 95%

b) stawka roboczogodziny kosztorysowej 5% (dla robót uzupełniających)

- Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium – cena 100% w tym:

Podkryterium 1 - Cena scalona					- o wadze 95 %

Podkryterium 2 - Stawka za roboczogodzinę ogólną brutto	- o wadze   5 %

W podkryteriach 1 i 2, oferty będą ocenione zgodnie z następującym wzorem:

Cena scalona (stawka r-g) oferty najtańszej

---------------------------------------------------------------- x 100 pkt.

Cena scalona (stawka r-g) oferty badanej

Punkty przyznane w poszczególnych podkryteriach zostaną przemnożone przez wagę danego podkryterium a następnie zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Ceny oferty zostaną określone:

- W zbiorczym zestawieniu wartości oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do formularza Oferty.

- W załącznik nr 3 do formularza Oferty – „Wykaz stawek i narzutów”.

- Cena scalona netto, określona w Zestawieniu (załącznik nr 1 do formularza Oferty), stanowi sumę iloczynów ilości usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz cen jednostkowych netto za ich wykonanie.

- Wykonawca określi scalone ceny jednostkowe netto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarach.

- W podsumowaniu (załącznik nr 1 do formularza Oferty) do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT  i wyliczyć wartość brutto oferty, wpisując ją do Formularza oferty.

Uwaga:

- Ilość poszczególnych usług pomiarowych, przyjmowana w załącznikach do formularza Oferty nr 2, stanowi jedynie orientacyjną wielkość którą Wykonawca przyjmuje do wyceny. Ilości te mogą ulec zmianie wg faktycznego obmiaru powykonawczego.

- Cena roboczogodziny określona w Formularzu wykaz stawek i narzutów (załącznik nr 3 do formularza Oferty) stanowi stawkę za 1 roboczogodzinę pracy i służy do rozliczenia rodzaju usług nie ujętych w Formularzu cenowym, podobnie jak pozostałe elementy cenotwórcze z załącznika nr 3 do Formularza oferty.

- Ceny winny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (kol. 5 i 6 załącznika nr 2 do formularza Oferty ) lub w procentach z dokładnością do jednego miejsca dziesiętnego (kol. 4 , poz. 4 i 5 załącznika nr 3 do formularza Oferty) oraz zawierać wszelkie upusty, narzuty, podatki oraz opłaty.

- Koszty związane z dojazdem, dojściem do budynków, transportu zewnętrznego i wewnętrznego materiałów oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia określonego w niniejszej OPZ nie podlegają oddzielnej wycenie i ustala się, że ujęte zostały w cenach i wskaźnikach narzutów, podanych przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do formularza Oferty.

- Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiarów robót (załącznik nr 2 do formularza Oferty ).

- Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje przedmiarowe.

- Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu prac.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę można złożyć w formie e-mailowej na adres: g.nowrot@itb.pl  w terminie do dnia 06.11.2017r do godz. 12:00. Dopuszcza się możliwość złożenie oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Korfantego 1 pok. 5 (Kancelaria) lub faksem na nr 32 730 29 25, o ile oferta dotrze do Zamawiającego w terminie j.w.. Przed podpisaniem umowy Wykonawca musi złożyć ofertę w oryginale w formie papierowej.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami (w tym przyjmowania pytań w sprawie postępowania)  jest:

mgr inż. Grzegorz Nowrot

tel., 32/730 29 45

e-mail: g.nowrot@itb.pl

Załącznikami do postępowania są:

- Załącznik nr 1	Formularz Oferty

Zał. nr 1 do formularza Oferty – Zbiorczy Katowice Korfantego (formularz).

Zał. nr 2 do formularza Oferty – Tabela Korfantego (formularz).

Zał. nr 3 do formularza Oferty – Wykaz stawek i narzutów.

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 – Wykaz szczegółowy Korfantego

Załącznik nr 2 – Tabela Budynki ITB podstawowe dane o obiektach

- Załącznik nr 3 – Istotne dla stron postanowienia umowy.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr Joanna Krzemińska