## KORFANTEGO 191
ITB PRZEGLĄD ELEKTRYCZNY 5-LETNI K-ce Korfantego - Wykaz szczegółowy Załącznik nr 1 Nr postępowania:TO-250-23OS/17/KO
Lp |  |  | Teren | A (biura) | B (biura i magazyny) | C-C1 (biura i magazyny) | D-D1 (biura i magazyny) | E-K (biura i hale badawcze) | F (biura) | G (biura i magazyny) | H ( magazyn) | I (magazyn) | J (wiata) | L (warsztat) | M (warsztat) | N (kotłownia) | O (spawalnia) | P (magazyn) | Rozdzielnica Główna RG | Razem
PRZEGLĄDY TECHNICZNE
1 | ZR | szt | 3 | [16 empty] | 3
2 | RG | szt |  | 4 |  | 4 |  | 12 | 3 | 1 | [9 empty] | 24
3 | Wył.p.poż | szt | [5 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2
POMIARY KONTROLNE
4 | Pomiary rezystancji izolacji
4.1 | Pomiary rez izol obw.1-faz | obw |  | 22 |  | 54 |  | 54 | 23 | 22 | [9 empty] | 175
4.2 | Pomiary rez izol obw.3-faz | obw |  | 2 |  | 12 |  | 41 |  | 1 | [9 empty] | 56
4.3 | Pomiary rez izol linie zasil | obw | [16 empty] | 7 | 7
5 | Pomiary skut.ochrony od porażeń (szybkie wył.)
5.1 | Pomiary ochr obw.1 faz | pkt |  | 64 | 16 | 92 | 20 | 201 | 104 | 46 |  | 2 | 1 | 14 | 30 | 16 | 25 | 2 |  | 633
5.2 | Pomiary ochr obw.3 faz | pkt | [12 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2
5.3 | Pomiary ochr linie zas | pkt | [16 empty] | 7 | 7
6 | Badanie obw. z wył. różnicowo-prądowym
6.1 | Badanie obw.wył.r-p 1-faz | pkt |  | 3 |  | 13 | 1 | 11 | 9 | 7 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 47
6.2 | Badanie obw.wył.r-p 3-faz | pkt |  |  |  | 3 | 2 | 5 | [11 empty] | 10
7 | Pom.rezystancji PEN | pkt |  |  |  | 1 | 2 | 10 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 15
8 | Pom.rez. Połączeń wyrównawczych | pkt |  |  |  | 1 | 2 | 10 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 15
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA
9 | przegląd części nadziemnej | kpl |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 25
10 | pomiar ciągłości inst nadz. | pkt |  | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |  | 63
11 | pomiar uziemienia | pkt |  | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |  | 63