druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-29TA/17/KO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

(ZAMÓWIENIE DO 30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon 22 825 04 71;  fax 22 825 52 86

- Przedmiot zamówienia: CPV: 38 54 00 00 -0 Aparatura kontrolna i badawcza

Mikroskop optyczny do światła przechodzącego z systemem polaryzacji, fluorescencji i cyfrowej dokumentacji zgodny z wymaganiami normy NT BUILD 361, (Edition 2, approved 1999-11)

Mikroskop powinien być ergonomiczny w użyciu i zawierać co najmniej:

- oświetlenie LED, pozwalające na 100%, równomierne oświetlenie całego pola widzenia, czas pracy oświetlacza powyżej 50 000 godzin,

- ogniskowanie dwustronne, podwójne mikro i makro

- okulary szerokokątne x10, z pomiarowym mikrometrem okularowym 10mm/100

- ergonomiczną nasadkę okularową z fototubusem, o kącie nachylenia 20°, podział światła 100/0 i 0/100, przystosowanym do podłączenia kamery typu CCD

- kondensor dedykowany dla obiektywów od powiększenia 2x do 100x

- stolik mikroskopowy x-y z systemem regulacji siły ich przesuwu

- uchwyt na 2 próbki

- miskę obiektywową sześciogniazdową

- obiektywy o dużych odległościach roboczych:

- 2x/0.10/W.D. minimum 8,5mm (plan apo)

- 5x/0.15/W.D. powyżej 23mm (co najmniej plan fluoryt klasy Epi Pol)

- 10x/030/W.D. powyżej 17 mm (co najmniej plan fluoryt klasy Epi Pol)

- fluorescencję sześciogniazdową o mocy co najmniej 200 W, światłowód o długości minimum 1m, zasilacz z regulacją natężenia oświetlenia, filtry zgodne z NT BUILD 361

- laptop 17’ z oprogramowaniem Windows 10 i Office 2016

- polaryzację klasy różnicowego kontrastu interferencyjnego

- dedykowaną mikroskopową kolorową kamerę cyfrową typu CCD, tej samej firmy co mikroskop, z przesyłaniem obrazu przez USB 3,0 bezpośrednio do komputera, rozdzielczości powyżej 5,5 mln pikseli, sensor typu CMOS, ze złączem typu C-mount o powiększeniu       0,55 x, z czasem ekspozycji od min. 200 µs do max. 30 s, z oprogramowaniem do analizy obrazu co najmniej o funkcjach:

- ustawianie parametrów kamery: kolorów, czasu pobierania, balansu bieli, kontrastu

- kalibracji obiektów

- nanoszenia skali. opisu

3. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa ul. Filtrowa 1 Zakład NZK

4. Termin realizacji zamówienia: 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Warunki udziału w konkursie ofert:

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale.

6. Ocena oferty:

Kryterium oceny ofert będzie cena 100%.

7. Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

8. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem na numer 22 56 64 164 lub e-mailem na adres k.krzyzanowska@itb.pl w terminie do dnia 19.12.2017r do godz. 15.00.

9. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Krystyna Krzyżanowska, tel. 603 560 143, faks 22 56 64 164, e-mail: k.krzyzanowska@itb.pl

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W dniu ……………………... w Warszawie pomiędzy

Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie ul. Filtrowa 1 wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158785 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

……………………………………………

z jednej strony, a

…………………………………………………………………………………… zarejestrowanym w ………………………….. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić: Mikroskop optyczny do światła przechodzącego z systemem polaryzacji, fluorescencji i cyfrowej dokumentacji zgodny z wymaganiami normy NT BUILD 361 zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………… stanowiącą załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 12 tygodni.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy przedmiotu umowy.

- Urzadzenie dostarczone będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Miejsce dostawy Instytut Techniki Budowlanej Warszawa ul. Filtrowa 1

§ 4

- Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w kwocie: ……………… netto (słownie zł: ……………), do którego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości: 23%. Wynagrodzenie brutto wynosi: ……………. (słownie zł: …………………………).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 będzie płatne przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę tj. _____________________________________, przy czym należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego nie później niż 21 dni od doręczenia faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy podpisany przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

§ 5

- Odbiór przez Zamawiającego zostanie dokonany w ciągu 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję w języku polskim

§ 6

Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:

-	Krystyna Krzyżanowska  22 56 64 324, email: , k.krzyzanowska@itb.pl

- 	Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:

...............................................................................................................................

§ 7

Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach ogólnych.

§ 8

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt.1 za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi / gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt. .1

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż określone w art. 145 prawo zamówień publicznych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 pkt.1

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie faktury.

            - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nie ważności.

§ 10

W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający						   Wykonawca