druk nr 18

Znak sprawy:TO-250-01TA/18/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Telefon (+48 22) 825 04 71;   faks 	(+48 22) 825 52 86

e-mail: ci@itb.pl, adres strony internetowej: www.itb.pl

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach ITB w Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerów 21”. Wykaz urządzeń do konserwacji przedstawiony jest w Tabeli 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z konserwowania dźwignic, które zostaną wyłączone z eksploatacji, w czasie trwania umowy. Miesięczne wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty konserwacji tych suwnic.

Urządzenia dźwigowe objęte zamówieniem mają dwie lokalizacje w Warszawie i rozmieszczone są w kilku budynkach. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo uzgadniać terminy przeglądów z użytkownikami urządzeń.  Zamawiający przekaże listę osób do kontaktu oraz numery telefonów.

3.    Zakres prac konserwacyjnych wykonywanych raz w miesiącu.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania raz w miesiącu stałej konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz zaleceniami producenta i w zakresie zgodnym z Ogłoszeniem o konkursie ofert.

  - Sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu dźwignic.

- mechanizmy napędowe

- hamulce i sprzęgła

- ograniczniki ruchu, wyłączniki krańcowe i zderzaki.

- łańcuchy lub liny

- stan haka: kontrolę wykonać zgodnie z PN-75/M-84502, wynik oceny wpisać do karty kontrolnej haka.

3.2  Sprawdzenie instalacji elektrycznej.

  - konsola sterująca

  - izolacja zewnętrznych przewodów ruchomych.

  - wózki kablowe

  - mocowania przewodów elektrycznych w zaciskach

  - instalacja ochronna przeciwporażeniowa

  - kontrola zasilania szynami ślizgowymi:

-  izolatory,

-  szyny prądowe

-  łączniki i elementy dylatacyjne

-  zaciski i zestyki ślizgowe

-  krążki jezdne.

- czyszczenie osprzętu elektryczny z pyłu.

3.3     Sprawdzenie konstrukcji urządzeń dźwigowych.

  - połączenia spawane i śrubowe

  - koła jezdne.

  - tory jezdne

3.4	Zakres czynności regulacyjnych na podstawie kontroli działania hamulców i sprzęgieł oraz pomiarów szczelin.

- Regulacje hamulców mechanizmów podnoszenia i mechanizmów jazdy.

- Regulacje sprzęgieł przeciążeniowych.

- Sposób regulacji hamulców i sprzęgieł powinien być przeprowadzony  zgodnie z  dokumentacją techniczno-ruchową  do każdego urządzenia dźwigowego.

3.5     Smarowanie.

Smarowanie i uzupełnianie oleju w przekładniach powinno być wykonywane wg dokumentacji techniczno-ruchowej lub według potrzeb.

- Wyniki przeglądów Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania w  „Dzienniki konserwacji” dołączone do każdego urządzenia.

Wpis powinien zawierać: datę przeglądu, konserwacji lub naprawy, opis wykonywanych  czynności, symbol, oraz numer fabryczny wymienionej części, (jeżeli taki posiada). Do każdej faktury, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć protokół zgodnie z Tab. 2 i Tab. 3 potwierdzający przez użytkowników wykonanie przeglądów.

5.    Usterki

Zauważone drobne usterki i wady w działaniu Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć i  uzupełnić lub wymienić drobne części takie jak nakrętki, śruby itp. W przypadku zauważenia usterki zagrażającej bezpieczeństwu obsługi lub grożącej awarią urządzenia, Wykonawca powinien wyłączyć urządzenie i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Następnie Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o zaistniałym uszkodzeniu.

6.     Materiały i narzędzia potrzebne do konserwacji.

Materiały potrzebne do wykonania przeglądów takie jak smary, oleje, materiały chemiczne czyszczące, śruby, nakrętki itp. Wykonawca powinien zapewnić we własnym zakresie. Wykonawca zapewni również narzędzia i  urządzenia niezbędne do wykonywania konserwacji i napraw.

7.  Wykonawca powinien przeprowadzić przeglądy konserwacyjne i remonty w zakresie i zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową dołączoną do każdego urządzenia dźwigowego.

8.   Naprawy pogwarancyjne urządzeń.

Naprawy pogwarancyjne urządzeń będą wykonywane na podstawie zleceń pisemnych od Zamawiającego.

  - Do obowiązków Wykonawcy w zakresie napraw urządzeń dźwigowych będzie należało:

- Przystąpienie do wykonywania naprawy w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w ofercie, po otrzymaniu od Zamawiającego informacji  telefonicznie, faxem lub pisemnie.

- Zapewnienie materiałów i części zamiennych zgodnych z wymaganiami dotyczącymi urządzeń dźwigowych oraz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania naprawy.

Termin przystąpienia do wykonywania czynności konserwacyjnych oraz termin zakończenia  wykonywania tych czynności będzie każdorazowo ustalany w trybie roboczym.

  - Części zamienne.

Ilość i cena części zamiennych oraz pracochłonność będzie ustalana szacunkowo przed wykonaniem czynności i przedstawiana do akceptacji Zamawiającemu, zaś ostatecznie rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

9. Termin realizacji zamówienia

Usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

10.    Warunki udziału w konkursie ofert.

10.1  Uprawnienia i doświadczenie.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego a pracownicy  wykonujący prace remontowo-konserwacyjne muszą mieć indywidualnie uprawnienia konserwatora urządzeń dźwigowych. Wykonawca musi wykazać się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w konserwowaniu urządzeń dźwigowych.

10.2  Wymagane dokumenty.

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić również dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1.

11.  Przygotowanie oferty.

Wykonawca w ofercie określi cenę za przegląd i konserwację urządzenia dźwigowego zgodnie z Tab.1, która jest załącznikiem do oferty oraz stawkę za jedną roboczogodzinę w PLN. Stawka ta będzie obowiązywała przy dokonywaniu napraw urządzeń. Stawka ta jest stała niezależnie od tego, gdzie jest dokonywana naprawa i ile osób faktycznie wykonuje taka naprawę. Oferta powinna również zawierać czas reakcji Wykonawcy po otrzymaniu od Zamawiającego informacji  o awarii telefonicznie, faxem lub pisemnie. Przystąpienie do usuwania awarii zgłoszonej w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 nastąpi nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia awarii w piątek lub w dniu poprzedzającym święto/inne dni wolne od pracy, reakcja Wykonawcy (przystąpienie do usuwania awarii) na zgłoszenie musi nastąpić  nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy lub święcie do godziny 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz w razie   konieczności, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

12.   Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium

poszczególnych składników oferty.

Wagi ustalane będą w następujący sposób:

a. Cena konserwacji urządzeń dźwigowych (suma wg tab. 1)		– 45%.

b. Cena roboczogodziny							– 45%.

c. Cena badań elektrycznych jednego urządzenia				– 10%.

Zamawiający przyzna po 100 pkt składnikom ofert o najniższej wartości z pkt. 12 a do c, zaś pozostałym proporcjonalnie wg wzoru:

wartość najniższa

-----------------------  x 100%

wartość badana

Punkty uzyskane przez Wykonawcę w poszczególnych składnikach zostaną pomnożone przez wagi tych składników, a następnie zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

13. Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę należy składać w formie pisemnej na adres ITB, 02-656 W-wa, ul. Ksawerów 21,  dział TA, lub faksem na numer (+48 22) 56 64 164 lub e-mailem m.nerc@itb.pl w terminie do dnia  01.02.2018 r. do godz. 15:00.

14. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marek Nerć tel. 022 56 64 181,                              kom. 603 560 171  faks 022 56 64 164, m.nerc@itb.pl.

15. Miejsce wykonywania prac konserwacyjnych:

Instytut Techniki Budowlanej, 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21,

Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

16.  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Termin związania ofertą: 30 dni

Tab. 1 Wykaz urządzeń dźwigowych PODLEGAJĄCYCH KONSERWACJI

| Lp. | Rodzaj dźwignicy | Typ Udźwig | Rok bud. | Producent dźwignicy | Miejsce zainstalowania dźwignicy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa z wciągnikiem elektr. Wciągniki elektr. Typ 5t "JNK-G", POLBLOK | 801JNe90 5T | 1983 | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych Gliwice ul. Robotnicza 2. | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawa Hala Wytrzymałościowa |
| 2 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa z wciągnikiem elektr. Wciągniki elektr. Typ 5t "JNZ", Nr fabr. 8590 | 5,0 T | 1976 | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych Gliwice ul. Robotnicza 2. | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawa. Hala Wytrzymałościowa |
| 3 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ręczna Napęd ręczny łańcuchowy | 3,0 T | 1949 | Bracia Jenike F-ka Dźwigów Warszawa | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawa Hala Wytrzymałościowa |
| 4 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ręczna Napęd ręczny łańcuchowy. | 5,0 T | 1949 | Bracia Jenike F-ka Dźwigów Warszawa | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawa Hala Wytrzymałościowa |
| 5 | Wciągnik elektryczny typ 11T10216MA | 0,5 T | 1989 | PODEM Bułgaria | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawa Hala Wytrzymałościowa |
| 6 | Wciągarka elektryczna z przesuwanym wózkiem | 5,0 T | 1965 | B.Z.U.T. Bytom - Karb ul. Miechowicka 4 Bytom | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |
| 7 | Suwnica hakowa jednobelkowa z wciągnikiem elektrycznym | 5,0 T | 1963 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Sprzętu Technicznego "Tachmet" w Gdańsku | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |
| 8 | Wciągnik przejezdny z napędem ręcznym, łańcuchowy. Wózek jezdny typ Z400 | Z 110 125kg | 2002 | BRANO a.s. Republika Czeska 747 41 Hradec nad Moravici | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |
| 9 | Suwnica pomostowa podwieszona SPP-5/15/1 | SPP-5/15/1 5,0T | 2017 | PPHU „TECH-DŹWIG” | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21,Warszawa Hala OTWR |
| 10 | Suwnica hakowa o napędzie ręcznym |  | 3,0 T | Spółdzielnia Pracy Techniczno-Metalowej "ROLDŹWIG" w Gdańsku | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, Warszawa Hala NZE |
| 11 | Wciągarka bramowa Wciągnik typ-B3, 18640, producent HOFFMANN FORDERTEC HNIK | WB-250/7 250kg | 2001 | Zakład Budowy Urządzeń Dźgowych Sp. z o.o. ul. Oleśnicka 32c, Dąbrowa Tarnowska | Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych NZM ul. Ksawerów 21, Warszawa Budynek M |
| Lp. | Rodzaj dźwignicy | Typ Udźwig | Rok bud. | Producent dźwignicy | Miejsce zainstalowania dźwignicy |
| 12 | Wciągnik przejezdny elektryczny Typy silników: podn. RAD I, jazdy RAD II | 1,5t "J" | 1957 | Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych w Bytomiu | Dział Techniczno-Administracyjny TA ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek S |
| 13 | Suwnica hakowa sterowana z poziomu roboczego z wciągnikiem elektr. Typ BZ6"Z | 5,0 T | 1965 | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych oddział IV, Rudzieniec Śl. | Dział Techniczno-Administracyjny TA ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek T |
| 14 | Suwnica hakowa sterowana z poziomu roboczego z wciągnikiem elektr. Typ BZ6"Z" | 5,0 T | 1965 | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych oddział IV, Rudzieniec Śl. | Dział Techniczno-Administracyjny TA ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek T |
| 15 | Wciągnik elektryczny wraz z mechanizmem linowo korbowym do przesuwu poziomego. | RPE 5-6 0,5 T | 2003 | YALE Niemcy | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, Warszawa Hala NZE |
| 16 | Ściana technologiczna 2 wciągarki | DH1063H16KV1 2/2-2 F10 12,6 t | 2000 | MANNESMANN DEMATIC | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |
| 17 | Podest ruchomy | Typ SL20 0,363T | 1996 | UP-RIGHT | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21,Warszawa Hala NZE |
| 18 | Wciągarka bramowa BM1, wózek ręczny, wciągnik ręczny typ WRLT-2,0T | BM1 2,0T | 2009 | PPU MEGTON | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |
| 19 | 4 wciągniki elektryczne linowe Stan. do badań odporności ścian osłonowych (nie podlega pod UDT) |  | 2010 | ITB Oddział Wielkopolski | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, Warszawa Hala NZE |
| 20 | Cięgnik linowy ręczny Aparat do badań zmęczeniowych FISUROMETR (nie podlega pod UDT) |  | 1993 |  | Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych NZM ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek M |

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR TO-250-01TA/18/KO

W dniu …..2018 r. w Warszawie pomiędzy:

Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie (00-611) ul. Filtrowa 1 wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000158785 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

z jednej strony, a

…………………………………………………………………………………………………………zarejestrowaną(-nym) w KRS pod numerem …………………………………………………, REGON:………………………., NIP:……………………….zwaną(-nym) dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

# Przedmiotem umowy jest „Konserwacja, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach ITB w Warszawie przy ul. Filtrowej 1 i ul. Ksawerów 21”,  których typ i ilość określa Tab. 1 (Załącznik 1).

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania raz w miesiącu stałej konserwacji urządzeń dźwigowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz zaleceniami producenta i w zakresie zgodnym z Ogłoszeniem o konkursie ofert a w szczególności zapewni bezpieczeństwo funkcjonowania dźwignic.

- Wykonawca zapewni na własny koszt materiały eksploatacyjne oraz narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania konserwacji oraz dokona drobnych napraw.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie napraw urządzeń dźwigowych należy:

- Przystąpienie do wykonywania naprawy w czasie ………… godzin, po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia  telefonicznie, faxem lub pisemnie, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, przy czym  w przypadku zgłoszenia awarii w piątek lub w dniu poprzdzającym święto/inne dni wolne od pracy, reakcja Wykonawcy (przystąpienie do usuwania awarii) na zgłoszenie musi nastąpić nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy lub święcie do godziny 12:00.

- Zapewnienie materiałów i części zamiennych zgodnych z wymaganiami dotyczącymi urządzeń dźwigowych oraz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania naprawy.

- W przypadku awarii, Zamawiający jest zobowiązany wyłączyć urządzenie i powiadomić Wykonawcę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo  rezygnacji z  części konserwacji w przypadku   wyłączenia urządzenia dźwigowego z eksploatacji.

- Termin przystąpienia do wykonywania czynności konserwacyjnych oraz termin zakończenia  wykonywania tych czynności będzie każdorazowo ustalany w trybie roboczym.

§ 3

- Wykonawca zapewni do wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

- Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie utrzymywał ład i porządek w miejscu, w którym wykonuje czynności oraz będzie przestrzegał właściwych warunków bezpieczeństwa i p.poż.

- Wykonawca załączy do każdej faktury wykaz wg Tab. 2 i Tab. 3 (Załącznik 2) wykonanych czynności potwierdzonych przez użytkownika. Wykaz powinien zawierać: miejsce użytkowania urządzenia (zakład, budynek, ), rodzaj urządzenia (nazwa, typ), rodzaj wykonanych czynności, nazwę i typ wymienionych części, datę i czytelny podpis Wykonawcy i użytkownika odbierającego pracę.

- Wykonawca udzieli 12-to miesięcznej gwarancji na materiały, części wymienione i wykonane prace naprawcze pod warunkiem przestrzegania DTR.

§ 4

- Wykonawca, każdy przegląd, konserwację i naprawę urządzenia dźwigowego wpisze w „Książkę przeglądów” dołączoną do każdego urządzenia. Wpis powinien być poświadczony podpisem Wykonawcy.

- Wpis, o którym mowa w ust.1 winien zawierać: datę przeglądu, konserwacji lub naprawy oraz opis wykonywanych czynności.

§ 5

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej napraw Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie iloczynu ilości przepracowanych roboczogodzin i stawki za jedną roboczogodzinę powiększone o koszty zakupu części zamiennych wraz z narzutem. Ilość i cena części zamiennych oraz pracochłonność będzie ustalana szacunkowo przed wykonaniem czynności i przedstawiana do akceptacji Zamawiającemu, zaś ostatecznie rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

- Rozliczenie i kosztorys powykonawczy zatwierdza Zamawiający.

- Wynagrodzenie za czynności określone w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę raz w miesiącu po przedstawieniu rozliczenia określającego liczbę przepracowanych godzin i wartości użytych części.

§ 6

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w części dotyczącej konserwacji i przeglądów miesięcznych, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …… PLN netto (słownie: ………………………………………) miesięcznie  oraz za wykonanie pomiarów elektrycznych rocznych  ………. PLN netto (słownie: ………………… złotych) raz w roku, powiększone o wysokość VAT.

- Strony ustalają, iż wynagrodzenie w części dotyczącej napraw będzie wyliczone w oparciu o:

- Stawkę roboczogodziny konserwatora urządzeń w wysokości …………. zł netto (słownie:………….. zł netto) powiększoną o podatek VAT.

- Ilość roboczogodzin.

- Koszty zakupu  części zamiennych.

- Narzut kosztów zakupu części - 15%.

- Jakiekolwiek koszty związane z dojazdem, badaniem UDT, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy, koszty poniesione w wyniku braku części w magazynie, dostaw oraz inne koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy nie podlegają oddzielnej wycenie i zakłada się, że ujęte zostały w stawkach i wskaźnikach, o których mowa w ust.1 i 2.

- Łączna wartość niniejszej umowy z tytułu wykonywania przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty: 129 351,00 PLN netto.

- Umowa wygasa ze skutkiem ex nunc z dniem zapłaty faktury, która po zsumowaniu z uprzednio zapłaconymi fakturami, osiąga lub przekracza równowartość kwoty, o której mowa w ust.4, określonej w PLN.

- Podstawą do wystawienia faktury  będzie potwierdzenie przez użytkowników wykonania  usługi. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT.

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca wyznacza przedstawiciela w osobie __________________________ do utrzymania kontaktu z Zamawiającym oraz upoważnia go do podejmowania wszelkich ustaleń koniecznych dla realizacji niniejszej umowy.

- Przedstawicielem Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej umowy jest: Marek Nerć tel. 022 56 64 181 faks 022 56 64 164, kom. 603 560 171, m.nerc@itb.pl.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania powierzonych mu czynności w wysokości 100zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień roboczy opóźnienia liczony od ustalonej daty.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadkach:

  - Niedbałego wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawami zagrażającymi bezpieczeństwu i życiu osób obsługujących urządzenia.

  - Nie wywiązaniu się z obowiązków określonych w §3.

§ 9

- Usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą w okresie 24 miesięcy od  dnia podpisania umowy czyli do dnia …………….. z zastrzeżeniem § 6 ust.5.

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy skutkujących koniecznością wprowadzenia takiej zmiany - za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana może zostać wprowadzona tylko w takim zakresie, w jakim jest ona uzasadniona okolicznościami, o których mowa w zdaniu poprzednim.

§ 11

- Strony zobowiązując się załatwiać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego załatwiania sporów, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Niniejsza umowa została zawarta w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający					                         Wykonawca

|  | # FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Instytutu Techniki Budowlanej

TO-250-01 TA/18/KO                                               	ul.  Filtrowa 1

Nr postępowania                                                      	00-611 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia o KO na: ”Konserwację, przeglądy i naprawy urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach ITB w Warszawie przy ul. Filtrowa 1 i ul. Ksawerów 21”

MY NIŻEJ PODPISANI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

    - SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu znak TO-250-….TA/18/KO.

    - OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

    - OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:

- Cena ryczałtowa miesięcznie za wykonanie usług zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (suma cen jednostkowych z tabeli nr 1 „Wykaz urządzeń dźwigowych” stanowiacej załacznik do oferty) wynosi :

cena netto……………………………...………………………………………………………PLN, (słownie złotych...............................................................................................................................)                         powiększona o podatek VAT ………. %,

cena brutto wynosi………..………………………………………………………………….PLN (słownie złotych...............................................................................................................................).

- Stawka 1 roboczogodziny:

cena netto……………………………...………………………………………………………PLN, (słownie złotych...............................................................................................................................)                         powiększona o podatek VAT ………. %,

cena brutto wynosi………..………………………………………………………………….PLN (słownie złotych...............................................................................................................................).

- Koszt pomiarów elektrycznych jednego urządzenia (dotyczy poz. Tab.1 – 1,2,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16) :

cena netto……………………………...………………………………………………………PLN, (słownie złotych ...............................................................................................................................) powiększona o podatek VAT ………. %,

cena brutto wynosi………..………………………………………………………………….PLN (słownie złotych ...............................................................................................................................).

- Czas reakcji po otrzymania zgłoszenia awarii - ………... (max. 24 godziny).

    - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ogłoszeniu tj. 24  miesiące.

    - AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego.

    - UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

    - OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie oraz w dokumentach złożonych wraz z ofertą na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących 	tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej	konkurencji.

    - OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w OPZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w OPZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Działalność gospodarczą prowadzimy w formie…………………………………………….
 (podać należy  nr wpisu do ewidencji gospodarczej  lub KRS)

    - WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

_________________________________________________________________________

faks ______________________________ e- mail _________________________________                                                                               tel. kontaktowy  _________________________________________.

    - OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

    - ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są :

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarcz	ej,

- Dokumenty potwierdzające uprawnienia i doświadczenie zawodowe zgodnie z pkt. 10.1 Ogłoszenia o KO,

- Pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane)

__________________ dnia __.__.2018 r.

______________________________

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Tab. 1 Wykaz urządzeń dźwigowych. (ZAŁĄCZNIK DO OFERTY)

| Lp. | Rodzaj dźwignicy | Typ Udźwig | Rok bud. | Producent dźwignicy | Miejsce zainstalowania dźwignicy | Oferowana miesięczna cena konserwacji (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa z wciągnikiem elektr. Wciągniki elektr. Typ 5t "JNK-G", POLBLOK | 801JNe90 5T | 1983 | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych Gliwice ul. Robotnicza 2. | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawawa Hala Wytrzymałościowa |  |
| 2 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa z wciągnikiem elektr. Wciągniki elektr. Typ 5t "JNZ", Nr fabr. 8590 | 5,0 T | 1976 | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych Gliwice ul. Robotnicza 2. | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawa Hala Wytrzymałościowa |  |
| 3 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ręczna Napęd ręczny łańcuchowy | 3,0 T | 1949 | Bracia Jenike F-ka Dźwigów Warszawa | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawa Hala Wytrzymałościowa |  |
| 4 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ręczna Napęd ręczny łańcuchowy. | 5,0 T | 1949 | Bracia Jenike F-ka Dźwigów Warszawa | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawa Hala Wytrzymałościowa |  |
| 5 | Wciągnik elektryczny typ 11T10216MA | 0,5 T | 1989 | PODEM Bułgaria | Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu NZK ul. Filtrowa 1, Warszawa Hala Wytrzymałościowa |  |
| 6 | Wciągarka elektryczna z przesuwanym wózkiem | 5,0 T | 1965 | B.Z.U.T. Bytom - Karb ul. Miechowicka 4 Bytom | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |  |
| 7 | Suwnica hakowa jednobelkowa z wciągnikiem elektrycznym | 5,0 T | 1963 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Sprzętu Technicznego "Tachmet" w Gdańsku | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |  |
| 8 | Wciągnik przejezdny z napędem ręcznym, łańcuchowy. Wózek jezdny typ Z400 | Z 110 125kg | 2002 | BRANO a.s. Republika Czeska 747 41 Hradec nad Moravici | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |  |
| 9 | Suwnica pomostowa podwieszona SPP-5/15/1 | SPP-5/15/1 5,0T | 2017 | PPHU „TECH-DŹWIG” | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, Warszawa Hala OTWR |  |
| 10 | Suwnica hakowa o napędzie ręcznym |  | 3,0 T | Spółdzielnia Pracy Techniczno-Metalowej "ROLDŹWIG" w Gdańsku | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, Warszawa Hala NZE |  |
|  | Tab.1 c.d. |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj dźwignicy | Typ Udźwig | Rok bud. | Producent dźwignicy | Miejsce zainstalowania dźwignicy | Oferowana miesięczna cena konserwacji (netto) |
| 11 | Wciągarka bramowa Wciągnik typ-B3, 18640, producent HOFFMANN FORDERTEC HNIK | WB-250/7 250kg | 2001 | Zakład Budowy Urządzeń Dźgowych Sp. z o.o. ul. Oleśnicka 32c, Dąbrowa Tarnowska | Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych NZM ul. Ksawerów 21, Warszawa Budynek M |  |
| 12 | Wciągnik przejezdny elektryczny Typy silników: podn. RAD I, jazdy RAD II | 1,5t "J" | 1957 | Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych w Bytomiu | Dział Techniczno-Administracyjny TA ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek S |  |
| 13 | Suwnica hakowa sterowana z poziomu roboczego z wciągnikiem elektr. Typ BZ6"Z | 5,0 T | 1965 | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych oddział IV, Rudzieniec Śl. | Dział Techniczno-Administracyjny TA ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek T |  |
| 14 | Suwnica hakowa sterowana z poziomu roboczego z wciągnikiem elektr. Typ BZ6"Z" | 5,0 T | 1965 | Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych oddział IV, Rudzieniec Śl. | Dział Techniczno-Administracyjny TA ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek T |  |
| 15 | Wciągnik elektryczny wraz z mechanizmem linowo korbowym do przesuwu poziomego. | RPE 5-6 0,5 T | 2003 | YALE Niemcy | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, Warszawa Hala NZE |  |
| 16 | Ściana technologiczna 2 wciągarki | DH1063H16KV1 2/2-2 F10 12,6 t | 2000 | MANNESMANN DEMATIC | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |  |
| 17 | Podest ruchomy | Typ SL20 0,363T | 1996 | UP-RIGHT | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, Warszawa Hala NZE |  |
| 18 | Wciągarka bramowa BM1, wózek ręczny, wciągnik ręczny typ WRLT-2,0T | BM1 2,0T | 2009 | PPU MEGTON | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek F |  |
| 19 | 4 wciągniki elektryczne linowe Stan. do badań odporności ścian osłonowych (nie podlega pod UDT) |  | 2010 | ITB Oddział Wielkopolski | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, Warszawa Hala NZE |  |
| 20 | Cięgnik linowy ręczny Aparat do badań zmęczeniowych FISUROMETR (nie podlega pod UDT) |  | 1993 |  | Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych NZM ul. Ksawerów 21, Warszawa budynek M |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Tab.2  Lista urządzeń dźwigowych zainstalowanych przy ul. Filtrowej 1, których konserwacja została wykonana w terminie od dnia ……………. do  dnia ……….......

| Lp. | Rodzaj dźwignicy | Typ Udźwig | Miejsce zainstalowania dźwignicy | Data | Podpis wykonawcy | Podpis użytkownika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa z wciągnikiem elektr. Wciągniki elektr. Typ 5t "JNK-G", POLBLOK | 801JNe90 5T | Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki NZK Ul. Filtrowa 1, W-wa. Hala Wytrzymałościowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa z wciągnikiem elektr. Wciągniki elektr. Typ 5t "JNZ", Nr fabr. 8590 | 5,0 T | Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki NZK Ul. Filtrowa 1, W-wa. Hala Wytrzymałościowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ręczna Napęd ręczny łańcuchowy | 3,0 T | Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki NZK Ul. Filtrowa 1, W-wa. Hala Wytrzymałościowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ręczna Napęd ręczny łańcuchowy. | 5,0 T | Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki NZK Ul. Filtrowa 1, W-wa. Hala Wytrzymałościowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wciągnik elektryczny typ 11T10216MA | 0,5 T | Zakład Konstrukcji Budowlanych i Geotechniki NZK Ul. Filtrowa 1, W-wa. Hala Wytrzymałościowa |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab.3  Lista urządzeń dźwigowych zainstalowanych przy ul. Ksawerów 21,  których konserwacja została wykonana w terminie od dnia ……………. do  dnia ……….......

| Lp. | Rodzaj dźwignicy | Typ Udźwig | Miejsce zainstalowania dźwignicy | Data | Podpis wykonawcy | Podpis użytkownika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Wciągarka elektryczna z przesuwanym wózkiem | 5,0 T | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, W-wa budynek F |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Suwnica hakowa jednobelkowa z wciągnikiem elektrycznym | 5,0 T | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, W-wa budynek F |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wciągnik przejezdny z napędem ręcznym, łańcuchowy. Wózek jezdny typ Z400 | Z 110 125kg | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF Ul. Ksawerów 21 W-wa budynek F |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Suwnica pomostowa podwieszona SPP-5/15/1 | SPP-5/15/1 5,0T | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21 Warszawa Hala OTWR |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Suwnica hakowa o napędzie ręcznym | 3,0 T | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, W-wa - Hala NZE |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wciągarka bramowa Wciągnik typ-B3, 18640, producent HOFFMANN FORDERTEC HNIK | WB-250/7 250kg | Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych NZM ul. Ksawerów 21, W-wa Budynek M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wciągnik przejezdny elektryczny Typy silników: podn. RAD I, jazdy RAD II | 1,5t "J" | Dział Techniczno-Administracyjny, TA ul. Ksawerów 21, W-wa budynek S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Suwnica hakowa sterowana z poziomu roboczego z wciągnikiem elektr. Typ BZ6"Z | 5,0 T | Dział Techniczno-Administracyjny, TA ul. Ksawerów 21, W-wa budynek T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Suwnica hakowa sterowana z poziomu roboczego z wciągnikiem elektr. Typ BZ6"Z" | 5,0 T | Dział Techniczno-Administracyjny, TA ul. Ksawerów 21, W-wa budynek T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wciągnik elektryczny wraz z mechanizmem linowo korbowym do przesuwu poziomego. | RPE 5-6 0,5 T | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, W-wa Hala NZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Rodzaj dźwignicy | Typ Udźwig | Miejsce zainstalowania dźwignicy | Data | Podpis wykonawcy | Podpis użytkownika |  |  |  |  |
| 16 | Ściana technologiczna 2 wciągarki | DH1063H16KV1 2/2-2 F10 12,6 t | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF ul. Ksawerów 21, W-wa budynek F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podest ruchomy | Typ SL20 0,363T | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, W-wa Hala NZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wciągarka bramowa BM1, wózek ręczny, wciągnik ręczny typ WRLT-2,0T | BM1 2,0T | Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska NZF Ul. Ksawerów 21 W-wa budynek F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4 wciągniki elektryczne linowe Stan. do badań odporności ścian osłonowych (nie podlega pod UDT) |  | Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych NZE ul. Ksawerów 21, W-wa Hala NZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cięgnik linowy ręczny Aparat do badań zmęczeniowych FISUROMETR (nie podlega pod UDT) |  | Zakład Inżynierii Materiałów Budowlanych NZM ul. Ksawerów 21, W-wa budynek M |  |  |  |  |  |  |  |  |