## Arkusz1
Lp. | Nr inw. | Nazwa obiektu | Lokalizacja | Powierzchnia całkowita (m2) | Rok budowy | Informacja o obiektach zabytkowych | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Konstrukcja ścian | Konstrukcja stropów | Konstrukcja i pokrycie dachu | Stan techniczny budynku | Data ostatniego remontu oraz wskazanie zakresu remontu. | Czy obiekt jest: 1) użytkowany 2) czasowo (do 3 m-cy) wyłączony z eksploatacji 3) całkowicie wyłączony z eksploatacji | Przyczyna wyłączenia z eksploatacji | Jakie są plany co do obiektu i wstępny termin ich realizacji
WARSZAWA
1. | 00003A 00031A | Hala laboratoryjna NW | Warszawa, ul. Filtrowa 1 | 1926 | 1948/1951 | Budynek wpisany do Dzielnicowego Rejestru Zabytków | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV | Sygnalizacja dźwiękowa na wypadek alarmu/ewakuacji. | murowane | żelbetowe | stropodach -płyty żelbetowe prefabrykowane, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadawalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | Aktualnie trwa modernizacja budynku. Zakończenie maj/czerwiec 2022 ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
2. | 00004A | Budynek główny | Warszawa, ul. Filtrowa 1 | 8729 | 1951 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV | Sygnalizacja dźwiękowa na wypadek alarmu/ewakuacji Czujki p.poż w newralgicznych pomieszczeniach | murowane | żelbetowe skrzynkowe i DMS | stropodach żelbetowy, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadawalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
3. | 00035A 00078A | Budynek D | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 998 | 1968/1976 |  | SSWiN Monitoring zewnętrzny CCTV | Sygnalizacja dźwiękowa / system czujek dymu zintegrowany z portiernią | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadawalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
4. | 00036A | Budynek K | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 240 | 1951/1976 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV | Sygnalizacja dźwiękowa na wypadek alarmu/ewakuacji Czujki p.poż w newralgicznych pomieszczeniach zintegrowane z portiernią | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżace konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
5. | 00038A 00043A | Budynek S | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 737 | 1952/1965/1973 |  | SSWiN Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżace konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
6. | 00039A 04119A | Budynek S1 | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 492 | 1952/1965 |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżace konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
7. | 00041A | Budynek G1 | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 1000 | 1965 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV | Sygnalizacja dźwiękowa na wypadek alarmu/ewakuacji Czujki p.poż w newralgicznych pomieszczeniach zintegrowane z portiernią | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
8. | 00044A | Budynek H | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 600 | 1968 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV | Sygnalizacja dźwiękowa / system czujek dymu zintegrowany z portiernią | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
9. | 00045A | Budynek J | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 910 | 1970 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV | Archiwum Sygnalizacja dźwiękowa / system czujek dymu zintegrowany z portiernią | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
10. | 00058A | Budynek C | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 550 | 1964 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV | Sygnalizacja dźwiękowa / system czujek dymu zintegrowany z portiernią | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
11. | 00065A | Budynek F | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 2170 | 1967/2003 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalajacy | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
12. | 00066A 00077A | Budynek T/T1 | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 2395 | 1967/1968 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach płytowy prefabrykowany z płyt panwiowych, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżace konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
13. | 00067A | Budynek L | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 770 | 1967 |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | płyty panwiowe oparte na dźwigarach żelbetowych | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
14. | 00068A | Budynek A | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 1000 | 1967 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV | SSWiN Kontrola dostępu (KD) | murowane | gęstożebrowy DZ-3 | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
15. | 00069A | Budynek N | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 372 | 1967 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
16. | 00071A | Budynek R | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 730 | 1967 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
17. | 00074A | Budynek M | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 525 | 1967 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
18. | 00075A | Stacja Trafo | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 53 | 1967 |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | z płyt żelbetowych prefabrykowanych i murowane | nie dotyczy | stropodach -żelbetowy monolityczny, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
19. | 00080A | Budynek G | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 741 | 1968 |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
20. | 00083A | Budynek X | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 410 | 1968 |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | nie dotyczy | belki żelbetowe prefabrykowane oparte na ścianach, pokrycie z blachy trapezowej | niezadawalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje przeprowadzenie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego obiektu (generalny remont lub rozbiórka).
21. | 00100A 04121A | Budynek W | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 190 | 1972 |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | z elementów prefabrykowanych | nie dotyczy | kratownica stalowa oparta na słupach stalowych, płyty dachowe żelbetowe prefabrykowane, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
22. | 04122A | Budynek E | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 120 | 1983 |  | Kontrola dostępu (KD) |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | konstrukcja stalowa, pokrycie z blachy trapezowej powlekanej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
23. | 04124A | Budynek I | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 130 | 1988 |  |  |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | Więźba dachowa dwuspadowa, drewniana. Dach przykryty blachą falistą. | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
24. | 04125A | Budynek P | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 230 | 1988 |  |  |  | ściany osłonowe z płyty OSB | nie dotyczy | konstrukcja stalowa, pokrycie z blachy trapezowej powlekanej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
25. | 04126A | Hala OTWR | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 1290 | 1994/2017 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) |  | ściany osłonowe z płyty OSB | nie dotyczy | konstrukcja stalowa, pokrycie z blachy trapezowej powlekanej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
26. | 04129A | Wiata NL | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 92 | 2001 |  |  |  | blacha stalowa |  | blacha stalowa |  |  | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
27. | 04130A | Wiata NP. | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 179 | 2001 |  |  |  | blacha stalowa |  | blacha stalowa |  |  | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
28. | 04131A | Budynek B | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 100 | 1963 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) |  | murowane | żelbetowe prefabrykowane | stropodach -żelbetowe prefabrykowane, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
29. | 04136A | Budynek Z | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 2255 | 2005 |  |  |  | murowane, w części północnej szkieletowe w konstrukcji stalowo-aluminiowej | żelbetowe monolityczne | stropodach -żelbetowy monolityczny, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
30. | 05079 | Budynek A1 | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 29 | brak danych (2013 przyjęty do ewidencji) |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | nie dotyczy | stropodach - żelbetowe prefabrykowane, pokrycie z blachy trapezowej powlekanej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
31. | 05080 | Budynek F1 | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 10 | brak danych (2013 przyjęty do ewidencji) |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | nie dotyczy | żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
32. | 05081 | Budynek R1 | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 71 | brak danych (2013 przyjęty do ewidencji) |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | nie dotyczy | konstrukcja stalowa, pokrycie z blachy trapezowej powlekanej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
33. | 05082 | Budynek R2 | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 33 | brak danych (2013 przyjęty do ewidencji) |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | nie dotyczy | stropodach -żelbetowy prefabrykowany, pokrycie z papy termozgrzewalnej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
34. | 05083 | Budynek W1 | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 10 | brak danych (2013 przyjęty do ewidencji) |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | nie dotyczy | konstrukcja stalowa, pokrycie z blachy trapezowej powlekanej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
35. | 05084 | Budynek X1 | Warszawa, ul. Ksawerów 21 | 36 | brak danych (2013 przyjęty do ewidencji) |  | Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane | nie dotyczy | konstrukcja drewniana, pokrycie z blachy trapezowej | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
36. | 04132A | Wiata metalowa | Warszawa, ul. Delfina 4 | 170 | 2004 |  |  |  | blacha stalowa |  | blacha stalowa |  |  | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
37. | 04133A | Wiata 28M-3 | Warszawa, ul. Delfina 4 | 140 | 2004 |  |  |  | murowane blacha stalowa |  | blacha stalowa |  |  | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
38. | 04134A | Wiata otwarta | Warszawa, ul. Delfina 4 | 195 | 2004 |  |  |  | blacha stalowa |  | blacha stalowa |  |  | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
39. | 04135A | Wiata magazynowa | Warszawa, ul. Delfina 4 | 115.5 | 2004 |  |  |  | blacha stalowa |  | blacha stalowa |  |  | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
KATOWICE
40. | 00261A | Budynek główny C kompleks budynków skłądających się z bud. C, C1, K, L, O, M, D-D1 | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 3757 | 1966 |  | SSWiN Monitoring zewnętrzny CCTV | czujniki p.poż. | murowane z cegły | żelbetowe, płytowo-żebrowe | płyty żelbetowe prefabrykowane kryte papą | dobry | bieżace konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
41. | 00262A | Budynek adm. usługowy A | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 1011 | 1966 |  | SSWiN Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane z cegły | typu Ackermana | płyty żelbetowe | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
42. | 00263A 00641A | Budynek dawnej kotłowni N | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 749 | 1966/1973 |  |  |  | murowane z bloczków PGS i elementów prefabrykowanych | płyta żelbetowa | płyty żelbetowe prefabrykowane kryte papą | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
43. | 00264A | Budynek stacji gazu P | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 10 | 1966 |  |  |  | murowane z cegły |  | płyty dachowe prefabrykowane kryte papą | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
44. | 00265A | Budynek stacji trafo T | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 15 | 1966 |  |  |  | płyty żelbetowe prefabrykowane |  | płyty żelbetowe prefabrykowane kryte papą | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
45. | 00447A | Budynek E | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 1070 | 1968 |  | SSWiN Monitoring zewnętrzny CCTV | czujniki p.poż. | murowane z cegły silikatowej | płyta żelbetowa | płyty dachowe prefabrykowane | dobry | bieżace konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
46. | 00448A | Budynek Główny G | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 340 | 1968 |  | SSWiN Monitoring zewnętrzny CCTV |  | murowane z cegły wapienno-piaskowej | żelbetowe prefabrykowane | płyty żelbetowe na dźwigarach strunobetonowych | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
47. | 00449A | Budynek H | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 20 | 1968 |  |  |  | murowane z cegły |  | płyty korytkowe żelbetowe kryte papą | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
48. | 00450A | Budynek I | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 35 | 1968 |  |  |  | murowane z cegły |  | kryty blachą falistą | średni | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
49. | 00637A | Pawilon B | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 602 | 1973 |  |  |  | obudowa ścian z bach trapezowych na konstrukcji stalowej | szkielet żelbetowy przykryty płytą żelbetową | kryty papą | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
50. | 00699A | Budynek biurowy F | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 1310 | 1996 |  | SSWiN Monitoring zewnętrzny CCTV |  | przyziemia żelbetowe parter i piętro w konstrukcji stalowej z wypełnieniemprzyziemia żelbetowe parter i piętro w konstrukcji stalowej z wypełnieniemprzyziemia żelbetowe parter i piętro w konstrukcji stalowej z wypełnieniem | typu Ackermana | kryty papą | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
51. | 05078 | Wiata stalowa obudowana Hala J | Katowice, Al.W. Korfantego 191 | 252 | 2013 |  |  |  | lekka obudowa z blachy fałdowej |  | wiązary stalowe kratowe pokryte blachą stalowa | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
POZNAŃ
52. | 04137A | Budynek biurowy | Poznań, ul. Taczaka 12 | 636 | 2006 |  | SSWiN Kontrola dostępu (KD) |  | murowane z cegły ceramicznej, ostatnia kondygnacja z gazobetonu | nad piwnicą i parterem - ceramiczny na belkach stalowych, pozostałe kondygnacje drewniane | pokrycie z papy na podłożu z desek | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
53. | 04138A | Portiernia - sklep | Poznań, ul. Taczaka 12 | 47.8 | 2006 |  |  |  | murowane z cegły ceramicznej | ceramiczny na belkach stalowych | pokrycie z papy na podłożu z desek | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
54. | 04139A | Budynek - blaszak | Poznań, ul. Taczaka 12 | 186.2 | 2006 |  |  |  | piwnic - murowane z cegły ceramicznej, pozostałe kondygnacje obudowa z płyt warstwowych | żelbetowe monolityczne | pokrycie z płyt warstwowych obornickich na płatwiach stalowych | zadowalacący | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
55. | 04140A | Budynek Prototypowni | Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 1/7 | 1150 | 2006 |  | SSWiN |  | częściowo murowane, pozostałe ściany obudowa z płyt warstwowych | stalowe | z płyt warstwiowych obornickich na płatwiach stalowych | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
56. | 04141A | Budynek biurowy | Poznań, ul. Smardzewska 27 | 510 | 2007 |  |  |  | częściowo murowane, szkielet żelbetowe ramy | żelbetowe prefabrykowane z płyt kanałowych | stropodach na płytach korytkowych pokrycie z papy | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
57. | 04142A | Acetylenownia | Poznań, ul. Smardzewska 27 | 208 | 2007 |  |  |  | murowane | brak | stropodach na płytach korytkowych pokrycie z papy | zadawalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
58. | 04143A | Magazyn z wiatą | Poznań, ul. Smardzewska 27 | 43 | 2007 |  |  |  | murowane | brak | stropodach na stropie gęstożebrowym pokrycie z papy | zadowalający | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
PIONKI
59. | 04145A | Hala Lab.Badań Ogniowych | Pionki, ul. Przemysłowa 2 | 6093.84 | 2011 |  | hala: SSWiN, KD, ochrona fizyczna, biurowiec: SSWiN, KD | biurowiec: SAP | hala: slupy stalowe, płyty żelbetowe, płyty warstwowe, biurowiec: słupy stalowe, murowane z cegły | hala: żelbetowe wylewane, biurowiec: płyty kanałowe i żelbetowe wylewane | hala: płyty warstwowe, biurowiec: płyty prefabrykowane, ocieplenie styropianem, izolacja z papy | bardzo dobry | biurowiec: częściowy remont niewykończonej części zgodnie z projektem budowlanym | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
60. | 04146A | Podz.zbiorn. propanu 10m3 | Pionki, ul. Przemysłowa 2 | 30 | 2011 |  |  |  | blacha stalowa |  |  | bardzo dobry | bieżace konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
61. | 05158 | Budynek piaskowni | Pionki, ul. Przemysłowa 2 | 258.01 | 2014 |  | ochrona fizyczna |  | murowane z cegły pełnej, kratówki i silikatowej | żelbetowe wylewane | płyty korytowe, pokrycie papą | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
62. | 05359 | Budynek biurowo-konferencyjny | Pionki, ul. Przemysłowa 2 | 236 | 2015 |  | SSWiN, ochrona fizyczna | SAP | murowane: bloczki betonowe, cegła ceramiczna i silikatowa | piwnica: strop Kleina, parter: strop drewniany belkowy | konstrukcja drewniana, pełne deskowanie, papa | bardzo dobry | remont 2015, pełna rewitalizacja wg projektu i pozwolenia na budowę | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
63. | 05420 | Portiernia | Pionki, ul. Przemysłowa 2 | 12.31 | 2016 |  |  |  | stalowa + płyty warstwowe |  | stalowa + płyty warstwowe | bardzo dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
64. | 05453 | Wytrawialnia wiata | Pionki, ul. Przemysłowa 2 | 50 | 2016 |  |  |  | słupy żelbetowe |  | płyty żelbetowe żebrowane, pokrycie papą | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
65. | 05454 | Sprężarkownia | Pionki, ul. Przemysłowa 2 | 168.77 | 2016 |  |  |  | murowane: cegła ceramiczna i silikatowa |  | płyty żelbetowe żebrowane, pokrycie papą | dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.
66. | 05696 | Hala łukowa | Pionki, ul. Przemysłowa 2 | 329.05 | 2017 |  |  |  | panele blaszane samonosne |  | panele blaszane samonosne | bardzo dobry | bieżące konserwacje budynku | wyłaczony z uzytkowania | obiekt przeznczony do badań | zmiana sposobu uzytkowania w 2022
67. | 05716 | Hala dla tunelu | Pionki, ul. Przemysłowa 2 | 1029 | 2018 |  |  |  | stalowa obłożona płytami warstwoymi |  | dźwigary stalowe z ryglami, pokrycie płyta warstwowa | bardzo dobry | bieżące konserwacje budynku | użytkowany |  | ITB planuje dalszą eksploatację w dotychczasowy sposób.