druk nr 18

Znak sprawy: TO-250-31OM /19/KO

OGŁOSZENIE   O  KONKURSIE  OFERT

(ZAMÓWIENIE  DO  30 000 EURO)

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

telefon (+48) 22 825 13 03 www.itb.pl,  e-mail: ci@itb.pl  .

- Nazwa postępowania: Dostawa rurek termoparowych i opraw do termopar.

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa rurek termoparowych oraz opraw do termopar w ilości:

- ø 13,7 x 1,65  z głowicą jednostronnie frezowaną (wykonaną wg rysunku Zamawiającego) 
o długości 830mm – 16 szt.

- ø 13,7 x 1,65  z głowicą jednostronnie frezowaną (wykonaną wg rysunku Zamawiającego) 
o długości 1800mm – 16 szt.

- ø 13,7 x 1,65  z głowicą jednostronnie frezowaną (wykonaną wg rysunku Zamawiającego)
 o długości 2900mm – 7 szt.

- oprawa do termopary zgodna z EN 1363-1:2012 z trzpieniem montażowym wykonanym zgodnie z rysunkiem Zamawiającego  - 54 szt.

przeznaczonych do pracy w temperaturze do 1260°C

Wszystkie elementy składowe zamawianych wyrobów powinny być wykonanych w całości ze stopu 2.4816 (Inconel 600). Spoiny powinny być wykonane na całym obwodzie łączonych elementów, ciągłe bez przerw.

CPV: 38400000-9, 38410000-2

Informacje uzupełniające

- Zamawiający posiada rysunki zamawianych elementów załączone do ogłoszenia,

- Wykonawcy w toku trwania postępowania konkursowego mogą zadawać pytania do treści Ogłoszenia, w tym do rysunków, wymagań Zamawiającego oraz Istotnych Postanowień Umowy. Wykonawca ujawni treść zapytania (bez ujawniania podmiotu pytającego) na stronie Internetowej oraz udzieli niezwłocznie odpowiedzi. Pytania mogą być zadawane w formie pisemnej, mailowej (j.kobylarczyk@itb.pl) lub faksowej na nr +48 3121601 i muszą wpłynąć do Zamawiającego najpóźniej 2 dni przed terminem wyznaczonym na składanie ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia oraz przesunie termin składania ofert.	 
Dla usprawnienia procedury udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego, pytania należy przesłać także w wersji edytowalnej na adres e-mailowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do dostawy dokumentację produkcji/kontroli jakości w zakresie co najmniej atestów materiałowych dla materiałów podstawowych,

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

- Miejsce realizacji zamówienia / dostawy: Laboratorium Badań Ogniowych, Oddział Mazowiecki, ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

- Termin realizacji zamówienia: dostawa do dnia 19.12.2019.

- Warunki udziału w konkursie ofert:

- Składający ofertę winien legitymować się co najmniej trzyletnim doświadczeniem
w produkcji  i dostawach materiałów będących przedmiotem ogłoszenia udokumentowanym wpisem do właściwego rejestru działalności gospodarczej.

- Wykonawca składając ofertę powinien wykazać, że posiada wdrożony system zapewnienia jakości ISO 9001 lub równoważny.

- Wykonawca składając ofertę zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu podpisania umowy. Jeżeli z powyższych dokumentów nie wynika upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy, Zamawiający wymaga pełnomocnictwa, jednoznacznie określającego czynności, co do wykonywania  których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

- Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia W ofercie należy podać dane wymagane niniejszym ogłoszeniem oraz wzorem formularza oferty,

Weryfikacja ofert

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, w szczególności w celu zbadania jej zgodności z treścią niniejszego Ogłoszenia.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, w terminie określonym przez Zamawiającego, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w przypadku nie złożenia takich dokumentów lub złożenia dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

- Ocena oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny (100%).

Po dokonaniu badania i oceny ofert Zamawiający publikuje na stronie internetowej ostateczne ceny złożonych ofert a w przypadku dokonania czynności odrzucenia również o podstawie odrzucenia. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

- Zastrzeżenie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji dotyczących złożonych ofert oraz – w razie konieczności – do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny. Prowadzone negocjacje oparte są o zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

- Miejsce, termin oraz forma składania ofert:

Ofertę oznaczoną symbolem postępowania TO-250-31OM/19/KO i jego nazwą: „Dostawa rurek termoparowych i opraw do termopar” należy złożyć w formie pisemnej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, w zaklejonej i opisanej jw. kopercie, w terminie do dnia 05.11.2019 r. do godz. 13:00.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Agnieszka Rzepkowska, tel. 22 579 63 17 -e-mail: zamowienia@itb.pl

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego, z którą Wykonawca ma obowiązek zapoznać osoby fizyczne biorące udział:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

      - Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

      - Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon 22 5796 466; adres email: iod@itb.pl

      - Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa rurek termoparowych i opraw do termopar”. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.

      - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.

      - Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

      - Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

      - Podane przez Wykonawcę Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania stosowanie do art. 22 RODO.

      - Klauzula niniejsza dotyczy danych osobowych podanych przez Wykonawcę, które Instytut Techniki Budowlanej pozyska podczas niniejszego postępowania i realizacji umowy.

      - Pracownicy Wykonawcy Pani/Pan posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

      - Pracownikom wykonawcy Pani/Panu nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

      - W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, które Instytut Techniki Budowlanej może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

      - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

Załącznik nr 1- Istotne Postanowienia Umowy,

Załącznik nr 2 – formularz Oferty,

Załącznik nr 3 -  rysunek rurki termoparowej (konstrukcja główki) (.pdf),

Załącznik nr 4 -  rysunek oprawy termopary (.pdf).