ROZDZIAŁ II
 zAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR1
oferta
TO-250-22TA/20
 Nr postępowania
	(pieczęć Wykonawcy/ów)
	OFERTA




Do: 

Instytutu Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa stanowiska do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych”
MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów}
status przedsiębiorstwa 
: 
( mikro
( małe

( średnie

(zaznaczyć właściwe dla Wykonawcy)

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ...................................................................................................................

{wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólnie ofertę – spółki cywilne lub konsorcja}
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ  – Opis Przedmiotu Zamówienia i Załączniku nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy 
4. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak (dalej „SIWZ”) TO-250-22TA/20.
5. OFERUJEMY REALIZACJĘ zamówienia za 
cenę brutto  ...................................................PLN 
(słownie złotych: .…………….……………………………………………………………………………………………..)

w tym cena netto ………………………………………………..PLN 
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..) 
powiększona o podatek VAT ____ %.
6. ZGŁOSZENIE WADY dokonywane będzie (e-mail, nr telefonu) ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami* / z udziałem następujących firm podwykonawców (proszę podać) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, którzy wykonywać będą następujące części zamówienia*: .................................................................................................................................................................

8. OŚWIADCZAMY, że usługi gwarancyjne/serwis będą świadczone przez okres 24 miesięcy.
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.
11. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie, oraz
w dokumentach złożonych wraz z ofertą, na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
12. OŚWIADCZAMY, że wypełnimy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
13. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni.

14. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________________
e-mail: ______________________________________ tel. kontaktowy:
15. OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.
16. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3, formularz „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”). 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2, formularz „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”).

3) ………………
4) (…) 

...................................., dnia ................ 2020 roku

                ................................................... 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 2 
TO-250-22TA/20
 Nr postępowania
	(pieczęć Wykonawcy/ów)
	OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia


MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę stanowiska do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych”, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ani ust. 5 pkt 1, 4 ustawy Pzp. 
...................................., dnia ................ 2020 roku

     ................................................... 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:
Oświadczamy*, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 12-14, 16-20, ust. 5 pkt 1, 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 



…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

Oświadczamy*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 



…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:
Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 


…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.
ZAŁĄCZNIK NR 3











TO-250-22TA/20
   Nr postępowania

	(pieczęć Wykonawcy/ów)
	OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych


MY NIŻEJ PODPISANI
działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ów oraz  NIP/PESEL, KRS/CEiDG w zależności od podmiotu }

składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawa stanowiska do badania nawiewników powietrza zewnętrznego
 i kratek transferowych”
 OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału określone w przedmiotowym postępowaniu.

..............................., dnia ................ 2020 roku

................................................... 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Ponadto oświadczamy jak poniżej:
Oświadczamy*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt.…………….., polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., 

w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
...................................., dnia ................ 2020 roku

              ................................................... 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:
Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 


…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - Zastosować jeśli dotyczy.
zŁĄCZNIK NR 4








TO-250-22TA/20
	(pieczęć Wykonawcy/ów)
	INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ


MY NIŻEJ PODPISANI

działając w imieniu i na rzecz

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy }

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę stanowiska do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych”.
oświadczamy, że:

1) nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*

2) należymy do grupy kapitałowej następujących Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie *:
	LP.
	Nazwa podmiotu
	Adres głównej siedziby

	
	
	


Jednocześnie w załączeniu do niniejszego oświadczenia przedstawiamy dowody, że powiązania ze wskazanymi powyżej Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

...................................., dnia ................ 2020roku

................................................... 
(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)     
Oświadczenie dotyczące podawanych informacji:

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ……………. 2020r. 


…………………..…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
ZAŁĄCZNIK NR 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Stanowisko do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych”

1. Ogólny opis stanowiska – zasada działania.  

1.1. Wymagania ogólne

1.1.1. Charakterystyka aerodynamiczna 

Stanowisko do badania charakterystyki aerodynamicznej obejmuje następujące główne elementy:

· wentylator o zmiennej wydajności wytwarzający podciśnienie; 

· układ(y) do pomiaru przepływu powietrza;

· skrzynia pomiarowa do montażu próbek (nie wchodzi w zakres zamówienia, dostarcza Zamawiający) ;

· układ do pomiaru ciśnienia statycznego w komorze pomiarowej;

· układ automatycznego sterowania i akwizycji danych;

· komputer z oprogramowaniem.

Badania wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 13141-1:2019-03  Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych.

Badany obiekt montuje się w przegrodzie skrzyni pomiarowej o wymiarach wewnętrznych 1,4x1.4x0,5m.  

UWAGA!
Skrzynię pomiarową z wyprowadzonymi króćcami i złączkami do podłączenia powietrza, wody i czujników ciśnienia oraz wyposażoną w dysze wodne dostarczy Zamawiający. Wymiary i typy króćców i złączek będą ustalone na etapie projektowania i dostosowane do wymagań Wykonawcy.
1.1.2. Przenikanie wody przez zamknięty nawiewnik 

Badanie wykonuje się montując próbkę w skrzyni pomiarowej i natryskując wodą przez dysze wodne. Dysze zasilane są wodą wodociągową przez układ regulacyjny i pomiarowy przepływu wody.

Wykonawca wykona układ zasilający dysze wodne, wyposażony w zawór odcinający, zawór stabilizacji ciśnienia oraz przepływomierz do pomiaru strumienia objętości wody. 

1.2. Założenia ogólne do sterowania procesami badawczymi

Sterowanie procesami badawczymi odbywa się za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego:

· wpisywanie na monitorze następujących wartości wejściowych:

nazwę badanej próbki, numer tematu ITB, numer badania. 

·  wartości wyjściowe na monitorze:

tabelaryczne zestawienie zależności ciśnienia statycznego w Pa w skrzyni badawczej od strumienia objętości powietrza przepływającego przez nieszczelności [l/s] (w przypadku nawiewników powietrza zewnętrznego oddzielna kolumna wartości wzrastających i oddzielna kolumna wartości zmniejszających się), przeliczone na warunki standardowe;

· zależność [image: image2.png]q,m = C- (Ap,,)"



 przedstawiona na wykresie w skali logarytmicznej 
z wyznaczeniem linii regresji metodą najmniejszych kwadratów;

· zapisywanie (automatyczne archiwizowanie) prowadzonych badań w dostępnych plikach 
z nadanym przez laboratorium nr badania;

· generowanie raportu z przeprowadzonych badań - format Word, Excel z możliwością edycji.

2. Procedura badania

2.1. Badanie nawiewników powietrza zewnętrznego zgodnie z normą PN-EN 13141-1 

Metoda badania polega na wytworzeniu w skrzyni pomiarowej 12 wartości podciśnienia, podanych 
w tablicy 1 oraz pomiarze w tych warunkach wartości strumienia objętości powietrza. Badania wykonuje się w dwóch cyklach: zwiększanie ciśnienia i zmniejszanie ciśnienia.

Tablica 1.

	Różnica 

ciśnienia

(p
(Pa)
	Dopuszczalna odchyłka

(Pa)

	1
	( 0,5

	2
	( 0,5

	4
	( 1,0

	8
	( 1,0

	10
	( 1,0

	15
	( 1,0

	20
	( 1,0

	30
	( 2,0

	40
	( 2,0

	60
	( 2,0

	80
	( 2,0

	100
	( 2,0


Program komputerowy umożliwia automatyczne zadawanie poziomów ciśnienia zgodnie z powyższą sekwencją badań jak również sterowanie ręczne.

2.2. Badanie kratek wyrównawczych zgodnie z normą PN-EN 13141-1 

Metoda badania polega na wytworzeniu w skrzyni pomiarowej 8 wartości podciśnienia, podanych 
w tablicy 2 oraz pomiarze w tych warunkach wartości strumienia objętości powietrza. Badania wykonuje się w jednym cyklu zwiększania ciśnienia.

Tablica 2.

	Różnica ciśnienia

(p
(Pa)
	Dopuszczalna odchyłka

(Pa)

	1
	( 0,5

	2
	( 0,5

	4
	( 1,0

	8
	( 1,0

	10
	( 1,0

	13
	( 1,0

	16
	( 1,0

	20
	( 1,0


Program komputerowy umożliwia automatyczne zadawanie poziomów ciśnienia zgodnie z powyższą sekwencją badań jak również sterowanie ręczne.

2.3. Badanie przenikania wody zgodnie z normą PN-EN 1027:2016

Badanie polega na ciągłym natryskiwaniu określonej ilości wody na zewnętrzną część nawiewnika w położeniu zamkniętym, przy czym w skrzyni pomiarowej wytwarzane jest zwiększające się skokowo nadciśnienie od 0 do 600 Pa w sposób określony w PN-EN 1027:2016 (rys. 3). Badanie jest zakończone po zaobserwowaniu przenikania wody przez nawiewnik.

[image: image3.emf]
Oznaczenia:

Y 
ciśnienie próbne, w Pa

t
czas, w min;

a
dodatkowy krok przyrostu ciśnienia (nie stosowany w naszej procedurze).

Rys. 3. Zasada zmiany nadciśnienia w skrzyni pomiarowej

3. Wymagane parametry

3.1. Badanie nawiewników powietrza zewnętrznego 

a. Zakres podciśnienia powietrza w skrzyni pomiarowej: od 0  do  100 Pa;

b. Zakres pomiaru przepływu powietrza : 0,5-200 m³/h (0,13-55 l/s) – pomiar za pomocą jednego toru pomiarowego (bez przełączania);

c. Niepewność pomiaru przepływu powietrza  maksymalna 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (l/s);
d. Niepewność pomiaru ciśnienia statycznego 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (Pa).
e. Niepewność pomiaru ciśnienia barometrycznego - 200 Pa.  

f. Niepewność pomiaru temperatury – 0,5 K.
g. Niepewność pomiaru wilgotności względnej – 3 %.
3.2. Badanie kratek wyrównawczych

a. Zakres podciśnienia powietrza w skrzyni pomiarowej: od 0  do  20 Pa;

b. Zakres pomiaru przepływu powietrza : 0,5-2000 m³/h (0,13-555 l/s) 

c. Niepewność pomiaru przepływu powietrza  maksymalna 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (l/s);
d. Niepewność pomiaru ciśnienia statycznego 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (Pa).
e. Niepewność pomiaru ciśnienia barometrycznego - 200 Pa.  

f. Niepewność pomiaru temperatury – 0,5 K.
g. Niepewność pomiaru wilgotności względnej – 3 %.
3.3. Badanie przenikania wody

a. Zakres nadciśnienia powietrza w skrzyni pomiarowej: od 0  do  600 Pa;

b. Przepływ wody: max 10 l/min;

c. Wymagane ciśnienie wody przed dyszami natryskowymi: 2 – 3 bar. 

4. Budowa szafy stanowiska z wentylatorami i układem pomiarowym.
Wentylatory powinny być połączone ze skrzynią pomiarową za pomocą giętkich przewodów pneumatycznych. Przewody pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Rama szafy powinna być umieszczona na kołach umożliwiających przemieszczanie stanowiska w pomieszczeniu laboratoryjnym. 

Na wierzchu szafy powinien być zamontowany gładki blat kuchenny. 
5. Sterowanie 

Stanowisko powinno być wyposażone w komputer z zainstalowanym systemem  operacyjnym i pakietem biurowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym wpisywanie na monitorze wartości wejściowych oraz wyjściowych podanych w pkt. 1., generowanie raportu z przeprowadzonych badań - format Word, Excel z możliwością edycji, zapisywanie (automatyczne archiwizowanie) prowadzonych sekwencji badań w dostępnych plikach z nadanym przez laboratorium nr procesu.

Stanowisko powinno być sterowane ze sterowników PLC na przykład MITSUBISHI, SIEMENS lub równoważnych z sygnalizacją stanów WE/WY oraz z zainstalowanym monitorem.

Na podzespołach wykonawczych (siłowniki, przepustnice, zawory ) powinny być zainstalowane czujniki z kontrolką sygnalizującą stan położenia. Oprogramowanie stanowiska powinno zawierać informacje o awariach w postaci komunikatów wyświetlanych na monitorze.

Zakres funkcji oprogramowania:

a) sterowanie stanowiskiem z wyświetlaniem informacji o awarii z podaniem miejsca 
i przyczyn lub generowanie numeru awarii z odniesieniem do instrukcji.

b) wizualizacja ustawień i odczytów pomiarów parametrów badania, 

c) generowanie raportów z przeprowadzonych badań z możliwością eksportowania i edycji w programach z pakietu biurowego (Word, Excel, Office 2010 lub równoważny)

d) automatycznym  rysowaniem  wykresów zależności strumienia objętości powietrza od ciśnienia w skali logarytmicznej,  

e) możliwość zapisania 4 programów (sekwencji) badań ujętych w normie badawczej
z możliwością modyfikacji  polegających na zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem przepływów powietrza przez badany  obiekt,

f) możliwość dopisywania własnych programów (sekwencji) badań (co najmniej 10);

g) wyprowadzone na pulpit parametry umożliwiające samodzielną kalibracje stanowiska 
w czasie wzorcowania

Oprogramowanie powinno zapewniać adjustację (wprowadzanie poprawek dla wszystkich mierzonych parametrów). Zerowania wszystkich mierzonych parametrów (przepływy, ciśnienia, przemieszczenia) powinny być możliwe z pulpitu sterowniczego oraz klawiatury.
Program sterujący stanowiskiem powinien być zainstalowany na dostarczonym komputerze oraz dodatkowo być zapisany na nośniku wymiennym np. płytka DVD, tak  aby była możliwość zainstalowania w przypadku awarii lub wymiany komputera.

Całe oprogramowanie stanowisk, zarówno komputerowe jak i na sterownikach, nie może być zabezpieczone kluczem. Zamawiający wymaga pełnego dostępu do programów.

6. Programy – sekwencje badań
Oprogramowanie komputerowe powinno zawierać 3 stałe sekwencje badań ujęte w normie badawczej oraz możliwość stworzenia i zapisania 10 sekwencji ręcznie  polegających na zadawaniu ciśnienia wraz z jego pomiarem oraz pomiarem strumienia objętości powietrza, jak również obróbką danych wyjściowych zgodnie z 1.2;

Sekwencje będą ustalone wg norm badawczych PN-EN 13141-1 i PN-EN 1027.
Sekwencje badań określone szczegółowo (w trybie roboczym) powinny następować po sobie automatycznie, jak również powinna być możliwość ręcznego zadawania parametrów badania dla każdej grupy wyrobów i każdego poziomu zadawanych wartości.

7. Lista sekwencji

Program 1: Badanie szczelności stanowiska badawczego 

zawiera dwa cykle badań na podciśnieniu w skrzyni badawczej zgodnie z normą PN-EN 13141-1:

- cykl 1: 12 punktów pomiarowych w trybie zwiększania podciśnienia od 1 Pa do 100 Pa zgodnie z tablicą 1;

- cykl 2: 12 punktów pomiarowych w trybie zmniejszania podciśnienia od 100 Pa do 1 Pa zgodnie z tablicą 1.

Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym zostanie ustalony na roboczo (co najmniej 1 min). 

Program 2: Badanie charakterystyki aerodynamicznej nawiewników powietrza zewnętrznego 

zawiera dwa cykle badań na podciśnieniu w skrzyni badawczej zgodnie z normą PN-EN 13141-1:

- cykl 1: 12 punktów pomiarowych w trybie zwiększania podciśnienia od 1 Pa do 100 Pa zgodnie z tablicą 1;

- cykl 2: 12 punktów pomiarowych w trybie zmniejszania podciśnienia od 100 Pa do 1 Pa zgodnie z tablicą 1.

Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym  zostanie ustalony na roboczo (co najmniej 1 min). 

Program 3: Badanie charakterystyki aerodynamicznej kratek wyrównawczych

zawiera jeden cykl badań na podciśnieniu w skrzyni pomiarowej zgodnie z normą PN-EN 13141-1, obejmujący 8 punktów pomiarowych w trybie zwiększania podciśnienia od 1 Pa do 20 Pa zgodnie z tablicą 2.
Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym  zostanie ustalony na roboczo (co najmniej 1 min). 

Program 4: Badanie przenikania wody przez nawiewniki powietrza zewnętrznego

zawiera jeden cykl badań na nadciśnieniu zgodnie z normą PN-EN 1027, obejmujący kolejno punkty pomiarowe (nadciśnienia) wg rys. 3 aż do momentu zaobserwowania przenikania wody przez badany element.

Czas utrzymywania ciśnienia próbnego w każdym punkcie pomiarowym - 5 min wg rys. 3.

Przejście do następnego punktu pomiarowego (kroku) powinno być potwierdzone przez przycisk ENTER.

8. Parametry procesu wyświetlane na monitorze:
· data zapisu;

· godzina ;

· temperatura otoczenia;

· wilgotność względna otoczenia;

· ciśnienie barometryczne;

· nr próbki;

· numer i nazwa programu badań.

Wyniki pomiarowe:

· ciśnienie statyczne w komorze;

· strumień objętości powietrza przepływającego przez badaną próbkę (w przypadku charakterystyki aerodynamicznej); 

· tabelaryczne zestawienie zależności ciśnienia statycznego w Pa w skrzyni badawczej od strumienia objętości powietrza przepływającego przez nieszczelności [l/s] (w przypadku nawiewników powietrza zewnętrznego oddzielna kolumna wartości wzrastających 
i oddzielna kolumna wartości zmniejszających się), przeliczone na warunki standardowe;

· zależność [image: image5.png]q,m = C- (Ap,,)"



 przedstawiona na wykresie w skali logarytmicznej 
z wyznaczeniem linii regresji metodą najmniejszych kwadratów.

9. Wymagane wzorcowania.

Wzorcowanie:

· ciśnienia w punktach pomiarowych dodatnich i ujemnych: 

przepływu powietrza w pełnym zakresie użytecznym stanowiska, w punktach przepływu minimalnego i maksymalnego oraz w dodatkowych co najmniej 20 punktach  w całym zakresie; 

· przepływu wody w zakresie od 6 l/min do 12 l/min;

· temperatury i wilgotności względnej otoczenia i ciśnienia barometrycznego.

W.w. parametry wzorcowań powinny być potwierdzone w GUM lub w laboratorium akredytowanym przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA [11] i/lub ILAC MRA.

Podstawą odbioru wyposażenia będzie potwierdzenie deklarowanych przez dostawcę/producenta parametrów metrologicznych w świadectwach wzorcowania (akredytowanych w pełnym zakresie).

10. Zakres dostawy
a) wykonanie i uruchomienie stanowiska w miejscu instalacji;

b) przeszkolenie pracowników ITB w zakresie obsługi urządzeń oraz kalibracji przepływomierzy, mierników temperatury, ciśnienia;
c) dostarczenie kompletnej dokumentacji zgodnie z pkt. 13;
d) dostarczenie kopii programów sterujących stanowiskami na nośnikach wymiennych np. płyta DVD umożliwiających  zainstalowanie w przypadku awarii lub wymiany komputera;

e) Dostarczenie świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych i przetworników.
f) Dostawa 64 bitowego komputera (laptop) z systemem operacyjnym Windows 10 
i oprogramowaniem biurowym umożliwiającym pełne korzystanie z dotychczasowych raportów zapisanych w pakiecie Office 2010 (Word, Excel).
11. Miejsce dostawy.

ITB w Warszawie, ul. Ksawerów 21.
12. Wymagana dokumentacja: 
· dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR),
· karta gwarancyjna,
· instrukcja obsługi w języku polskim,
· instrukcje kalibracji przyrządów pomiarowych,
· licencje na oprogramowanie na czas nieokreślony,
· oprogramowanie na dodatkowych nośnikach,
· certyfikat CE. 

· świadectwa wzorcowania:
       Nawiewniki 

 świadectwa wzorcowania w 12 pkt pomiarowych zakresu: 
a.       zakres podciśnienia powietrza w skrzyni pomiarowej: od 0  do  100 Pa;

b.   zakres pomiaru przepływu powietrza : 0,5-200 m³/h (0,13-55 l/s) – pomiar za pomocą jednego toru pomiarowego (bez przełączania);

c.   niepewność pomiaru przepływu powietrza  maksymalna 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (l/s);
d.   niepewność pomiaru ciśnienia statycznego 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (Pa);
e.   niepewność pomiaru ciśnienia barometrycznego - 200 Pa;  

f.    niepewność pomiaru temperatury – 0,5 K;
g.   niepewność pomiaru wilgotności względnej – 3 %.

Kratki transferowe 
świadectwo wzorcowania w 8 pkt pomiarowych zakresu: 
a.   Zakres podciśnienia powietrza w skrzyni pomiarowej: od 0  do  20 Pa.
b.   Zakres pomiaru przepływu powietrza : 0,5-2000 m³/h (0,13-555 l/s). 

c.   Niepewność pomiaru przepływu powietrza  maksymalna 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (l/s).
d.   Niepewność pomiaru ciśnienia statycznego 0,2 + 0,03x(wartość mierzona) (Pa).
e.   Niepewność pomiaru ciśnienia barometrycznego - 200 Pa.  

f.    Niepewność pomiaru temperatury – 0,5 K.
g.   Niepewność pomiaru wilgotności względnej – 3 %.
      
      Świadectwo powinno być wykonane w laboratoriach wzorcujących akredytowanych przez jednostkę akredytującą, będącą sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub wykonywane przez NMI, których usługi są objęte CIPM MRA i opublikowane w bazie BIPM KCDB.
13. Wymagane warunki gwarancji i serwisu

Gwarancja  – 24 m-ce,

Serwis dostępny w przeciągu max. 7 dni roboczych od czasu zgłoszenia usterki.

Wykonawca odpowiada za całe urządzenie łącznie z podzespołami, programem komputerowym
i w przypadku awarii, uszkodzenia lub niespełnienia wymagań w zakresie podanych dokładności pomiaru zapewnia serwis i naprawę.

14. Warunki odbioru

· dostarczenie, instalacja i uruchomienie w ITB stanowiska;

· zaakceptowanie przez Zamawiającego uzyskanych parametrów stanowiska w czasie badania:  

     - ciśnienia zgodnie z wartościami podanymi w pkt 2 procedura 

        badania tabela 1 oraz tabela 2 

                   - przepływów powietrza odpowiadających danej wartości ciśnienia 

· dostarczenie wymaganej dokumentacji (w tym świadectw wzorcowania z jednostek akredytowanych);
· przeszkolenie 3 pracowników ITB w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Szkolenie musi odbyć się w miejscu instalacji.
Załącznik nr 6


ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr……………..

zawarta w Warszawie w dniu ........................................... 2020r

pomiędzy

Instytutem Techniki Budowlanej 

ul. Filtrowa 1, 00 -611 Warszawa

reprezentowaną przez ……………………………………….…………,NIP: ..............................................., REGON: ...............................................................
zwanym dalej „Zamawiającym”
a

firmą ............................. z siedzibą 

....................................................................

NIP: ......................................, REGON: ..................................................działając na podstawie..........................................reprezentowaną przez.................................................zwaną dalej Wykonawcą. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa stanowiska do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych”, Nr postępowania: ………………………………. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).
§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa stanowiska do badania nawiewników powietrza zewnętrznego 
i kratek transferowych wraz z uruchomieniem i szkoleniem personelu zgodnie z ofertą Wykonawcy 
z dnia ……………………………………… i Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”) stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

§ 2
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całość przedmiotu zamówienia, w tym dokonanie czynności opisanych w pkt. 15 OPZ, w terminie do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
§ 3

1. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2. Miejsce dostawy przedmiotu umowy: ITB, Warszawa, ul. Ksawerów 21.
3. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego przedmiot zamówienia:

a) jest fabrycznie nowy,

b) charakteryzuje się parametrami nie gorszymi niż opisane w Załączniku nr 5 do SIWZ, tj. OPZ.

4. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokumentację w języku polskim, w tym instrukcję obsługi oraz dokumenty potwierdzające zgodność urządzenia z zamówieniem zgodnie 
z pkt. 13 OPZ.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi wady, wyznaczy wykonawcy termin na ich usunięcie. Wyznaczenie terminu na usunięcie wad nie stanowi zmiany terminu realizacji zamówienia.

6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oraz zasad BHP w zakresie użytkowania dostarczonego przedmiotu zamówienia.
7. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego (po przeprowadzonym szkoleniu z obsługi) zostanie dokonany w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę zgodnie z warunkami odbioru opisanymi w pkt. 14 OPZ i zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przez obie strony.

§ 4

1. Do kontaktów Zamawiającego z Wykonawcą zostają wyznaczone następujące osoby:

……………………………… tel. …………………………….., e-mail: ……………………………………………… 

2. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca wyznacza następujące osoby:………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 5 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, zgodnie ze swoją deklaracją zamieszczoną w Ofercie.

2. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

3. Gwarancja obejmuje bezpłatne dokonanie naprawy, w tym wymianę podzespołów na nowe, 
a także koszty dojazdu serwisanta, koszty transportu.
4. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania bez zastrzeżeń odbioru przedmiotu umowy. 

5. Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentu gwarancji jest warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.

6. W dokumencie gwarancji Wykonawca wskaże dane kontaktowe, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać awarie i usterki.

§ 6

1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Umowy wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy, ……………………. ……………………………………………….zł netto (słownie: ……………………..…………………… złotych), powiększoną 
o wartość podatku VAT obliczaną zgodnie z ustępem 2.
2. Należny podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 
3.  
Wystawienie faktury niezgodnie z wymogami ustępu 2 nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do korekty wystawionej faktury.  

4.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze VAT, 
z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.

5.
Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany na fakturze, który jest zgłoszony 
i umieszczony na „białej liście” rachunków bankowych. W przypadku, gdy na dzień płatności rachunek nie będzie znajdował się na tej liście, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności do czasu ponownego zgłoszenia i uwidocznienia tego rachunku na tej liście, co nie wpływa na terminy realizacji niniejszej umowy i nie stanowi podstawy do naliczania kar za nieterminową płatność.
6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
§ 7

1. Przed przystąpieniem do prac na terenie Zamawiającego Pracownicy Wykonawcy zostaną  bezpłatnie przeszkoleni przez pracowników Zamawiającego w zakresie: BHP, p.poż i ochrony środowiska, a także poinformowani o sposobie zachowywania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

2. Pracownicy Wykonawcy w momencie  przechodzenia obowiązkowych szkoleń będą zobowiązani do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami  bezpiecznego wykonywania pracy oraz zachowania i postępowania w sytuacjach kryzysowych. Osoba, która nie zostanie przeszkolona nie będzie mogła świadczyć usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 8

1. Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych Wykonawcy za: 

1) zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,

2) zwłokę w usunięciu stwierdzonych przy odbiorze nieprawidłowości, niezgodności, niekompletności lub wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości, niezgodności, niekompletności lub wad;
3) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

4) odstąpienie od całości umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
5) odstąpienie od całości umowy przez Zamawiającego w wyniku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
2. Kary umowne płatne będą w ciągu 14 dni od dostarczenia Wykonawcy noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia należnego z tytułu Umowy. 
3. Obowiązują ograniczenia w dokonywaniu potrąceń kar umownych zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu 
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zmieniającym art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, 567, 568, 695 i 875).
4. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
6. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń, przenieść obowiązków wynikających 
z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 9

1. W związku z realizacją przedmiotowej Umowy (wyłącznie w tym celu) Zamawiający i Wykonawca przetwarzają dane osobowe. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych przez Strony są różne. Nie zachodzi proces powierzenia danych a każdej ze Stron przysługuje status odrębnego Administratora Danych Osobowych.
2. Strony zobowiązują się stosować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., a także wszelkie przepisy 
i regulacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Odniesienia do ustawodawstwa obejmują również jakiekolwiek jego późniejsze zmiany.
3. Strony oświadczają, że zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi prawa 
i chroniło prywatność osób, których dane dotyczą. 
4. Strony zobowiązują się:

a. przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Strony zabezpieczą dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją;

b. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych;

c. przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

5. Dane osobowe, będą traktowane jako informacje chronione, a osoby działające w imieniu Stron zostały upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przeszkolone i zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy. 

6. W czasie przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do współdziałania w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym niezwłocznego informowania się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających, lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

7. W związku z faktem, że pomiędzy Stronami Umowy będącymi dwoma administratorami danych osobowych dochodzi do udostępniania danych osobowych Strony powinny zrealizować obowiązek informacyjny. Klauzulę obowiązek informacyjny do zastosowania przez zamawiającego określają zapisy w SIWZ pkt. 19. Oświadczenie  wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO określa pkt. 13 oferty.
§ 10

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy 
w przypadku:

a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

b) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w tym przypadku może ulec zmianie wynagrodzenie wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek ww. podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie trwania umowy;

c) Zmianę terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia okoliczności natury technicznej uniemożliwiającej realizację umowy; 

d) Zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy (siła wyższa) w terminie umownym.

2. Wskazane w ustępie 1 pkt. c) i d) okoliczności nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania powyższych zmian w przypadku ich zaistnienia. Zamawiający dokonując oceny konieczności wprowadzenia zmian objętych ustępem 1 pkt. c) i d) będzie miał na uwadze obiektywnie zaistniałe w toku realizacji przedmiotowego zamówienia okoliczności, 
w szczególności wspólne wszystkim potencjalnym wykonawcom zamówienia, efektywność 
i terminowość wykonania zamówienia oraz zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w szczególności biorących udział w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

3. Zmiana umowy w każdym przypadku wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11

1. Wykonawca wykonana Przedmiot Umowy samodzielnie / z udziałem podwykonawców.

2. Zgodnie z przedłożoną przez siebie ofertą, Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie …………………………………………….  pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje działania i działania Podwykonawców w zakresie prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wszystkie warunki i wymagania określone w umowie w stosunku do czynności i prac Wykonawcy odnoszą się również do czynności i prac wykonywanych przez Podwykonawców.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli realizuje on powierzone czynności w sposób niezgodny z postanowieniami umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

8. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

10. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

§ 12

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień umowy, tj.:

a. opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji umowy przekraczającego 14 dni,

b. niezgodności dostarczanego urządzenia ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych, zgodnie z § 8.
§ 13

1. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany  umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług; 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia

wykonawcy

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50%

wartości pierwotnej umowy.

5.  W stanowisku, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przedstawia wpływ okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

6.  Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana 
z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

7.  W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 1, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa 
w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawcę.

8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

§ 14

3. Strony zobowiązują się rozstrzygać spory w drodze polubownej. W razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks cywilny.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
 i jeden dla Zamawiającego.
Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Kopia oferty.

Zamawiający






Wykonawca
ZAŁĄCZNIK NR 7   Formularz „Doświadczenie”
TO-250-22TA/20
   Nr postępowania
	(pieczęć Wykonawcy/ów)
	DOŚWIADCZENIE


Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa stanowiska do badania nawiewników powietrza zewnętrznego i kratek transferowych” znak TO-250-22TA/20, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat następujące podobne zamówienia:
	Lp.
	Opis zamówienia
	Data realizacji
od… do…
[dd,mm,rrrr]
	Wartość netto

zamówienia w PLN
	Nazwa i adres zamawiającego (odbiorcy)

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw zgodnie z pkt. 7.3.1 SIWZ.
................................., dnia ................ 2020 roku

    ................................................................... 

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
TO-250-28IT/19


Nr postępowania








� Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 


Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.


Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.


Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.


� 


** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).





� Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.


� Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa w oryginale odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.


*niepotrzebne skreślić


� § 11 ust. 1 umowy zostanie uzupełniony na etapie zawierania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy z podwykonawcą lub podwykonawcami, Wykonawca wskaże w § 11 ust. 2 umowy – w zakresie ściśle określonym w złożonej ofercie - części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy/podwykonawcom, natomiast jeżeli Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy samodzielnie ust. 2-10  zostaną usunięte.








PAGE  
1

