OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Instalacje elektryczne w budynkach M i L    na terenie ITB ul.Ksawerów 21 w Warszawie :

1  Bud.M - Laboratorium NZE

Przedmiotem jest wykonanie w całości nowych instalacji wewnętrznych elektrycznych i teleinformatycznych nowego Laboratorium ok.100 m2 (poziom terenu) wg potrzeb technologicznych i branżowych oraz dostosowanie głównego złącza kablowego ZR-M do zwiększonego przesyłu mocy. Roboty realizowane w oparciu o załączony Projekt M (.pdf) , zakres określony Przedmiarem M robót ( w załączeniu)

2.  Bud.L  - Budynek warsztatowy TA

Przedmiotem jest wykonanie robót elektrycznych wewnętrznych wraz z nową rozdzielnią główną bud.L , w związku z koncepcją instalacji systemu fotowoltaiki na dachu L. Roboty realizowane w oparciu o załączony Projekt L(.pdf) , zakres określony Przedmiarem L robót 
( w załączeniu)

Pliki:

- Projekt elektryczny M - aktualizacja VIII 2021 (.pdf)

- Projekt elektryczny L  (.pdf)

- SST elektryczne (wspólny dla M i L)

- Cz.1 Przedmiar M (.pdf, .ath)

- Cz.2 Przedmiar L   (.pdf, .ath)