SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

                45421000-4  ROBOTY W ZAKRESIE DOCIEPLENIA ŚCIAN
Część III:   Wykonanie remontu elewacji budynku T
Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski
1.Wstęp
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie  remontu elewacji budynku T Oddziale Śląskim
1.2.
Zakres stosowania  SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
1. dostawę płyt styropianowych STOPPER, tynku silikatowego, podokienników, obróbek blacharskich
2. wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,
3. wywóz materiału z rozbiórki.
2.  Zakres robót
1. Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie.
2. Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi.
3. Przyklejenie warstwy siatki
4. Wykonanie tynków elewacyjnych
5. Wywóz gruzu 
6. Sprzątnięcie i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
7. Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.
3. Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia
Przedmiar robót – Wykonanie drobnych robót budowlanych w Oddziale Śląskim
4. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nie dotyczy. 
5.  Materiały
1. Płyty styropianowe gr 10cm, tynk elewacyjny -  kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Parapety stalowe ocynkowane, kolor do ustalenia z Zamawiającym
6.   Sprzęt
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy. 
7.  Transport
Materiały powinny być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.
8.  Kontrola jakości
Sprawdzenie zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:
a) zgodność z przedmiarem robót,
b) jakość użytego materiału,
c) jakość i trwałość wykonanych robót,
d) sposób i jakość wykonania montażu płyt
e) sposób i jakość osadzenia parapetów
f) jakość wykonania obróbki i robót tynkarskich,
g) sprzątanie miejsca montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
9.  Odbiór robót
Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.
10.  Rozliczenie robót 
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.
Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
11.   Przepisy związane lub równoważne do nich
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zmianami),
· Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
· Roboty tynkowe PN-70/B-10100
1
1
2

