SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH.

45421132 - INSTALOWANIE OKIEN, 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
Wymiana starej stolarki okiennej PVC na nową w budynku "C" ITB Odział Śląski al. W. Korfantego 191 w Katowicach
Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski
1.Wstęp
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana starej stolarki okiennej PVC na nową w budynku "C" ITB Odział Śląski al. W. Korfantego 191 w Katowicach
1.2.
Zakres stosowania  SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
1. Demontaż istniejącej stolarki okiennej

2. Dostawę i montaż nowej stolarki okiennej

3. Naprawę miejscową ścian wraz zmalowaniem,

4. Wywóz materiału z rozbiórki.
2.  Zakres robót
1. Demontaż isniejącej stolarki okiennej PVC – 44szt

2. Dostawę i montaż nowej stolarki okiennej PCV – 44szt
3. Uzupełninie miejscowe tynku w miejscu montażu stolarki
4. Wykonanie gładzi szpachlowej w miejscach uzupełnień tynku na ścianach.
5. Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba gruntująca
6. Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi

7. Wywóz gruzu 

8. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
9. Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.
3. Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia
· Przedmiar robót – Wymiana starej stolarki okiennej PVC na nową w budynku "C" ITB Odział Śląski al. W. Korfantego 191 w Katowicach
· Widok okna.
4. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nie dotyczy. 
5.  Materiały
1. Stolarka okienna: 

a Okno czteroskrzydłowe, środkowe skrzydła rozwieralne/uchylne

b Słupek 7230 słupek stały STANDARD 83 mm
c szklenie 4/16/4 
d Współczynnik Termiczny Uw = 1,4 W/m²·K
e Powierzchnia okna: 4,920m2

f Wymiar okna: 2400x2050mm

2. Farba gruntująca.

3. Gips szpachlowy.
4. Zaprawa tynkarska.
6.   Sprzęt
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy. 
7.  Transport
Materiały powinny być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.
8.  Kontrola jakości
Sprawdzenie wykładziny zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:
a) zgodność z przedmiarem robót,
b) jakość użytego materiału,
c) jakość i trwałość wykonanych robót,
d) sposób i jakość wykonania posadzki samopoziomującej

e) sposób i jakość ułożenia wykładziny
f) jakość wykonania obróbki i robót malarskich,
g) sprzątanie miejsca montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
9.  Odbiór robót
Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.
10.  Rozliczenie robót 
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.
Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
11.   Przepisy związane lub równoważne do nich
· Ustawa z dnia 14 maja 2024 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 725, ze zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, ze zmianami),Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
· Roboty tynkowe PN-70/B-10100
1
1
1

