SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

                45211310-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ŁAZIENEK
Część I:   Remont łazienki na piętrze budynku F
Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski
1.Wstęp
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki na piętrze w budynku F w Oddziale Śląskim.
1.2.
Zakres stosowania  SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
1. Wymiana urządzeń sanitarnych (biały montaż)
2. Naprawa i malowanie ścian, sufitów

3. Wymiana gniazdek elektrycznych

4. Wymiana oświetlenia
5. Prace porządkowe.
2.  Zakres robót
1. Demontaż sufitów podwieszanych
2. Demontaż urządzeń sanitarnych 
3. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 
4. Rozebranie okładziny ściennej 
5. Wykucie z muru ościeżnic stalowych 
6. Montaz ościeżnic wraz z skrzydłami drzwiowymi

7. Wykonanie poziomej izolacji podpłytkowej

8. Wykonanie posadzki z płytek 30x30 (kolorystyka płytek do uzgodnienia)

9. Licowanie ścian płytkami 30x30

10. Montaż pisuaru, umywalek, ustępu typu kompakt
11. Montaż gniazd podtynkowych, łączników instalacyjnych

12. Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych

13. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
14. Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.
3. Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia
Przedmiar robót – wykonanie drobnych robót budowanych w Oddziale Śląskim
4. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nie dotyczy. 
5.  Materiały
1. Kolor farby do malowania ścian i sufitów: biały.
6.   Sprzęt
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy. 
7.  Transport
Materiały powinny być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.
8.  Kontrola jakości
Sprawdzenie zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:
a) zgodność z przedmiarem robót,
b) jakość użytego materiału,
c) jakość i trwałość wykonanych robót,
d) jakość wykonania obróbki i robót malarskich,
e) sprzątanie miejsca prac. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
9.  Odbiór robót
Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.
10.  Rozliczenie robót 
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.
Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
11.   Przepisy związane lub równoważne do nich
· Ustawa z dnia 14 maja 2024 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 725, ze zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, ze zmianami),
· Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
· Roboty tynkowe PN-70/B-10100
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