	TA.070.05NZF.2025
	KALKULACJA KOSZTÓW
	Załącznik nr 1 


Wykonawca:

Nazwa (firma) ...................................................................................................................................
Adres .................................................................................................................................................

nr telefonu ..................................., ……….............................. NIP ..................................................
REGON ...........................................................   e-mail: ...................................................................
W odpowiedzi rozeznanie rynku pn. „Wyposażenie stanowiska badawczego 03BET” podajemy ceny, zgodnie z poniższą specyfikacją:
	Lp.
	Nazwa produktu:
	NR. Katalogowy
	Ilość
	J.m
	Cena jedn. netto:
	Cena netto łącznie

(ilość x cena jed.)

	1.
	34980A

Jednostka gromadzenia danych firmy Keysight, 80 kanałów, 300 V, 1 A, 45 MHz, 133 mm

z wbudowanym  multimetrem DMM (Digital Multimeter) z 6,5 cyfry rozdzielczością
	34980A


	2
	szt.
	
	

	2.
	34921A

Akcesorium testowe, multiplekser twornikowy Keysight, kompatybilne z jednostką główną Keysight 34980A
	34921A


	6
	szt.
	
	

	3.
	34921T

Akcesorium testowe, Listwa zaciskowa Keysight, kompatybilne z jednostką główną Keysight 34980A
	34921T


	6
	szt.
	
	

	4.
	34952A 

Moduł wielofunkcyjny Keysight kompratybilny z 32-bitowymi DIO, 2-kanałowy D/A i totalizatorem Keysight 34980A
	34952A 


	2
	szt.
	
	

	5.
	34952T

Akcesorium testowe, Listwa zaciskowa Keysight, kompatybilne z Keysight 34952A
	34952T


	2
	szt.
	
	

	6.
	Y1136A - Przewód, 3 m, 50-stykowy wtyk D-Sub - 50-stykowe gniazdo D-Sub, 300 V, kompratybilne z Keysight 34980A
	Y1136A
	8
	szt.
	
	

	7.
	Czujnik temperatury firmy TC SA,

PT100-1/3, 4 wires/ TC Basic Style PRT RTD (Typ 61-F220), długość kabla RT47 bez oplotu, w białej osłonie termokurczliwej - 3 m
	
	40
	szt.
	
	

	8.
	Czujnik temperatury firmy TC SA,

PT100-1/3, 4 wires/ TC Basic Style PRT RTD (Typ 61-CS4), długość kabla RT47 bez oplotu, w białej osłonie termokurczliwej - 3 m
	
	24
	szt.
	
	

	9.
	Kabel firmy TC SA 4-żyłowy RP47

(RTD Cable - HR PVC Insulated)
	
	500
	m
	
	

	10.
	Miniaturowa wtyczka termopary - Duplex - F91CU firmy TC SA

(Miniature Thermocouple Plug - Duplex - F91)
	
	50
	szt.
	
	

	11
	Miniaturowa gniazdko termopary - Duplex - F92CU firmy TC SA

(Miniature Socked - Duplex - F92)
	
	50
	szt.
	
	

	12.
	Termopara typu T, firmy TC SA, długość 3 m, klasa 1, (TC type T)1-T-B12-3 MTRS-CLASS 1

Średnica 0,2 mm
	
	30
	szt.
	
	

	13.
	Wieloparowy kabel termorarowy M3512-TX firmy TC SA, (12 twisted pair extension cable)M3512-TX
	
	25
	szt.
	
	

	14.
	Złącza termopar firmy TC SA do termopar typu T (726-302) na szynie TS35 DIN o długości 400 mm

(DIN Rail Mounted TC Connectors 726-302)
	
	25
	szt.
	
	

	15.
	Miniaturowa wtyczka termopary typu T, 724-108, firmy TC SA

(Male Type T connector – F11)724-108
	
	20
	szt.
	
	

	16.
	Miniaturowe gniazdko termopary typu T, 724-110, firmy TC SA

(Miniature Thermocouple Socket - F20)724-110
	
	20
	szt.
	
	

	17.
	Kabel przedłużający do termopar typu T, A30-TX firmy TC SA

(T-type thermocouple extension cable ) A30-TX
	
	50
	m
	
	

	18.
	Termometr kulisty Blackglobe firmy Campbell Sci.2


	
	2
	szt.
	
	

	19
	Czujnik mocy elektrycznej (watomierz) SINEAX DM5S firmy Camille Buer

(SINEAX® DM5)
	
	2
	szt.
	
	

	20.
	Pyranometr SMP10

firmy kipp& zonen w raz z kablem o długości 25 m Pyranometer + 25 m wire
	
	3
	szt.
	
	

	21.
	Pierścień do pomiaru rozproszonego poziomego natężenia promieniowania słonecznego (dla 1 pyranometru), firmy kipp& zonen, model CM121B/C

(CM121B/C Shadow Ring)
	
	1
	szt.
	
	

	22.
	Stacja meteorologiczna firmy Thies Clima, model 4.9200.00.000 (prędkość wiatru, kierunek wiatru, jasność, opady, wilgotność względna, temperatura powietrza, ciśnienie powietrza) wyjście analogowe 0-10Vcc dla zmiennych + przewód 25 m, 16-żyłowy kabel 509311 połączeniowy do czujnika Clima Sensor US 

(Meteorologic Station (wind speed, wind direction, brightness, precipitation, rel. humidity, air temperature, air pressure )  analogic output 0-10Vcc for of the variables+ 25m wire)
	
	1
	szt.
	
	

	23
	Zestaw do pomiaru prędkości i kierunku wiatru firmy Campbell Sci, model 03002

(Wind speed and direction)
	
	1
	szt.
	
	

	24.
	Maszt (1 zestaw) do montażu stacji pogodowej firmy TodoTelecomSL złożony z elementów:

3 x 63039

1 x 63040

1 x 63043

(10 meter tower for weather station (folding base+ 3 intermediate 2.5 meter sections+ 1 upper 2.5 meter section)
	
	1
	szt.
	
	

	25.
	Urządzenie do testowania szczelności (ekstraktor) firmy S&P, model TD-350/125 SILENT (230-240V 50/60
	
	1
	szt.
	
	

	26.
	Różnicowy czujnik ciśnienia firmy FSM, model PrimAtü 10 4-20 mA

Z wyświetlaczem

230 V AC

Kod produktu: B-200-Pa-2-2-1-2-1-50-5


	
	2
	szt.
	
	

	27.
	Dmuchawa poprzeczna firmy

ebm-papst QLZ06/2400A47 -3020LH-25ZX 
	
	1
	szt.
	
	

	28.
	Rezystor grzejny firmy KETXE, model 
100W heating resistor: KETXE FH100
	
	4
	szt.
	
	

	29. 
	Rama/konstrukcja z profili aluminiowych 90x180mm. Szczegółowe wymiary/rysunki oraz dokumentację fotograficzną przedstawiono w Załączniku nr 2 Szczegółowy opis ramy. Termin realizacji do 31.10.2025
Zamawiający przewiduje możliwość dostawy kompletnej ramy lub umożliwienie Wykonawcy montażu na miejscu. Montaż może się odbywać w siedzibę Zamawiającego w Katowicach przy Al. Korfantego 191 w terminie maksymlanie 5 dni roboczych w godzinach 8 do 16 po przejściu szkolenia BHP oraz podpisaniu Zobowiązania dot. Poufności. 


	
	2
	szt.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	


UWAGI: ………………………………………………………………………………………….. 
Data:.........................
...........................................................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do podpisania kalkulacji zgodnie z dokumentem rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub udzielonym pełnomocnictwem

[image: image1.png]


METABUILDING LABS Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme 
under Grant Agreement No. 953193. The sole responsibility for the content of this document lies entirely with the author’s view. 
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.
 


[image: image1.png]