SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

45211310-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ŁAZIENEK, 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
Remont łazienki oraz malowanie pomieszczenia socjalnego w budynku "N", ITB Odział Śląsk al. W. Korfantego 191 w Katowicach
Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski
1.Wstęp
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem zamówienia jest remont łazienki oraz malowanie pomieszczenia socjalnego w budynku "N"w Oddziale Śląskim ITB al. W. Korfantego 191 w Katowicach
1.2.
Zakres stosowania  SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
1. Naprawę miejscową ścian wraz zmalowaniem,

2. Demontaż ościeżnic, montaż nowych ościeżnic wraz z skrzydłami drzwiowymi
3. Montaż ścianek działowych 

4. Montaż sufitów podwieszanych
5. Montaż umywalki, baterii umywalkowych oraz natryskowych 
6. Wywóz materiału z rozbiórki.
2.  Zakres robót
1. Wykucie z muru ościeżnic.
2. Uzupełnienie ścian z cegły.
3. Montaż ścianek działowych G-K.
4. Montaż ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych
5. Montaż sufitów podwieszanych

6. Wykonanie izolacji podpłytkowej przeciwwilgociowej i uszczelniającej

7. Licowanie ścian płytkami 60x30 z przygotowaniem podłoża

8. Wykonanie podłoża z płytek kamieni sztucznych 30x30
9. Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba gruntująca
10. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
11. Ułożenie przewodów elektrycznych, montaż gniazd, włączników i opraw oświetleniowych.

12. Montaż rurociągu instalacji wodociągowej wraz z armaturą.

13. Montaż wpustu żeliwnego, umywalki oraz baterii umywalkowej i natryskowej.

14. Montaż bojlera 30L.

15. Wywóz gruzu 
16. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
17. Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.
3. Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia
Przedmiar robót – wykonanie drobnych robót budowalnych w Oddziale Śląskim.
4. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nie dotyczy. 
5.  Materiały
1. Wykładzina z tworzywa sztucznego rolowana, przemysłowa, zgrzewana, gr. 2mm kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym,
2. Farba gruntująca.

3. Zaprawa samopoziomująca.
6.   Sprzęt
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy. 
7.  Transport
Materiały powinny być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.
8.  Kontrola jakości
Sprawdzenie wykładziny zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:
a) zgodność z przedmiarem robót,
b) jakość użytego materiału,
c) jakość i trwałość wykonanych robót,
d) sposób i jakość wykonania posadzki samopoziomującej

e) sposób i jakość ułożenia wykładziny
f) jakość wykonania obróbki i robót malarskich,
g) sprzątanie miejsca montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
9.  Odbiór robót
Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.
10.  Rozliczenie robót 
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.
Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
11.   Przepisy związane lub równoważne do nich
· Ustawa z dnia 14 maja 2024 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 725, ze zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, ze zmianami)Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
· Roboty tynkowe PN-70/B-10100
1
1
4

