SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

44112200-0 ROBOTY W ZAKRESIE WYMIANY WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH , 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
Wymiana wykładziny korytarz lewa strona od wejścia bud. F oraz malowanie ścian korytarza i zejścia do podpiwniczenia. ITB Odział Śląsk al. W. Korfantego 191 w Katowicach
Inwestor:       Instytut Techniki Budowlanej. Oddział Śląski
1.Wstęp
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładziny na korytarzu po  lewej stronie od wejścia bud. F oraz malowanie ścian korytarza i zejścia do podpiwniczenia. w Oddziale Śląskim ITB al. W. Korfantego 191 w Katowicach
1.2.
Zakres stosowania  SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
1. Naprawę miejscową ścian wraz zmalowaniem,

2. Równanie podłoża,

3. Dostawę nowej wykładziny z tworzywa sztucznego  na miejsce montażu,
4. Wymiana wykładziny
5. Wywóz materiału z rozbiórki.
2.  Zakres robót
1. Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT ścian.
2. Montaż narożników ochronnych wypukłych kątownikiem metalowym - okno i drzwi.
3. Wykonanie gładzi szpachlowej gr 3mm na ścianach.
4. Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - farba gruntująca
5. Wykonanie tynku jednowarstwowego o gr 3mm na ścianach
6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
7. Zerwanie posadzki z wykładziny
8. Naprawa cokolików cementowych wysokości do 10 cm długości do 1.0 m z za- tarciem na gładko
9. Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko
10. Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
11. Ułożenie nowej wykładziny rolowanej z tworzywa sztucznego zgrzewanej bez warstwy izolacyjnej

12. Wywóz gruzu 
13. Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
14. Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.
3. Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia
Przedmiar robót – wykonanie drobnych robót budowalnych w Oddziale Śląskim.
4. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nie dotyczy. 
5.  Materiały
1. Wykładzina z tworzywa sztucznego rolowana, przemysłowa, zgrzewana, gr. 2mm kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym,
2. Farba gruntująca.

3. Zaprawa samopoziomująca.
6.   Sprzęt
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy. 
7.  Transport
Materiały powinny być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. Przewożenie stolarki budowlanej na miejsce montażu środkiem transportu wyposażonym w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.
8.  Kontrola jakości
Sprawdzenie wykładziny zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:
a) zgodność z przedmiarem robót,
b) jakość użytego materiału,
c) jakość i trwałość wykonanych robót,
d) sposób i jakość wykonania posadzki samopoziomującej

e) sposób i jakość ułożenia wykładziny
f) jakość wykonania obróbki i robót malarskich,
g) sprzątanie miejsca montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
9.  Odbiór robót
Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.
10.  Rozliczenie robót 
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.
Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
11.   Przepisy związane lub równoważne do nich
· Ustawa z dnia 14 maja 2024 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 725, ze zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, ze zmianami)Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
· Roboty tynkowe PN-70/B-10100
1
1
4

