SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
Wymiana rynien, naprawa obróbek blacharskich dachu bud. F, oraz wymiana obróbek blacharskich dachu bud. C-C1, znajdujących się na terenie Oddziału Śląskiego ITB w Katowicach, przy Al. Korfantego 191

Inwestor:      Oddział Śląski Instytutu Techniki Budowlanej
1.Wstęp
1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana rynien, naprawa obróbek blacharskich dachu bud. F, oraz wymiana obróbek blacharskich dachu bud. C-C1, znajdujących się na terenie Oddziału Śląskiego ITB w Katowicach, przy Al. Korfantego 191

1.2.
Zakres stosowania  SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, a jej przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
1. Wymianę zużytego odwodnienia dachu wraz z rurami spustowymi (bud. F.),
2. Miejscową wymianę pokrycia dachu (bud. F.),

3. Naprawę obróbek blacharskich ścian szczytowych, oraz wzdłuż nadbudówki 
(bud. C-C1), zmiana sposobu montażu drabin (usunięcie mocowań z połaci dachu).
2.  Zakres robót

Bud. F:
1. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów.
2. Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku, rozebranie rury spustowej 
z blachy nie nadającej się do użytku wraz z koszami.

3. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów

prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, 

4. Kosze zbiornikowe gładkie z blachy tytanowo - cynkowej płaskie prostokątne (spusty) wraz z rurami spustowymi z PCW (okrągłe o śr. 110 mm)
5. Docieplenie wraz z okładziną ze stalowych blach fałdowych pełnych ścian budynków

płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym
6. Sprzątnięcie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
7. Wszelkie koszty organizacji placu budowy ponosi Wykonawca.
Bud. C-C1:

1. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów.

2. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych.
3. Demontaż płyt styropapy nachodzących na obróbkę blacharską.
4. Zmiana mocowania drabin komunikacyjnych.
5. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - pas nadrynnowy.
6. Obróbki blacharskie z blachy tytan cynk o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm
7. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej.
8. Uzupełnienie płyt styropapy.
9. Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z

papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm.
10. Wywiezienie i utylizacja papy i styropapy samochodami skrzyniowymi na odległość
3. Dokumenty służące do wyceny kosztów zamówienia
Przedmiary robót – Zmiana odwodnienia dachu bud. F i wymiana obróbek blacharskich wraz ze zmianą montażu drabin bud. C-C1 w Oddziale Śląskim.
4. Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy na podstawie protokołu. 
5.  Materiały.
1. Rury spustowe z PCV 110, 
2. Obróbki z blachy tytan ocynk, 

3. Kosze zbiornikowe gładkie z blachy tytanowo - cynkowej płaskie prostokątne o

wym. 25 x 35 cm – spusty.
6.   Sprzęt
Roboty można wykonać przy pomocy sprzętu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadający przepisom BHP. Zapewnienie sprzętu leży po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzętu ma być dobrany do rodzaju wykonywanych robót, nie stwarzający uszkodzeń mienia komunalnego i najemcy. 
7.  Transport
Materiały powinny być przewożona środkami transportu przeznaczonymi do tego celu. Za sprawne środki transportu i zabezpieczenie materiał odpowiada Wykonawca. 
8.  Kontrola jakości
Sprawdzenie wykładziny zostanie dokonane na podstawie zaświadczenia o jakości, atestów, aprobat i certyfikatów na przedmiot zamówienia. Zakres kontroli obejmować będzie:
a) zgodność z przedmiarem robót,
b) jakość użytych materiałów,
c) jakość i trwałość wykonanych robót,
d) sposób i jakość wykonania obróbek blacharskich,
e) sposób i jakość ułożenia rur spustowych oraz koszy,
f) sprzątanie miejsca montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
9.  Odbiór robót
Gotowość do odbioru robót Wykonawca będzie zgłaszał na piśmie po ich zakończeniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, celem spisania protokołu odbioru.
10.  Rozliczenie robót 
Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączać protokoły odbioru robót.
 Ponadto należy dostarczyć zamawiającemu atesty i aprobaty materiałowe i dowód  wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.
11.   Przepisy związane lub równoważne do nich
· Ustawa z dnia 14 maja 2024 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 725, ze zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2022 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, ze zmianami) 
1
1
4

